31
59

[image: image54.jpg]nucnequp ydyacTka
O oy Sy S
npoAaykTonposoAa o MepudepuitHoe obopynosamng 4 HaceneHHbI NyHKT |
! ) 3pykoBas kapral-| 3BYKM CUpeHbI 1 |
n-160 ! v YHY - peyesbie
2.5km i T coobuieHmns
B’ — ) > YrnyHble
‘ a3oBasi paauoCcTaHums M Kowrponnep || rpomko-
roBopuTenu
YupexpaeHyeckasn Jnhns cBsa3n
ATC I
» Mpoayktonposoa

3ByKoBas KapTal- ;{/; 3BYyKM CUPEHbI U

r‘l)epwbepuﬁnoe o6opynosaHue HaceneHHbi nyHKT

2,5km n YHY ~ pevesble
> YrnuHle COODLIEHNs!
M-160 ~ rPOMKO-
» KonTponnep| rooputent

ConpsibkeHune ¢ TepputopuanbHon
CLIO Hacenexus





Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательная научно- производственная фирма «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ»

Заказчик: Государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-

строительное управление Республики Татарстан"
Заказ № 9493                                                                               Инв. № 5-6923
Генеральный план муниципального образования

«поселок городского типа Камское Устье»

Камско-Устьинского муниципального района

Республики Татарстан

Том 2

Материалы по обоснованию проекта
Пояснительная записка
Главный инженер предприятия,

И.о.первого заместителя
генерального директора 





Х.Д. Хасьянов

Главный архитектор проекта 



         Л.Р. Стойлова

г. Казань 2020 г.

В разработке генерального плана принимали участие: 

Начальник АПМ-5


                    А. З. Валидова

Архитектурно-планировочный раздел

Главный архитектор проекта


          Л. Р. Стойлова

Архитектор I категории

  

Д. А. Савельева

Социально-экономический раздел

Главный инженер проекта  
        

           М. А. Кандакова
Руководитель группы




 Р.Р. Ханова

Охрана окружающей среды


Главный инженер проекта, к.г.н.
        
  
   Ю. С. Рысаева

Инженер II категории     
                                 Э. И. Насырова

Инженерная подготовка территории

Главный инженер проекта 



    В. Е. Кузнецов

Руководитель группы




    И.В. Хайруллина

Инженерная инфраструктура


Главный инженер проекта 



    В. Е. Кузнецов

Руководитель группы




    И.В. Хайруллина

Инженер I категории                                                 В. В. Старцева 

Техник                                                                         А. Э. Бронникова

Инженер III категории                                              И.И. Хайрутдинова

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Главный инженер проекта 



     В. Е. Кузнецов
[image: image2.jpg]IMonHprit
KOMILIEKT 1:0M IIPOEKTa U §
qepTenceI‘/'I OCHOBHOHU KOMIIJICKT YCPTECIKCU
ITpume-
O60- 0603H. ApXuBH.| HaHHC
HanmenoBanue | 3Ha49€- HanmeHOBaHME OCHOBH. HOMED
HHUC KOMILJIIEKT. | TOMa
9493 | T'eHepaJbHBIA IJIAH
T'eHepaibHbId 1. Ocnoenas uacmo
IUIaH (ymeepoicoaemas)
MYHULUIIAIBHOTO Tom 1 9493-I13,'M
o0pazoBaHus 1. ITonoxeHue o0 TEppUTOPUATBEHOM
«urt Kamckoe IJIAHUPOBAHUH
Yerben (TEeKCTOBBIE MaTepUAJIbI) 9493-113
Kamcko- 2. I'padpuueckue marepuabl 9493-I'M
YcThUHCKOTO I1. Mamepuainwst no o6ocnosanuio
MYHHIAIAILHOTO npoexma
paiiona Tom 2 9493-113,'M
PecnyGnuku 1. ApXUTEKTYpHO-IUIAaHUPOBOUYHAS
TaTapCTaH opraHusanuda TCPPUTOPUN
2. ConnaabHO-?KOHOMHYECKOE
pa3BUTHUE TEPPUTOPUU
3. NHxxeHepHas MoAroToBKa
TEPPUTOPUU
4. UnxenepHas uHQpacTpyKTypa
ITosscauTenbHas 3amucKa 0496-113
['paduueckue MmaTepuraibl 0493-TM
Tom 3 9493-113,’'M-00C
OxpaHa oKpy>Karouiei cpeabl
ITosicHuTenbHAS 3aMUCKa 9493-13-00C
. ['paduueckue MmaTepuaibl 9493-T'M-00C
o
£
z
@
3aka3zuuk: [ocygapcTBeHHOE KazeHHOE yupexaeHue "[1aBHoe 3aka3 Ne 9493
HMHBECTHIIMOHHO-CTPOUTENbHOE ynpasineHue Pecyomuku Tatapcran”
g 9493- CII
=
£ Pecny6nuka Tatapcran
= Kamcko-YcTbuHCKHI MyHULIMTIANBHBIN pailoH
U3m. [Kox. yaf Jluct | Ne gok. | Homnucs | Jara
[eHepanbHBIi MIIAH MyHHIUTATBHOTO 00pa30BaHUs Cranus Jluct JIuctos
TAI Croiiiosa JLP «IIOCEJIOK rOpOACKOro Tuma Kamckoe YcTbe»
5'( - Kamcko-YeTbiHCKOr0 MyHUITUIIATBEHOTO paiioHa T'TI 1 2
= Pecny6muku Tarapcran
A v
= Cocra npoexra “ TATUHBECTI PAXIAHIIPOEKT”





[image: image3.jpg]Tonuwii

Tom npoexTa u

KOMILJICKT B o
‘lepTC)KeI\/'I OCHOBHOHU KOMIIJICKT YCPTECIKCU
ITpume-
O60- O603H. ApxuBH. | YaHHC
HaumenoBanue | 3Ha9C HaumenoBanue OCHOBH. | HOMCp
HHC KOMITJIEKT. | TOMa
9493-I13,TM-
9493 Towm 4 1M [04C
T'enepabHBII [IepeueHp MepOIPUATHIA
I1aH 110 TPaXKIaHCKO 000pOHE,
MYHHIUMATBHOTO MEPONPHUATHI MO TPEIYNPEKACHHUIO
obpa3zoBaHust Ype3BbIUAHBIX CUTyalud
«urt Kamckoe MPUPOTHOTO U TEXHOTEHHOI'O
Ycrbe» Xapaxkrepa
Kamcko- [TosicHuTeNnbHAS 3aMKCcKa 9493-T13
YcThUHCKOTO ['paduueckue MmaTepuraibl 9493-I'M
MYHHUIIUIATBHOTO
paiioHa
PecnyOnuku
Tarapcran
%
o
£
2
4
<
g
=
=
:
g
=
=t
=]
=
P Tluct
g 9493- CI1
= 2





[image: image4.jpg]Komrutekr ueprexeit ITpume-
YaHUe
Ne O6o03HaueHue| APXUBHBIH
/n HaumenoBanue yeprexa HOMEpP
yeprexa
MarepuaJjibl 10 000CHOBAHHMIO MIPOEKTA
I | Cocras npoekra 9493-CII
II | Conepxanue Toma 2 9493-CT
I | I'padpuueckune MaTepuaib: 9493-I'M
1 Kapra pa3memenus
MYHHIIMIAIEHOTO 00pa30BaHus
"mocenok ropojackoro tumna Kamckoe Yerbe"
B cTpyKType Kamcko-YcTbuHCKOTO
MYHHUIIUTIATBHOTO paiioHa PT 9493-T'™M
2 | Kapra coBpeMeHHOro UCIOIb30BAHUS
teppuropuu nocenenus M 1:10000 9493-TM
3 | Kapra cereii BonocuaGxenus M 1:10000 9493-I'M
4 | Kapra cereil BomooTBeneHUsI U UHPPACTPYKTYpPbI
o0palleHus ¢ 0TX0IaMHU TIPOM3BOCTBA U
norpe6erms M 1:10000 9493-I'M
5 Kapra ceteit TermnocHaO)XeHUs ¥ Ta30CHAOKEHHS
M 1:10000 9493-IM
6 | Kapra cereii anekrpocHaOxeHUs 1
c1aboTOuHEIX ceteii ez M 1:10000 9493-I'M
7 Kapra nHxeHepHO MOATOTOBKHU
tepputoprr M 1:10000 9493-I'M
IV | IlosicHuTebHASI 3aMIMCKA: 9493-113
o
£
2
@
3aka3uuk: [ocynapcTBeHHOE Ka3eHHOE yupexaeHue "[1aBHoe 3aka3 Ne 9493
HMHBECTHLHOHHO-CTPOUTENIbHOE yrpaBienue Pecryonuku Tarapctan"
g
g 9493- CT
=
E{ Pecny6nuka Tatapcran
= Kamcko-YcTbuHCKHI MyHHLIIMTNIANBHBIN pailoH
W3m. [Kom. yaf Jluct | Ne nok. | Hommucs | [lara
[eHepanbHBIiA MIaH MyHHUIUTATEHOTO 00pa30BaHUs Cramust Jluct JIuctoB
TATI Croitnosa JLP. «IIOCEJIOK rOpOACKOro Tuia Kamckoe Yerbe»
=4 Tonona - Kamcko-YeThHHCKOr0 MyHUIIMIANBHOTO paiioHa TTI 1 1
= Pecmy6muku Tarapcran
j i
= Conepsanue Toma 2 “ TATHHBECTI PAXJTAHIIPOEKT”





СОДЕРЖАНИЕ

8ВВЕДЕНИЕ


101.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПГТ КАМСКОЕ УСТЬЕ»


122.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПГТ КАМСКОЕ УСТЬЕ»


122.1.
Экономико-географическое положение


142.2.
Характеристика земельного фонда


142.2.1
Распределение земельного фонда по категориям и функциональное использование территории


172.2.2
Распределение земельного фонда по формам собственности


182.3.
Социально-экономический потенциал территории


182.3.1
Демографический потенциал


202.3.2
Уровень жизни населения. Занятость населения


262.3.3
Промышленное производство и коммунально-складское хозяйство. Малое предпринимательство


312.3.4
Агропромышленный комплекс


312.3.5
Лесной комплекс


332.3.6
Жилищный фонд


352.3.7
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания


492.3.8
Объекты коммунального обслуживания (кладбища)


492.4.
Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения


522.5.
Историко-культурное наследие


542.6.
Транспортная инфраструктура


612.7.
Инженерная подготовка территории


702.8.
Инженерная инфраструктура


702.8.1
Водоснабжение


782.8.2
Водоотведение


842.8.3
Инфраструктура обращения с отходами производства и потребления


922.8.4
Теплоснабжение


952.8.5
Газоснабжение


962.8.6
Электроснабжение


972.8.7
Слаботочные сети


993.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПГТ КАМСКОЕ УСТЬЕ» ДО 2040 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ


993.1.
Функциональное зонирование территорий и параметры их использования


1033.2.
Прогноз численности населения муниципального образования «пгт Камское Устье»


1043.3.
Экономическое развитие


1043.3.1
Развитие промышленного производства


1113.3.2
Развитие агропромышленного комплекса


1133.3.3
Развитие лесного комплекса


1133.4.
Развитие жилищной инфраструктуры


1203.5.
Развитие системы обслуживания населения


1203.5.1 Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания


1343.5.2
Развитие объектов коммунального обслуживания (кладбищ)


1353.6.
Развитие туристско-рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения


1413.7.
Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия


1413.8.
Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «пгт Камское Устье»


1453.9.
Мероприятия инженерной подготовки территории


1573.10.
Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры


1573.10.1
Водоснабжение


1583.10.2
Водоотведение


1603.10.3
Концепция развития инфраструктура обращения с отходами производства и потребления


1703.10.4
Теплоснабжение


1783.10.5
Газоснабжение


1843.10.6
Электроснабжение


1913.10.7
Слаботочные сети


1933.10.8
Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры


2023.11.
Мероприятия по установлению границ населенных пунктов муниципального образования «пгт Камское Устье»


2123.12. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


2123.12.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне


2153.12.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера


2233.12.3. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера


2443.12.4. Перечень возможных источников чрезвычайной ситуации биолого-социального характера


2453.12.5. Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и техногенного характера
                        

2463.12.6. Мероприятия по оповещению о чрезвычайной ситуации


2503.12.7. Спасательные формирования


2523.12.8. Индивидуальная защита


2523.12.9. Мероприятия по организации эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера


2533.12.10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности


2564.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


261СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ


267ПРИЛОЖЕНИЕ




ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана муниципального образования «пгт Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Генеральный план муниципального образования «пгт Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории муниципального образования, установление и изменение границ населенных пунктов в составе муниципального образования, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2025 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2040 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана муниципального образования «пгт Камское Устье» включает в себя:

Часть 1 (утверждаемую) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана муниципального образования, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории муниципального образования, проблем и направлений его комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования.

При разработке генерального плана муниципального образования «пгт Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района были использованы материалы:

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённая постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 15.12.2018 № 1145);

- Схемы территориального планирования Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Камско-Устьинского муниципального района №213 от 16 декабря 2013г.;

- генерального плана муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье», утвержденного решением Совета муниципального образования «пгт Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан № 78 от 05.02.2013 г.,

- официальных данных, предоставленных администрацией Камско-Устьинского муниципального района и муниципального образования «пгт Камское Устье», входящего в его состав.

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПГТ КАМСКОЕ УСТЬЕ»

Генеральный план муниципального образования – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана муниципального образования «пгт Камское Устье» являются:

· создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации; 

· обеспечение средствами территориального планирования целостности муниципального образования;

· выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала муниципального образования с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципального образования; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

· выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

· функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

· разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

· определение системы параметров развития муниципального образования «пгт Камское Устье», обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

· подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности муниципального образования при условии сохранения окружающей природной среды;

· планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПГТ КАМСКОЕ УСТЬЕ»
2.1. Экономико-географическое положение

Муниципальное образование «пгт Камское Устье» – городское поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, расположенное в западной части Республики Татарстан. Данное муниципальное образование образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 26-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).
Общая площадь муниципального образования «пгт Камское Устье» составляет 10006,91 га, в т.ч. площадь населенного пункта пгт Камское Устье - 1018,9158 га.

Муниципальное образование «пгт Камское Устье» граничит на северо-западе с муниципальным образованием «пгт Тенишево», на западе и юге с Уразлинским и Малосалтыковским сельскими поселениями, на востоке и юго-востоке с Кимовским, Кураловским и Измерским сельскими поселениями Спасского муниципального района (по воде), на северо-западе Атабаевским сельским поселением Лаишевского муниципального района (по воде).
Пгт Камское Устье расположен на правом берегу р.Волги (Куйбышевского водохранилища) в 117 км от столицы Республики Татарстан – г.Казани.

Территория района является частью Волго-Свияжского междуречья и имеет характер высокого массива Приволжской возвышенности, круто обрывающегося к Свияге и к Волге. Свияжский и Волжские склоны значительно превосходят по высотным отметкам окружающую местность, здесь же находится самая высокая точка побережья – гора Лобач (Обач), расположенная недалеко от пгт Камское Устье.

Сегодня пгт Камское Устье – административный, культурный, хозяйственный центр Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 
Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 № 40-ЗРТ, муниципальное образование «пгт Камское Устье» в составе Камско-Устьинского муниципального района входит в Предволжскую подзону Казанской экономической зоны (КазЭЗ).
Основой экономики пгт Камское Устье является сельское хозяйство, промышленность строительных материалов. На сегодняшний день основными экономически значимыми предприятиями пгт являются: ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса», ООО «Камское» (кирпичный завод), асфальтобетонный завод АО «Татавтодор» и др.
В качестве основных приоритетных направлений развития экономики пгт Камское Устье целесообразно выделить интенсификацию сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, развитие сферы услуг (в т.ч. рекреационной сферы), производство строительных материалов.

Одним из основных направлений перспективного развития пгт Камское Устье должно стать использование высокого рекреационного потенциала для организации рекреационной деятельности республиканского значения. 

Пгт Камское Устье обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. На территории муниципального образования расположены особо охраняемые природные территории регионального значения Юрьевская пещера и Коннодольская, Богородская и Зимовьевская пещеры, памятники археологии – Красно-Каратаевское городище и селище, местонахождения «Лобач I» и «Лобач II» и т.д., Мемориальный комплекс «Парк Победы» в честь 60-летия победы в Великой Отечественной Войне. Кроме этого, размещается детский оздоровительный палаточный лагерь «Волжаночка», расположены туристические рыболовные базы.
Транспортная связь муниципального образования «пгт Камское Устье» с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значения, имеется речное сообщение. В пгт Камское Устье расположен пассажирский причал. По водной акватории речным транспортом в летний период времени обеспечивается связь с населенными пунктами, расположенными вдоль береговой зоны реки Волга, а также с г. Казань. По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «Казань – Ульяновск» - Камское Устье», «Обход пгт Камское Устье», «Тетюши - Камское Устье», «Казань-Ульяновск» - Старое Барышево - Камское Устье, «Тетюши - Камское Устье» - Заовражный Каратай.

Роль в системе расселения

Территориальная организация муниципального образования «пгт Камское Устье» является частью системы расселения Камско-Устьинского муниципального района, которая относится к сельскому типу расселения. Камско-Устьинская система расселения является одной из самостоятельных систем расселения, не объединяющихся с близлежащими муниципальными образованиями в групповые системы расселения, которые определяются в пределах одночасовой доступности по основным транспортным направлениям от центра групповой системы.

Муниципальное образование «пгт Камское Устье» является центром Камско-Устьинского муниципального района и формирует центральную зону расселения района, благоприятную для комплексного развития производительных сил. В пгт Камское Устье сосредоточены основные места промышленного производства и большинство объектов торговли, культурно-бытового обслуживания, здравоохранения и образования районного значения.

Пгт Камское Устье в системе расселения – это промышленный, агропромышленный, социальный и туристско-рекреационный центр Камско-Устьинского муниципального района.

Следует предположить, что основным системообразующим фактором в системе расселения являются автомобильные дороги, по которым осуществляется связь муниципального образования «пгт Камское Устье» с другими поселениями. 

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, которая на сегодняшний день является еще и историко-культурным фактором. 

2.2. Характеристика земельного фонда
2.2.1 Распределение земельного фонда по категориям и функциональное использование территории
Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

· земли сельскохозяйственного назначения;

· земли населенных пунктов;

· земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

· земли особо охраняемых территорий и объектов;

· земли лесного фонда;

· земли водного фонда;

· земли запаса.

Общая площадь муниципального образования «пгт Камское Устье» на начало 2017 года составляет 10006,91 га. Из общей площади поселения почти 76% земель представлены землями водного и лесного фондов.

Земли лесного фонда занимают территорию 526,94 га, что составляет около 5,3% от всей площади муниципального образования «пгт Камское Устье» (согласно картографическому материалу). 

Земли водного фонда занимают территорию 7019,8 га, что составляет около 70,2% от всей площади муниципального образования «пгт Камское Устье» (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории муниципального образования «пгт Камское Устье» отсутствует.

В границах муниципального образования «пгт Камское Устье» выделены следующие функциональные зоны:

· Жилые зоны;

· Общественно-деловые зоны;

· Производственная и коммунально-складская зоны;

· Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; 

· Зоны сельскохозяйственного использования;

· Зоны рекреационного назначения;

· Зоны специального назначения;

· Зона акваторий;

· Иные зоны (прочие территории). 

Жилая зона включает в себя зону застройки индивидуальными жилыми домами и зону застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей включая мансардный). Представлена существующей многоквартирной жилой застройкой и индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками.

Общественно-деловая зона включает в себя многофункциональную общественно-деловую зону и зону специализированной общественной застройки. Представлена объектами делового, общественного и коммерческого назначения, социального и культурно-бытового обслуживания, зоной обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Производственная и коммунально-складская зоны представлена крупными промышленными предприятиями, а также большим количеством производственных баз малых предприятий и индивидуальных предпринимателей (более подробно см. раздел 2.3.3 «Промышленное производство и коммунально-складское хозяйство. Малое предпринимательство»).

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры включает территории инженерных объектов, автомобильных дорог непрерывного движения и городских магистралей, гаражных комплексов.

Зона рекреационного назначения включает территории зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, городские леса и т.д.), зоны туристско-рекреационного назначения, отдыха, а также зону лесов (за пределами населенного пункта).

Зона сельскохозяйственного использования включает территории сельскохозяйственного возделывания земли, территории, территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, иные зоны сельскохозяйственного назначения.
Зона специального назначения представлена территориями кладбищ, скотомогильника, биотермической ямы и объектами санитарной очистки территории.

Зона акваторий включает территории, занятые поверхностными водными объектами.

Иные зоны (прочие территории) включает в себя территории с нарушенным рельефом, изрытыми местами, территории, функциональное назначение которых не определено ввиду отсутствия информации.

Баланс современного функционального использования территории муниципального образования «пгт Камское Устье» представлен в таблице 2.2.1.2.

Таблица 2.2.1.2

Баланс функционального использования территории

муниципального образования «пгт Камское Устье»
	№ п/п
	Наименование территории
	Существующее положение (2017г.)

	
	
	га
	%

	 
	Общая площадь территории муниципального образования «пгт Камское Устье», в том числе:
	10006,9
	100,00

	1
	Территории населенных пунктов, в том числе:
	1018,9
	10,18

	1.1
	городские населенные пункты (пгт Камское Устье), в том числе:
	1018,92
	10,18

	1.1.1
	Жилые зоны, в том числе
	293,37
	2,93

	 
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	289,41
	2,89

	 
	зона застройки малоэтажными  многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	3,96
	0,04

	1.1.2
	Общественно-деловые зоны, в том числе
	23,75
	0,24

	 
	многофункциональная общественно-деловая зона
	8,83
	0,09

	 
	зона специализированной общественной застройки
	14,92
	0,15

	1.1.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	239,16
	2,39

	 
	производственная зона
	26,83
	0,27

	 
	коммунально-складская зона
	7,44
	0,07

	 
	зона инженерной инфраструктуры
	7,57
	0,08

	 
	зона транспортной инфраструктуры
	197,32
	1,97

	1.1.4
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе
	16,84
	0,17

	 
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	0,36
	0,00

	 
	иные зоны сельскохозяйственного назначения
	16,48
	0,16

	1.1.5
	Зона рекреационного назначения
	16,35
	0,16

	 
	зона отдыха
	2,2014
	0,02

	 
	зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	14,15
	0,14

	1.1.6
	Зона специального назначения
	5,07
	0,05

	 
	зона кладбищ
	5,05
	0,05

	 
	зона складирования и захоронения отходов
	0,02
	0,00

	 
	зона озеленененных территорий специального назначения
	0,00
	0,00

	1.1.7
	Зона акваторий
	12,18
	0,12

	1.1.8
	Иные зоны
	412,19
	4,12

	2
	Территории за пределами населенных пунктов, в том числе:
	8988,0
	89,82

	2.1
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	51,43
	0,51

	 
	производственная зона
	6,26
	0,06

	 
	зона инженерной инфраструктуры
	0,74
	0,01

	 
	зона транспортной инфраструктуры
	44,43
	0,44

	2.2
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе
	1250,05
	12,49

	 
	зона сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, сенокосы)
	1249,70
	12,49

	 
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	0,3509
	0,00

	2.3
	Зона рекреационного назначения
	581,86
	5,81

	 
	зона отдыха
	7,72
	0,08

	 
	зона лесов
	574,14
	5,74

	2.4
	Зона специального назначения
	4,69
	0,05

	 
	зона кладбищ
	1,36
	0,01

	 
	зона складирования и захоронения отходов
	3,33
	0,03

	 
	зона озеленененных территорий специального назначения
	0,00
	0,00

	2.5
	Зона акваторий
	7040,53
	70,36

	2.6
	Иные зоны
	59,44
	0,59


2.2.2 Распределение земельного фонда по формам собственности

На территории муниципального образования «пгт Камское Устье» земли, находящиеся в федеральной собственности представлены землями лесного фонда и водного фонда.

 Земли лесного фонда занимают площадь 526,94  га, что составляет 5,3% земель от общей площади муниципального образования. Земли водного фонда занимают площадь 7019,8 га, что составляет 70,2% земель от общей площади муниципального образования.

Помимо этого, по предоставленной информации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства на территории пгт Камское Устье также располагаются организации федерального значения, земельные участки которых находятся в федеральной собственности либо оформлены на праве пользования или аренды. 
Таблица 2.2.1
Перечень федеральных земель в границах МО «пгт Камское Устье»
	№ п/п
	Наименование правообладателя земельного участка
	Местоположение земельного участка
	Площадь, га
	Категория земель
	Фактическое использование земельного участка

	1
	ИМ РФ по налогам и сборам по Камско-Устьинскому району РТ
	пгт Камское Устье, ул.К. Маркса, 66 а
	0,1067
	Земли населенных пунктов
	административное здание

	2
	Камско-Устьинский районный отдел статистики
	пгт Камское Устье, ул.Советская, 18
	0,0742
	Земли населенных пунктов
	административное здание

	3
	ГУ Прокуратура РТ Камско-Устьинского района
	пгт Камское Устье, ул.К.Маркса, 1
	0,1331
	Земли населенных пунктов
	административное здание

	4
	Военкомат Камско-Устьинского района
	пгт Камское Устье, ул.Советская,2
	0,0888


	Земли населенных пунктов
	административное здание

	5


	Управление судебного департамента при Верховном суде РФ в РТ
	пгт Камское Устье, ул.Советская, 9
	0,0290


	Земли населенных пунктов
	административное здание

	6
	ГП «Центр связи и радионавигации Волжского бассейна»
	Пгт Камское Устье, ул.Щербаковка,14
	4,5000


	Земли населенных пунктов
	нужды связи и радиовещания

	
	Итого
	
	4,9318
	
	


Таким образом, в границах муниципального образования «пгт Камское Устье» ориентировочно 7551,672  га земель находится в федеральной собственности.

По данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в пгт Камское Устье имеется 4 земельных участка, находящихся в республиканской собственности, общая площадь территории которых составляет 0,8747 га.
Таблица 2.2.2
Перечень земельных участков в границах МО «пгт Камское Устье», находящихся в республиканской собственности

	№

 п/п
	Наименование правообладателя земельного участка
	Местоположение земельного участка
	Площадь, га
	Категория земель

	1
	Центр социального обслуживания населения
	пгт Камское Устье, ул.К.Маркса, 56
	0,1523
	Земли населенных пунктов

	2
	Центр социального обслуживания населения
	пгт Камское Устье, ул.Калинина, 7
	0,0683
	Земли населенных пунктов

	3
	АНО «Безопасность дорожного движения»
	пгт Камское Устье, ул.К.Маркса, 106
	0,0645
	Земли населенных пунктов

	4
	АНО «Безопасность дорожного движения»
	пгт Камское Устье, ул.К.Маркса, 107
	0,5896
	Земли населенных пунктов

	
	Итого
	
	0,8747
	


2.3. Социально-экономический потенциал территории

2.3.1 Демографический потенциал

Пгт Камское Устье является центром Камско-Устьинского муниципального района. Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным предоставленным Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района на начало 2017 г. численность населения муниципального образования «пгт Камское Устье» составила 4681 человек. В представленной ниже таблице приводятся данные о динамике численности населения пгт Камское Устье в последние годы.

Таблица 2.3.1.1

Динамика численности постоянного населения МО «пгт Камское Устье»

на начало года (тыс.чел.)

	Показатели
	2014
	2015
	2016
	2017

	Постоянное население
	4670
	4694
	4726
	4681

	Прирост/убыль (в % к предыдущему году)
	-
	0,51
	0,70
	-0,90


В течение рассматриваемого периода 2014-2017 гг. наблюдается незначительный рост численности населения, проживающего в МО «пгт Камское Устье», на 11 человек или на 1,1 % (см. табл. 2.4.1.1). Численность населения трудоспособного возраста составляет 2786 человек или 59,5% от общей численности населения. Демографическая нагрузка составила 68 человек нетрудоспособного возраста на 100 человек трудоспособного возраста. Кроме того, неблагоприятным является преобладание населения старше трудоспособного возраста в численности населения нетрудоспособного возраста. Число жителей моложе трудоспособного возраста составляет 884 человек или 18,9%, старше трудоспособного - 1011 человек или 21,6%.

Как видно из таблицы 2.4.1.2, в муниципальном образовании «пгт Камское Устье» в течение 2014-2016 гг. наблюдался естественный прирост населения. При этом за весь период наблюдается положительный миграционный прирост. Однако на начало 2017 г. отмечается отрицательное значение естественного прироста населения, а также миграционный отток населения.

Таблица 2.3.1.2
Демографическая структура населения МО «пгт Камское Устье», чел.

	Показатели
	На начало года

	
	2014
	2015
	2016
	2017

	Численность постоянного населения всего, чел.
	4670
	4694
	4726
	4681

	Детского возраста:
	813
	848
	876
	884

	До 1 года
	52
	81
	77
	42

	1-6 лет
	324
	334
	364
	385

	7-15 лет
	437
	433
	435
	457

	Трудоспособного возраста:
	3016
	2938
	2879
	2786

	16-17 лет
	111
	104
	95
	104

	18-54 для женщин 
	1602
	1558
	1531
	1521

	18-59 для мужчин
	1303
	1276
	1253
	1161

	Нетрудоспособного возраста:
	841
	908
	971
	1011

	Старше 55 лет для женщин
	617
	655
	690
	702

	Старше 60 лет для мужчин
	224
	253
	281
	309

	Общий прирост (убыль) населения
	70
	24
	32
	-45

	Естественный прирост
	10
	14
	15
	-29

	Родилось
	71
	71
	64
	32

	Умерло
	61
	57
	49
	61

	Механический прирост
	60
	10
	17
	-16

	Прибыло
	83
	46
	73
	86

	Выбыло
	23
	36
	56
	102


В Схеме территориального планирования Камско-Устьинского муниципального района все городские и сельские поселения были разделены на пять групп – с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. Муниципальное образование «пгт Камское Устье» входит в группу поселений с очень высоким демографическим потенциалом. 

2.3.2 Уровень жизни населения. Занятость населения

Уровень жизни – сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

Оценка уровня жизни, как сложной интегральной характеристики социального состояния населения сопряжена с необходимостью учета большого числа факторов. В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, среднесписочная численность работников, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания. 

На начало 2017 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях по пгт Камское Устье составила 20397 рублей. По отношению к уровню 2015 года значение данного показателя выросло в 1,04 раза. Для сравнения – среднемесячная заработная плата по Республике Татарстан за данный период времени составила 30224,4 руб. Таким образом, по пгт Камское Устье значение данного показателя соответствует 67,5% к республиканскому уровню. 

В пгт Камское Устье наблюдается падение численности занятых на крупных и средних предприятиях. В абсолютных показателях падение численности работников с 2015 года по 2017 год составило 68 человек, т.е. уровень занятости 2017 года составил 96,7% от уровня 2015 года (таблица 2.3.2.1). 

Таблица 2.3.2.1
Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда 
пгт Камское Устье (на начало года)*
	Показатели
	2015
	2016
	2017

	Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, чел.
	2052
	2009
	1984

	Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, руб.
	19578
	20221
	20397


* данные предоставлены администрацией муниципального образования «пгт Камское Устье»

Одним из важнейших показателей, характеризующих развитие рынка труда, является показатель численности безработных. 

Таблица 2.3.2.2
Показатели численности безработных по пгт Камское Устье
(на начало года)*

	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017

	Численность официально зарегистрированных безработных, чел.
	52
	60
	61


*данные предоставлены администрацией муниципального образования «пгт Камское Устье»

Как видно из таблицы в муниципальном образовании «пгт Камское Устье» наблюдается тенденция увеличения численности официально зарегистрированных безработных. По отношению к уровню 2015 года численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2017 года увеличилась на 17,3 %.

Экономическая система муниципального образования «пгт Камское Устье» включает в себя промышленность, строительство и отрасли инфраструктуры. 

Основу производственного ядра муниципального образования «пгт Камское Устье» составляют предприятия промышленности строительных материалов, строительные предприятия и предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции.
Предприятия инфраструктуры представлены учреждениями, предлагающими административно-управленческие, обслуживающие, инженерно-технические, транспортные и другие виды услуг. 

В таблице 2.3.2.3 приводится численность работающих по муниципальному образованию «пгт Камское Устье» в разрезе предприятий и организаций, предоставленная администрацией муниципального образования «пгт Камское Устье».

Таблица 2.3.2.3
Количество работающих на предприятиях и в организациях 
МО «пгт Камское Устье»

	
Наименование предприятия
	Количество работающих (чел.)
	% от общей численности занятых

	Производственные предприятия
	

	Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
	183
	9,9

	Филиал № 1 ООО «Агрофирма Нармонка
	174
	

	МОО «Камско-Устьинское охотничье хозяйство»
	3
	

	ФГБУ «Россельхозцентр»
	6
	

	Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
	1
	0,1

	ООО  ТНП «Терминал»
	1
	

	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
	58
	3,1

	ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса»
	58
	

	Издательская и полиграфическая деятельность
	25
	1,4

	Филиал ОАО «ТАТМЕДИА» - Редакция газеты «Волжские зори» («Идел таннары»)
	14
	

	ООО «ОТ Принт»
	11
	

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	122
	6,6

	ОСП ЭПУ «Буинскгаз – Камско-Устьинский участок
	58
	

	ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»
	43
	

	МУП «Уют»
	21
	

	Строительство и промышленность строительных материалов
	133
	7,2

	ООО «ВИРАЖ-ПЛЮС»
	39
	

	ООО «Камско-устьинский кирпичный завод «Кераматех»
	18
	

	ООО «КАМА»
	17
	

	Камско-Устьинский участок Апастовского филиала ОАО «Татавтодор» АБЗ
	59
	

	Предприятия инфраструктуры
	

	Оптовая и розничная торговля
	148
	8,0

	ООО «Юмарт»
	2
	

	ООО «ИП Вафин»
	10
	

	ООО «Кооператор»
	35
	

	ООО «УЮТ»
	40
	

	Центральная районная аптека №154
	6
	

	ТОСП ООО мясокомбинат «Звениговский» в Кам-Устье
	8
	

	ТОСП АО «Тандер»
	10
	

	ТСПО ООО «Агроторг» Камское Устье 2807 –Пятерочка
	32
	

	ОПООО «Альбион-2002» в пгт.Камское Устье
	5
	

	Транспорт и связь
	86
	4,7

	МУП «Бэркут»
	28
	

	Камско-Устьинский почтамт
	35
	

	Филиал ОАО «ТАТТЕЛЕКОМ» - Камско-Устьинский РУЭС
	23
	

	Финансовая деятельность
	37
	2,0

	Камско-Устьинский дополнительный офис Апастовского филиала ОАО «АК БАРС БАНК»
	9
	

	Дополнительный офис №8610/0591 отделения «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк России»
	5
	

	Камско-Устьинский доп. офис Тат. Рег. Филиала ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
	1
	

	Камско-Устьинский филиал ООО «РОСГОССТРАХ-ТАТАРСТАН»
	18
	

	Филиал ОАО «НАСКО ТАТАРСТАН»
	3
	

	Камско-Устьинский филиал ООО «СК АК БАРС-МЕД»
	1
	

	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
	33
	1,8

	ООО ТПП «Деликат»
	1
	

	Палата имущественных и земельных отношений Камско-Устьинского МР РТ
	2
	

	ООО «Управляющая компания «Наш дом»
	12
	

	Камско-Устьинский участок МРФ №2 РГУП БТИ
	3
	

	Камско-Устьинский филиал ФГУ «Земельная кадастровая палата»
	1
	

	ОП ООО ЕРЦ Татэнергосбыт в Камско-Устьинском районе
	2
	

	Филиал коллегии адвокатов Камско-Устьинского района
	2
	

	ГУ филиал Тетюшского Центра занятости населения в Камско-Устьинском районе
	3
	

	Террит.отдел №3 фл.ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ
	5
	

	ОСП НО «ГЖФ при Президенте РТ в Камско-Устьинском районе»
	2
	

	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
	302
	16,4

	Территориальный пункт УФМС по РТ в Камско-Устьинском районе
	3
	

	Камско-Устьинский отдел судебных приставов УФССП РФ по РТ
	10
	

	Управление по делам ГО и ЧС в Камско-Устьинском районе
	2
	

	ТО Департамента Казначейства МФ РТ Камско-Устьинского района
	9
	

	Совет Камско-Устьинского муниципального района РТ
	19
	

	Отдел социальной защиты Минтрудсоцзащиты РТ в Камско-Устьинском районе
	2
	

	МУ «Отдел образования Камско-Устьинского муниципального района»
	26
	

	Управление сельского хозяйства и продовольствия  МСХиП РТ в Камско-Устьинском районе
	11
	

	Финансово-бюджетная палата Камско-Устьинского МР РТ
	14
	

	Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района РТ
	28
	

	МУ «Централизованная бухгалтерия Камско-Устьинского МР РТ»
	25
	

	Отдел статистики
	3
	

	Исполнительный комитет МО «пгт Камское Устье»
	4
	

	Совет МО «пгт Камское Устье»
	1
	

	Управление Федерального казначейства МФ РФ по РТ
	5
	

	Камско-Устьинский участок МРИ ФНС РФ №7 по РТ
	2
	

	Камско-Устьинский районный суд
	11
	

	Мировые судья Камско-Устьинского района
	1
	

	Прокуратура Камско-Устьинского района
	5
	

	ФБУ «Межрайонная уголовноисполнительная инспекция №2» УФСИН по РТ
	4
	

	ГБУ «Отдел внутренних дел по Камско-Устьинскому муниципальному району»
	33
	

	ГУ «Военный комиссариат Камско-Устьинского района»
	18
	

	ГУ « 116 Пожарная часть ФПС по РТ»
	33
	

	Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому району
	29
	

	Центр изберком РТ в Камско-Устьинском районе
	1
	

	Госалкогольинспекция
	1
	

	Тер.отдел Управления Роспотребнадзора РТ в г.Зеленодольске по Камско-Устьинскому району
	2
	

	Образование
	177
	9,6

	МДОУ «Детский сад №1 «Радуга»
	45
	

	МДОУ «Детский сад №2 «Солнышко»
	20
	

	МУ ДО «Центр внешкольной работы»
	11
	

	МУ «Детская музыкальная школа»
	17
	

	МОУ «Камско-Устьинская средняя школа»
	58
	

	МОУ «Камско-Устьинская татарская СОШ»
	26
	

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	283
	15,3

	ГАУЗ «Камско-Устьинская Центральная районная больница»
	260
	

	ГКУ «ГГСУ племенным делом в животноводстве МСХ РТ»
	1
	

	ГУ «Госветобъединение»
	20
	

	Филиал №23 Республиканского центра материальной помощи Камско-Устьинского района
	2
	

	Предоставление прочих коммунальных услуг, социальных и персональных услуг
	258
	14,0

	ООО «Благоустройство»
	14
	

	МБУ «Центр по культурно-досуговому обслуживанию населения Камско-Устьинского муниципального района»
	22
	

	МБУ «СОК «Акчарлак»
	40
	

	МБУ «Камско-Устьинский районный краеведческий музей»
	6
	

	ТОСП МБУ «Межпоселенческая центральная библотека»
	28
	

	МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
	20
	

	Точка продаж пгт Камское Устье ПАО Почта Банк
	1
	

	ГАУСО «КЦСОН «Богородский рай»
	31
	

	АНО «Центр Социальной помощи «Камские Зори»
	22
	

	ОП Камско-Устьинский отдел филиала № 8 –регионального фонда Соцстрах РФ по РТ
	2
	

	ОП ООО «Таиф-НС АЗС Камско-Устьинского района 
	8
	

	ООО «ПО Таттехконтроль»
	1
	

	Отдел гостехнадзора РТ по Камско-Устьинскому району 
	1
	

	МКУ «Управление гражданской защиты Камско-Устьинского муниципального района РТ»
	5
	

	МКУ «Контрольно-счетная палата Камско-Устьинского муниципального района РТ»
	2
	

	МБУ «Форпост»
	1
	

	ТОСП МБУ ЦКДОН
	54
	

	Итого по МО «пгт Камское Устье»
	1846
	100


По материалам данной таблицы можно сделать следующий вывод: доля занятых в производственной сфере – 21,1%, транспорт и связь – 4,7%, в учреждениях образования – 9,6%, в сфере здравоохранения – 15,3% и в административно-деловых учреждениях – 16,4%, предоставление прочих услуг – 14%, финансовая деятельность -2,0%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 1,8%, оптовая и розничная торговля – 8,0%. 

Наибольшая занятость населения муниципального образования «пгт Камское Устье» приходится на сферу обслуживания – 78,9%, что говорит о высоком социальном развитии муниципального образования. Однако для эффективного и динамичного развития экономики необходимо в большей мере развивать промышленное производство, что приведет к повышению производственного потенциала городского поселения.

В производственной сфере наибольшее количество занятых наблюдается на сельском хозяйстве, строительных предприятиях. 

На начало 2017 года численность населения трудоспособного возраста составляла по муниципальному образованию «пгт Камское Устье» 2786 человек или 59,5% от всего населения.

По предоставленным в таблице 2.3.2.3 данным доля занятого населения составляет 66,3% по отношению к численности населения в трудоспособном возрасте. Остальная часть населения в трудоспособном возрасте (33,7%), видимо, занята в неучтенном частном предпринимательстве и в домашнем хозяйстве.

Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании «пгт Камское Устье» является одним из приоритетных направлений экономического развития. Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной среды, повышение доходов бюджета, занятость населения и повышение уровня жизни населения, формирование среднего класса.

В настоящее время предпринимательство, малый бизнес являются неотъемлемой частью жизни. Предприятия малого бизнеса осуществляют деятельность во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, торговле. Важна роль малого бизнеса и в социальном плане: малое предпринимательство обеспечивает решение проблем занятости населения, насыщения рынка разнообразными товарами и услугами путем создания новых предприятий и рабочих мест. 

Как видно из таблицы 2.3.2.4, на 1 января 2017 года в пгт Камское Устье функционировали 92 малых предприятия. 

Таблица 2.3.2.4
Количество малых предприятий в МО «пгт Камское Устье»

 на начало 2017 года

	Виды деятельности
	 
	Начало 2017 года

	Всего зарегистрированных малых  предприятий
	ед.
	92

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	ед.
	-

	Добыча полезных ископаемых
	ед.
	-

	Обрабатывающие производства
	ед.
	1

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	ед.
	2

	Строительство
	ед.
	2

	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
	ед.
	60

	Гостиницы и рестораны
	ед.
	9

	Транспорт и связь
	ед.
	5

	Финансовая деятельность
	ед.
	1

	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
	ед.
	2

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	ед.
	1

	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
	ед.
	9

	Прочие
	ед.
	-


Большую долю среди их числа занимают малые предприятия, занятые:

· оптовой и розничной торговля; ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 65,2 %;

· гостиницы и рестораны – 9,8 %;

· предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 9,8%.

2.3.3 Промышленное производство и коммунально-складское хозяйство. Малое предпринимательство
В муниципальном образовании «пгт Камское Устье» представлены следующие секторы промышленности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Основная промышленная зона сформирована на въезде в поселок со стороны пгт Куйбышевский Затон. Отдельные промышленные и коммунально-складские объекты расположены по ул. К.Маркса, по ул.Большая Волга, на трассе Тетюши - Камское Устье (в границах муниципального образования). На территории пгт Камское Устье действует аккредитованная промышленная площадка ООО «УК Промышленная площадка «Камское Устье».
Отличительной особенностью современного использования территории пгт Камское Устье является наличие обширных земельных участков, занятых зданиями и сооружениями недействующих производственных объектов.

Обрабатывающие производства

На территории муниципального образования «пгт Камское Устье»  действуют следующие производственные предприятия:

· предприятие промышленности строительных материалов ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса», занимающееся производством сухих строительных смесей (№ 14 по чертежу);

· предприятие промышленности строительных материалов ООО «Камско-устьинский кирпичный завод «Кераматех», производящее глиняный кирпич (№ по чертежу 19);

· предприятие промышленности строительных материалов - асфальто-бетонный завод АО «Татавтодор» (№ 20 по чертежу);
· предприятие металлобработки – ООО «Металлсервис» (располагаются на территории промышленной площадки «Камское Устье»);
· предприятия пищевой промышленности – две пекарни ООО «Уют» (№24 по чертежу) и ООО «Добропек».

ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса» было создано в 2013 году. Выпускает строительные материалы на основе гипсовяжущего собственного производства. При производстве имеется собственная лаборатория, которая отслеживает качество выпускаемой продукции от закупки сырья и материалов до поставки конечному потребителю. Гипсовый камень добываемый непосредственно в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан является основным сырьем для производства. Завод предлагает сухие строительные смеси на гипсовой основе под торговой маркой «Белый камень»: штукатурка машинного и ручного нанесения, финишные шпатлевки, монтажные смеси, строительный гипс. Общая мощность завода 60 тыс. тонн в год.

ООО «Камско-устьинский кирпичный завод «Кераматех» занимается производством глиняного кирпича. 
Камско-Устьинский участок Апастовского филиала ОАО «Татавтодор» занимается ремонтом дорог. На территории предприятия располагается асфальто-бетонный завод.
На территории МО «пгт Камское Устье» имеются недействующие производственные предприятия: 
- Филиал ОАО «Вамин Татарстан» - Камско-Устьинский маслозавод (№1 по чертежу), 
- хлебокомбинат Камско-Устьинское РайПО (№2 по чертежу),
- нефтеперерабатывающая база ООО «ТНП «Терминал» (№6 по чертежу), ранее занимавшееся переработкой, хранением и перевалкой нефти и нефтепродуктов;
- консервный цех (рыбный завод) (№18 по чертежу), 
- сыродельный завод (№16 по чертежу),

- производственная база «Идель гипс» (№17 по чертежу),
- производственные базы ОАО «Камско-Устьинский МТС» (№7,9 по чертежу);

- производственная база ООО Агрофирма «Камско-Устьинская» (№10 по чертежу);
- производственная база (№21 по чертежу).
На территории пгт Камское Устье создана промышленная площадка «Камское Устье». На сегодняшний день на данной площадке осуществляют деятельность ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса» и ООО «Металлсервис».
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Производством и распределением электроэнергии, газа и воды в поселении занимаются Камскоустьинский РЭГС ЭПУ «Буинскгаз» ООО Газпром Трансгаз Казань», ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети», МУП «Уют», ООО «Благоустройство».
Показатели деятельности основных промышленных предприятий представлены в таблице 2.3.3.1. 

Коммунально-складские территории на территории пгт Камское Устье представлены следующими объектами:

· склад строительных материалов АО «Агропромстрой» (№5 по чертежу);

· склады общетоварные Камско-Устьинское РайПО (№13 по чертежу);

· склад строительных материалов (№15 по чертежу);

· склад ООО «Уют» (№ по чертежу 24).

Кроме того, на территории пгт Камское Устье имеются недействующие объекты:

· склад ООО «Камско-Устьинский Агрохимсервис» (№3 по чертежу).
Общая площадь территорий, занятых под объектами промышленного производства и коммунального-складского хозяйства, составила 34,27 га.

Таблица 2.3.3.1

Показатели деятельности основных промышленных предприятий (на начало года)

	Наименование предприятия
	Среднесписочная численность работников, человек
	Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. руб.
	Основная производимая продукция

	
	2016
	2017
	2016
	2017
	

	Топливная промышленность

	ООО  ТНП «Терминал»
	-
	-
	-
	-
	первичная переработка нефти, керосин авиационный, топливо дизельное

	Промышленность строительных материалов 

	ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса»
	59
	51
	32,887
	29,22
	гипс, сухие строительные смеси

	ООО «Камско-устьинский кирпичный завод «Кераматех»
	18
	13
	5,942
	2,705
	глиняный кирпич

	Камско-Устьинский участок Апастовского филиала ОАО «Татавтодор» 

асфальто-бетонный завод
	-
	-
	-
	-
	асфальтобетон

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

	ОСП ЭПУ «Буинскгаз – Камско-Устьинский участок
	-
	-
	-
	-
	производство, передача и распределение электроэнергии и теплоэнергии

	ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»
	37
	33
	21,203
	18,123
	производство, передача и распределение электроэнергии и теплоэнергии

	МУП «Уют»
	5
	27
	3,447
	8,889
	передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

	Полиграфическая промышленность

	Филиал ОАО «ТАТМЕДИА» - Редакция газеты «Волжские зори» («Идел таннары»)
	10
	10
	3,43
	2,723
	деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

	ООО «ОТ Принт»
	-
	19
	-
	9,743
	деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

	Строительная индустрия

	ООО «ВИРАЖ-ПЛЮС»
	38
	57
	29,901
	99,497
	строительство жилых и нежилых зданий

	ООО «Кама»
	25
	14
	29,521
	29,065
	строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

	Итого
	192
	224
	126,331
	199,965
	


Примечание: - информация отсутствует.

Таблица 2.3.3.2

Перечень резидентов, расположенных на территории промышленного парка «Камское Устье»

	Название инвестиционного проекта
	Сумма инвестиций, млн. руб.
	Производственная площадь, кв. м
	Производственная мощность
	Кадастровый номер земельного участка
	Создание рабочих мест, чел.
	Год начала и окончания строительства

	ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса» (производство сухих строительных смесей на основе гипса)
	150
	1776
	50000 (15)
	16:22:160110:117

16:22:000000:224
	54
	2012-2016

	ООО «Металлсервис» (производство металлоконструкций)
	5
	
	
	
	10
	


Примечание: таблица предоставлена Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района
2.3.4 Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

 Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство, свиноводство. Дополнительными отраслями являются овцеводство, коневодство, пчеловодство, рыбоводство.

На территории муниципального образования «пгт Камское Устье» размещается филиал №1 ООО «Агрофирма «Нармонка», занимающийся выращиванием кормовых культур, заготовкой растительных кормов, животноводством. На территории муниципального образования «пгт Камское Устье» размещается только административное здание. 

Сельскохозяйственная отрасль представлена деятельностью личных подсобных хозяйств. Также население активно занимается рыболовством. На территории МО «пгт Камское Устье» размещаются рыболовные базы и рыболовецкие станы (возле кварталов 2 и 23). Продукция сбывается только на внутренний рынок района и региона. Дополнительная информация отсутствует.
В агропромышленный комплекс входят и отрасли, обслуживающие сельское хозяйство (сельхозтехника, сельхозхимия, сельское строительство, транспорт и т. д.), отрасли занимающиеся переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции. На территории пгт имеется недействующий летний лагерь для скота возле р.Карамалка.
В пгт Камское Устье размещается ГУ «Камско-Устьинское районное ветеринарное объединение». Следует отметить, что ветеринарное объединение имеет статус районного значения, т.е. обслуживает весь Камско-Устьинский муниципальный район. 
2.3.5 Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд муниципального образования «пгт Камское Устье» занимает площадь 526,94 га, что составляет около 5,3% от всей площади городского поселения. На территории муниципального образования расположены леса ГКУ «Тетюшское лесничество» Кляринского участкового лесничества.

Распределение площади лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности 

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные  и резервные леса.

Площадь территории лесного фонда муниципального образования «пгт Камское Устье» представлена защитными лесами.

Защитные леса относятся к следующим категориям защитности:

1) Нерестоохранные полосы лесов. Площадь данных лесов занимает территорию 453,6 га;

2) Ценные леса - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. Площадь данных лесов занимает территорию 42,3 га;
3) Защитные полосы автодорог и железнодорожных путей общего пользования. Площадь данных лесов занимает территорию 31 га.

Нерестоохранные полосы лесов предназначены для создания благоприятных условий для нереста, сохранения и обеспечения полноводности и чистоты водоёмов.
Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации защищают дороги от снежных заносов и эрозионных воздействий воды и ветра.

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов расположены в основном возле крупных водных объектов. Целевое назначение лесов этой категории – регулирование объема стока дождевых и талых вод, предотвращение эрозии почв в поймах рек и их прибрежной части, регулирование гидрологического режима водных объектов.

Кроме лесного фонда, на территории муниципального образования  расположены лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд (без учета территорий внутри населенных пунктов). Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения; землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

2.3.6 Жилищный фонд 

На сегодняшний день одной из важнейших характеристик уровня жизни населения и экономики является обеспеченность жильем и масштабы жилищного строительства соответственно.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района, на 01.01.2017 года объем жилищного фонда муниципального образования «пгт Камское Устье» составляет 155,6 тыс.кв.м. 

Таблица 2.3.6.1

Существующий жилищный фонд МО «пгт Камское Устье» 
	№№
	Наименование
	Обеспеченность,

кв.м/чел.
	Жилищный фонд,

тыс.кв.м

	1
	МО «пгт Камское Устье», в т.ч. 
	33,2
	155,6

	
	- многоквартирный жилищный фонд
	-
	31,2

	
	- индивидуальный жилищный фонд
	-
	124,4


Согласно данным, предоставленным Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района, в городском поселении отсутствуют ветхие и аварийные дома.
Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является обеспеченность населения жильем (число квадратных метров общей площади на одного жителя).

По муниципальному образованию «пгт Камское Устье» на 01.01.2018 года на одного жителя приходится 33,2 кв.м общей площади жилья, среднереспубликанский показатель жилищной обеспеченности населения по городской местности – 24,3 кв.м общей площади жилья на человека. 

Характеристика существующего жилищного фонда муниципального образования «пгт Камское Устье» в разрезе кварталов и типов жилой застройки дана в таблице 2.3.6.2.

Таблица 2.3.6.2
Существующий жилищный фонд в МО «пгт Камское Устье»

	№ квартала
	Тип застройки
	Этажность
	Территория,  га
	Общая площадь квартир (кв.м)
	Население (чел.)

	1
	усадебная
	1-2
	11,0974
	4771,7
	144

	2
	усадебная
	1-2
	9,9057
	4259,2
	128

	3
	усадебная
	1-2
	15,4599
	6647,4
	200

	4
	усадебная
	1-2
	19,6945
	8468,2
	255

	
	малоэтажная многоквартирная
	2
	0,0634
	356,6
	11

	5
	усадебная
	1-2
	4,3751
	1881,2
	57

	
	малоэтажная многоквартирная
	2
	0,3066
	840,2
	25

	6
	усадебная
	1-2
	6,5011
	2795,3
	84

	7
	усадебная
	1-2
	10,4332
	4486,1
	135

	8
	усадебная
	1-2
	18,517
	7961,9
	240

	9
	усадебная
	1-2
	12,3705
	5319,1
	160

	
	малоэтажная многоквартирная
	2-3
	0,6949
	3595,2
	108

	10
	усадебная
	1-2
	2,6831
	1153,7
	35

	11
	усадебная
	1-2
	1,2159
	522,8
	16

	12
	усадебная
	1-2
	19,0784
	8203,3
	247

	
	малоэтажная многоквартирная
	2
	0,1696
	268
	8

	13
	усадебная
	1-2
	18,1846
	7819,0
	235

	14
	усадебная
	1-2
	3,5184
	1512,8
	46

	
	малоэтажная многоквартирная
	3-4
	1,5306
	11844,4
	356

	15
	усадебная
	1-2
	22,9739
	9878,3
	297

	16
	усадебная
	1-2
	1,5629
	672,0
	20

	
	малоэтажная многоквартирная
	2-4
	1,197
	14256,7
	429

	17
	усадебная
	1-2
	30,2762
	13018,1
	392

	18
	усадебная
	1-2
	0,3358
	144,4
	4

	19
	усадебная
	1-2
	7,7528
	3333,5
	100

	20
	усадебная
	1-2
	15,8261
	6804,9
	205

	21
	усадебная
	1-2
	21,535
	9259,6
	279

	22
	усадебная
	1-2
	14,5965
	6276,2
	189

	23
	усадебная
	1-2
	9,5536
	4107,8
	124

	24
	усадебная
	1-2
	11,9592
	5142,2
	155

	Итого МО «пгт Камское Устье»

 

 
	всего,  в том числе:
	 
	293,3689
	155600,0
	4681

	
	усадебная
	 
	289,4068
	124438,9
	3744

	
	малоэтажная многоквартирная
	 
	3,9621
	31161,1
	937


Уровень состояния жилищного фонда характеризуется уровнем оснащенности жилых помещений инженерными коммуникациями. Информация по уровню благоустройства жилищного фонда муниципального образования «пгт Камское Устье» в материалах  Территориального органа государственной статистики по Республике Татарстан отсутствует.
Ежегодные темпы строительства жилых домов в муниципальном образовании «пгт Камское Устье» представлены в таблице 2.3.6.3.

Таблица 2.3.6.3
Жилищное строительство в МО «пгт Камское Устье»

	№№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Количество домов
	Общая площадь, кв.м.
	Типы домов 

	
	
	
	
	многоквартирные секционные, кв.м.
	усадебные, кв.м.

	 
	2012 г.
	
	
	
	

	1
	пгт.Камское Устье
	25
	1800
	-
	1800

	 
	2013 г.
	
	
	
	

	1
	пгт.Камское Устье
	43
	4900
	-
	4900

	 
	2014 г.
	
	
	
	

	1
	пгт.Камское Устье
	34
	3600
	-
	3600

	 
	2015 г.
	
	
	
	

	1
	пгт.Камское Устье
	38
	4300
	-
	4300

	 
	2016 г.
	
	
	
	

	1
	пгт.Камское Устье
	43
	3858,3
	-
	3858,3


Таким образом, за 5 лет было построено и введено в эксплуатацию 183 жилых дома общей площадью 18458,3 кв.м. Средний размер жилого дома составил 101 кв.м. За последние пять лет вводились в эксплуатацию только индивидуальные жилые дома.
2.3.7 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
Потребность существующего населения муниципального образования «пгт Камское Устье» в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Республиканскими нормативами градостроительного проектирования и Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 января 2009 года № 42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

2.3.7.1 Образовательные организации

Дошкольные образовательные организации

В настоящее время в пгт Камское Устье функционируют две дошкольные образовательные организации (детские сады «Радуга» и «Солнышко»), общая проектная вместимость которых составляет 255 мест. Общая численность детей, посещающих детские сады, – 318 человек. Следовательно, детские сады заполнены на 124,7% от проектной вместимости. Обеспеченность детей дошкольного возраста (1-6 лет) местами в детских садах составляет лишь 78%. Это свидетельствует о необходимости строительства новых организаций данного профиля. 

Здания существующих детских садов находятся в нормальном состоянии,  в 2017 году был выполнен капитальный ремонт.

Таблица 2.3.7.1

Характеристика существующих детских садов МО «пгт Камское устье»

	№ п/п
	№ квартала
	Наименование организации
	Адрес
	Вместимость, мест
	Численность учащихся, человек
	Физическое состояние

	1
	12
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с приоритетным осуществлением коррекции речевого отклонения и оздоровления воспитанников №1 «Радуга» пгт Камское Устье»
	пгт Камское Устье, ул.К.Маркса, 7
	175
	252
	Нормальное

	2
	16
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей раннего возраста №2 «Солнышко» пгт Камское Устье»
	пгт Камское Устье, ул.Комарова, 11
	80
	66
	Нормальное


Общеобразовательные организации 

В настоящее время в пгт функционируют МБОУ «Камско-Устьинская средняя общеобразовательная школа» проектной мощностью 834 места,  МБОУ «Камско-Устьинская татарская средняя общеобразовательная школа» проектной мощностью 92 места. Общеобразовательные школы обслуживают не только население муниципального образования «пгт Камское Устье», но и население близлежащих населенных пунктов. В МБОУ «Камско-Устьинская средняя общеобразовательная школа» осуществляется подвоз детей на школьном автобусе из д.Баргузино, Салтыганово, Уразлино, Большое Мереткозино в количестве 8 человек, МБОУ «Камско-Устьинская татарская средняя общеобразовательная школа» из д.Малые Салтыки, Яшельча, Большие Кармалы, Баргузино, Большое Мереткозино, Данышево в количестве 30 человек. 
По нормативам среднее образование должно охватывать 100% детей в возрасте 7-17 лет. Следовательно, с учетом межселенного обслуживания, существующая нормативная потребность муниципального образования в мощности общеобразовательных организаций составляет 599 мест. Следовательно, муниципальное образование на 155,3% обеспечено общеобразовательными учебными заведениями.

Таблица 2.3.7.2
Характеристика существующих общеобразовательных школ

 МО «пгт Камское устье»

	№ п/п
	№ квартала
	Наименование организации
	Адрес
	Вместимость, мест
	Численность учащихся, человек
	Физическое состояние

	1
	14
	МБОУ «Камско-Устьинская средняя общеобразовательная школа»
	пгт Камское Устье, ул.Комарова, 16
	834
	402
	Требуется кап ремонт

	2
	4
	МБОУ «Камско-Устьинская татарская средняя общеобразовательная школа»
	пгт Камское Устье, ул.Ленина, 57
	96
	92
	Нормальное


Организации дополнительного образования детей

Возрастающую роль в подготовке современной личности, отличающейся высокой социальной и профессиональной мобильностью и адаптивностью, способностью к смене и совмещению различных видов деятельности, играет сегодня система дополнительного образования детей. Внешкольное дополнительное образование направлено на создание условий для духовного, интеллектуального и физического развития детей и подростков во внеурочное время, для раскрытия и развития их творческих способностей в свободное от учебы время на основе диагностирования их интересов и потребностей в дополнительном образовании.

В пгт Камское Устье широко представлены возможности дополнительного образования для детей. В пгт Камское Устье действуют:

- МБУДО «Центр внешкольной работы»; 

- МБУДО «Детская музыкальная школа»;

- МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа».
Кроме этого, дополнительное образование детей осуществляется на базе общеобразовательных школ.

Таблица 2.3.7.3
Характеристика существующих организаций дополнительного образования МО «пгт Камское Устье»

	№ п/п
	№ квартала
	Наименование организации
	Адрес
	Количество учащихся, человек

	1
	16
	МБУДО «Центр внешкольной работы»
	пгт Камское Устье ул.Комарова д.24
	60

	2
	10
	МБУДО «Детская музыкальная школа»
	пгт Камское Устье,  ул.К.Маркса,96
	70

	3
	16
	МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»
	пгт Камское Устье ул.Комарова д.24
	207

	4
	14
	Кружки детского творчества при МБОУ «Камско-Устьинская средняя общеобразовательная школа»
	пгт Камское Устье, ул.Комарова, 16
	180

	5
	4
	Кружки детского творчества МБОУ «Камско-Устьинская татарская средняя общеобразовательная школа»
	пгт Камское Устье, ул.Ленина, 57
	40


На сегодняшний день МБУДО «Центр внешкольной работы» располагается в здании МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Акчарлак». Необходимо строительство собственного здания.

Общая проектная вместимость организаций дополнительного образования детей в муниципальном образовании «пгт Камское Устье» составляет 557 мест. Обеспеченность данными организациями составляет 77,5% от нормативного значения.
2.3.7.2 Медицинские организации

Основным учреждением здравоохранения в пгт Камское Устье является ГАУЗ «Камско-Устьинская центральная районная больница». Она включает в себя стационар (лечебный корпус) мощностью 103 койки (67 - круглосуточные и 36 - дневные), поликлинику мощностью 250 посещений в смену, станцию скорой медицинской помощи и аптеку.

Таблица 2.3.7.4
Перечень медицинских организаций в МО «пгт Камское Устье»

	№ п/п
	№ квартала
	Наименование объекта
	Адрес
	Мощность
	Физическое состояние

	1
	5
	ГАУЗ «Камско-Устьинская центральная районная больница», в том числе:
	пгт Камское Устье, ул. Гагарина, 80
	
	

	
	
	Стационар (лечебный корпус), в т.ч. родильное отделение
	
	67 круглосуточных коек и 36 дневных
	Нормальное

	
	
	Поликлиника
	
	250 посещений в смену
	Требуется реконструкция

	
	
	Станция скорой медицинской помощи
	
	4 автомобиля
	Нормальное, 3 машины к списанию

	
	
	Раздаточный пункт ДМК
	
	12 кв.м.
	Нормальное

	
	
	Аптека «Таттехмедфарм»
	
	-
	Нормальное

	2
	4
	Аптека
	ул.К.Маркса, 50
	-
	-

	3
	12
	Аптека
	ул.К.Маркса, 55
	-
	-

	4
	7
	«Казанские Аптеки»
	ул.К.Маркса, 64а
	-
	-

	5
	5
	Аптека
	ул. Гагарина д.96
	-
	-

	6
	5
	Аптека
	ул. Гагарина д.80/2
	-
	-


Лечебный корпус ГАУЗ «Камско-Устьинская центральная районная больница» включает в себя терапевтическое отделение, хирургическое отделение, педиатрическое отделение, родильное отделение. В 2017 году был произведен капитальный ремонт лечебного корпуса.
В связи с тем, что Центральная районная больница пгт Камское Устье обслуживает весь Камско-Устьинский муниципальный район в целом, расчет необходимой потребности в больничных учреждениях был произведен на население всего района. Следует отметить, что в Камско-Устьинском муниципальном районе также имеется коечный фонд в пгт Куйбышевский Затон 15 коек и Теньковском сельском поселении на 10 коек, которые также были учтен при расчете необходимой потребности в генеральном плане.

Согласно нормативам мощность стационаров для обслуживания населения Камско-Устьинского муниципального района должна составлять 208 коек. На сегодняшний день обеспеченность населения стационарами составляет лишь 61,5% от нормативной потребности. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими организациями составляет 294,3% от нормативной потребности. 

Для оказания неотложной помощи населению в пгт Камское Устье имеется 4 машины скорой медицинской помощи. Три машины предлагается к списанию.

Поскольку станция скорой медицинской помощи, как и ЦРБ, обслуживает весь район в целом, расчет необходимой потребности был произведен на население всего района. Обеспеченность машинами скорой медицинской помощи на сегодняшний день составляет 200%.
Также в пгт Камское Устье имеется раздаточный пункт детской молочной кухни, площадь которого составляет 12 кв.м. Обеспеченность составляет 95,2% от нормативной потребности. 
В пгт Камское Устье располагается 6 аптек, по нормативам на 10 000 человек необходима 1 аптека. Обеспеченность составляет 1666,3% от нормативной потребности. 

2.3.7.3 Учреждения культуры и искусства

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие пгт Камское Устье и Камско-Устьинский муниципальный район, предприятия и учреждения.

Таблица 2.3.7.5
Характеристика существующих учреждений культуры и искусства 

МО «пгт Камское Устье»

	№ п/п
	№ квартала
	Наименование объекта
	Адрес
	Единица измерения
	Мощность
	Примечание

	1
	2
	МБУ «Центр по культурно-досуговому обслуживанию населения Камско-Устьинского муниципального района» РДК
	пгт Камское Устье ул.К.Маркса,4
	место
	250
	Требуется кап ремонт

	2
	16
	МБУ «Районный краеведческий музей Камско-Устьинского муниципального района»
	пгт Камское Устье ул.К.Маркса, 105
	экспонат
	8081


	Требуется кап ремонт

	3
	16
	Музей Туфана Миннулина
	пгт Камское Устье ул.К.Маркса, 106 б
	экспонат
	
	Нормальное

	4
	16
	МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Камско-Устьинского муниципального района»
	пгт Камское Устье, ул.К.Маркса, 105
	экземпляр
	42115
	Требуется кап ремонт


В пгт Камское Устье действуют следующие учреждения культуры: МБУ «Центр по культурно-досуговому обслуживанию населения Камско-Устьинского муниципального района» на 250 мест, МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Камско-Устьинского муниципального района», включающая в себя детскую и взрослую библиотеки, проектной мощностью 42115 экземпляров книжного фонда, МБУ «Районный краеведческий музей Камско-Устьинского муниципального района» и Музей Туфана Миннуллина суммарной мощностью 8081 экспонат. 
Здание Центральной библиотеки, в котором располагается также районный краеведческий музей,  а также здание районного дома культуры на сегодняшний день находятся в ветхом состоянии.

Обеспеченность населения домами культуры составляет 66,8%, библиотеками – 125,9%,  музеями – 200%.
2.3.7.4 Объекты культового назначения

На сегодняшний день в муниципальном образовании «пгт Камское Устье» имеется 1 церковь и 2 мечети. 

Таблица 2.3.7.6
Перечень объектов культового назначения МО «пгт Камское Устье»
	№ п/п
	№ квартала
	Наименование объекта
	Адрес
	Примечание

	1
	7
	Центральная мечеть
	Ул.Гагарина,
	

	2
	16
	Мечеть
	Ул.Комарова,
	

	3
	4
	Церковь
	Ул.Гагарина, 24
	


2.3.7.5 Объекты физической культуры и спорта
Сеть объектов физкультуры и спорта является одной из составляющих общей системы оздоровления населения, важнейшим фактором воспитания подрастающего поколения, основой физического, психического и социального здоровья населения. Здесь особое внимание должно быть уделено дальнейшему укреплению материально-технической базы, созданию подростковых клубов спортивной направленности, увеличению количества спортивных секций, созданию групп свободного посещения в клубах по месту жительства.

В настоящее время в муниципальном образовании «пгт Камское Устье» расположены несколько крупных спортивных объектов:

- МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Акчарлак» с бассейном (квартал 16);
- стадион с трибуной на 200 мест МУДО «Детско-юношеская спортивная школа Камско-Устьинского муниципального района» (квартал 14).

Спортивные залы

На сегодняшний день норматив обеспеченности спортивными залами составляет 350 кв.м. площади пола на 1000 человек. Перечень спортивных залов муниципального образования «пгт Камское Устье» представлен в таблице ниже.
Таблица 2.3.7.7

Перечень спортивных залов МО «пгт Камское Устье»

	№ п/п
	№ квартала
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Мощность
	Примечание

	1
	16
	спортивный зал МБУ СОК «Акчарлак»
	кв.м. площади пола
	1008
	нормальное

	2
	
	спортивный зал МБУ СОК «Акчарлак»
	кв.м. площади пола
	121
	нормальное

	3
	
	спортивный зал МБУ СОК «Акчарлак»
	кв.м. площади пола
	121
	нормальное

	4
	
	спортивный зал МБУ СОК «Акчарлак»
	кв.м. площади пола
	121
	нормальное

	7
	14
	спортивный зал МБОУ «Камско-Устьинская СОШ»
	кв.м. площади пола
	189
	нормальное, требуется капитальный ремонт

	8
	14
	спортивный зал МБОУ «Камско-Устьинская СОШ»
	кв.м. площади пола
	300
	нормальное, требуется капитальный ремонт

	9
	4
	спортивный зал МБОУ «Камско-Устьинская татарская СОШ»
	кв.м. площади пола
	162
	нормальное, требуется капитальный ремонт


Обеспеченность спортивными залами составляет 123,4% от нормативной потребности.

Плоскостные спортивные сооружения

Норматив обеспеченности плоскостными сооружениями составляет 1949,4 кв.м на 1000 чел. Перечень плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании «пгт Камское устье» представлен ниже.

Таблица 2.3.7.8

Перечень плоскостных сооружений МО «пгт Камское Устье»

	№ п/п
	№ квартала
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Мощность
	Примечание

	1
	14
	спортядро стадиона  МУДО ДЮСШ
	кв.м.
	9750
	Идет реконструкция

	2
	14
	баскетбольная площадка МУДО ДЮСШ
	кв.м.
	288
	Требуется кап ремонт

	3
	14
	волейбольная площадка МУДО ДЮСШ
	кв.м.
	288
	Требуется кап ремонт

	4
	14
	баскетбольная площадка МУДО ДЮСШ
	кв.м.
	364
	Требуется кап ремонт

	5
	14
	волейбольная площадка МУДО ДЮСШ
	кв.м.
	280
	Требуется кап ремонт

	6
	14
	хоккейная коробка, ул.Комарова, 25
	кв.м.
	1456
	Нормальное

	7
	14
	хоккейная коробка МБОУ «Камскоустьинская СОШ»
	кв.м.
	1800
	Требуется кап ремонт

	8
	14
	теннисный корт МБОУ «Камскоустьинская СОШ»
	кв.м.
	1932
	Требуется кап ремонт

	9
	16
	площадка уличных тренажеров

(ул. Комарова)
	кв.м.
	6440
	Нормальное

	10
	19
	площадка уличных тренажеров

 (ул. Южная Околица)
	кв.м.
	6440
	Нормальное

	11
	16
	площадка уличных тренажеров

 (ул. Комарова, Парк)
	кв.м.
	6440
	Нормальное

	12
	19
	площадка уличных тренажеров

 (ул Молодежная,5)
	кв.м.
	6440
	Нормальное


Обеспеченность плоскостными сооружениями составляет 459,4% от нормативного значения.

Кроме этого, имеется частная площадка для игры в пейнтболл по ул.К.Маркса.

Бассейны
Норматив обеспеченности бассейнами составляет 75 кв.м зерк.воды на 1000 чел. Обеспеченность данными сооружениями рассчитывается на население всего Камско-Устьинского муниципального района. Бассейны расположены только в пгт Камское Устье в составе МБУ «СОК «Акчарлак» (квартал 16):

- крытый плавательный бассейн (большая ванна 25х11м);

- крытый плавательный бассейн (малая ванна 10х6 м).

Суммарная  площадь зеркала воды составляет 335 кв.м., что обеспечивает население Камско-Устьинского муниципального района только на 29% от нормативной потребности. 
2.3.7.6 Предприятия торговли, общественного питания, бытового и жилищно-коммунального обслуживания
При существующей численности населения муниципального образования «пгт Камское Устье» нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 1311 кв.м торговой площади. Торговая площадь существующих магазинов муниципального образования «пгт Камское Устье» составляет 2708,4 кв.м. Данная торговая площадь соответствует 206,6% нормативной потребности. 

Таблица 2.3.7.9
Предприятия торговли МО «пгт Камское Устье»

	№ п/п
	Наименование объекта торговли
	Местоположение
	Торговая площадь, кв.м

	1
	магазин «Продукты»
	ул.К.Маркса, д.62
	77,1

	2
	 ООО «Салават»
	ул.Комарова, д.17а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	41,3

	3
	 ООО «Уют» №1
	ул.К.Маркса, д.99
	46,0

	4
	 ООО «Уют» №2
	ул.К.Маркса, д.45
	36,0

	5
	ИП «Галеев Р.Г., Сенчугов  В.Ю»,   ООО «Уют»
	ул. К.Маркса, д.96  
	40,0

	6
	ИП «Галеев Р.Г., Сенчугов  В.Ю»

«Шаурма»
	ул. К.Маркса, д.96                            
	15,0

	7
	ИП «Галеев Р.Г., Сенчугов  В.Ю»

«Галантерея»
	ул. К.Маркса, д.96                            
	8,0

	8
	ИП «Галеев Р.Г., Сенчугов  В.Ю» «Ремонт компьютеров и смартфонов»
	ул. К.Маркса, д.96                            
	10,0

	9
	ИП «Галеев Р.Г., Сенчугов  В.Ю» «Умка»
	ул. К.Маркса, д.96                            
	20,0

	10
	ИП «Галеев Р.Г., Сенчугов  В.Ю»

«Рыбалка»
	ул. К.Маркса, д.96                            
	12,0

	11
	ИП «Галеев Р.Г., Сенчугов  В.Ю»

«Эконом»
	ул. К.Маркса, д.96                            
	16,0

	12
	 магазин «Березка» 
	ул.Кирова, д.2а
	29,0

	14
	 магазин «Эхтэри»
	ул.К.Маркса, д.57
	100,0

	15
	магазин «Шторы»
	ул.Комарова, д.5
	28,0

	16
	магазин «Элит»
	ул.Дзержинского, д.19а
	29,0

	17
	магазин  «Рахмат»

«Сундучек»
	ул.К.Маркса, д. 83а
	30,0

	18
	магазин «Салон сотовой связи «Билайн»
	ул.К.Маркса, д. 83а
	27,0

	19
	магазин «Салон сотовой связи «Мегафон»
	ул.К.Маркса, д. 83а
	12,0

	20
	магазин «Алина»
	ул.Гагарина, д.110
	23,1

	21
	магазин «Юмарт»
	ул.Гагарина, д.80/2
	60,0

	22
	магазин  «Чулман»
	ул.Молодежная, д.44
	41,3

	23
	магазин «Стройка+»
	ул.К.Маркса, д. 103а
	64,0

	24
	магазин «Стройка+»
	ул.Гагарина, д.96
	53,0

	25
	магазин «Стройка+»
	ул.К.Маркса, д. 103Б
	299,0

	26
	магазин «Фея»
	ул. К.Маркса, д. 56
	35,0

	27
	магазин «Благодать»
	ул.Комарова, д.6
	25,0

	28
	магазин «Звенигово»
	ул.Комарова, д.6
	17,6

	29
	магазин «Звенигово»
	ул. Гагарина, д. 80В
	40,3

	30
	магазин «Автозапчасти»

Головановы
	ул.К.Маркса д. 102а
	21,0

	31
	магазин «Мастер»
	ул.К.Маркса, д. 114
	30,0

	32
	магазин «Техносфера»
	ул.К.Маркса, д. 98
	75,00

	33
	магазин «Магнит»
	ул.К.Маркса, д.98
	150,0

	34
	магазин «Бристоль»
	ул.К.Маркса, д.98
	108,0

	35
	магазин «Пятерочка»
	ул.К.Маркса, д. 96а
	428

	36
	магазин «Пятерочка»
	ул. Гагарина, д.4
	325,0

	37
	магазин «Алтын»
	ул.Гагарина, д.4
	30,0

	38
	магазин « Центр+»
	ул.К.Маркса, д. 66
	52,0

	39
	магазин «Линда»
	ул. Гоголя, д.35
	8,7

	40
	магазин «Универсал»
	ул.К.Маркса, д. 114/1
	47,0

	41
	магазин «Цветы»
	ул.К.Маркса, д. 98В
	9,0

	42
	магазин «Халяль»
	ул. Свердлова, д.1Б 
	20,0

	43
	магазин «Хыял»
	ул. Комарова, д.21А
	170,0

	
	Итого
	
	2708,4


Рыночная площадь (5125 кв.м) в полной мере удовлетворяет потребности муниципального образования «пгт Камское Устье». Обеспеченность составляет 3531,8%.

Необходимая по нормативу мощность предприятий общественного питания – 187 посадочных мест. В пгт Камское Устье работают предприятия общественного питания общей вместимостью 316 посадочных мест, что составляет 169% от нормативной обеспеченности.

Таблица 2.3.7.10
Предприятия питания МО «пгт Камское Устье»

	№ п/п
	Наименование объекта общественного питания
	Местоположение
	Количество посадочных мест

	1
	Кафе «Чайка»
	ул.К.Маркса, д.62А
	100

	2
	Кафе «Причал»
	ул.Гагаринга, д.19
	150 (50 кафе+100 летняя веранда)

	3
	Кафе «Хыял»
	ул.Комарова, д.21А
	16

	4
	Кафе «Рандеву»
	ул.К.Маркса, д.98
	20

	5
	Кафе «Лобач»
	ул.Заовражные Каратаи, д.62
	30

	 
	Итого
	 
	316


Общая проектная мощность предприятий бытового обслуживания составляет всего 5 рабочих мест (см.табл.2.3.7.10). 

Таблица 2.3.7.11
Предприятия бытового обслуживания МО «пгт Камское Устье»

	№ п/п
	Наименование объекта бытового обслуживания
	Местоположение
	Количество занятых, человек
	Специализация

	1
	ИП Бикмайкина Л.Р.
	ул.Комарова д.21А
	1
	Парикмахерская

	2
	ИП Ежова Н.В.
	ул.Комарова д.80/2
	1
	Парикмахерская

	3
	  ИП Малышевой Ф.М.
	ул.К.Маркса д.63
	1
	Парикмахерская

	4
	ИП Харисова В.Г.
	ул.К.Маркса д.96
	1
	 Парикмахерская

	5
	ИП Касимова Л.В.
	ул.К.Маркса д.96
	1
	 Парикмахерская

	 
	Итого
	 
	5
	 


Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения МО «пгт Камское Устье» достигает лишь 11,9 % от нормативного уровня.

В настоящее время в пгт Камское Устье функционируют ООО «Управляющая компания «Комфорт» (16 квартал) и ООО «Управляющая компания «Наш дом» (16 квартал), что полностью удовлетворяет потребности жителей пгт Камское Устье в жилищно-эксплуатационных организациях.

В пгт Камское Устье располагается гостиница «Курай»  (квартал 13) мощностью 50 мест. При действующем нормативе 6 мест на 1000 жителей обеспеченность гостиницами составляет 178,6%. 

В пгт Камское Устье размещается баня (квартал 14) мощностью 15 мест,  химчистки и прачечные отсутствуют. Кроме этого, баня и сауны имеются на территории гостиницы мощностью 11 мест (квартал 13).
2.3.7.7 Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи, нотариальные конторы
В муниципальном образовании «пгт Камское Устье» имеется 1 отделение связи (ОПС Камско-Устьинский почтамп УФПС «Татарстан почтасы»- филиал ФГУП «Почта России»), 2 отделения банков (Подразделение ПАО «Сбербанк России» №8610/0591 и Подразделение ПАО «АК БАРС» банк). Кроме этого, в пгт Камское Устье размещаются нотариальные конторы и районный суд.
По нормативам для обслуживания населения муниципального образования «пгт Камское Устье» требуется 1 отделение связи, 2 отделения банков.

Таблица 2.3.7.12
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Примечание

	1
	ОПС Камско-Устьинский почтамп УФПС «Татарстан почтасы» - филиал ФГУП «Почта России»
	пгт.Камское Устье ул.К.Маркса, д.66А
	нормальное

	2
	Дополнительный офис Камско-Устьинский № 1 Зеленодольского филиала ПАО «Ак Барс» банк
	пгт.Камское Устье ул.К.Маркса, д.66А
	-

	3
	Дополнительный офис №8610/0591 отделения «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк России»
	пгт.Камское Устье ул.Кирова, д.6
	-

	4
	Нотариальная контора РТ,Камско-Устьинский район
	пгт.Камское Устье ул.Советская д.13
	-

	5
	Нотариальная контора РТ,Камско-Устьинский район
	пгт.Камское Устье ул.Советская, д.4
	-

	6
	Камско-Устьинский районный суд РТ. Нотариальная контора РТ,Камско-Устьинский район
	пгт.Камское Устье ул.Советская, д.9
	-


Обеспеченность отделениями почтовой связи составляет 100% от нормативного уровня, отделениями банков  - 100%.

2.3.7.8 Полиция
В пгт Камское Устье (ул.К.Маркса, д.106) имеется встроенный участковый пункт полиции, в котором осуществляют свою деятельность 2 участковых уполномоченных полиции. Физическое состояние объекта нормальное.

Исходя из нормативного значения 1 участковый на 2,8 тыс.человек, нормативная потребность составляет 2 участковых. Таким образом, обеспеченность составляет 100 % от нормативной потребности.

2.3.7.9 Общественные уборные

В пгт Камское Устье общественных уборных не имеется.  
Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.3.7.13.

Таблица 2.3.7.13
Анализ обеспеченности населения муниципального образования «пгт Камское Устье»  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

	Наименование
	Единица измерения
	Норма
	Всего необходимо по нормам
	Существующее положение на исходный год
	Обеспеченность,
%

	
	
	
	
	
	

	Дошкольные образовательные организации
	место
	85% детей в возрасте 1-6 лет
	327
	255
	78,0

	Общеобразовательные  организации
	место
	100% детей в возрасте 7-17 лет
	599
	930
	155,3

	Организации дополнительного образования детей
	место
	120% школьников
	719
	557
	77,5

	Больницы
	койка
	13,47 коек на 1000 чел.
	208
	128
	61,5

	Станции СМП
	автомобиль
	1 автомобиль на 10000 чел.
	2
	4
	200,0

	Лечебно-профилактические медицинские организации
	посещ. в смену
	18,15 посещ. в смену на 1000 чел.
	85
	250
	294,3

	Аптеки
	объект
	1 на 10 тыс.чел.
	0,36
	6
	1666,3

	Раздаточные пункты ДМК
	кв.м общей пл.
	0,3 кв.м на 1 реб.до года
	13
	12
	95,2

	Спортзалы общего пользования
	кв.м площади пола
	350 кв.м площади пола на 1000 чел.
	1638
	2022,0
	123,4

	Плоскостные сооружения
	кв.м
	1949,4 кв.м на 1000 чел.
	9125
	41918,0
	459,4

	Бассейны
	кв.м зерк.воды
	75 кв.м зерк.воды на 1000 чел.
	1157
	335,0
	29,0

	Клубы, дома культуры
	место
	80 мест на 1000 чел.
	374
	250
	66,8

	Общедоступные библиотеки
	экземпляров
	6 экз. на 1 жителя пгт и 0,5 экз. на 1 жителя населения района
	33459
	42115
	125,9

	Музеи
	объект
	1 на муницип.район
	1
	2
	200,0

	Торговые объекты, в т.ч.: магазины, киоски, торговые центры, павильоны, торговые комплексы
	кв.м торг.пл.
	280 кв.м на 1000 человек
	1311
	2708,4
	206,6

	Рыночные комплексы
	кв.м
	31 кв.м на 1000 чел.
	145
	5125
	3531,8

	Предприятия общественного питания
	место
	40 мест на 1000 чел.
	187
	316
	169,0

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. место
	9 раб.мест на 1000 чел.
	42
	5
	11,9

	Бани
	помывочное место
	5 мест на 1000 чел.
	23
	26
	113,0

	Отделения связи
	объект
	1 объект на 9-25 тыс.чел.
	1
	1
	100,0

	Отделения полиции
	объект
	1 участковый на 2,8 тыс.чел.
	2
	2
	100,0

	Отделения, филиалы банков
	объект
	0,3-0,5 объекта на 1000 чел.
	2
	2
	100,0

	Районные (городские народные суды)
	рабочее место
	1 судья на 30 тыс.чел.
	1
	1
	100,0

	Нотариальные конторы
	рабочее место
	1 нотариус на 30 тыс.чел.
	0
	2
	100,0

	Жилищно-эксплуатационные организации
	объект
	1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс.чел.
	1
	2
	200,0

	Общественные уборные
	прибор
	1 прибор на 1000 чел.
	5
	отсутствуют
	0

	Гостиницы
	место
	6 мест на 1000 чел.
	28
	50
	178,6


*Больницы, станции скорой медицинской помощи, бассейны имеют районный уровень обслуживания. Обеспеченность данными объектами рассчитывается от населения района в целом.

2.3.8 Объекты коммунального обслуживания (кладбища)

В муниципальном образовании «пгт Камское Устье» на сегодняшний день имеется одно действующее кладбище площадью 6,086 га на земельных участках с кадастровым номером 16:22:000000:1058,  16:22:020409:130, 16:22:020409:137, 16:22:020409:138 (категория земельных участков – «земли населенных пунктов»), часть 16:22:020409:35 (без категории земель). Заполненность кладбища – 65%. Свободные территории кладбища составляют 2,13 га.
При нормативе 0,24 га на 1000 жителей
 существующая нормативная потребность населения муниципального образования «пгт Камское Устье» в кладбищах традиционного захоронения составляет 1,12 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения составляет 189,6%.

2.4. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Туристско-рекреационная сфера пгт Камское Устье рассматривается в контексте туристско-рекреационной системы Камско-Устьинского муниципального района.
На сегодняшний день туристско-рекреационная сфера в Камско-Устьинском районе не имеет четко сложившейся структуры и организации. На территории района сформировались локализованные центры и зоны рекреационной и туристической активности с различной степенью посещаемости, практически не связанные между собой туристическими связями.

Пгт Камское Устье представляет собой полифункциональный центр культурно-познавательного, экскурсионного, рекреационного туризма на базе Камско-Устьинского краеведческого музея, Музея Т.Миннуллина, культовых объектов, спортивно-оздоровительных объектов, сети баз отдыха, сформированной инфраструктуры обслуживания (гостиница, сеть кафе).

Наиболее привлекательные объекты для туристов на территории МО «пгт Камское Устье» указаны в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1

Перечень объектов, привлекательных для туризма и рекреации 

в МО «пгт Камское Устье»

	№
	Наименование

объекта
	Местоположение
	Принадлежность
	Мощность

	Природные территории и особо охраняемые природные объекты

	1
	Юрьевская пещера
	ГП «пгт Камское Устье»
	
	

	2
	Коннодольская, Богородская, Зимовьевская пещеры
	ГП «пгт Камское Устье»
	
	

	3
	Гора Лобач
	ГП «пгт Камское Устье»
	
	

	4
	Леса Тетюшского лесничества
	ГП «пгт Камское Устье»
	ГКУ «Тетюшское лесничество»
	526,94 га

	5
	Акватории Куйбышевского водохранилища, реки Карамалка, иных поверхностных водных объектов (озер, прудов)
	ГП «пгт Камское Устье»
	
	Под водой – 

7019,8 га

	Культурно-познавательные, культурно-развлекательные объекты

и достопримечательные места

	1
	Камско-устьинский краеведческий музей
	Пгт Камское Устье
	МБУ «Камско-Устьинский краеведческий музей»
	8061 экспонатов



	2
	Музей Туфана Миннуллина
	Пгт Камское Устье
	МБУ «Камско-Устьинский краеведческий музей»
	

	3
	Мемориальный комплекс «Парк Победы» в честь 60-летия победы в Великой Отечественной Войне
	Пгт Камское Устье
	
	

	Религиозные (паломнические) и духовно-просветительские объекты

	1
	Церковь «Рождества Пресвятой  Богородицы»
	Пгт Камское Устье
	
	

	2
	Мечеть
	Пгт Камское Устье
	
	

	3
	Мечеть
	Пгт Камское Устье
	
	

	Зоны отдыха местного населения

	1
	Парк им.Туфана Миннуллина
	ГП «пгт Камское Устье», 

пгт Камское Устье
	Городское поселение «пгт Камское Устье»
	благоустроенный

	2
	Родник «Святой колодец»
	ГП «пгт Камское Устье», 

пгт Камское Устье
	Городское поселение «пгт Камское Устье»
	благоустроенный

	3
	Набережная (береговая зона)
	ГП «пгт Камское Устье», 

пгт Камское Устье
	Городское поселение «пгт Камское Устье»
	благоустроенный

	4
	Пляж (р.Карамалка)
	ГП «пгт Камское Устье», 

пгт Камское Устье
	Городское поселение «пгт Камское Устье»
	неблагоустроен-ный

	Спортивные, спортивно-оздоровительные, спортивно-развлекательные объекты

	1
	МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Акчарлак» с бассейном
	ГП «пгт Камское Устье», 

пгт Камское Устье
	МУДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
	 207 мест

	2
	Детский оздоровительный палаточный лагерь «Волжаночка»
	ГП «пгт Камское Устье»
	МУДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
	30 мест (в летний период)

	3
	Детский оздоровительный лагерь «Волга(Аргамак)»
	ГП «пгт Камское Устье», 

пгт Камское Устье
	ГБУ «Молодежный центр «Сэлэт»
	90 мест

	Объекты сервиса

	1
	Туристическая (рыболовная) база «Три берега»
	ГП «пгт Камское Устье»,

пгт Камское Устье
	
	24 места

	2
	Туристическая (рыболовная) база «Клевое местечко»
	ГП «пгт Камское Устье»,

пгт Камское Устье
	
	15 мест

	3
	Туристическая (рыболовная) база «Камские Просторы»
	ГП «пгт Камское Устье»,

пгт Камское Устье
	
	

	4
	Туристическая (рыболовная) база
	ГП «пгт Камское Устье»,

пгт Камское Устье
	
	

	5
	Гостиница «Курай»
	ГП «пгт Камское Устье»,

пгт Камское Устье
	
	50 мест

	6
	Кафе «Чайка»
	ГП «пгт Камское Устье»,

пгт Камское Устье
	
	100 мест

	7
	Кафе «Причал»
	ГП «пгт Камское Устье»,

пгт Камское Устье
	
	150 мест (50 кафе+100 летняя веранда)

	8
	Кафе «Хыял»
	ГП «пгт Камское Устье»,

пгт Камское Устье
	
	16 мест

	9
	Кафе «Рандеву»
	ГП «пгт Камское Устье»,

пгт Камское Устье
	
	20 мест

	10
	Кафе «Лобач»
	ГП «пгт Камское Устье»,

пгт Камское Устье
	
	30 мест


 Муниципальное образование «пгт Камское Устье» расположено на месте слияния рек Волга и Кама. Большая протяженность линии прибрежной полосы способствует росту популярности рыболовства в летнее и зимнее время. На сегодняшний день муниципальное образование является популярным местом рыбалки в Приволжском федеральном округе. Оказание услуг на рыболовно-туристических базах носит круглогодичный характер. 
2.5. Историко-культурное наследие
Согласно Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Историческая справка
Населенный пункт основан в 1650 году. Первоначально носил название село Богородское.  До 1920 года село было центром Богородской волости  Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 года  находилось в составе Тетюшского контона Татарской АССР. В 1925 году село получило современное название. Статус поселка городского типа  получен – с 1939 года.

Памятники истории и культуры

На территории МО "пгт Камское Устье" нет памятников истории, культуры и архитектуры, числящиеся в Государственном охранном реестре местного, республиканского или государственного значения.

Памятники археологии

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие. Согласно Закону Республики Татарстан «Об археологическом наследии», археологическое наследие – часть культурного наследия Республики Татарстан, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом  жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана  и использование которых требует применения археологических методов.

На территории МО "пгт Камское Устье", на основании Свода памятников археологии Республики Татарстан имеются следующие объекты археологического наследия:

1778. "Лобач" I – местонахождение. Верхний палеолит, мезолит. Камское Устье, районный центр, правый берег р. Волга. Расположено в 3,2 км к юго-востоку от пристани;

1783. "Лобач" II – стоянка. Верхний палеолит. Камское Устье, районный центр, правый берег р. Волга. Расположена в 3,4 км к юго-востоку от пристани;

1779. "Лобач" III – местонахождение. Верхний палеолит, мезолит. Камское Устье, районный центр, правый берег р. Волга. Расположено в 3,3 км к юго-востоку от пристани;

1780."Лобач" IV – местонахождение. Верхний палеолит, мезолит. Камское Устье, районный центр, правый берег р. Волга. Расположено в 3,2 км к юго-востоку от пристани;

1781."Лобач" V – местонахождение. Верхний палеолит, мезолит. Камское Устье, районный центр, правый берег р. Волга. Расположено в 3,7 км к юго-востоку от пристани;

1782. "Лобач" VI – местонахождение. Верхний палеолит, неолит. Камское Устье, районный центр, правый берег р. Волга. Расположено в 3 км к востоку-юго-востоку от пристани;

1784. "Лобач" VII – стоянка. Мезолит, неолит. Камское Устье, районный центр, правый берег р. Волга. Расположена в 1.5 км к юго-востоку от пристани;

1763. Kaмcкo-Уcтьинcкoe селише I («Лoбaч»). Им. Камское Устье, районный центр, правый берег р. Волга. Расположено в 300 км к юго-востоку от рабочего поселка на северном краю горы «Лобач»;

1767. Kaмcкo-Уcтьинcкoe селище II («Лoбaч»). Им. Камское Устье, районный центр, правый берег р. Волга. Расположено в 800 км к юго-востоку от рабочего поселка, за Камско-Устьинским городищем;

1757. Заовражно-Каратаевская стоянка. Пр. Заовражный Каратай, село, левый берег рч. Амгамка, правого притока р. Волга. В 2 км к юго-юго западу от села;

1759. Камско-Устьинская стоянка II. Верхний палеолит – ранний мезолит, неолит, бр. Камское Устье, районный центр, правый берег р. Волга. Расположена на юго-восточной окраине рабочего поселка на мысу коренного берега Волги, образованном берегом реки и большим древним оврагом;

1760. Камско-Устьинская стоянка III. Каменный век - бр. Камское Устье, районный центр, правый берег р. Волга. Расположена в 2 км к северо-западу от пристани на мысу коренного берега Волги и оврага;

1761. Камско-Устьинская стоянка IV. Неолит, бр. Камское Устье, районный центр, правый берег р. Волга. Расположена в 1 км северо-западнее рабочего поселка на мысу коренного берега Волги;

1762. Камско-Устьинская стоянка V. Каменный век - бр. Камское Устье, районный центр, правый берег р. Волга. Расположена в 1,2 км юго-восточнее рабочего поселка;

1774. Красно-Каратаевская стоянка. Пр. Красный-Каратай, бывш. село, правый берег р. Волга. Расположено 2.2 км юго-восточнее села;

1775. Красно-Каратаевское городище и селище. Им., XVI в. Красный Каратай, бывш. село , правый берег р. Волга.

Месторасположение объектов археологического наследия отражено ориентировочно на Карте современного использования территории поселения. 
2.6. Транспортная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура МО «пгт Камское Устье» является частью транспортной структуры Камско-Устьинского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным, водным и трубопроводным видами транспорта. 

Транспортная инфраструктура — это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках.

Транспортные сооружения включают в себя:

- автомобильные дороги федерального и территориального значения, улично-дорожную сеть, состоящую по классификации из главных улиц, улиц в жилой застройке (основные и второстепенные) и хозяйственных проездов;   

- объекты, обслуживающие внешний транспорт (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, речные порты), городской и личный транспорт (гаражи, стоянки, автосервис, дорожно-эксплуатационные службы); 

- мосты, развязки, эстакады, обеспечивающие непрерывный режим движения и создающие единство территорий населённого пункта. 
Автомобильные дороги и транспорт

Автомобильные дороги

В данном разделе рассматривается существующая сеть автомобильных дорог общего пользования МО «пгт Камское Устье»  по двум критериям (направлениям): по форме собственности и по функциональному назначению.

По форме собственности существующие автомобильные дороги МО «пгт Камское Устье» представлены дорогами регионального или межмуниципального и местного значения. 

Автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения являются:

- автомобильная дорога IV категории "Казань-Ульяновск"-Камское Устье с северо-запада подходит к населенному пункту пгт Камское Устье протяженностью 4,3 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV Обход пгт Камское Устье проходит вдоль западной границы пгт Камское Устье, протяженностью 2,1 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории Тетюши - Камское Устье с юго-запада подходит к населенному пункту пгт Камское Устье, протяженностью 2 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории "Казань-Ульяновск"-Старое Барышево-Камское Устье с запада подходит к населенному пункту пгт Камское Устье, протяженностью 0,4 км с асфальтобетонным покрытием; 

- автомобильная дорога IV категории "Тетюши - Камское Устье" - Заовражный Каратай с запада подходит к населенному пункту пгт Камское Устье протяженностью 0,4 км с асфальтобетонным покрытием.

Автомобильными дорогами местного значения являются:

- автомобильная дорога V категории Подъезд к полигону ТКО у пгт Камское Устье, проходит в северо-западной части поселения, протяженностью 0,2 км с асфальтобетонным покрытием.

Перечень и протяженность автомобильных дорог регионального и местного значения в границах МО «пгт Камское Устье»  представлен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Перечень автомобильных дорог МО «пгт Камское Устье»  
	№ п/п
	Наименование дорог
	Протяженность

(в границах поселения), км
	в том числе

	
	
	
	асфальто- или цементобетонное
	переходное
	грунто-вое

	
	Автодороги регионального или межмуниципального значения

	1
	"Казань-Ульяновск"-Камское Устье
	4,3
	4,3
	
	-

	2
	Обход пгт Камское Устье
	2,1
	2,1
	
	-

	3
	Тетюши - Камское Устье
	2
	2
	
	-

	4
	"Казань-Ульяновск"-Старое Барышево-Камское Устье
	0,4
	0,4
	
	-

	5
	"Тетюши - Камское Устье" - Заовражный Каратай
	0,4
	0,4
	
	-

	
	Всего
	9,2
	9,2
	
	-

	
	Автодороги местного значения 

(за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов)

	1
	Подъезд к полигону ТКО
	0,2
	0,2
	
	

	
	Всего
	0,2
	0,2
	-
	

	
	ИТОГО
	9,4
	9,4
	
	


Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов делятся на главную улицу и улицу в жилой застройке. Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным центром. Улица в жилой застройке осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей. 

На сегодняшний день пгт Камское-Устье в центральной части, имеет прямоугольную сетку улиц, на остальной территории четко организованная сетка улиц отсутствует. По своему назначению и транспортным нагрузкам, наиболее важными существующими транспортными магистралями поселка являются улицы: Карла Маркса, Гагарина.
Таблица 2.6.2
Перечень улиц в границах пгт Камское Устье
	№
	Населенный пункт
	Название улиц
	Общая протяженность улиц и дорог, км
	в том числе

	
	
	Главная улица
	Улица в жилой застройке
	
	асфаль-тобетонное
	переходное (щебень и гравий)
	грун-товое

	1
	Пгт.Камское Устье
	ул.К.Маркса
	
	3,1
	3,1
	
	

	
	
	ул.Гагарина
	
	1,81
	1,81
	
	

	
	
	
	ул.Аблиева
	0,8
	0,6
	0,2
	

	
	
	
	ул.Б.Волга
	0,255
	0,155
	0,1
	

	
	
	
	ул.Б.Урманче
	0,7
	0,5
	0,2
	

	
	
	
	ул.Вахитова
	0,36
	0,26
	0,1
	

	
	
	
	ул.Г.Ибрагимова
	0,883
	0,733
	0,15
	

	
	
	
	ул.Газовая
	0,21
	0,21
	
	

	
	
	
	ул.Гоголя
	0,48
	0,48
	
	

	
	
	
	ул.М.Грького
	0,55
	0,55
	
	

	
	
	
	ул.Дзержинского
	0,81
	0,71
	0,1
	

	
	
	
	ул.Дружбы
	0,8
	0,7
	0,1
	

	
	
	
	ул.З.Каратаи
	5,35
	5,35
	
	

	
	
	
	ул.И.Гази
	0,5
	0,5
	
	

	
	
	
	ул.Калинина
	0,4
	0,3
	0,1
	

	
	
	
	ул.Кирова
	0,5
	0,5
	
	

	
	
	
	ул.Комарова
	1,55
	1,55
	
	

	
	
	
	ул.Коммунальная
	1,472
	1,472
	
	

	
	
	
	ул.Комсомольская
	0,8
	0,75
	0,05
	

	
	
	
	ул.Кооперативная
	0,784
	0,2
	0,084
	0,5

	
	
	
	ул.Ленина
	1,375
	1,125
	0,25
	

	
	
	
	ул.Лисина
	0,8
	0,7
	
	0,1

	
	
	
	ул.М.Джалиля
	0,8
	
	0,8
	

	
	
	
	ул.Матросова
	0,12
	
	0,12
	

	
	
	
	ул.Маяковского
	1,32
	0,6
	0,72
	

	
	
	
	ул.Мира
	0,83
	0,63
	0,2
	

	
	
	
	ул.Молодежная
	1,13
	0,93
	0,2
	

	
	
	
	ул.Нариманова
	0,45
	0,45
	
	

	
	
	
	ул.Некрасова
	0,35
	0,35
	
	

	
	
	
	ул.Октября
	0,325
	0,325
	
	

	
	
	
	ул.Островского 
	0,95
	0,95
	
	

	
	
	
	ул.Пионерская
	0,25
	
	
	0,25

	
	
	
	ул.Полевая
	0,88
	
	0,6
	0,28

	
	
	
	ул.1 Мая
	0,25
	
	0,25
	

	
	
	
	ул.Профсоюзная
	0,35
	0,32
	0,03
	

	
	
	
	ул.С.Сайдашева
	0,55
	0,55
	
	

	
	
	
	ул.Свердлова
	0,49
	0,49
	
	

	
	
	
	ул.Советская
	0,4
	0,4
	
	

	
	
	
	ул.Суворова
	0,15
	
	0,15
	

	
	
	
	ул.Т.Минуллина
	0,7
	0,5
	
	0,2

	
	
	
	ул.Татарстан
	0,6
	0,6
	
	

	
	
	
	ул.Г.Тукая
	0,51
	0,46
	
	0,05

	
	
	
	ул.Чапаева
	0,4
	0,4
	
	

	
	
	
	ул.Чиркова
	1,3
	1,3
	
	

	
	
	
	ул.Щербакова
	0,46
	
	0,46
	

	
	
	
	ул. С.Есенина
	0,85
	0,85
	
	

	
	
	
	ул. С.Садыковой
	0,6
	
	
	0,6

	
	
	
	ул. Ф.Халиди
	0,6
	
	
	0,6

	
	
	
	ул. Г.Сунгати
	0,6
	
	
	0,6

	
	
	
	ул. Солнечная
	0,6
	
	
	0,6

	
	
	
	ул. Луговая
	0,6
	
	
	0,6

	
	
	
	ул. Комарова (ипотечный поселок)
	0,5
	
	0,1
	0,4

	
	
	
	Ипотечный поселок (со стороны Юж.Околицы)
	0,5
	
	
	0,5

	
	
	
	Дорога на Юж.Околицу через овраг
	0,8
	0,8
	
	

	
	
	
	Дорога на Юж.Околицу через маслозавод
	2,6
	2,6
	
	

	
	
	
	ул. Нагорная
	0,729
	
	0,729
	

	
	
	
	ул. Заречная
	0,315
	
	0,315
	

	
	
	
	ул. Новая
	0,571
	
	0,05
	0,521

	
	
	
	ул. Дубравная
	0,56
	
	
	0,56

	
	
	
	ул. Томбаевская
	1,225
	
	1,1
	0,125

	
	
	
	ул. 9 Мая
	0,691
	
	
	0,691

	
	
	
	ул. Г.Камала
	1,0
	
	
	1,0

	
	
	
	ул. Набережная
	0,523
	
	
	0,523

	
	
	
	ул. М.Девятаева
	0,64
	
	0,235
	0,405

	
	
	
	ул. Центральная
	0,826
	0,2
	
	0,626

	
	
	
	ул. Речная
	0,23
	
	
	0,23

	
	
	
	ул. Садовая
	0,15
	
	
	0,15

	
	
	
	Дорога от школы до полиции
	1,05
	1,05
	
	

	
	Всего
	
	
	54,61
	37,01
	7,49
	10,11


Искусственные сооружения

На территории муниципального образования «пгт Камское Устье» располагается 1 искусственное сооружение (мост) на автомобильной дороге регионального значения Тетюши - Камское Устье (см.табл.2.6.3). На территории «пгт Камское Устье» - 2 искусственных сооружения (мост) на ул. К. Маркса и ул. Гагарина.
Таблица 2.6.3
Перечень искусственных сооружений МО «пгт Камское Устье»
	№ п/п
	Местоположение
	Наименование водотока
	Материал (ж/б, металл, дерево)
	Длина п.м
	Год
	Категория

дороги
	Состояние
	Площадь, кв.м

	
	КМ+
	Наименование н.п., вблизи которого расположен мост
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Постройки
	Последнего капитального ремонта
	Проведения   диагностик
	
	
	

	Тетюши – Камское Устье

	1. 
	0+500
	п.Заовражный Каратай
	ручей
	металл
	40,4
	1984
	
	
	IV
	неуд.
	481


Водный транспорт

В МО «пгт Камское Устье» расположен пассажирский причал. По водной акватории речным транспортом в летний период времени обеспечивается связь с населенными пунктами, расположенными вдоль береговой зоны реки Волга, а так же с г. Казань.
Железнодорожный транспорт 

Ближайшая железнодорожная станция Каратун, участка Албаба-Бурундуки Горьковской железной дороги, находится в западном направлении от пгт Камское Устье на расстоянии 70 км на территории Апастовского муниципального района.  

Воздушный транспорт

На территории МО «пгт Камское Устье» в северо-западной части поселения расположен недействующий аэродром.
Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов. 

По территории МО «пгт Камское Устье» проходит газопровод-отвод на АГРС пгт Камское Устье, протяженностью 1,5 км (протяженность в границах поселения).
Объекты, обслуживающие внешний транспорт

На территории муниципального образования «пгт Камское Устье» для обслуживания пассажиров междугородных автобусных маршрутов имеется отстойно-разворотная площадка (кв. №10).

 Транспортное обслуживание пгт Камское Устье осуществляет пассажирское предприятие МУП «Бэркут». 

МУП «Бэркут» осуществляет перевозки пассажиров в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан, в том числе перевозку учащихся.

Поселковый общественный транспорт

Население поселка обслуживается междугородными, пригородными, вахтовыми видами автобусных перевозок. Внутрипоселковые перевозки пассажиров автобусами не организованы, пассажироперевозки внутри поселка осуществляют таксомоторы.

Придорожный сервис

На территории «пгт Камское Устье» имеются две автозаправочные станции и две станции технического обслуживания. 

2.7. Инженерная подготовка территории
Целью раздела «Инженерная подготовка территории» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства. 

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д.

Также рассматриваются вопросы мелиоративного освоения территории. Восстановление и дальнейшее развитие мелиоративного комплекса будет способствовать не только увеличению валового производства продукции, но и обеспечит надежность и безопасность работы гидротехнических сооружений, предотвратит возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне влияния гидротехнических сооружений.

Необходимость учета опасных природных воздействий при разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования, генеральных планов поселений, проектов планировки территории) определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов (п.4.1. СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»).

Опасные природные воздействия необходимо учитывать при хозяйственном освоении территорий, подверженных риску возникновения и (или) активизации опасных природных процессов и явлений, а также территорий с распространением специфических грунтов (п. 4.2. СП 115.13330.2016).

Предварительная оценка опасных природных воздействий на рассматриваемой территории осуществляется на основе данных, представленных в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, государственном картографо-геодезическом фонде, государственном фонде данных о состоянии природной среды, а также в материалах иных государственных и негосударственных фондов (п. 4.4. СП 115.13330.2016).

Для уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров, выявленных по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, следует осуществлять инженерные изыскания (4.6. СП 115.13330.2016).

В соответствии с п.4.7. СП 115.13330.2016 результаты предварительной оценки опасных природных воздействий должны быть включены в исходные данные при составлении задания на выполнение инженерных изысканий и использованы при планировании состава и объемов работ в программе инженерных изысканий для последующих стадий проектирования.

Подробное описание природных условий и ресурсов для территории поселения представлено в разделе «Охрана окружающей среды» (том 3) генерального плана. 

В соответствие с разделом «Охрана окружающей среды» п.1 «Природные условия и ресурсы» Рельеф представляет собой умеренно расчлененную денудационную равнину нижнего плато, которая крутым уступом обрывается к Куйбышевскому водохранилищу. Крутизна склонов в среднем составляет 20%. Территория характеризуется значительным перепадом высот. Наивысшие точки достигают 187,6 м в северо-западной части муниципального образования. Минимальные высоты проходят по урезу воды (53 м) и зарегулированы НПУ Куйбышевского водохранилища. Общий естественный уклон рельефа составляет 4( в сторону водохранилища. Склон густо изрезан долинами оврагов и балок, на крутых склонах развиты оползневые процессы. Также на побережье Куйбышевского водохранилища имеются обнажения скальных пород.

В таблице 2.7.1 представлены повторяемость направления ветра, скорость ветра представлена в таблице 2.7.2.

Таблица 2.7.1

Повторяемость направлений ветра (%)

	Месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	I
	5
	3
	9
	8
	23
	18
	25
	9

	II
	5
	4
	12
	10
	21
	16
	25
	7

	III
	5
	4
	13
	9
	23
	18
	23
	5

	IV
	6
	7
	19
	9
	19
	17
	16
	7

	V
	11
	8
	15
	6
	15
	13
	20
	12

	VI
	11
	7
	17
	6
	13
	12
	22
	12

	VII
	13
	8
	17
	6
	10
	9
	25
	12

	VIII
	14
	7
	12
	5
	12
	11
	26
	13

	IX
	11
	4
	11
	5
	16
	15
	26
	12

	X
	11
	4
	7
	4
	18
	17
	29
	10

	XI
	8
	4
	8
	8
	21
	18
	24
	9

	XII
	5
	5
	8
	7
	24
	22
	24
	8

	год
	9
	2
	12
	7
	18
	15
	24
	10


Таблица 2.7.2

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	5,2
	4,8
	4,6
	4,4
	4,4
	3,6
	3,0
	3,3
	3,9
	4,7
	5,0
	5,3
	4,4


Как видно из таблицы 2.7.1 в зимний период преобладают ветра южного и западного направлений. Это говорит о том, что снежным заносам подвержены дороги широтного и меридионального направления.

Территория поселения относится к IV снеговому району и испытывает значительные снеговые нагрузки, нередки снежные заносы на дорогах.

Атмосферные осадки оказывают влияние на проявление эрозии. Значительное влияние на развитие эрозии оказывает характер осадков (кратковременные, продолжительные, малой интенсивности, интенсивные и т.д.). Развитие эрозии возникает при обильном выпадении кратковременных или продолжительных интенсивных ливневых осадков (п. 6.9 СП 425.1325800.2018). На развитие процесса эрозии также влияет длительность весеннего снеготаяния (п. 6.10 СП 425.1325800.2018).

Годовое количество осадков в среднем составляет 483,1 мм, таблица 2.7.3.
Таблица 2.7.3.

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	27,8
	22,8
	19,6
	27,1
	37,2
	70,1
	56,5
	55,7
	49,7
	49,5
	36,7
	30,4
	483,1


В соответствии разделом «Охрана окружающей среды» и п.4.8. СП 115.13330.2016 на рассматриваемой территории наблюдаются следующие природные процессы и явления:

Природные процессы:

- эрозионные процессы;

- специфические грунты;

Геологические процессы (в соответствии с СП 116.13330.2012):

- подтопление;

- оползневые процессы;

- переработка берегов;

- карстовые процессы

- сейсмичность;

Метеорологические явления:

- снежные заносы.

Эрозионные процессы – это комплекс процессов размыва почв, грунтов, берегов и русел рек, осуществляемых водными потоками. Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов.

Территория муниципального образования относится к участкам одним из самых сильных почвенной и овражной эрозии по всей территории Республики Татарстан.

Также интенсивное развитие эрозионноопасных почв наблюдается по берегам реки Карамалка.

Оползневые процессы. В 2019 году ГУП «НПО Геоцентр РТ» проводил работы геологической оценке влияния экзогенных геологических процессов на земельных участках муниципальных районов Республики Татарстан и г. Казани.
На территории Камско-Устьинского муниципального района РТ в 2019 г. выполнено обследование в пределах п.г.т. Камское Устье. 

Дома, расположенные по ул. Горького (нечетный ряд), находятся в зоне, подверженной влиянию Куйбышевского водохранилища – подмыв и разрушение берегового откоса ведет к образованию оползней. Особенно интенсивно разрушение берегового откоса происходит при поддержании напорного уровня Куйбышевского водохранилища на абсолютных отметках 53 м и выше. 

На участке по адресу ул. М. Горького, д.19 продолжают активно развиваться оползневые процессы. В зоне потенциального разрушения под воздействием оползня находится приусадебный участок. На момент обследования угрозы домам не выявлено, в зоне потенциального разрушения под воздействием оползня находится приусадебный участок. 

Прогноз степени активности оползневых процессов на 2020 г. на этом участке оценивается как «низкий».

На участке по адресу ул. Кооперативная, д. 1 наблюдается развитие процессов овражной эрозии, осложненных развитием оползней. На момент обследования 2019 г. дом не жилой. 

Степень активности оползневых процессов на данном участке в 2019 г. оценивается как «низкая». Прогноз степени активности оползневых процессов на 2020 г. на этом участке оценивается как «низкий». 

На участке по адресу ул. Кооперативная, д. 5 наблюдаются активные оползневые процессы. Данный жилой дом включен в перечень домов, рекомендуемых для первоочередного переселения из зоны активного развития ЭГП. 

Прогноз степени активности оползневых процессов на 2020 г. на данном участке оценивается как «высокий».

На участке по адресу ул. Маяковского, д. 4 наблюдается активный оползневой процесс в пределах левого и правого бортов оврага. Высота уступа 6 – 10м, угол склона 70 – 90°, территория земельного участка проседает. В доме имеются перекосы дверей, полов и окон. Данный жилой дом включен в перечень домов, рекомендуемых для первоочередного переселения из зоны активного развития ЭГП. 

Прогноз степени активности оползневых процессов на 2020 г. на данном участке оценивается как «высокий».
Переработка берегов. Переработка берегов водохранилищ - результат совокупного воздействия гидрометеорологических, геологических и инженерно-геологических процессов (абразия, эрозия, оползни, карст, суффозия, образование и перемещение вдольбереговых отмелей, пересыпей и др.), приводящих к деформированию береговых склонов и прибрежных территорий.

По береговой линии Куйбышевского водохранилища развивается сложный комплекс экзогенных процессов, получивший название «переработка берегов» – развитие берега абразионно-оползневого, абразионно-обвального и абразионно-осыпного типа. Переработка берегов активно протекает по всей длине береговой линии Куйбышевского водохранилища в границах муниципального образования. В результате данного процесса создается высокий, крутой, отступающий берег водного объекта. 

Карстовые процессы. Карст представляет собой совокупность геологических процессов и явлений, вызванных растворением подземными и (или) поверхностными водами горных пород и проявляющихся в образовании в них пустот, нарушении структуры и изменении свойств. Карстовые процессы и формы приурочены к зоне свободного водообмена и участкам, где на дневную поверхность выходят толщи сульфатно-карбонатных пород верхнеказанского подъяруса. 

Провальные формы на территории муниципального образования установлены в северо-западной части. Карст на данном участке приурочен к верхнеказанским породам. Поскольку рассматриваемая территория расположена в зоне развития поверхностного карста, то при изысканиях требуется тщательное рекогносцировочное обследование местности.

Подтопление. Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории.
Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин рек, протекающих по территории муниципального образования. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу и испытывают существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10-15 м.

В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утв. распоряжением КМ РТ от 16 февраля 2019 г. N 301-р) территория МО «пгт Камское Устье» не попадает в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период.

В Российской Федерации действует Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2012 г.№350). 

В МО «пгт Камское Устье» данной федеральной программой не предусматривались мероприятия по строительству берегоукрепительных и берегозащитных сооружений на участках берегов водных объектов, подверженных разрушению (ни на объектах федеральной собственности, ни на объектах, государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности).

В Республике Татарстан, в рамках Государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2022 годы" действует подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2014-2022 годы", согласно которой предусмотрены мероприятия по защите населения и территорий от негативного воздействия вод, в том числе:

· строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений;

· защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС в части проведения капитального ремонта ГТС, находящихся в собственности Республики Татарстан, муниципальной собственности.

· спрямление и расчистка русел рек с целью повышения их пропускной способности.

В МО «пгт Камское Устье» данной государственной программой не предусматривалось проведение мероприятий по строительству, реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений.
Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение границ зон подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в муниципальном образования «поселок городского типа Камское Устье» границы зон подтопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим границы зон подтопления не отражены на картографических материалах генерального плана.
Сейсмичность. В регионально-тектоническом плане территория муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» относится к зоне сочленения восточного склона Токмовского свода Казанско-Кожимского прогиба и Мелекесской впадины.

В тектоническом строении территории выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент, представленный сложнодислоцированными и сильно метаморфизированными комплексами пород архейского возраста, прорванных интрузивными образованиями различного состава, и верхний – осадочный чехол, сложенный фанерозойскими отложениями, слабо измененными и преимущественно залегающими полого-моноклинально.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории РТ (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно СП 14.13330.2014 «СНиП 11-7-81*. Строительство в сейсмических районах» для средних грунтовых условий территория муниципального образования относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В). Строительство на рассматриваемой территории может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и строительных работ.

Распространение специфических грунтов. К органо-минеральным и органическим грунтам следует относить илы, сапропели, торфы и заторфованные грунты (ГОСТ 25100-95).

Основные проявления торфа связаны с биогенными (болотными) отложениями пойм и надпойменных террас реки Табарка и её притоков. Проявления относятся преимущественно к низинному типу и представлены линзо– и пластообразными телами различной протяженности (до сотен метров) и небольшой мощности (в основном 1–3 м). 

При инженерно-геологических изысканиях для строительства в районах развития органо-минеральных и органических грунтов следует отдавать предпочтение полевым методам исследования грунтов в массиве (геофизические, зондирование), учитывая специфические свойства органо-минеральных и органических грунтов, особые условия их залегания и трудности отбора образцов без нарушения природного сложения. Необходимо особое внимание уделять исследованиям содержания в грунтах органических веществ, определению профиля минерального дна и свойств, слагающих его грунтов.

Состояние мелиорируемых земель. Республика Татарстан, занимая 2,4 процента сельхозугодий страны, производит 4,5 процента сельхозпродукции в Российской Федерации.

Избрав еще в начале 70-х годов XX века создание орошаемых лугов и пастбищ одним из ведущих факторов интенсификации кормопроизводства и укрепления кормовой базы, республика на собственном опыте убедилась, что орошение - наиболее эффективный способ производства сельскохозяйственных культур.

Засухи последних лет во время вегетационного периода и нанесенный ими агрокомплексу страны ущерб убедительно показали необходимость восстановления, реконструкции и дальнейшего развития мелиорации земель - надежного средства противостояния аномальным проявлениям климата.

Основным условием обеспечения стабильного развития агропромышленного комплекса республики и важнейшим источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использование мелиорированных угодий.

Таким образом, восстановление и дальнейшее развитие мелиоративного комплекса будет способствовать не только увеличению валового производства продукции, но и обеспечит надежность и безопасность работы гидротехнических сооружений, предотвратит возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне влияния крупных гидротехнических сооружений.

Для восстановления мелиоративного комплекса необходим капитальный ремонт и реконструкция внутрихозяйственной мелиоративной сети, в том числе трубопроводов, насосных станций, оросительных и дренажных каналов, для развития - приобретение новых дождевальных установок и мелиоративной техники.

На территории МО «пгт Камское Устье», в соответствии с Перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством (утв. распоряжением КМ РТ от 23 декабря 2016 г. N 3056-р) расположены искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодья со стационарными оросительными системами, таблица 2.7.4.

Таблица 2.7.4.

	Площадь, 

гектаров
	Кадастровый номер,

 кадастровый квартал
	Местоположение

	21
	16:22:020408:56
	пгт. Камское Устье

	79,6
	16:22:020408:59
	пгт. Камское Устье

	4,8
	16:22:020408:72
	пгт. Камское Устье

	4,7
	16:22:020408:74
	пгт. Камское Устье

	5,1
	16:22:020408:77
	пгт. Камское Устье

	5,1
	16:22:020408:75
	пгт. Камское Устье

	6,4
	16:22:020408:76
	пгт. Камское Устье

	7,5
	16:22:020408:73
	пгт. Камское Устье


В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» строительство объектов на мелиорируемых землях и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

В соответствии с Государственной программой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2022 годы" (утв. Постановление КМ РТ от 8 апреля 2013 г. N 235) на территории МО «пгт Камское Устье» не предусматривались мероприятия по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Комплексная оценка воздействия природных процессов на территорию района. Комплексная оценка опасных процессов на рассматриваемой территории позволяет выделить неблагоприятные участки для освоения, и установить целесообразность освоения территории под новое строительство. С этой целью на этапе проектирования производится оценка сложности и опасности природных процессов, которым подвержено МО.

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия республики оцениваются как «средней сложности».

Данную оценку природных условий необходимо учитывать в дальнейшем при строительном освоении территории.

На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории опасности природных процессов.

Для упорядочивания опасных природных процессов в соответствии с категорией опасности и для применения элементарного математического аппарата, так как не требуется точное измерение критериев, применяем ранжирование показателей.

Для этого присваиваем каждой категории опасности соответствующий ранг: так категории «чрезвычайно опасные процессы» присваиваем ранг «4», а категории «умеренно опасные» - ранг «1» (таблица 2.7.5).

Таблица 2.7.5

	Категория опасности природного процесса
	чрезвычайно опасные (катастрофические)
	весьма опасные
	опасные
	умеренно опасные

	Ранг
	4
	3
	2
	1


Таким образом, в соответствии с приложением Б СНиП 22-01-95 и предложенным ранжированием получаем совокупность чисел, которая отражает категории опасности природных процессов, происходящих на территории муниципального образования в числовом виде (таблица 2.7.6).

Таблица 2.7.6

	
	Опасные природные процессы

	
	Сейсмичность
	Подто-пление
	Карстовые процессы
	Эрозионные процессы
	Cпецифи-ческие грунты
	Оползне-вые процессы
	Абрази-онные процессы

	Ранг
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	1


Необходимо отметить, что уже на этапе ранжирования можно сделать однозначный вывод о степени опасности воздействий природных процессов на территории МО - опасные природные процессы, выявленные в муниципальном образовании, относятся к категории «умеренно» и «опасные». Однако, при большей дифференциации процессов по категориям опасности, однозначный вывод будет сделать уже сложнее и поэтому возникает необходимость применения элементарного математического аппарата.

Для определения числового значения обобщенной категории опасности природных процессов применяем методику вычисления значения среднего арифметического.

Числовое значение обобщенной категории опасности природных процессов на территории муниципального образования «1». В соответствии с предложенным ранжированием это означает, что обобщенная категория опасности природных процессов на территории МО соответствует категории «умеренно опасные». Следовательно, требуется учитывать все опасные природные процессы, которые будут непосредственно оказывать негативное воздействие на территории населенных пунктов района, предназначенных для их развития.

В качестве результирующего метода, при проведении комплексной оценки воздействий природных процессов на территорию МО, может быть выбран картографический метод.

Картографический метод основан на обобщении, систематизации и пространственной локализации сведений об опасных природных процессах, имеющих распространение на территории района, и направлен на визуализацию последних.

В основе визуализации лежит создание карты, отражающей воздействие природных процессов на территорию района. На карте также отражаются те участки территории МО, где необходимо учитывать возможность проведения мероприятий, направленных на снижение воздействий опасных природных процессов.

Необходимо отметить, что на дальнейших стадиях проектирования необходим более детальный уровень исследований и оценки воздействия природных процессов на жизнедеятельность человека.
2.8. Инженерная инфраструктура

2.8.1 Водоснабжение

Раздел «Водоснабжение» территории генерального плана муниципального образования «пгт Камское Устье» разработан на основании:

· задания на проектирование;

· планировочных материалов генерального плана;

· характеристики проектируемой застройки генерального плана;

· анкетных данных, предоставленных Исполнительным комитетом пгт Камское Устье;

· «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселка городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района на период с 2015 по 2030 годы».

Раздел «Водоснабжение» выполнен в соответствии с требованиями:

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

· СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

2.8.1.1. Существующее положение

Система водоснабжения муниципального образования «пгт Камское Устье» - централизованная, объединенная, и обеспечивающая:

а) хозяйственно-питьевые нужды жилых, коммунальных и общественных зданий;

б) хозяйственно-питьевые нужды предприятий; 

в) технологические нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества; 

г) противопожарные нужды; 

д) собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.; 

е) поливку территорий. 

Структура водоснабжения состоит из следующих основных элементов: 

· артезианские скважины;

· резервуары чистой воды;

· водонапорные башни;

· распределительная сеть;

· потребители.

Проблемы водоснабжения: 

· питьевая вода не соответствует санитарным нормам и правилам, по солям жесткости превышает в 3,1 раза;

· отсутствует водоочистка; 

· система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. Износ ежегодно увеличивается, способствует возрастанию числа аварий, часть водозаборов не имеет обустроенных зон санитарной охраны.

По программе «Чистая вода» завершено «Строительство водопровода для пгт Камское Устье» по улицам Полевая, Суворова, 1 мая, Матросова, Чиркова, Дружбы, Тукая, Большая Волга, Октября на сумму 4,8 млн.руб. 

В рамках программы проведена реконструкция центрального водопровода общей протяженностью 8387 п.м.
А за период с 2014 по 2017 годы по программе «Чистая вода» была проведена реконструкция водопроводных сетей от центрального водопровода по наружным уличным сетям непосредственно к потребителям по улицам Полевая, Пионерская, Чапаева, Тукая, Дружбы, Октября, Большая Волга, Гоголя, Щербакова.

Вместе с тем, вопрос водоснабжения в населенном пункте сегодня стоит очень остро. Большинство сетей водоснабжения построены в 70-х годах прошлого столетия и требуют реконструкции. 

Износ ежегодно увеличивается, способствует возрастанию числа аварий, часть водозаборов не имеет обустроенных зон санитарной охраны.

Централизованное водоснабжение территории поселка Заовражный Каратай производится от водозабора «Агрогородок».
Эксплуатирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение для жителей муниципального образования «пгт. Камское Устье», объектов социального назначения, промышленных предприятий, предприятий социальной сферы является ОАО "Камско-Устьинские коммунальные сети". 

Источники водоснабжения

В качестве источников водоснабжения населения, промышленности, транспорта используются подземные воды: артезианские скважины. Поверхностные источники (реки, озера) для нужд водоснабжения не используются ввиду их повышенного загрязнения.
Поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Камское Устье, выполнены в период 2003-2008 гг. ТГРУ ОАО «Татнефть».

Наиболее перспективным для строительства водозабора подземных вод как по фильтрационным характеристикам, так и по гидрохимическим показателям является участок на отрезке палеодолины р.Карамалки, ограниченном д.Уразлино и д. Заовражный Каратай. Геологический разрез участка представлен четвертичными аллювиальными отложениями, плиоценовыми отложениями, заполняющими палеодолину р.Карамалки, и карбонатно-терригенными и карбонатно-сульфатными отложениями верхней и нижней перми. Опытными откачками установлено, что на данном участке высокими фильтрационными свойствами обладают подземные воды верхнеказанской свиты. Дебиты скважин варьируют от 210 м3/сут до 346 м3/сут, удельные дебиты составили 0,1 – 4,1 л/с*м. 

Оценка запасов проведена гидродинамическим методом, который заключается в расчетах прогнозного понижения уровня на срок окончания эксплуатации водозабора (25 лет) и сравнении полученных величин с максимально допустимым понижением. Расчетные понижения уровня с учетом срезки, вызванной работой соседних скважин, составили 2,0 – 9,0 м. Запас понижения уровня при водоотборе 1100 м3/сут достаточно велик и составляет 2,0 – 27,0 м. Проектный водозабор представляет собой два линейных ряда скважин на 2 площадках, размещенных на левом и правом склонах р. Карамалка. Техногенная и санитарная обстановка территории Камско-Устьинского участка удовлетворительная. Наличие в третьем поясе зоны санитарной охраны потенциальных источников загрязнения не повлияло на качество подземных вод продуктивной казанской серии, что подтверждают результаты гидрохимического опробования действующих и поисковых скважин (из отчета «Поиски и разведка подземных вод для водоснабжения мелких потребителей РТ. Поисково-оценочные работы для водоснабжения объектов сельского хозяйства РТ. Поисково-оценочные работы для водоснабжения н.п.Камское Устье и Тенишево в Камско-Устьинском районе по гос.контракту № 1.5.5/08»). 

В качественном отношении вода из артезианских скважин хорошего качества, по химическим и бактериологическим показателям, удовлетворяющая требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и не соответствует «Жесткость общая».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы водоснабжения пгт. Камское Устье характеризуется как удовлетворительная. Протяженность водопроводной сети 52 км, их износ ~ 70 %.

Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

Информация по системам водоснабжения предоставлена ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» и Исполнительным комитетом пгт Камское Устье. 

Система водоснабжения

В качестве источников водоснабжения населенного пункта, предприятий пищевой промышленности, предприятий агропромышленного комплекса, промышленности, транспорта используются подземные воды: скважины, родники и шахтные колодцы. Подземные воды являются основными источниками водоснабжения. Поверхностные источники (реки, озера) для нужд водоснабжения не используются ввиду их повышенного загрязнения.

В настоящее время централизованная система водоснабжения охватывает большую часть пгт Камское Устье. Частично неохваченными централизованным холодным водоснабжением остаются следующие улицы: Свердлова, Солнечная, Луговая, Дубравная.

В эксплуатации находятся восемь водозаборов:

- водозабор №1 Комарова (около школы);

- водозабор №2 МСО;

- водозабор №3 СХТ;

- водозабор №4 РОВД по ул.Химиков;

- водозабор №5 Агрогородок по ул.Молодежная;

- водозабор №6 ЦРБ;

- водозабор №7 Южная Околица;

- водозабор №8 Парк.

На территории водозаборов расположены 8 артезианских скважин с установленными глубинными насосами, которые перекачивают воду в накопительные емкости, из которых по водопроводным трубам подается самотеком потребителям пгт Камское Устье. 

Давление в системе поддерживается водонапорными башнями.

В системе распределительных сетей водоснабжения пгт Камское Устье на ул.К.Маркса находится одна повысительная насосная станция, соединенная с водоприемными сооружениями.

Водозабор №1 Комарова (около школы) находится в центральной части пгт Камское Устье. Состоит из скважины и водонапорной башни. Водозабор предназначен для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения и промышленных объектов. Эксплуатационная скважина имеет глубину 120 м. На водозаборе используется глубинный насос марки ЭЦВ мощностью 16 м.куб/час.

Система водоподготовки отсутствует. Данный водозабор обеспечивает водой центральную часть пгт. Камское Устье в районе школы. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества», но не соответствует по жесткости.

Водозабор №2 МСО состоит из 1 скважины и водонапорной башни. Находится в районе ул. К.Маркса и  ул. Свердлова. Водозабор предназначен для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения и промышленных объектов. Эксплуатационная скважина имеет глубину 110 м. На скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ мощностью 10 м.куб/час.

Система водоподготовки отсутствует. Данный водозабор обеспечивает водой юго-западную часть пгт. Камское Устье. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества», но не соответствует по жесткости.

Водозабор №3 СХТ состоит из 1 скважины и водонапорной башни. Находится на ул. К.Наджми 26/3. Водозабор предназначен для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения и промышленных объектов. Эксплуатационная скважина имеет глубину 110м. На скважинах установлен глубинный насос марки ЭЦВ мощностью 10 м.куб/час.

Система водоподготовки отсутствует. Водозабор обеспечивает водой предприятия промзоны в районе ул.Свердлова. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества».

Водозабор №4 РОВД по ул. Химиков состоит из 1 скважины и водонапорной башни. Водозабор предназначен для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения и промышленных объектов. Эксплуатационная скважина имеет глубину 120м. На скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ мощностью 16 м.куб/час.

Система очистки отсутствует. Водозабор обеспечивает водой западную часть пгт. Камское Устье. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества», но не соответствует по жесткости.

Водозабор №5 Агрогородок по ул.Молодежная состоит из 1 скважины и водонапорной башни. Скважина предназначена для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения и промышленных объектов. Эксплуатационная скважина имеет глубину 110м. На скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ мощностью 10 м.куб/час.

Система водоподготовки отсутствует. Водозабор обеспечивает водой южную часть пгт. Камское Устье. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества», но не соответствует по жесткости. 

Водозабор №6 «ЦРБ» состоит из 1 скважины и водонапорной башни. Эксплуатационная скважина имеет глубину 120м. На скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ мощностью 10 м.куб/час.

Система водоподготовки отсутствует. Данный водозабор обеспечивает водой северо-западную часть пгт. Камское Устье. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества», но не соответствует по жесткости.

Водозабор №7 «Южная Околица» состоит из 1 скважины и водонапорной башни. Эксплуатационная скважина имеет глубину 100м. На скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ мощностью 10 м.куб/час.

Система водоподготовки отсутствует. Данный водозабор обеспечивает водой восточную часть пгт. Камское Устье. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества», но не соответствует по жесткости.

Водозабор №8 «Парк» состоит из 1 скважины и водонапорной башни. Эксплуатационная скважина имеет глубину 60м. На скважине установлен глубинный насос марки ЭЦВ мощностью 40 м.куб/час.

Система водоподготовки отсутствует. Данный водозабор обеспечивает водой старую часть пгт. Камское Устье. Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества», но не соответствует по жесткости.

Качество воды

Подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения поселка, извлекаются из артезианских скважин. 

В муниципальном образовании пгт Камское Устье на территории водозаборов водоподготовка не осуществляется, потребителям подается исходная (природная) вода. В качественном отношении вода из артезианских скважин хорошего качества, по химическим и бактериологическим показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и не соответствует по жесткости.

Распределительные сети пгт Камское Устье

Протяженность сетей водопровода пгт Камское Устье составляет 52 км, из них изношены и подлежат замене ориентировочно 70%. 

Водоканалом проводится планомерная замена водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Своевременная замена запорно- регулирующей арматуры необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

2.8.1.2. Существующие технические и технологические проблемы

Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении пгт Камское Устье являются:

1. неудовлетворительное техническое состояние системы водоснабжения, ее износ ежегодно увеличивается, что способствует возрастанию числа аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение. 

2. недостаточное обеспечение материальными ресурсами системы водоснабжения, на водопроводах практически отсутствуют системы диспетчеризации и автоматизации управления. 

Таким образом, к основным проблемам в секторе снабжения чистой водой можно отнести: 

- плохое техническое и финансовое состояние организаций, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод (далее водоснабжающие организации), и низкая эффективность этого сектора экономики, выражающаяся в одновременном росте операционных расходов и увеличении износа основных фондов, высоком уровне потерь, низком качестве очистки отводящих вод и другое нерациональное водопользование;

- отсутствие четко сформулированной системы государственных обязательств по обеспечению населения чистой водой (требований к качеству воды как продукту питания, качеству воды, поставляемой с использованием систем централизованного водоснабжения, и требований к очистке сточных вод), как одной из важных публичных функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в области обеспечения качества жизни человека; 

- отсутствие отечественной технологической базы, дефицит технических решений, в особенности по снабжению населения МО пгт Камское Устье чистой водой, обеспечению противоаварийной защиты систем водоснабжения и водоотведения, отсутствие технической базы для производства современного оборудования и материалов в объеме, обеспечивающем потребности водоснабжающих организаций. 

В связи с этим необходимы коренные меры по улучшению водоснабжения и обеспечению полного охвата населения централизованным водоснабжением, в том числе путем технического и технологического развития отрасли. 

2.8.1.3. Централизованная система горячего водоснабжения

Система централизованного горячего водоснабжения в муниципальном образовании пгт Камское Устье отсутствует.

2.8.1.4. Расчетные расходы воды

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012 п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1

Удельные нормы водопотребления

	№ п/п
	Степень благоустройства жилых домов
	[image: image5.png]


, л/сут

	1
	Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением
	250

	2
	Тоже с местными водонагревателями
	190

	3
	Тоже без ванн
	140

	4
	Дома с водопользованием из водоразборных колонок
	40


Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 31.13330.2012 в зависимости от числа жителей и этажности застройки. 

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 30.13330.2012 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Данные по водопотреблению промышленными предприятиями представлены не были.
Результаты расчетов на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 2.8.2.

Таблица 2.8.2
Расчетный объем водопотребления

	№ пп
	Наименование населенных пунктов
	Коммунальный сектор

Число жителей

Среднесуточ.расход, м3/сут
	Qмах, м3/сут
	Неучтенные расходы, м3/сут
	Полив, м3/сут
	Пожаротушение, м3/сут
	Итого, м3/сут

	
	
	(1)
	(2 )
	(3)
	(4)
	Qср, м3/сут
	
	
	
	
	

	
	1 очередь реализации генерального плана (2025г.)

	1
	пгт Камское Устье
	-
	1010

191,9
	3825

13,3
	-
	4835

727,4
	872,9
	72,7
	338,5
	135,0
	1419,1

	
	Расчетный срок реализации генерального плана (2040г.)

	1
	пгт Камское Устье
	-
	769

146,1
	4331

606,3
	-
	5100

752,5
	902,9
	75,2
	357,0
	135,0
	1470,2


Объем воды, поступившей в сеть в 2017г., составил 155 тыс. куб.м. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды за 2017г. представлен в таблице 2.8.3.

Таблица 2.8.3
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2017г.

	1.
	Водоподготовка
	тыс. куб. м 
	

	1.1
	Объем воды из источников водоснабжения: 
	тыс. куб. м 
	155

	1.1.1
	из поверхностных источников 
	тыс. куб. м 
	-

	1.1.2
	из подземных источников 
	тыс. куб. м 
	155

	1.2
	Объем питьевой воды, поданной в сеть 
	тыс. куб. м
	155

	2.
	Транспортировка питьевой воды 
	
	

	2.1
	Объем воды, поступившей в сеть: 
	тыс. куб. м
	-

	2.1.1
	из собственных источников 
	тыс. куб. м 
	-

	2.1.2
	от других операторов 
	тыс. куб. м 
	-

	2.2
	Потери воды 
	тыс. куб. м
	8

	2.3
	Потребление на собственные нужды
	тыс. куб. м
	-

	2.4
	Объем воды, отпущенной из сети:
	тыс. куб. м
	147

	3.
	Отпуск питьевой воды 
	тыс. куб. м
	-

	3.1
	Объем воды, отпущенной абонентам: 
	тыс. куб. м
	-

	3.1.1
	На нужды холодного водоснабжения (по приборам учета) 
	тыс. куб. м
	147

	3.1.2
	по нормативам 
	тыс. куб. м
	-

	3.1.3
	Для приготовления горячей воды (по приборам учета)
	
	-

	3.2
	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета 
	%
	100

	3.3
	По категориям потребителей 
	тыс. куб. м
	147

	3.3.1
	Населению 
	тыс. куб. м
	106

	3.3.2
	Бюджетным потребителям 
	тыс. куб. м
	32

	3.3.3
	Прочим потребителям, в том числе для приготовления горячей воды 
	тыс. куб. м
	9

	4.
	Удельное потребление воды населением 
	куб. м в мес.
	0,6

	5.
	Объем отпущенной воды на 1 человека 
	л/сут
	-


Потребные напоры

В соответствии со СП 31.13330.2012 и проектируемой этажностью зданий, минимальные свободные напоры в сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении принимаются равными:

·  для одноэтажной застройки – 10м;

·  для двухэтажной застройки – 14м;

·  для трехэтажной застройки – 18м и т.д. 

·  на последующие этажи добавлять по 4м.

2.8.2 Водоотведение

Раздел «Водоотведение» территории генерального плана муниципального образования «пгт Камское Устье» разработан на основании:

- задания на проектирование;

- планировочных материалов генерального плана;

- характеристики проектируемой застройки генерального плана;

- анкетных данных, предоставленных Исполнительным комитетом пгт Камское Устье;

- «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселка городского типа Камское Устье на период с 2015 по 2030 годы».

Раздел «Водоотведение» выполнен в соответствии с требованиями:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

2.8.2.1. Существующее положение

Существующая система водоотведения муниципального образования «пгт Камское Устье» охватывает многоэтажную жилую и общественную застройку, часть предприятий местной промышленности, расположенные в центральной части населенного пункта. 

Большая часть населения МО «пгт Камское Устье» проживает в усадебной застройке, где отведение хозяйственно-фекальных стоков осуществляется в выгребные ямы. Кроме этого, не организован поверхностный сток, который также выступает источником загрязнения вод Куйбышевского водохранилища и других поверхностных водоемов и водотоков.

Протяженность канализационных сетей пгт Камское Устье составляет 5,2 км диаметром 110-315 мм, из них 1 км - напорная линия. На данный момент замена сетей канализации не требуется. 

Структура системы водоотведения включает в себя:

- напорно-самотечные коллекторы;

- канализационные насосные станции перекачки (КНС);

- биологические очистные сооружения (БОС) производительностью 250м.куб/сут.

Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части самотѐком поступают в приѐмный резервуар действующей канализационной насосной станции. Сети водоотведения МО пгт Камское Устье выполнены из полиэтиленовых труб.

Состояние КНС и БОС на данный момент удовлетворительное, на объектах ведутся плановые ремонтные работы.

Канализационная насосная станция №1 жилого посѐлка введена в эксплуатацию в 2008 г., на ней установлены насосы НПК 20/22 в количестве 2 шт. Сточные воды от КНС №1 по двум напорным коллекторам Ø100мм протяженностью 500 м. перекачиваются на БОС. 

Канализационная насосная станция №2 введена в эксплуатацию в 2008 г., на ней установлены насосы марки НПК 20/22 в количестве 2 шт. КНС№2 по двум напорным коллекторам Ø100мм протяженностью 500 м, перекачивает сточные воды на БОС. 

Биологические очистные сооружения канализации введены в эксплуатацию в 2004г. Проектная мощность составляет 250 м3/сут. Фактическая производительность БОС составляет 160 м3/сут. Очистные сооружения загружены на 60 %.

Степень очистки сточных вод, отводимых в водные объекты, находится в прямой зависимости от эффективности работы очистных сооружений. Не менее серьезным фактором дестабилизации санитарно-экологического состояния населенных пунктов, загрязнения водных объектов и почв является недостаточная обеспеченность населенных пунктов канализационными сетями. 

На очистных сооружениях канализации применяются следующие методы очистки: механическая очистка с помощью решеток и песколовок, биологическая очистка в аэротенках, доочистка на фильтрах с песчаной загрузкой. После фильтров доочистки сточные воды проходят обеззараживание на установке ультрафиолетового облучения (далее УФО). После УФО сточные воды сбрасываются самотеком в Куйбышевское водохранилище. Избыточный активный ил сбрасывается на 2 иловые площадки размерами каждая 20х25м. Собранный мусор вывозится на полигон ТБО. Сточная вода очищается согласно технологии, ведется ежедневный контроль над эффективностью очистки. Эффективность очистки составляет 60%.

На территории усадебной застройки МО пгт Камское Устье сбор стоков происходит в выгребные и помойные ямы с водопроницаемыми стенками и дном, сооруженные собственными силами. Неочищенные сточные воды оказывают вредное воздействие на почву, на водные ресурсы, ухудшая их природные свойства.

На территории поселка Заовражный Каратай централизованная система водоотведения отсутствует. Сбор стоков производится в выгребные ямы.

Водоотводящие сети (канализационные коллекторы) и сооружения на них

Систему водоотведения МО пгт Камское Устье можно разделить на две технологические зоны: 

1. Технологическая зона самотечной канализации от абонентов до КНС; 

2. Технологическая зона напорной канализации от КНС до БОС. 

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции, расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения. 

Транспортировка стоков производится через 2 канализационные насосные станции КНС№1 (РОВД) и КНС№2 (ЦРБ) по канализационным сетям протяженностью 5,2 км. 

Система диспетчеризации и удаленное управление канализационных станций отсутствует.

Технические характеристики канализационных насосных станций представлены в таблице 2.8.2.1.

Таблица 2.8.2.1
	Наименование КНС, место расположения
	Насосы

	
	Марка
	Коли-чество
	Произво-дительность, м3/час
	Напор, м
	Мощность электро-двигателя, кВт

	КНС №1 (РОВД)

(пгт Камское Устье,

ул.Гагарина)
	НПК 20/22
	2
	20
	22
	3

	КНС №2 (ЦРБ)

(пгт Камское Устье, ул.Гагарина)
	НПК 20/22
	2
	20
	22
	3


Очистка сточных вод является мероприятием, направленным на улучшение санитарно-экологического состояния пгт Камское Устье. Ведь от эффективности работы очистных сооружений канализации, степени очистки сточных вод зависит как состояние окружающей среды, так и здоровье населения. 

Сточные воды проходят очистку на биологических очистных сооружениях проектной мощностью 250м3/сутки (построены в 2004 году), загрузка составляет 60%.

Основные направления модернизации канализационного хозяйства:
- уменьшение расхода электроэнергии на транспортировку, очистку сточных вод; 

- снижение показателей загрязнения, улучшение качества очистки стоков, санитарно - эпидемиологической обстановки; 

- снижение износа основных фондов, повышение надежности канализации; 

- увеличение объема предоставляемых услуг по канализации (охват большего числа потребителей, в т.ч. частный сектор). 

2.8.2.2. Существующие технические и технологические проблемы

В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена только центральная часть населенного пункта. 

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций. 

Сточные воды с промышленных предприятий являются основными источниками загрязнения Куйбышевского водохранилища.

2.8.2.3. Расчетные расходы воды

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 2.8.2.2.
Таблица 2.8.2.2 
Удельные нормы водоотведения

	№ п/п
	Степень благоустройства жилых домов
	[image: image6.png]


, л/сут

	1
	Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением
	250

	2
	Тоже с местными водонагревателями
	190

	3
	Тоже без ванн
	140

	4
	Дома с водопользованием из водоразборных колонок
	25


Объем воды, поступившей на очистку в 2017г., составил 55,0 тыс. куб.м. Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2017г. представлен в таблице 2.8.2.3.

Таблица 2.8.2.3
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	2017г.

	1.
	Прием сточных вод
	тыс. куб. м 
	55,0

	1.1
	Принятых у абонентов (реализация потребителям)
	тыс. куб. м 
	55,8

	1.2
	Технологические нужды предприятия
	тыс. куб. м 
	-

	1.3
	Хозяйственные нужды предприятия
	тыс. куб. м 
	-

	1.4
	Неорганизованный приток сточных вод
	тыс. куб. м 
	-

	2.
	Прием сточных вод по категориям абонентов
	тыс. куб. м
	55,0

	
	Население
	тыс. куб. м
	27,0

	
	Бюджетные потребители
	тыс. куб. м
	26,0

	
	Прочие
	тыс. куб. м 
	2,0

	3.
	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
	тыс. куб. м
	55,0

	3.1.
	Объем сточных вод, прошедших очистку
	тыс. куб. м
	55,0

	3.2.
	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
	тыс. куб. м
	55,0

	4.
	Объем отведенных стоков на 1 человека
	куб.м в мес.
	0,6


Результаты расчетов на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 2.8.2.4.

Таблица 2.8.2.4
Расчетное водоотведение населением

	№ пп
	Наименование сельских поселений и населенных пунктов
	Коммунальный сектор

Число жителей

Среднесуточ.расход, м3/сут
	Qмах, м3/сут
	Неучтенные расходы, 
м3/сут
	Итого, м3/сут

	
	
	(1)
	(2 )
	(3)
	(4)
	Qср, м3/сут
	
	
	

	
	1 очередь реализации генерального плана (2025г.)

	1
	МО «пгт Камское Устье»
	-
	1010

191,9
	3825

13,3
	-
	4835

727,4
	872,9
	36,4
	909,3

	
	Расчетный срок реализации генерального плана (2040г.)

	1
	МО «пгт Камское Устье»
	-
	769

146,1
	4331

606,3
	-
	5100

752,5
	902,9
	37,6
	940,5


Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 2.8.2.4 по нормам водоотведения на 1 человека.

2.8.3 Инфраструктура обращения с отходами производства и потребления

2.8.3.1 Источники образования и места накопления отходов 

На территории муниципального образования все предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования отходов.

Твердые коммунальные отходы.

На территории муниципального образования «пгт Камское Устье» источниками образования твердых коммунальных отходов преимущественно служат жилой сектор и объекты общественно-делового назначения.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района, на 01.01.2017 года объем жилищного фонда муниципального образования «пгт Камское Устье» составляет 155,6 тыс.кв.м. Жилой фонд муниципального образования «пгт Камское Устье» представлен многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой. 

Сбор твердых коммунальных отходов от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на территории муниципального образования осуществляется на объектах сбора и накопления (контейнерные площадки), оборудованные контейнерами и бункерами для крупногабаритных отходов (КГО). Всего на территории муниципального образования насчитывается 79 контейнеров для ТКО (объемом 0,75 куб.м) и 36 бункеров для сбора КГО (объёмом 8 куб.м). Вывоз отходов производится силами спецавтотранспорта ООО «Благоустройство» (табл. 2.8.3.1). 

Таблица 2.8.3.1

Сведения о количестве контейнеров, расположенных на территории муниципального образования «пгт. Камское Устье»

	№пп
	 Адрес расположения контейнерной площадки или бункера для КГО
	Контейнеры для сбора ТКО, объемом 0,75 куб.м
	График вывоза ТКО
	Бункеры для сбора КГО, объемом 8 кум.м
	График вывоза КГО

	1
	пгт. Камское Устье, ул.Б.Волга
	 
	 
	1
	1 р в неделю

	2
	пгт. Камское Устье, ул.Тукая
	 
	 
	1
	1 р в неделю

	3
	ул.Щербакова
	 
	 
	1
	1 р в неделю

	4
	пгт. Камское Устье, ул.Гоголя
	 
	 
	1
	1 р в неделю

	5
	пгт. Камское Устье, ул.Комарова, д.9,9А,9б
	5
	по мере заполняемости
	 
	 

	6
	пгт. Камское Устье, ул.Комарова, д.5,10,19,23
	 
	 
	5
	1 р в неделю

	7
	пгт. Камское Устье, ул.Молодежная
	2
	по мере заполняемости
	1
	1 р в неделю

	8
	пгт. Камское Устье, ул.Г.Ибрагимова
	 
	 
	1
	1 р в неделю

	9
	пгт. Камское Устье, ул.Полевая
	 
	 
	2
	1 р в неделю

	10
	пгт. Камское Устье, ул.Нариманова
	 
	 
	1
	1 р в неделю

	11
	пгт. Камское Устье, ул.Гагарина, д.97
	 
	 
	1
	1 р в неделю

	12
	пгт. Камское Устье, ул.Коммунальная, д.1,22,57
	 
	 
	3
	1 р в неделю

	13
	пгт. Камское Устье, ул.Гагарина, д.6,94; 36,66
	2
	по мере заполняемости
	2
	1 р в неделю

	14
	пгт. Камское Устье, ЦРБ
	 
	 
	1
	1 р в неделю

	15
	пгт. Камское Устье, Райгаз
	1
	по мере заполняемости
	 
	 

	16
	пгт. Камское Устье, ул.Ленина
	5
	по мере заполняемости
	 
	 

	17
	Пристань
	1
	по мере заполняемости
	 
	 

	18
	пгт. Камское Устье, ул.Кооперативная
	4
	по мере заполняемости
	 
	 

	19
	пгт. Камское Устье, ул.Калинина
	5
	по мере заполняемости
	 
	 

	20
	пгт. Камское Устье, ул.К.Маркса
	3
	по мере заполняемости
	1
	1 р в неделю

	21
	пгт. Камское Устье, МПП
	2
	по мере заполняемости
	 
	 

	22
	пгт. Камское Устье, РДК
	1
	по мере заполняемости
	 
	 

	23
	пгт. Камское Устье, РОВД
	4
	по мере заполняемости
	 
	 

	24
	пгт. Камское Устье, РУЗС,РУПС,Налоговая
	4
	по мере заполняемости
	 
	 

	25
	пгт. Камское Устье, «Бэркут»
	1
	по мере заполняемости
	 
	 

	26
	пгт. Камское Устье, УПФР, управ с/х
	3
	по мере заполняемости
	 
	 

	27
	пгт. Камское Устье, Казначейство РТ
	1
	по мере заполняемости
	 
	 

	28
	ЦБС,ЗАГС,Бизес центр
	3
	по мере заполняемости
	 
	 

	29
	пгт. Камское Устье, АЗС
	2
	по мере заполняемости
	 
	 

	30
	пгт. Камское Устье, АЗС по ул.Гагарина
	1
	по мере заполняемости
	 
	 

	31
	пгт. Камское Устье, ул.Комсомольская
	 
	 
	1
	1 р в неделю

	32
	пгт. Камское Устье, ул.Мира
	2
	по мере заполняемости
	1
	1 р в неделю

	33
	пгт. Камское Устье, ул.Дзержинского
	 
	 
	2
	1 р в неделю

	34
	пгт. Камское Устье, ул.Советская, д.28
	2
	по мере заполняемости
	1
	1 р в неделю

	35
	пгт. Камское Устье, ул.Кирова,д.28
	2
	по мере заполняемости
	 
	 

	36
	пгт. Камское Устье, ул.Газовая, д.2
	1
	по мере заполняемости
	 
	 

	37
	ул.Заовражные Каратаи
	9
	по мере заполняемости
	1
	1 р в неделю

	38
	пгт. Камское Устье, ул.Чиркова, д.21;68,96
	1
	по мере заполняемости
	2
	1 р в неделю

	39
	пгт. Камское Устье, ул.Аблиева, д8; д.14
	2
	по мере заполняемости
	1
	1 р в неделю

	40
	пгт. Камское Устье, ул.Б.Урманче, д.19
	 
	х
	1
	1 р в неделю

	41
	пгт. Камское Устье, ул.Лисина, д.2а
	3
	по мере заполняемости
	 
	 

	42
	пгт. Камское Устье, ул.Т.Миннуллина,д.16
	1
	по мере заполняемости
	 
	 

	43
	пгт. Камское Устье, ул.Профсоюзная,д.11
	 
	 
	1
	1 р в неделю

	44
	пгт. Камское Устье, ул.Чапаева,д.8
	 
	 
	1
	1 р в неделю

	45
	пгт. Камское Устье, ул.Островского
	 
	 
	1
	1 р в неделю

	46
	пгт. Камское Устье, Баня
	2
	по мере заполняемости
	 
	 

	47
	пгт. Камское Устье, ЦСОН
	3
	по мере заполняемости
	 
	 

	48
	пгт. Камское Устье, ул.Татарстан
	 
	 
	1
	1 р в неделю

	49
	пгт. Камское Устье, ул.Некрасова
	1
	по мере заполняемости
	 
	 

	Итого
	79
	36


Промышленные отходы.

В муниципальном образовании «пгт Камское Устье» представлены следующие секторы промышленности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Основными источниками образования промышленных отходов являются производственные предприятия, к которым относятся ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса», ООО «Камское», асфальто-бетонный завод АО «Татавтодор», ООО «Металлсервис», ООО «Уют», ООО «Добропек» и др.
Отходы животноводства.
На территории муниципального образования «пгт Камское Устье» отсутствуют объекты агропромышленного комплекса, а также места складирования отходов животноводства. Образовавшиеся отходы временно буртуются на приусадебных участках, далее используются в качестве органического удобрения.
Медицинские отходы.

Медицинское обслуживание населения в муниципальном образовании «пгт Камское Устье» осуществляется ГАУЗ «Камско-Устьинская центральная районная больница», в состав которой входят поликлиника (250 посещений в смену), стационарное отделение (66 койки круглосуточного стационара; 26 койки дневного стационара). 

На территории данных учреждений образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы:

- класс А – эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО (IV-V класс опасности), включающие: отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы; канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, потерявшие потребительские свойства; неисправное диагностическое оборудование, не содержащее токсичных элементов; бумага, смет от уборки территории, строительный мусор; пищевые отходы со всех подразделений ЛПУ.

- класс Б – эпидемиологически опасные отходы (III класс опасности), включающие: инфицированные и потенциально инфицированные отходы; использованные одноразовые пластиковые системы, шприцы, скальпели; использованный перевязочный материал и инструменты, загрязненные кровью или другими биологическими выделениями; живые вакцины, не пригодные к использованию.

Проблема сбора и утилизации отходов в медицинских учреждениях представляется более острой по сравнению с проблемой обращения с промышленными отходами. Медицинские отходы Всемирной организацией здравоохранения отнесены к группе опасных, поэтому должны подвергаться специальной обработке, их сбор должен осуществляться с соблюдением ряда специфических требований и только после обеззараживания эти отходы могут считаться безопасными. 

Жидкие бытовые отходы.

Жидкие бытовые отходы (далее – ЖБО) повсеместно образуются в процессе жизнедеятельности человека и полежат обезвреживанию специализированными организациями коммунального комплекса. К жидким бытовым отходам (ЖБО) относятся фекальные отходы нецентрализованной канализации.

В настоящее время территория пгт Камское Устье деканализована, канализационными сетями охвачены только жилые (многоэтажные) и общественные здания, расположенные на центральных улицах пгт. Камское Устье. Часть населения муниципального образования «пгт Камское Устье» проживает в одноэтажной усадебной застройке, где отведение хозяйственно-фекальных стоков осуществляется в выгребные ямы.

2.8.3.2 Количество образующихся отходов

Твердые коммунальные отходы.

Жизнедеятельность населения муниципального образования связана с появлением огромного количества разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия привел к существенному увеличению объемов образования ТКО. 

В таблице 2.8.3.2 представлены сведения по расчетному количеству образовавшихся на территории муниципального образования «пгт Камское Устье» твердых коммунальных отходов.

Таблица 2.8.3.2

Расчетные данные о количестве ТКО 

(существующее положение)

	№ квар-тала
	Вид  застройки
	Количество твердых коммунальных отходов, т/год

	
	
	Численность населения
	ТКО
	КГО
	Итого от населения
	Итого от юр. лиц
	Итого

	1
	усадебная
	144
	38,88
	11,38
	50,26
	3,52
	53,77

	2
	усадебная
	128
	34,56
	10,11
	44,67
	3,13
	47,80

	3
	усадебная
	200
	54,00
	15,80
	69,80
	4,89
	74,69

	4
	усадебная
	255
	68,85
	20,15
	89,00
	6,23
	95,22

	 
	малоэтажная многоквартирная
	11
	2,26
	0,78
	3,04
	0,21
	3,25

	5
	усадебная
	57
	15,39
	4,50
	19,89
	1,39
	21,29

	 
	малоэтажная многоквартирная
	25
	5,13
	1,78
	6,90
	0,48
	7,38

	6
	усадебная
	84
	22,68
	6,64
	29,32
	2,05
	31,37

	7
	усадебная
	135
	36,45
	10,67
	47,12
	3,30
	50,41

	8
	усадебная
	240
	64,80
	18,96
	83,76
	5,86
	89,62

	9
	усадебная
	160
	43,20
	12,64
	55,84
	3,91
	59,75

	 
	малоэтажная многоквартирная
	108
	22,14
	7,67
	29,81
	2,09
	31,89

	10
	усадебная
	35
	9,45
	2,77
	12,22
	0,86
	13,07

	11
	усадебная
	16
	4,32
	1,26
	5,58
	0,39
	5,97

	12
	усадебная
	247
	66,69
	19,51
	86,20
	6,03
	92,24

	 
	малоэтажная многоквартирная
	8
	1,64
	0,57
	2,21
	0,15
	2,36

	13
	усадебная
	235
	63,45
	18,57
	82,02
	5,74
	87,76

	14
	усадебная
	46
	12,42
	3,63
	16,05
	1,12
	17,18

	 
	малоэтажная многоквартирная
	356
	72,98
	25,28
	98,26
	6,88
	105,13

	15
	усадебная
	297
	80,19
	23,46
	103,65
	7,26
	110,91

	16
	усадебная
	20
	5,40
	1,58
	6,98
	0,49
	7,47

	 
	малоэтажная многоквартирная
	429
	87,95
	30,46
	118,40
	8,29
	126,69

	17
	усадебная
	392
	105,84
	30,97
	136,81
	9,58
	146,38

	18
	усадебная
	4
	1,08
	0,32
	1,40
	0,10
	1,49

	19
	усадебная
	100
	27,00
	7,90
	34,90
	2,44
	37,34

	20
	усадебная
	205
	55,35
	16,20
	71,55
	5,01
	76,55

	21
	усадебная
	279
	75,33
	22,04
	97,37
	6,82
	104,19

	22
	усадебная
	189
	51,03
	14,93
	65,96
	4,62
	70,58

	23
	усадебная
	124
	33,48
	9,80
	43,28
	3,03
	46,31

	24
	усадебная
	155
	41,85
	12,25
	54,10
	3,79
	57,88

	25
	усадебная
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	усадебная
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	усадебная
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого МО «пгт Камское Устье»
	всего,  в том числе:
	4681
	1203,78
	362,54
	1566,32
	109,64
	1675,96

	 
	усадебная
	3744
	1011,69
	296,01
	1307,70
	91,54
	1399,24

	 
	малоэтажная многоквартирная
	937
	192,09
	66,53
	258,61
	18,10
	276,71


Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы –0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.
Промышленные отходы.

На территории муниципального образования «пгт Камское Устье», по данным АИС «Электронная экология» образуется порядка 306,94 тонн в год промышленных отходов, в том числе:

1 класса опасности – 0,19 тонн;

2 класса опасности – 0,12 тонн;

3 класса опасности – 11,70 тонн;

4 класса опасности – 294,93 тонн.

На территории муниципального образования образуются следующие виды промышленных отходов (более 1 тонны в год): отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки; отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме; прочие коммунальные отходы; смет с территории предприятия малоопасный; шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов; медицинские отходы; отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие; отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (смет с территории организаций, содержащий опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му классу опасности); мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); отходы растворителей на основе этиленгликоля (мусор от бытовых помещений организаций несортированный); сорбенты, не вошедшие в другие пункты; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); отходы кухонь и предприятий общественного питания; масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены и др.
Медицинские отходы.

На территории муниципального образования «пгт Камское Устье» в ГАУЗ «Камско-Устьинская центральная районная больница» образуется 21,06 т/год медицинских отходов (таблица 2.8.3.3).

Таблица 2.8.3.3

Количество образовавшихся медицинских отходов 

	Наименования медицинских учреждений 
	Объемы образования медицинских отходов, т/год

	
	Класс А
	Класс Б
	Всего

	ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ»
	16,90
	4,16
	21,06


2.8.3.3 Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.10.2014 № 893 в Республике Татарстан утверждена «Концепция обращения с отходами производства и потребления в Республике Татарстан на период 2012-2020 годов», которой определены основные направления деятельности по обеспечению качества окружающей среды, комплексного решения технических, экологических и экономических проблем, связанных с утилизацией и переработкой отходов производства и потребления.

Приоритетным направлением работы в области обращения с отходами является переход от захоронения отходов к использованию их в качестве вторичных ресурсов, развитие системы сортировки отходов, оптимизация размещения.

Обязательному сбору в качестве вторсырья подлежат 13 видов отходов: древесные отходы, макулатура, отходы черного металла, отходы цветного металла, ртутьсодержащие отходы, отработанные масла, нефтешламы, отходы полимерных материалов, отходы резинотехнических изделий, отработанные аккумуляторы, отработанный электролит, текстиль, стеклобой. 

Твердые коммунальные отходы.

Рост образования ТКО связан не только с ростом численности населения, но и с повышением благосостояния. В последнее десятилетие в Республике Татарстан наблюдается значительное увеличение объема образования ТКО и рост их негативного воздействия на окружающую среду. 

На сегодняшний день твердые коммунальные и крупно-габаритные отходы с территории муниципального образования «пгт. Камское Устье» вывозятся ООО «Благоустройство» на полигон ТКО, расположенный в северо-западной части муниципального образования на земельном участке с кадастровым номером 16:22:020401:234. Полигон введен в эксплуатацию в 2002 году. Общая площадь полигона – 2,68 га, полная проектная мощность – 107 тыс. куб. м. На полигоне ТКО весового контроля и мусоросортировка не осуществляется. Данный полигон включен в Государственный реестр объектов размещения отходов, лицензия № 16-00142. 

В рамках разработки Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 г. № 149) были проведены инструментальные замеры по определению остаточного ресурса действующих полигонов ТКО. Согласно этим замерам остаточный ресурс от введенных мощностей полигона ТКО пгт Камское Устье составляет 15,937 тыс. куб.м. 

Промышленные отходы.

Временное складирование и транспортировка промышленных отходов определяется проектом развития промышленного предприятия или самостоятельным проектом обращения с отходами.

В границах муниципального образования объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению промышленных отходов отсутствуют.

Медицинские отходы.

Сбор и временное хранение медицинских отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-Эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбором медицинских отходов на территории муниципального образование «пгт. Камское Устье» занимается: ООО «Благоустройство» (отходы классов А, Б).

Биологические отходы.

Одной из серьезных проблем на территории Камско-Устьинского муниципального района является вопрос утилизации биологических отходов. 

По данным Районного государственного ветеринарного объединения на территории муниципального образования «пгт. Камское Устье», а его западной части расположены 1 биотермическая яма и 1 сибиреязвенный скотомогильник. Данные скотомогильники поставлены на кадастровый учет как объекты капитального строительства (ОКС): биотермическая яма – 16:22:000000:669; сибиреязвенный скотомогильник – 16:22:020401:247.

Жидкие бытовые отходы.

Жидкие бытовые отходы от неканализованной застройки населенных пунктов муниципального образования вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения, расположенные на восточной границе пгт Камское Устье, вблизи нефтебазы. 

В результате механической и биологической очистки сточных вод образуются осадки (осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил, выделяемый во вторичных отстойниках). В технологической цепочке обработки осадка на очистных сооружениях п.г.т. Камское Устье, для уменьшения количества органических веществ в осадке и придания ему лучших санитарных показателей, предусмотрены аэробные стабилизаторы. Осадок очистных сооружений имеет высокую влажность (95 – 98 %), что затрудняет его дальнейшее использование. Для уменьшения влажности осадка и его объема служат иловые площадки. Иловые площадки не являются объектом размещения отхода.

На очистных сооружениях п.г.т. Камское Устье принят способ обезвоживания осадка – сушка на иловых площадках с естественным основанием с поверхностным отводом воды. Напуск осадка из подводящих трубопроводов предусмотрен на верхние карты. По мере накопления верхний слой иловой воды (или осадка) отводится на нижележащую карту через железобетонные перепуски-колодцы. Отстоявшаяся иловая вода с нижней карты каскада перекачивается в приемную камеру очистных сооружений. Дальнейшее обезвоживание осадка протекает за счет испарения влаги с поверхности осадка. Объем осадка при этом снижается. Подсушенный осадок получает структуру влажной земли. По мере накопления осадка на одной стороне карт, переходят на другую сторону, а заполненные карты сушат, подготавливают к очистке. Сушка иловых карт может занимать несколько лет и зависит от климатических факторов. За то время пока сохнет карта (от 2 лет и более) осадок подвергается природным процессам замораживанию в зимнее время и прогреванию на солнце в летнее, при этом гибнут гельминты. После высыхания карты в летний период производится очистка карты. Очистку иловых карт осуществляют с использованием дорожно-транспортных машин (экскаваторов, бульдозеров).

Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (отбросы с решеток), отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (песок с песколовок) вывозятся на полигон ТКО.
2.8.4 Теплоснабжение

На территории муниципального образования «пгт Камское Устье» в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность одна организация ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети». Организация осуществляет производство  тепловой энергии  и передает  тепловую  энергию, обеспечивает теплоснабжение жилых и административных зданий. Тепловые сети от котельных в основном стальные двух трубные подземные. В ведении предприятия находятся 3 котельные. Котельные производят тепловую энергию в виде горячей воды  на нужды отопления поселка, горячее водоснабжение не осуществляется. Основное топливо котельных - природный газ, резервное – дизельное топливо.

Суммарная установленная мощность отопительных котельных 8,74 Гкал/час, с присоединенной нагрузкой потребителей 4,5 Гкал/час.

Отопление собственных зданий промышленных предприятий осуществляется от миникотельных с бытовыми котлами мощностью до 200 кВт, работающих на природном газе.

Отопительные котельные также используются на технологические нужды и отопление собственных предприятий.

В среднем котельные загружены всего на 50%. Перспектива использования мощности этих котельных не рассматривается.

Тепловые сети от котельных в основном стальные двух трубные подземные. По материалам теплового хозяйства ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» протяженность существующих тепловых сетей в пгт Камское Устье от централизованных источников тепла к существующим секционным жилым домам и  общественным зданиям и сооружениям составляет 3,69 км. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения  в пгт Камское Устье  сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение части многоэтажной многоквартирной жилой застройки осуществляется от двухконтурных теплогенераторов; индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками – автономное, от поквартирных источников (индивидуальные источники теплоснабжения: электронагревательные установки; газовые одно-, двухконтурные теплогенераторы, дровяные печи).

Таблица 2.8.4.1

Основные характеристики существующих котельных

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Марка котла
	Количество котлов
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч
	Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Резервы тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч

	1
	Котельная №3, ул. Гагарина
	ВК-21
	2
	3,6
	0,2440
	0,01305
	0,25705
	3,34295

	2
	Котельная №1, ул. Кирова
	ВК-21
	2
	3,44
	0,0845
	0,03354
	0,11808
	3,32192

	3
	Котельная №2, ул. Комарова
	Е 1/9
	2
	3,44
	0,4678
	0,05855
	0,52633
	2,91367


2.8.5 Газоснабжение

Раздел «Газоснабжение» Генерального плана муниципального образования «пгт Камское Устье» выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

При разработке раздела газоснабжение определены расчетные расходы по газу, даны предложения по перспективному развитию системы газоснабжения с учетом существующих сетей и сооружений.

Основными исходными данными для составления карты газоснабжения пгт Балтаси являются:

-данные по численности проживающих в пгт Камское Устье для расчетов по разработке проекта (АПМ-5 ГУП «ТИГП»);

-характеристика существующей и проектируемой жилой застройки города.

МО пгт Камское Устье газифицировано. Газификация поселения осуществляется комплексной газовой службой по Камско-Устьинскому району ЭПУ «Буинскгаз» ООО «Газпром Трансгаз Казань». 

Газ потребителям пгт Камское Устье осуществляется от ГРС «Камское Устье». Подача газа крупным промышленным и сельскохозяйственным предприятиям осуществляется по газопроводам высокого и среднего давлений. Подача газа населению осуществляется по распределительным сетям низкого давления. Для снижения давления газа с высокого и среднего до низкого предусмотрены газорегуляторные пункты (стационарные, блочные и шкафные).

Таблица 2.8.5.1

Характеристики ГРС, обслуживающих МО пгт Камское Устье

	Название ГРС
	Давление на входе, МПа
	Давление на выходе, МПа
	Загрузка Q, тыс.м3/ч

	
	проект
	факт
	расч
	факт
	проект
	проект
	факт
	расч

	Камское Устье
	5,0
	1,8
	0,6
	0,35
	0,6
	10
	4,1
	9,01


Газоснабжение промышленных предприятий осуществляется газом среднего давления Р≤0,6 МПа, газоснабжение существующего жилого сектора осуществляется от газопроводов низкого давления после ГРП и ШРП. 

Снижение давления газа с Р≤0,6 МПа до низкого давления, осуществляется в следующих головных газорегуляторных пунктах:

Таблица 2.8.5.2

	№ п/п
	Наименование объекта
	Тип регулятора
	Производительность (пропускная способность), м3/ч
	Давление газа Pвх , (МПа)

	1
	ГРП Камское Устье
	РДБК-1п-100 РД-32
	5712
	0,6

	2
	ГРП Заовражный Каратай
	-
	2200
	0,3

	3
	ГРП№2 ул.Комарова
	РДБК-1-50
	1800
	-

	4
	ГРП№3 ул. Гагарина
	РДГ-50Н
	900
	-

	5
	ШРП Ю.Околица
	РДБК-50
	1800
	-

	6
	ШРП№6 ул.Дзержинского
	РДНК-1000
	450
	-

	7
	ШРП№4 Поле Чудес
	РДГ-50Н
	900
	-

	8
	ШРП№2 Сельхозхимия
	РДГД-20
	200
	-

	9
	ШРП№5 МСО
	РДНК-400
	300
	-

	10
	ШРП№7 ул.Щербакова
	РДГ-50Н
	900
	-

	11
	ШРП№1 ул.Молодежная
	РДГ-50Н
	900
	-

	12
	ШРП№9 АГРС
	РДНК-400
	300
	-

	13
	ШРП№3 «Казаньгаз строй»
	РДНК-10Н
	50
	-

	14
	ШРП№10 РОВД
	РДНК-400
	300
	-


В качестве основного топлива для всех источников тепла принят природный газ.
2.8.6 Электроснабжение

Сети электроснабжения муниципального образования «пгт Камское-Устье» входят в состав Буинских электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» Казанского энергорайона. Высшим напряжением рассматриваемой территории является 10 кВ, распределительная сеть выполнена на напряжении 10 кВ в кабельном и воздушном исполнении. ТП, КТП,СТП 10/0,4 кВ запитывается по линиям от разных секций РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Камское-Устье» (Таблица 72.8.6.1). От подстанции «Камское-Устье» питаются трансформаторные подстанции жилищного сектора, хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд и существующие промышленные предприятия МО г. Камское-Устье. По требованиям к обеспечению надежности электроснабжения МО пгт Камское-Устье в основном относятся к потребителям 3 и 2 категории электроснабжения.

Таблица 2.8.6.1
	№ п/п
	Местоположение ПС
	Наименование ПС
	Напряжение подстанций (кВ)
	Номинальная мощность (кВА)
	Резерв мощности ПС,(кВА)

	1
	РТ,Камско-Устьинский р-н, н.п. Затон им.Куйбышева
	ПС «Камское-Устье»
	110/10
	6300/6300
	5030,50


На территории МО пгт Камское-Устье расположены следующие линейные объекты электросетевого хозяйства:

- ВЛ 6 кВ № 1 Горный;

- ВЛ 10 кВ № 8 К. Устье-К-Устье;

- ВКЛ 10 кВ № 12 К. Устье-К-Устье.

Таблица 2.8.6.2
Характеристики трансформаторных подстанций МО пгт Камское-Устье 

	№
	Напряжение, кВ
	Обозначение на «Карте сетей электроснабжения и слаботочных сетей связи»
	Мощность ТП, кВА
	Резерв мощности КТП на 2017 г., кВА

	пгт. Камское-Устье

	1
	10/0,4 кВ
	КТП-1
	100
	-368,00

	2
	10/0,4 кВ
	КТП-2
	100
	-121,50

	3
	10/0,4 кВ
	КТП-5
	60
	-142,00

	4
	10/0,4 кВ
	КТП-35
	400
	233,10

	5
	10/0,4 кВ
	КТП-46
	160
	189,00

	6
	10/0,4 кВ
	КТП-220
	-
	-

	7
	10/0,4 кВ
	КТП-229
	250
	218,00

	8
	10/0,4 кВ
	КТП-230
	250
	-35,00

	9
	10/0,4 кВ
	КТП-235
	400
	541,00

	10
	10/0,4 кВ
	КТП-236
	160
	124,00

	11
	10/0,4 кВ
	КТП-237
	250
	180,30

	12
	10/0,4 кВ
	КТП-238
	400
	150,00

	13
	10/0,4 кВ
	КТП-239
	400
	476,00

	14
	10/0,4 кВ
	КТП-240
	400
	550,00

	15
	10/0,4 кВ
	КТП-242
	250
	266,00

	16
	10/0,4 кВ
	КТП-243
	400
	518,00

	17
	10/0,4 кВ
	КТП-244
	250
	321,00

	18
	10/0,4 кВ
	КТП-245
	160
	113,00

	19
	10/0,4 кВ
	КТП-246
	250
	256,00

	20
	10/0,4 кВ
	КТП-247
	250
	242,50

	21
	10/0,4 кВ
	КТП-248
	250
	234,00

	22
	10/0,4 кВ
	КТП-253
	160
	218,00

	23
	10/0,4 кВ
	КТП-254
	400
	577,00

	24
	10/0,4 кВ
	КТП-255
	400
	530,00

	25
	10/0,4 кВ
	КТП-257
	250
	279,10

	26
	10/0,4 кВ
	КТП-258
	630
	894,00

	27
	10/0,4 кВ
	КТП-259
	250
	189,70

	28
	10/0,4 кВ
	КТП-260
	160
	226,00

	29
	10/0,4 кВ
	КТП-268
	400
	577,00

	30
	10/0,4 кВ
	КТП-275
	-
	-

	31
	10/0,4 кВ
	КТП-276
	160
	-190,00

	32
	10/0,4 кВ
	КТП-277
	160
	-97,00

	33
	10/0,4 кВ
	КТП-283
	63
	27,00

	34
	10/0,4 кВ
	КТП-286
	160
	180,00

	35
	10/0,4 кВ
	КТП ОСК
	-
	-


Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

2.8.7 Слаботочные сети

Телефонизация 

В настоящее время телефонизация пгт Камское-Устье осуществляется от телефонной станции, расположенной в пгт Камское-Устье. Наличие свободных площадей для расширения на АТС имеется.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания. Линейное хозяйство – в кабельной канализации. Тип кабелей: волоконно-оптические кабели; многопарные ТППэПЗ, одночетверочные КСПП.

На момент разработки генерального плана информация о трассировке и протяженности сетей связи не была предоставлена.

Телевидение

В пгт Камское-Устье имеется телепередающий центр, работающий на 4 программы мощностью 100Вт, кроме того, телекомпания «Эфир» транслирует программы СТС, ТНТ, НТВ, ТВЗ, 7 ТВ, Домашний и Эфир мощностью 1 кВт.

На территории МО пгт Камское-Устье расположены следующие базовые станции сотовой радиотелефонной связи:

- БС-1109 «Камское Устье Центр» стандарта GSM-900/UMTS-2100, принадлежащая «МегаФон»;

- БС-2399 стандарта GSM1800/LTE1800, принадлежащая «Твои Мобильные Технологии»;

- БС-1272 стандарта GSM1800/UMTS2100, принадлежащая «Мобильные ТелеСистемы»;

- БС-603 «Камское Устье Центр» стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100;

- БС-385 стандарта GSM 1800, принадлежащая «Твои Мобильные Технологии»;

- БС-572 стандарта GSM-1800/UMTS-2100, принадлежащая «Т2 Мобайл»;

- БС-338 стандарта GSM-1800/LTE-1800, принадлежащая «Твои Мобильные Технологии»;

- БС-575 стандарта GSM 900/1800;

- БС-551 стандарта UMTS 2100, принадлежащая «Мобильные ТелеСистемы»;

- БС-87 стандарта GSM 900, принадлежащая «Мобильные ТелеСистемы»;

- БС-50135 стандарта GSM-1800/UMTS-2100, принадлежащая «ВымпелКом».

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПГТ КАМСКОЕ УСТЬЕ» ДО 2040 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
3.1. Функциональное зонирование территорий и параметры их использования

Планируемое развитие функционально-планировочной структуры муниципального образования «пгт Камское Устье» предполагает формирование основных функциональных зон.

В проекте генерального плана муниципального образования «пгт Камское Устье»  предложено установление следующих функциональных зон:

- жилых;

- общественно-деловых;

- производственной;

- инженерной  и транспортной инфраструктуры;

- рекреационного назначения;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

- отдыха;

- акваторий;

- иные зоны.

1. Жилые зоны

В состав жилых зон муниципального образования «пгт Камское Устье»  входят несколько зон: зона застройки малоэтажными жилыми домами и зона застройки индивидуальными жилыми домами.

В жилых зонах возможно размещение отдельно стоящих, встроенно-пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего образования, культовых зданий, автостоянок, гаражей, и иных объектов, связанных с обслуживанием населения.

В жилых зонах не допускается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и комфортное проживание населения.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона сформирована сложившимися кварталами жилой застройки и вновь планируемыми территориями с жилой застройкой  от 1 до 4 этажей.

Режим данных зон предусматривает сохранение сложившегося жилого фонда, уплотнение, реконструкцию и освоение новых территорий. Кроме того, предусматривается обустройство объектами социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой.

Зона застройки индивидуальными (коттеджными) жилыми домами

Зона сформирована сложившимися кварталами и вновь планируемыми территориями индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1-4 этажа).

Режим предусматривает сохранение существующего усадебного жилого фонда и освоение новых территорий, обустройство объектами социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой.

2. Общественно-деловые зоны

В состав общественно-деловых зон входят: многофункциональная общественно-деловая зона и зона специализированной общественной застройки.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения.

Режимом предусматривается сохранение, реконструкция размещение новых учреждений управления, культуры, предприятий торговли и общественного питания, учреждений управления, культуры, предприятий торговли и общественного питания, объектов здравоохранения, детских дошкольных организаций, общеобразовательных школ, специализированных центров.

3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
В состав зоны входят производственная и коммунально-складская зоны. Производственная зона и коммунально-складская зона предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов. Режимом предусматривается сохранение, реконструкция и модернизация существующих площадок и освоение новых территорий.

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, объектов связи. Режимом предусматривается сохранение, реконструкция и модернизация существующих площадок и освоение новых территорий.

4. Зона рекреационного назначения
В состав рекреационных зон входят территории занятые скверами, парками, городскими парками, прудами, озерами, пляжами, набережными, земли лесного фонда, территории, занятые древесно-кустарниковой растительностью, а также территории, используемые для отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивно-развлекательной деятельности, а также особо охраняемые природные территории, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое и др. особо ценное назначение.

Режимом предусматривается размещение городских парков, скверов, бульваров, размещение объектов рекреационного назначения, сохранение существующего функционального назначения территории, модернизация, реконструкция существующих объектов, размещение новых объектов физкультурно-оздоровительного назначения и объектов спорта, объектов отдыха и оздоровления населения. 

6. Зоны сельскохозяйственного использования

В зону сельскохозяйственного использования включаются производственная зона сельскохозяйственных предприятий, зона сельскохозяйственных угодий и иные зоны сельскохозяйственного назначения.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенные для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

7. Зоны специального назначения

Зона специального назначения включает в себя территории объектов, связанных с захоронениями, государственных объектов и озелененных территорий специального назначения, в отношении которых устанавливается особый режим. Режимом предусматривается организация мест захоронения и погребения на новых территориях, озеленение специального назначения с целью защиты жилой застройки от негативного воздействия промышленных, коммунально-складских и транспортных объектов.

8. Зона акваторий
Зона включает в себя земли лесного фонда, водные объекты, территории, занятые древесно-кустарниковой растительностью, болотами, заболоченными территориями.
9. Иные зоны
Иные зоны (прочие территории) включает в себя территории с нарушенным рельефом, изрытыми местами, территории, функциональное назначение которых не определено ввиду отсутствия информации.

Баланс планируемого функционального использования территории муниципального образования «пгт Камское Устье» представлен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Баланс планируемого функционального использования территории муниципального образования «пгт Камское Устье»
	№ п/п
	Наименование территории
	Расчетный срок (2040г.)

	
	
	га
	%

	 
	Общая площадь территории муниципального образования «пгт Камское Устье», в том числе:
	10006,9
	100,00

	1
	Территории населенных пунктов, в том числе:
	1001,2
	10,00

	1.1
	городские населенные пункты (пгт Камское Устье), в том числе:
	1001,2
	10,00

	1.1.1
	Жилые зоны, в том числе
	393,80
	3,94

	 
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	388,97
	3,89

	 
	зона застройки малоэтажными  многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	4,83
	0,05

	1.1.2
	Общественно-деловые зоны, в том числе
	30,85
	0,31

	 
	многофункциональная общественно-деловая зона
	10,85
	0,11

	 
	зона специализированной общественной застройки
	20,00
	0,20

	1.1.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	270,87
	2,71

	 
	производственная зона
	17,23
	0,17

	 
	коммунально-складская зона
	5,99
	0,06

	 
	зона инженерной инфраструктуры
	7,57
	0,08

	 
	зона транспортной инфраструктуры
	240,08
	2,40

	1.1.4
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе
	16,48
	0,16

	 
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	0,00
	0,00

	 
	иные зоны сельскохозяйственного назначения
	16,48
	0,16

	1.1.5
	Зона рекреационного назначения
	35,03
	0,35

	 
	зона отдыха
	8,877
	0,09

	 
	зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	26,15
	0,26

	1.1.6
	Зона специального назначения
	55,32
	0,55

	 
	зона кладбищ
	0,00
	0,00

	 
	зона складирования и захоронения отходов
	0,02
	0,00

	 
	зона озеленененных территорий специального назначения
	55,30
	0,55

	1.1.7
	Зона акваторий
	12,18
	0,12

	1.1.8
	Иные зоны
	198,84
	1,99

	2
	Территории за пределами населенных пунктов, в том числе:
	9005,7
	90,00

	2.1
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	55,66
	0,56

	 
	производственная зона
	10,49
	0,10

	 
	зона инженерной инфраструктуры
	0,74
	0,01

	 
	зона транспортной инфраструктуры
	44,43
	0,44

	2.2
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе
	1167,27
	11,66

	 
	зона сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, сенокосы)
	1167,27
	11,66

	 
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	0,00
	0,00

	2.3
	Зона рекреационного назначения
	681,32
	6,81

	 
	зона отдыха
	112,83
	1,13

	 
	зона лесов
	568,49
	5,68

	2.4
	Зона специального назначения
	23,92
	0,24

	 
	зона кладбищ
	6,09
	0,06

	 
	зона складирования и захоронения отходов
	0,50
	0,00

	 
	зона озеленененных территорий специального назначения
	17,33
	0,17

	2.5
	Зона акваторий
	7040,19
	70,35

	2.6
	Иные зоны
	37,37
	0,37


3.2. Прогноз численности населения муниципального образования «пгт Камское Устье»
Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан. 

Тенденция изменения численности населения в районе представлена в Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

Общий прогноз численности населения МО «пгт Камское Устье» выполнен на основе динамики изменения численности населения, основных возрастных групп, детей и подростков за период 2013-2018 годов, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных администрацией МО «пгт Камское Устье», с учетом выше указанных стратегий. 

Согласно прогнозу на первую очередь реализации генерального плана (2025 г.) расчетная численность населения составит 4835 человек, на расчетный срок (2040 г.) – 5100 человек.

Прогноз общей численности населения, а также численности населения детского возраста представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Прогноз численности постоянного населения МО «пгт Камское Устье», человек

	Наименование территории
	2025
	2040

	
	Всего
	в том числе в возрасте (лет)
	Всего
	в том числе в возрасте (лет)

	
	
	до 1
	1-6
	7-15
	16-17
	
	до 1
	1-6
	7-15
	16-17

	МО «пгт Камское Устье»
	4835
	63
	380
	550
	102
	5100
	82
	470
	570
	126

	пгт Камское Устье
	4835
	63
	380
	550
	102
	5100
	82
	470
	570
	126


3.3. Экономическое развитие

При определении  направления развития муниципального образования «пгт Камское Устье» были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Камско-Устьинского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы, муниципальные программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». 

Согласно Стратегии, муниципальное образование «пгт Камское Устье» в составе Камско-Устьинского муниципального района входит в Предволжскую подзону Казанской экономической зоны (КазЭЗ). Камско-Устьинский муниципальный район входит в зону активного развития прибрежных территорий в рамках экозоны «Волжско-Камский поток».

Камско-Устьинский муниципальный район является территорией реализации следующих программ и проектов: «Экозона «Волжско-Камский поток», «Управление отходами в Казанской экономической зоне».
3.3.1 Развитие промышленного производства

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды муниципального образования. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий муниципального образования.
Производственные территории должны преобразовываться качественно, ориентируясь на более рациональное использование внутренних ресурсов, и повышать интенсивность использования промышленных площадок. 

При имеющемся ресурсном потенциале перспектива муниципального образования «пгт Камское Устье» - это развитие обрабатывающих производств, производство новых видов продукции, а также внедрение наиболее прогрессивных технологий. В связи с чем возникает необходимость создания промышленных площадок.
На территории пгт Камское Устье действует аккредитованная промышленная площадка ООО «УК Промышленная площадка «Камское Устье». Информации по размещению новых резидентов на данной территории не имеется.
В пределах расчетного срока реализации генерального плана муниципального образования «пгт Камское Устье» намечены следующие мероприятия по развитию и реорганизации производственных, коммунально-складских территорий:

- оптимизация строительной фирмы ООО «Вираж+» с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

- реорганизация территории недействующего предприятия ООО «ТНП Терминал» (возле 13 квартала) с частичной рекультивацией его территории (3,8 га) и последующей организацией озеленения специального назначения, на оставшейся части территории (5,56 га) – перспективная площадка для размещения промышленного объекта не выше 5 класса опасности;

- реорганизация территории недействующего филиала ОАО «Вамин Татарстан» - Камско-Устьинский маслозавод (возле 14 квартала) с частичной рекультивацией его территории (0,21 га) и последующей организацией озеленения специального назначения, на оставшейся части территории (1,28 га) – перспективная площадка для размещения промышленного объекта пищевого производства не выше 5 класса опасности;

- реорганизация территории недействующего ООО Камско-Устьинский Агрохимсервис» (18 квартал) с частичной рекультивацией его территории (0,53 га) и последующей организацией озеленения специального назначения, на оставшейся части территории (1,56 га) – перспективная площадка для размещения коммунально-складского объекта не выше 5 класса опасности;

- оптимизация двух складов строительных материалов (№5 и 22 по экспликации) с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки;

- ликвидация недействующих производственных баз ОАО «Камско-Устьинский МТС» (№7 и 9 по экспликации)  в квартале 10 с рекультивацией его территории и последующей организацией озеленения специального назначения;

- ликвидация недействующей производственной базы ООО «Агрофирма Камско-Устьинская» в квартале 10 с рекультивацией его территории и последующей организацией озеленения специального назначения;

- перефункционирование недействующего хлебокомбината Камско-Устьинского РайПО в квартале 14 с размещением на его территории многофункциональной общественно-деловой зоны;

- ликвидация недействующего сыродельного завода в квартале 10 с рекультивацией его территории и последующей организацией озеленения специального назначения;

- ликвидация недействующей производственной базы «Идель гипс» в квартале 10 с рекультивацией его территории и последующей организацией озеленения специального назначения;

- ликвидация недействующей производственной базы в квартале 10 с рекультивацией его территории и последующей организацией озеленения специального назначения;

- ликвидация недействующих складов Камско-Устьинского РайПО в 10 квартале с рекультивацией их территории и последующей организацией озеленения специального назначения.

В соответствии с Письмом Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района от 15.10.2020г. №944 предусматривается размещение перспективной площадки для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности ООО «Камско-устьинский кирпичный завод «Кераматех» площадью 4,23 га до конца расчетного срока генерального плана.
Таблица 3.3.1
Перечень мероприятий по развитию объектов промышленного производства и коммунально-складских объектов муниципального образования «пгт Камское Устье»
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник
мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Новая (дополнительная)
	Первая очередь (до 2025 г.)
	Расчет-

ный срок 

(2026-2040 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения 

	Производственные объекты

	1
	МО «пгт Камское Устье», пгт Камское Устье

(возле 14 квартала)
	Филиал ОАО «Вамин Татарстан» - Камско-Устьинский маслозавод (недействующий)
	Реорганизация территории с частичной рекультивацией и последующей организацией озеленения специального назначения
	га
	0,21
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	
	
	
	Перспективная площадка под размещение промышленных объектов пищевого производства не выше V класса опасности
	
	-
	1,28
	
	
	

	2
	МО «пгт Камское Устье», пгт Камское Устье

(возле 13 квартала)
	Нефтеперерабатывающая база ООО «ТНП «Терминал» (недействующая)
	Реорганизация территории с частичной рекультивацией и последующей организацией озеленения специального назначения
	га
	3,8
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	
	
	
	Перспективная площадка под размещение промышленных объектов не выше V класса опасности
	
	-
	5,56
	
	
	

	3
	МО «пгт Камское Устье», пгт Камское Устье

(14 квартал)
	Хлебокомбинат Камско-Устьинское РайПО (недействующий)
	Перефункционирование территории с размещением многофункциональной общественно-деловой зоны
	га
	0,36
	-
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	4
	МО «пгт Камское Устье», пгт Камское Устье

(10 квартал)
	Сыродельный завод (недействующий)
	Ликвидация с рекультивацией территории и последующей организацией озеленения специального назначения
	га
	0,36
	-
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	5
	МО «пгт Камское Устье»
	ООО «Камско-устьинский кирпичный завод «Кераматех»
	Перспективная площадка под размещение промышленных объектов не выше III класса опасности
	га
	-
	4,23
	+
	+
	Письмо ИК Камско-Устьинского МР от 15.10.2020 №944

	Коммунально-складские объекты

	1
	МО «пгт Камское Устье», пгт Камское Устье

(18 квартал)
	ООО «Камско-Устьинский агрохимсервис» (недействующий)
	Реорганизация территории с частичной рекультивацией и последующей организацией озеленения специального назначения
	га
	0,53
	
	+
	
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	
	
	
	Перспективная площадка под размещение коммунально-складских объектов не выше V класса опасности
	
	
	1,56
	
	
	

	Мероприятия местного значения поселения

	Производственные объекты

	1
	МО «пгт Камское Устье», пгт Камское Устье

(9 квартал)
	ООО «Вираж+»
	Оптимизация
	-
	-
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	2
	МО «пгт Камское Устье», пгт Камское Устье

(10 квартал)
	Производственные базы ОАО «Камско-Устьинский МТС» (№7 и 9 по экспликации) 
	Ликвидация с рекультивацией территории и последующей организацией озеленения специального назначения
	га
	1,73
	-
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	3
	МО «пгт Камское Устье», пгт Камское Устье

(10 квартал)
	Производственная база ООО «Агрофирма Камско-Устьинская»
	Ликвидация с рекультивацией территории и последующей организацией озеленения специального назначения
	га
	2,5
	-
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	4
	МО «пгт Камское Устье», пгт Камское Устье

(10 квартал)
	Производственная база «Идель гипс» (недействующая)
	Ликвидация с рекультивацией территории и последующей организацией озеленения специального назначения
	га
	0,21
	-
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	5
	МО «пгт Камское Устье», пгт Камское Устье

(10 квартал)
	Производственная база (недействующая)
	Ликвидация с рекультивацией территории и последующей организацией озеленения специального назначения
	га
	0,2
	-
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	Коммунально-складские объекты

	1
	МО «пгт Камское Устье», пгт Камское Устье
	Склад строительных материалов  (№5 по экспликации)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	-
	-
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	2
	МО «пгт Камское Устье», пгт Камское Устье
	Склад строительных материалов  (№22 по экспликации)
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	-
	-
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	3
	МО «пгт Камское Устье», пгт Камское Устье

(10 квартал)
	Склады Камско-Устьинского РайПО
	Ликвидация с рекультивацией территории и последующей организацией озеленения специального назначения
	га
	0,69
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»


3.3.2 Развитие агропромышленного комплекса

В пределах расчетного срока реализации генерального плана муниципального образования «пгт Камское Устье» в сфере агропромышленного комплекса предлагается рекультивация недействующего летнего лагеря для скота на первую очередь.
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров №3057-р от 27.11.2017г. проведен капитальный ремонт зданий ГБУ «Камско-Устьинское районное государственное ветеринарное объединение» и Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Камско-Устьинском районе на первую очередь.
Таблица 3.3.2
Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса муниципального образования «пгт Камское Устье»
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник 

мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Новая (дополнительная)
	Первая очередь (до 2025г.)
	Расчет-

ный срок 

(2026-2040 гг.)
	

	Мероприятия местного значения поселения

	1
	МО «пгт Камское Устье»
	Недействующий летний лагерь для скота
	Рекультивация территории с последующей организацией озеленения специального назначения
	га
	0,35
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»


3.3.3 Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом муниципального образования «пгт Камское Устье», Схемой территориального планирования Камско-Устьинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.
3.4. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамику и структуру жилищного строительства, историческую, архитектурную и средовую ценность застройки, экологическое состояние территории, современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве.

Расчет объемов нового жилищного строительства для населения муниципального образования «пгт Камское Устье» выполнен на основании прогнозной численности населения и прогнозной жилищной обеспеченности (количества квадратных метров площади жилья на человека).
В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденной Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.07.2018 г. №559, жилищная обеспеченность в Камско-Устьинском муниципальном районе к 2020г. должна составить 33,8 кв.м/чел., к 2035 г. – 43,7 кв.м/чел. В связи с тем, что генеральный план муниципального образования «пгт Камское Устье» разрабатывается на 2025г. (первая очередь реализации) и 2040г. (расчетный срок) расчетные показатели жилищной обеспеченности были приняты несколько больше - к 2025г. – 35,8 кв.м/чел., к 2040г. – 47,0 кв.м/чел.
Исходя из прогнозной жилищной обеспеченности и прогнозной численности населения к 2040г. для муниципального образования «пгт Камское Устье» потребуется дополнительно около 84,4 тыс.кв.м жилья.
Для расчетов нового индивидуального жилищного строительства в генеральном плане показатель средней площади одного дома принимался равным 100 кв.м, площадь одного участка – от 0,1 до 0,2 га.
На первую очередь реализации генерального плана намечено освоение следующих площадок:
1) строительство многоквартирного жилого дома общей площадью 0,835 тыс.кв.м жилья (квартал №12);

2) строительство двух многоквартирных домов (на ранее отведенном земельном участке) общей площадью 0,4166 тыс.кв.м жилья (квартал №14);
3) продолжение освоения территории (квартал №15), ранее отведенной под застройку индивидуальными жилыми домами, расположенной в южной части пгт Камское Устье, где жилищное строительство ориентировочно составит 12,5 тыс.кв.м общей площади (125 участков).
На основании вышесказанного, общий объем жилищного строительства на первую очередь генерального плана составит 17,5 тыс.кв.м общей площади жилья, в том числе: индивидуального жилья – 12,5 тыс.кв.м (125 участков), многоквартирного жилья – 5,0 тыс.кв.м.

На расчетный срок реализации генерального плана предложено:

1) завершение освоения территории (квартал №15), отведенной под застройку индивидуальными жилыми домами, расположенной в южной части пгт Камское Устье, где жилищное строительство ориентировочно составит 1,6 тыс.кв.м общей площади (16 участков);
2) завершение освоения территории (квартал №17), отведенной под застройку индивидуальными жилыми домами, расположенной в южной части пгт Камское Устье, где жилищное строительство ориентировочно составит 4,7 тыс.кв.м общей площади (47 участков);
3) освоение квартала №25 под индивидуальную жилую застройку, расположенного в южной части пгт Камское Устье, где жилищное строительство ориентировочно составит 40,9 тыс.кв.м общей площади (409 участков);

4) освоение квартала №26 под индивидуальную жилую застройку, расположенного в юго-западной части пгт Камское Устье, где жилищное строительство ориентировочно составит 12,4 тыс.кв.м общей площади (124 участка);

5) освоение квартала №27 под индивидуальную жилую застройку, расположенного на юго-востоке пгт Камское Устье, где жилищное строительство ориентировочно составит 7,3 тыс.кв.м общей площади (73 участка).

Общий объем жилищного строительства на расчетный срок реализации генерального плана составит 66,9 тыс.кв.м общей площади индивидуального жилья (669 участков).

Таблица 3.4.1

Площадки нового жилищного строительства в генеральном плане муниципального образования «пгт Камское Устье» по этапам расчетного срока

	№ квартала
	Тип застройки
	Площадь территории, га
	Кол-во участков (домов)
	Общая площадь жилья (квартир), кв.м
	Примечание

	I очередь (до 2025 г.)

	12
	Многоквартирная (малоэтажная 
до 4-х эт.)
	0,1455
	1
	834,7
	На свободных территориях

	14
	Многоквартирная (малоэтажная 
до 4-х эт.)
	0,7262
	2
	4166,0
	На свободных территориях

	15
	Усадебная
	12,455
	125
	12 500,0
	На свободных территориях

	Всего
	13,3267
	 
	17 500,7
	 

	Расчетный срок (2026-2040 гг.)

	15
	Усадебная
	1,6
	16
	1 600,00
	На свободных территориях

	17
	Усадебная
	5,61
	47
	4 700,00
	На свободных территориях

	25
	Усадебная
	49,09
	409
	40 900,00
	На свободных территориях

	26
	Усадебная
	18,64
	124
	12 400,00
	На свободных территориях

	27
	Усадебная
	12,17
	73
	7 300,00
	На свободных территориях

	Всего
	87,11
	
	66 900,00
	

	ИТОГО
	
	
	84 400,7
	


Убыль жилья в генеральном плане

Перефункционирование или убыль жилья в генеральном плане не предусматривается.
Таблица 3.4.2
Прогноз развития жилищного фонда МО «пгт Камское Устье»

	Показатели
	2017г.
	2025г.
	2040г.

	Численность населения  (тыс.чел.)
	4681
	4835
	5100

	Жилищная обеспеченность (кв.м / чел.)
	33,2
	35,8
	47,0

	Общая площадь жилья (тыс. кв.м)
	155,6
	173,09
	239,7

	Новое строительство за период (тыс.кв.м)
	-
	17,5
	66,9

	Убыль жилищного фонда за период (тыс.кв.м)
	-
	-
	-


Таблица 3.4.3
Движение жилищного фонда в муниципальном образовании 
«пгт Камское Устье» (тыс.кв.м)
	
	За период 2018 - 2025 гг.
	За период 2026 - 2040 гг.

	Общая площадь на начало этапа - всего, в т.ч.: 
	155,6
	173,09

	- усадебное
	124,4
	144,2

	- многоквартирное
	31,2
	36,2

	Новое строительство – всего, в т.ч.:
	17,5
	66,9

	- усадебное
	12,5
	66,9

	- многоквартирное
	5,0
	-

	Общая площадь на конец этапа – всего, в т.ч.:
	173,09
	239,7

	- усадебное
	136,9
	203,5

	- многоквартирное
	36,2
	36,2


Характеристика существующей и проектируемой жилой застройки по кварталам, а также перечень планируемых мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры приводятся в таблицах 3.4.4, 3.4.5 и 3.4.6.

Необходимо отметить, что в настоящее время часть жилой застройки муниципального образования «пгт Камское Устье» попадает в санитарно-защитную зону от кладбищ, в связи с чем предлагается перефункционирование данных площадей жилищного фонда по мере физического износа зданий.

Таблица 3.4.4
Характеристика существующей и проектируемой жилой застройки по кварталам  муниципального образования «пгт Камское Устье»

	№ квартала
	Тип застройки
	Этаж-

ность
	Существующая застройка
	Первая очередь    2025 г. 
	Расчетный срок    2040 г. 

	
	
	
	Терри- тория (га)
	Общая площадь квартир (кв.м)
	Насе- ление (чел.)
	Террито-рия (га)
	Общая площадь квартир (кв.м)
	Насе- ление (чел.)
	Террито- рия (га)
	Общая площадь квартир (кв.м)
	Насе- ление (чел.)

	1
	усадебная
	1-2
	11,0974
	4771,7
	144
	11,0974
	4771,7
	133
	11,0974
	4771,7
	102

	2
	усадебная
	1-2
	9,9057
	4259,2
	128
	9,9057
	4259,2
	119
	9,9057
	4259,2
	91

	3
	усадебная
	1-2
	15,4599
	6647,4
	200
	15,4599
	6647,4
	186
	15,4599
	6647,4
	141

	4
	усадебная
	1-2
	19,6945
	8468,2
	255
	19,6945
	8468,2
	237
	19,6945
	8468,2
	180

	
	малоэтажная многоквартирная
	2
	0,0634
	356,6
	11
	0,0634
	356,6
	10
	0,0634
	356,6
	8

	5
	усадебная
	1-2
	4,3751
	1881,2
	57
	4,3751
	1881,2
	53
	4,3751
	1881,2
	40

	
	малоэтажная многоквартирная
	2
	0,3066
	840,2
	25
	0,3066
	840,2
	23
	0,3066
	840,2
	18

	6
	усадебная
	1-2
	6,5011
	2795,3
	84
	6,5011
	2795,3
	78
	6,5011
	2795,3
	59

	7
	усадебная
	1-2
	10,4332
	4486,1
	135
	10,4332
	4486,1
	125
	10,4332
	4486,1
	95

	8
	усадебная
	1-2
	18,517
	7961,9
	240
	18,517
	7961,9
	222
	18,517
	7961,9
	169

	9
	усадебная
	1-2
	12,3705
	5319,1
	160
	12,3705
	5319,1
	149
	12,3705
	5319,1
	113

	
	малоэтажная многоквартирная
	2-3
	0,6949
	3595,2
	108
	0,6949
	3595,2
	100
	0,6949
	3595,2
	76

	10
	усадебная
	1-2
	2,6831
	1153,7
	35
	2,6831
	1153,7
	32
	2,6831
	1153,7
	25

	11
	усадебная
	1-2
	1,2159
	522,8
	16
	1,2159
	522,8
	15
	1,2159
	522,8
	11

	12
	усадебная
	1-2
	19,0784
	8203,3
	247
	19,0784
	8203,3
	229
	19,0784
	8203,3
	175

	
	малоэтажная многоквартирная
	2
	0,1696
	268
	8
	0,3151
	1102,7
	31
	0,3151
	1102,7
	23

	13
	усадебная
	1-2
	18,1846
	7819,0
	235
	18,1846
	7819,0
	218
	18,1846
	7819,0
	166

	14
	усадебная
	1-2
	3,5184
	1512,8
	46
	3,5184
	1512,8
	42
	3,5184
	1512,8
	32

	
	малоэтажная многоквартирная
	3-4
	1,5306
	11844,4
	356
	2,2568
	16010,4
	447
	2,2568
	16010,4
	341

	15
	усадебная
	1-2
	22,9739
	9878,3
	297
	35,4289
	22378,3
	625
	37,0289
	23978,3
	510

	16
	усадебная
	1-2
	1,5629
	672,0
	20
	1,5629
	672,0
	19
	1,5629
	672,0
	14

	
	малоэтажная многоквартирная
	2-4
	1,197
	14256,7
	429
	1,197
	14256,7
	398
	1,197
	14256,7
	303

	17
	усадебная
	1-2
	30,2762
	13018,1
	392
	30,2762
	13010,4
	363
	35,8862
	17417,4
	371

	18
	усадебная
	1-2
	0,3358
	144,4
	4
	0,3358
	144,4
	4
	0,3358
	144,4
	3

	19
	усадебная
	1-2
	7,7528
	3333,5
	100
	7,7528
	3333,5
	93
	7,7528
	3333,5
	71

	20
	усадебная
	1-2
	15,8261
	6804,9
	205
	15,8261
	6804,9
	190
	15,8261
	6804,9
	145

	21
	усадебная
	1-2
	21,535
	9259,6
	279
	21,535
	9259,6
	259
	21,535
	9259,6
	197

	22
	усадебная
	1-2
	14,5965
	6276,2
	189
	14,5965
	6276,2
	175
	14,5965
	6276,2
	134

	23
	усадебная
	1-2
	9,5536
	4107,8
	124
	9,5536
	4107,8
	115
	9,5536
	4107,8
	87

	24
	усадебная
	1-2
	11,9592
	5142,2
	155
	11,9592
	5142,2
	144
	11,9592
	5142,2
	109

	25
	усадебная
	1-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	49,09
	40900,0
	870

	26
	усадебная
	1-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18,64
	12400,0
	264

	27
	усадебная
	1-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12,17
	7300,0
	155

	
	Итого МО «пгт Камское Устье», в том числе:
	
	293,37
	155600
	4681
	306,70
	173093,0
	4835
	393,80
	239700,0
	5100

	
	- усадебная
	
	289,41
	124438,9
	3744
	301,86
	136931,2
	3825
	388,97
	203538,2
	4331

	
	- малоэтажная многоквартирная до 4х эт.
	
	3,96
	31161,1
	937
	4,83
	36161,8
	1010
	4,83
	36161,79
	769


Таблица 3.4.5
Развитие  жилищной инфраструктуры муниципального образования «пгт Камское Устье»
	Вид  застройки
	Существующее положение
	   Первая очередь
	   Расчетный срок

	
	Общая площадь жилья (тыс.кв.м)
	Общая площадь жилья (тыс.кв.м)
	Новое жилищное строительство за период (тыс.кв.м)
	Общая площадь жилья (тыс.кв.м)
	Новое жилищное строительство за период (тыс.кв.м)

	МО «пгт Камское Устье», в т.ч:
	155,6
	173,09
	17,5
	239,7
	66,9

	пгт Камское Устье, в т.ч.:
	155,6
	173,09
	17,5
	239,7
	66,9

	- усадебная застройка
	124,4
	136,9
	12,5
	203,5
	66,9

	- многоквартирная застройка
	31,2
	36,2
	5,0
	36,2
	-


Таблица 3.4.6
Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании 
«пгт Камское Устье»

	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Новая (дополнительная)
	Первая очередь 
(до 2025 г.)
	Расчетный срок (2026-2040 гг.)
	

	Мероприятия местного значения поселения

	1
	пгт Камское Устье
	жилищный фонд 
	новое строительство
	тыс.кв.м
	-
	17,5
	+
	-
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	
	
	
	
	
	-
	66,9
	-
	+
	


3.5. Развитие системы обслуживания населения

3.5.1 Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Развитие и совершенствование сферы обслуживания – непременное условие устойчивого развития муниципального образования, способствующего принципиальному улучшению жизни населения.
Одной из основных целей генерального плана муниципального образования «пгт Камское Устье» является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В районах нового жилищного строительства предусматривается размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.

Образовательные организации

Дошкольные образовательные организации

Согласно прогнозной демографической структуре, потребность в детских образовательных организациях к 2025г. составит 323 места, к 2040г. - 400 мест.
Пгт Камское Устье не имеет внутренних резервов для размещения новых и расширения существующих детских садов на территории сложившейся застройки. Необходимое количество дошкольных образовательных организаций генеральным планом предлагается разместить на территориях нового жилищного строительства. Помимо соблюдения нормативной обеспеченности, дополнительным принципом при размещении детских садов является соблюдение нормативного радиуса обслуживания, составляющего при 1-2-этажной застройке 500 м.

Генеральным планом на первую очередь предлагается разместить детский сад на 145 мест на территории индивидуального жилищного строительства в восточной части пгт Камское Устье (25 квартал).

Общеобразовательные организации 

При вычислении расчетного показателя для школ учитывается демографический состав населения муниципального образования «пгт Камское Устье» и то обстоятельство, что школы пгт Камское Устье обслуживают другие населенные пункты Камско-Устьинского муниципального района (с.Уразлино, д.Салтыганово Уразлинского сельского поселения, с. Яшельча Малосалтыковского сельского поселения, с.Большие Кармалы, с.Баргузино Большекармалинского сельского поселения, д.Малые Салтыки Малосалтыковского сельского поселения, д.Данышево, с.Большое Мереткозино Большесалтыковского сельского поселения).
Согласно расчетам, потребность в общеобразовательных школах к 2025г. с учетом межселенного обслуживания составит 690 учащихся, к 2040г. – 734 учащихся. Существующая мощность общеобразовательных учреждений пгт Камское Устье составляет 930 мест. Таким образом, строительство новых общеобразовательных школ не требуется.
Генеральным планом предлагается капитальный ремонт МБОУ «Камско-Устьинская средняя общеобразовательная школа» на первую очередь.

Организации дополнительного образования детей

Согласно прогнозной демографической структуре, потребность в организациях дополнительного образования детей к 2025г. составит 828 места, к 2040г. - 881 мест. Таким образом, в течение расчетного срока необходимо размещение новых организаций общей вместимостью не менее 324 места.
По предложению Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района генеральным планом предусматривается строительство Центра творчества для детей мощностью 150 мест (типовой проект) в квартале 26.

Генеральным планом размещение организаций дополнительного образования детей (кружков детского творчества) предполагается при существующих общеобразовательных школах и проектируемом Центре творчества для детей мощностью 271 место на первую очередь и 53 места на расчетный срок.
Медицинские организации

Больницы и поликлиники. Станции скорой медицинской помощи.

С учетом того, что расчет необходимой потребности в больницах производился на население Камско-Устьинского муниципального района в целом, мощность стационарных медицинских организаций на первую очередь реализации генерального плана должна составить 217 коек, на расчетный срок - 215 коек. Таким образом, для полного обеспечения населения района больничными койками по нормативам дополнительно необходимо 89 коек. 

Генеральным планом предусматривается территория для размещения больницы со стационаром общей мощностью 90 коек возле существующей Центральной районной больницы (5 квартал).

Генеральным планом предлагается реконструкция здания существующей поликлиники при ЦРБ мощностью 250 посещений в смену на первую очередь.

Согласно информации, предоставленной Камско-Устьинским исполнительным комитетом в пгт Камское Устье предусматривается к списанию 3 машины скорой медицинской помощи и последующее дооснащение на 3 спецавтомобиля на первую очередь.

Мощность действующей станции скорой медицинской помощи (на 4 машины) полностью обеспечит прогнозируемые потребности населения до конца расчетного срока генерального плана. Следует учесть, что расчет обеспеченности машинами станции скорой помощи производился на численность населения Камско-Устьинского муниципального района в целом.
Раздаточные пункты детской молочной кухни.
В муниципальном образовании «пгт Камское Устье» согласно нормативам на расчетный срок потребуется расширение раздаточного пункта детской молочной кухни на 13 кв.м. Расширение раздаточного пункта молочной кухни возможно за счет свободных помещений Центральной районной больницы.
Учреждения культуры и искусства 

Клубы, дома культуры, библиотеки

Существующей мощности клубов в муниципальном образовании «пгт Камское Устье» недостаточно для обеспечения потребности населения местами в культурно-досуговых учреждениях. На первую очередь реализации генерального плана потребность в объектах культуры и досуга в муниципальном образовании возрастет и дополнительно понадобится размещение клубных учреждений на 158 мест.
Генеральным планом предлагается капитальный ремонт существующего Районного дома культуры мощностью 250 мест на первую очередь. Кроме этого, Генеральным планом на расчетный срок предлагается строительство общественного центра (26 квартал), в состав которого войдет зрительный зал на 160 мест.

В настоящее время библиотечный фонд муниципального образования «пгт Камское Устье» составляет 42,1 тыс.экземпляров книжного фонда. Существующие мощности книжного фонда полностью удовлетворяют прогнозные потребности. Генеральным планом предлагается капитальный ремонт библиотеки и Камско-Устьинского краеведческого музея на первую очередь.
Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивные залы. Плоскостные спортивные сооружения
Обеспеченность спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями на сегодняшний день намного превышает нормативные потребности и по нормативам при прогнозируемой численности населения муниципального образования «пгт Камское Устье» потребность в дополнительных  учреждениях данного профиля отсутствует. На сегодняшний день завершается реконструкция стадиона в пгт Камское Устье.
Генеральным планом согласно информации, предоставленной Камско- Устьиским Исполнительным комитетом, предусматривается:
- завершение реконструкции спортивного ядра и трибун стадиона в пгт Камское Устье на первую очередь;
- капитальный ремонт двух спортивных залов в  МБОУ «Камско-Устьинская СОШ» на первую очередь;
- капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Камско-Устьинская татарская СОШ» на первую очередь;
- капитальный ремонт баскетбольной площадки площадью 288 кв.м. МУДО «ДЮСШ Камско-Устьинского МР» на первую очередь;
- капитальный ремонт волейбольной площадки площадью 288 кв.м. МУДО «ДЮСШ Камско-Устьинского МР» на первую очередь;

- капитальный ремонт баскетбольной площадки площадью 364 кв.м. МУДО «ДЮСШ Камско-Устьинского МР» на расчетный срок;

- капитальный ремонт волейбольной площадки площадью 280 кв.м. МУДО «ДЮСШ Камско-Устьинского МР» расечтный срок;

- капитальный ремонт хоккейной коробки МБОУ «Камскоустьинская СОШ» на расчетный срок;
- капитальный ремонт теннисного корта МБОУ «Камскоустьинская СОШ» на расчетный срок.

Кроме этого вблизи квартала 14 предлагается строительство Ледового дворца на расчетный срок генерального плана.

Бассейны
Расчет обеспеченности бассейнами производится на численность Камско-Устьинского муниципального района в целом.

Обеспеченность бассейнами общего пользования на расчетный срок генерального плана должна составлять 1198 кв.м площади зеркала воды. Ввиду недозагрузки существующих мощностей бассейна в пгт Камское Устье (по данным Исполнительного комитета) строительство новых объектов не предлагается.  

Предприятия торговли и общественного питания

Обеспеченность магазинами и предприятиями общественного питания на сегодняшний день намного превышает нормативные потребности и по нормативам при существующей численности населения потребность в дополнительных учреждениях данного профиля отсутствует. Однако, для удовлетворения потребностей населения генеральным планом предлагаются свободные территории для размещения объектов торговли (квартал 2,12).
Предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслуживания

Согласно нормативам, к расчетному сроку генерального плана в муниципальном образовании «пгт Камское Устье» необходимо дополнительно открыть предприятия бытового обслуживания на 41 рабочее место. В настоящее время бытовое обслуживание практически полностью осуществляется малым бизнесом и индивидуальными предпринимателями. 
Генеральным планом предлагается размещение предприятий бытового обслуживания в структуре существующей жилой застройки квартала 14 мощностью 20 рабочих мест на первую очередь.

Кроме этого, размещение предприятий обслуживания предлагается в составе проектируемого общественного центра (26 квартал) мощностью 21 место на расчетный срок.
Гостиницы

В соответствии с информацией, предоставленной Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района предусматривается строительство гостиницы в квартале 13 на первую очередь.

Культовые сооружения

В соответствии с информацией, предоставленной Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района предусматривается строительство часовни в квартале 2 на первую очередь.

Кредитно-финансовые учреждения
Отделения банков

Согласно нормативам, к расчетному сроку генерального плана в муниципальном образовании «пгт Камское Устье» необходимо дополнительно разместить 1 отделение банка. Размещение отделения банка возможно в составе проектируемого общественного центра (26 квартал).

Административные здания

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан № 2992-р от 20.11.2017г. проведен капитальный ремонт муниципального архива в пгт Камское Устье.

В соответствии с Постановлением Исполкома Камско-Устьинского муниципального района от 03.12.2019 г. №1084 предусматривается строительство здания Исполнительного комитета в квартале 12 на первую очередь.

Общая площадь территорий, выделенных под размещение объектов обслуживания в генеральном плане, составляет 30,85 га.
Необходимо отметить, что размещение зрительного зала, предприятий бытового обслуживания, общественных уборных предусмотрено в здании проектируемого общественного центра в квартале 26.

Мероприятия по развитию сферы обслуживания в МО «пгт Камское Устье» представлены в таблице 3.5.2.
Таблица 3.5.1

Расчет необходимой мощности объектов социального и культурно-бытового обслуживания  муниципального образования «пгт Камское Устье»
	Наименование
	Единица измерения
	Существующее положение
	Норма
	Потребность для муниципального образования
	Существую-щее сохраняемое
	Потребное новое строительство
	Предлагаемое новое строительство к 2040г.
	Обеспечен-ность к 2040г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслужива-ния) 5, %

	
	
	
	
	1 очередь (2025г.)
	Расч.

срок  (2040г.)
	
	1 очередь (до 2025г.)
	Расч.

срок (2025-2040гг.)
	Всего к 2040г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дошкольные образовательные организации
	место
	255
	85% детей в возрасте 1-6 лет 
	323
	400
	255
	68
	77
	145
	145
	100,0

	Общеобразовательные  организации
	место
	930
	100% детей в возрасте 7-17 лет
	690
	734
	930
	0
	0
	0
	0
	126,72

	Организации дополнительного образования детей
	место
	557
	120% школьников
	828
	881
	557
	271
	53
	324
	324
	100,0

	Больницы
	койка 
	128
	13,47 коек на 1000 чел.
	217
	215
	128
	89
	0
	89
	90
	100,5

	Станции СМП
	автомобиль
	4
	1 автомобиль на 10000 чел.
	2
	2
	4
	0
	0
	0
	3
	350,02

	Лечебно-профилактические медицинские организации
	посещ. в смену
	250
	18,15 посещ. в смену на 1000 чел.
	88
	93
	250
	0
	0
	0
	0
	268,82

	Аптеки
	объект
	6
	1 на 10 тыс.чел.
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	1 529,42

	Раздаточные пункты ДМК
	кв.м общей пл.
	12
	0,3 кв.м на 1 реб.до года
	19
	25
	12
	7
	6
	13
	13
	100,0

	Спортивные залы
	кв.м площади пола
	2022
	350 кв.м площади пола на 1000 чел.
	1 692
	1 785
	2 022
	0
	0
	0
	0
	113,32

	Плоскостные сооружения
	кв.м
	41918
	1949,4 кв.м на 1000 чел.
	9 425
	9 942
	41 918
	0
	0
	0
	0
	421,62

	Бассейны
	кв.м зерк.воды
	335
	75 кв.м зерк.воды на 1000 чел.
	1 206
	1 198
	335
	871
	0
	871
	0
	28,04

	Клубы, Дома культуры
	место
	250
	80 мест на 1000 чел.
	387
	408
	250
	137
	21
	158
	160
	100,5

	Общедоступные библиотеки
	экземпляров
	42115
	6 экз. на 1 жителя и 0,75 экз. на 1 жителя населения района
	31 428
	33 150
	42 115
	0
	0
	0
	0
	127,02

	Музеи
	объект
	2
	 1 на муницип.район
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	200,02

	Торговые объекты, в т.ч.: магазины, киоски, торговые центры, павильоны, торговые комплексы
	кв.м торг.пл.
	2708
	280 кв.м на 1000 человек
	1 354
	1 428
	2 708
	0
	0
	0
	0
	189,72

	Рыночные комплексы
	кв.м
	5125
	31 кв.м на 1000 чел.
	126
	133
	5 125
	0
	0
	0
	0
	3 865,02

	Предприятия общепита
	место
	316
	40 мест на 1000 чел.
	193
	204
	316
	0
	0
	0
	0
	154,92

	Предприятия  бытового обслуживания
	раб. место
	5
	9 раб.мест на 1000 чел.
	44
	46
	5
	39
	2
	41
	41
	100

	Бани
	помывочное место
	26
	5 мест на 1000 чел.
	24
	26
	26
	0
	0
	0
	0
	100,0

	Отделения связи
	объект
	1
	1 объект на 9-25 тыс.чел.
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	100,0

	Отделения полиции
	объект
	1
	1 ОПОП на 10-12 тыс.человек
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	100,0

	Отделения, филиалы банков
	объект
	2
	0,3-0,5 объекта на 1000 чел.
	2
	3
	2
	0
	1
	1
	1
	100,0

	Районные (городские народные суды)
	рабочее место
	1
	1 судья на 30 тыс.чел.
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	100,0

	Нотариальные конторы
	рабочее место
	2
	1 нотариус на 30 тыс.чел.
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	100,0

	Общественные уборные
	прибор
	отсутствуют
	1 прибор на 1000 чел.
	5
	5
	0
	5
	0
	5
	0
	100,0

	Гостиницы
	место
	50
	6 мест на 1000 чел.
	29
	31
	50
	0
	0
	0
	120
	548,43


1 показатель обеспеченности более 100% связан с применением типовых проектов проектируемых объектов

2 показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок

3 показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что в настоящее время в МО «пгт Камское Устье» осуществляется строительство гостиницы
4 показатель обеспеченности меньше 100%, т.к. бассейны имеют районный уровень обслуживания и рассчитываются от населения района в целом. Размещение бассейнов помимо МО «пгт Камское Устье» также предполагается в других поселениях Камско-Устьинского МР.
5 по данным таблицы 3.5.2. Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в МО «пгт Камское Устье».

Таблица 3.5.2
Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в муниципальном образовании «пгт Камское Устье»  
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Новая (дополни-тельная)
	Первая очередь (до 2025 г.)
	Расчетный срок

 (2026-2040 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения

	Образовательные организации

	1
	пгт Камское Устье
 (квартал 25)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	145
	+
	-
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	2
	пгт Камское Устье 
(квартал 14)
	МБОУ «Камско-Устьинская средняя общеобразовательная школа»
	капитальный ремонт
	мест
	834
	-
	+
	-
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	3
	пгт Камское Устье 

(квартал 26)
	Центр творчества 

для детей
 (типовой проект)
	новое строительство
	мест
	-
	150
	+
	-
	Предложения Камско- Устьинского Исполкома, Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	4
	пгт Камское Устье (квартал 26)
	Кружки детского творчества при школах и предлагаемом 

Доме детского творчества
	организационное
	мест
	-
	271
	+
	-
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	
	
	
	
	
	-
	53
	-
	+
	

	Медицинские организации

	1
	пгт Камское Устье 

(квартал 5)
	Стационар
	новое строительство
	коек
	-
	90
	+
	-
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	2
	пгт Камское Устье 

(квартал 5)
	Поликлиника ГАУЗ «Камско-Устинская ЦРБ»
	реконструкция
	посещений в смену
	250
	-
	+
	-
	Предложения Камско- Устьинского Исполкома, Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	3
	пгт Камское Устье 

(квартал 5)
	Станция скорой медицинской помощи
	списание 
	спец.

автомоби-лей
	3
	-
	+
	-
	Предложения Камско- Устьинского Исполкома, Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»


	
	
	
	дооснащение
	спец.

автомоби-лей
	-
	3
	+
	-
	

	4
	пгт Камское Устье 

(квартал 5)
	Раздаточный пункт детской молочной кухни
	увеличение площади помещений
	кв.м.
	12
	13
	+
	-
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	Учреждения культуры и искусства

	1
	пгт Камское Устье
 (квартал 2)
	МБУ «Центр по культурно-досуговому обслуживанию населения Камско-Устьинского муниципального района» Районный дом культуры
	капитальный ремонт
	мест
	250
	-
	+
	-
	Предложения Камско- Устьинского Исполкома, Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	2
	пгт Камское Устье 
(квартал 16)
	МБУ «Районный краеведческий музей Камско-Устьинского муниципального района»
	капитальный ремонт
	экспонатов
	8061
	-
	+
	-
	Предложения Камско- Устьинского Исполкома, Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	3
	пгт Камское Устье 
(квартал 16)
	МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Камско-Устьинского муниципального района»
	капитальный ремонт
	экземпляров
	42115
	-
	+
	-
	Предложения Камско- Устьинского Исполкома, Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	4
	пгт Камское Устье 

(квартал 26)
	Зрительный зал в составе общественного центра
	новое строительство
	посадочных мест
	-
	160
	-
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	Объекты спорта

	1
	пгт Камское Устье 

(возле квартала 14)
	Ледовый дворец
	новое строительство
	объект
	-
	1
	-
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	Спортивные залы

	1
	пгт Камское Устье 
(квартал 14)
	Спортивный зал МБОУ «Камско-Устьинская СОШ»
	Капитальный ремонт
	кв.м. площади пола
	189
	-
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	2
	пгт Камское Устье 
(квартал 14)
	Спортивный зал МБОУ «Камско-Устьинская СОШ»
	Капитальный ремонт
	кв.м. площади пола
	300
	-
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	3
	пгт Камское Устье 
(квартал 4)
	Спортивный зал МБОУ «Камско-Устьинская татарская СОШ»
	Капитальный ремонт
	кв.м. площади пола
	162
	-
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	Плоскостные сооружения

	1
	пгт Камское Устье 

(квартал 14)
	Спортядро стадиона  МУДО ДЮСШ
	Завершение реконструкции
	кв.м
	9750
	-
	+
	-
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	2
	пгт Камское Устье 

(квартал 14)
	Баскетбольная площадка МУДО ДЮСШ
	Капитальный ремонт
	кв.м
	288
	-
	+
	-
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	3
	пгт Камское Устье 

(квартал 14)
	Волейбольная площадка МУДО ДЮСШ
	Капитальный ремонт
	кв.м
	288
	-
	+
	-
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	4
	пгт Камское Устье 

(квартал 14)
	Баскетбольная площадка МУДО ДЮСШ
	Капитальный ремонт
	кв.м
	364
	-
	-
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	5
	пгт Камское Устье 

(квартал 14)
	Волейбольная площадка МУДО ДЮСШ
	Капитальный ремонт
	кв.м.
	280
	-
	-
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	6
	пгт Камское Устье 

(квартал 14)
	Хоккейная коробка МБОУ «Камскоустьинская СОШ»
	Капитальный ремонт
	кв.м
	1800
	-
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	7
	пгт Камское Устье 

(квартал 14)
	Теннисный корт МБОУ «Камскоустьинская СОШ»
	Капитальный ремонт
	кв.м
	1932
	-
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	Гостиницы

	1
	пгт Камское Устье 

(квартал 13)
	Гостиница
	Новое строительство
	мест
	-
	120
	+
	-
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	Административные здания

	1
	пгт Камское Устье 
(квартал 12)

	Здание Исполнительного комитета Камско-Устьинского МР
	Новое строительство
	объект
	1
	-
	+
	-
	Постановление Исполкома Камско-Устьинского МР №1084 от 03.12.2019г.

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения поселения

	Культовые объекты

	1
	пгт Камское Устье 

(квартал 2)
	Часовня
	новое строительство
	объект
	-
	1
	+
	-
	Предложения Камско- Устьиского Исполнительного комитета

	Предприятия бытового обслуживания

	1
	пгт Камское Устье 

(квартал 14)
	Предприятия бытового обслуживания 
	новое строительство
	раб.мест
	-
	20
	+
	-
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	2
	пгт Камское Устье 

(квартал 26)
	Предприятия бытового обслуживания в составе общественного центра
	новое строительство
	раб.мест
	-
	21
	-
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	Отделение банка

	1
	пгт Камское Устье 

(квартал 26)
	Отделение банка в составе общественного центра
	новое строительство
	объект
	-
	1
	-
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	Общественные уборные

	1
	пгт Камское Устье 

 (квартал 26, возле квартала 14 )
	Общественные уборные в составе общественного центра, в парке
	новое строительство
	прибор
	-
	5
	+
	-
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	Прочие объекты

	1
	пгт Камское Устье 

(квартал 26)
	Общественный центр
	новое строительство
	объект
	-
	1
	+
	-
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»


3.5.1 Развитие объектов коммунального обслуживания (кладбищ)

При нормативе 0,24 га на 1000 жителей
 необходимая потребность населения муниципального образования «пгт Камское Устье» в кладбищах традиционного захоронения к 2025г. для прогнозируемого населения составит 1,16 га, к 2040 г. –  1,22 га.

Свободные территории действующего кладбища (2,13 га) в полной мере обеспечат прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения. 
Кладбище в пгт Камское Устье расположено на земельных участках 16:22:000000:1058, 16:22:020409:130, 16:22:020409:137, 16:22:020409:138 (категория земельных участков – «земли населенных пунктов»), часть 16:22:020409:35 (без категории земель).

Генеральным планом МО «пгт Камское Устье» предлагается приведение землеустроительной документации для земель под кладбищами в соответствие с функциональным использованием территории, а именно установление для земельного участка под кладбищем категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования 12.1. «Ритуальная деятельность».
3.6. Развитие туристско-рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Схемой территориального планирования Республики Татарстан, Схемой территориального планирования Камско-Устьинского муниципального района предлагается формирование и организация Камско-Устьинской туристско-рекреационной зоны местного значения (Центр – пгт Камское Устье).

Предложения по формированию туристско-рекреационных зон на территории района направлены, кроме развития въездного туризма, также на удовлетворение туристско-рекреационных потребностей местного населения (развития внутреннего туризма). Основным направлением внутреннего туризма является удовлетворение местного населения в кратковременном и долговременном отдыхе, что обеспечивается наличием соответствующих рекреационных объектов (домов отдыха, туристических баз и кемпингов, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, туристических баз выходного дня, загородных домов и др.) и открытых пространств для отдыха (лесов лесопарковых зон, водных объектов, пригодных для ведения рекреационной деятельности, оборудованных пляжей).

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Татарстан, а также Письмом № 472 от 28.05.16г. Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района предлагается строительство многофункционального туристического комплекса «Камское Устье» на 200 мест на первую очередь.

Кроме этого, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Камско-Устьинского муниципального района предусматривается  строительство площадок для кемпинга. На территории, прилегающей к пгт.Камское Устье, на берегу р.Карамалка планируется оборудовать площадку для кемпинга - оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лѐгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.
Согласно информации, предоставленной Камско-Устьинским Исполнительным комитетом, в пгт Камское Устье предлагается строительство гостиницы в квартале 13 на первую очередь.
В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Камско-Устьинского муниципального района предлагается благоустройство базы отдыха «Клёвое местечко» и реконструкция базы отдыха «Камские просторы» с увеличением мощности на 25 мест на первую очередь.

Туристические маршруты

Развитие туристско-рекреационной системы Камско-Устьинского муниципального района и Республики Татарстан в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами, как в границах района, так и между туристско-рекреационными зонами Республики Татарстан. Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо развивать межрегиональные и республиканские маршруты.
Однако, прибрежное положение пгт Камское Устье на одной из главных водных артерий страны создает предпосылки для вовлечения его в международные маршруты. 

В Схеме территориального планирования Республики Татарстан предлагается организация следующих маршрутов:
- культурно-познавательный маршрут «Казань - Камское Устье – Долгая Поляна – Тетюши – Болгар»;

- водный маршрут «г.Болгар – пгт Куйбышевский Затон – пгт Камское Устье – с.Измери – п.Коминтерн»;

- экологические маршруты.

В соответствии с приоритетный проектом «Формирование комфортной городской среды» в Республике Татарстан в 2018-2022 гг.» в пгт Камское Устье предусматривается благоустройство пляжа на р.Карамалка площадью 0,5 га на первую очередь.
С целью формирования рекреационных зон возле водных объектов генеральным планом МО «пгт Камское Устье» предлагается благоустройство озер и прудов на первую очередь. 

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане муниципального образования «пгт Камское Устье» также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).
Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала. Озеленение территории общеобразовательных организаций предусматривают из расчета не менее 50 % площади их территории. Озеленение территории дошкольных образовательных организаций должно составлять не менее 50 % площади территории, свободной от застройки.

Общая площадь территорий, выделенных в генеральном плане под организацию озеленения общего пользования (благоустроенных рекреационных территорий), составляет 9,6 га (квартал14, 15, 25, 26).

Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы МО «пгт Камское Устье» представлены в таблице 3.6.1. 
Таблица 3.6.1
Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в муниципальном образовании «пгт Камское Устье»

	№ п/п
	Населенный пункт, местоположение
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Новая (дополни-тельная)
	Первая очередь (до 2025 г.)
	Расчетный срок

 (2026-2040 гг.)
	

	Мероприятия регионального значения

	1
	МО «пгт Камское Устье»
	Многофункциональный туристический комплекс «Камское Устье», площадки для кемпинга
	Новое строительство
	мест
	-
	200
	+
	-
	СТП РТ, Письмо №422 от 16.05.2016г. Исполкома Камско-Устьинского МР

	2
	Муниципальное образование город Казань», Камско-Устьинский, Тетюшский районы
	Культурно-познавательный маршрут «Казань - Камское Устье – Долгая Поляна – Тетюши – Болгар»
	Организация маршрута
	-
	-
	-
	+
	+
	СТП Республики Татарстан

	3
	Камско-Устьинский, Спасский районы
	Водный маршрут

«г.Болгар – пгт Куйбышевский Затон –

пгт Камское Устье – с.Измери – п.Коминтерн»
	Организация маршрута
	-
	-
	-
	+
	+
	СТП Республики Татарстан

	4
	Апастовский, Камско-Устьинский, Тетюшский районы
	Экологические маршруты
	Организация маршрута
	-
	-
	-
	+
	+
	СТП Республики Татарстан

	Мероприятия местного (районного) значения

	1
	МО «пгт Камское Устье»
	Разработка проекта Камско-Устьинской туристско-рекреационной зоны
	Организационное
	-
	-
	-
	+
	-
	СТП РТ, СТП Камско-Устьинского МР

	2
	МО «пгт Камское Устье»
	База отдыха «Клёвое местечко»
	Благоустройство территории
	мест
	20
	-
	+
	-
	СТП РТ, СТП Камско-Устьинского МР

	3
	МО «пгт Камское Устье»
	База отдыха «Камские просторы»
	Реконструкция с увеличением мощности
	мест
	25
	25
	+
	-
	СТП Камско-Устьинского района

	Мероприятия местного значения поселения

	1
	пгт Камское Устье
	Пляж на р.Карамалка
	Благоустройство
	га
	0,5
	-
	+
	
	Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в Республике Татарстан в 2018-2022 гг.»

	2
	пгт Камское Устье (квартал 4)
	Озеро
	Благоустройство
	га
	2,15
	-
	+
	
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	3
	пгт Камское Устье (квартал 9)
	Пруд
	Благоустройство
	га
	1,23
	-
	+
	
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	4
	пгт Камское Устье (возле 10 квартала)
	Пруд
	Благоустройство
	га
	1,39
	-
	+
	
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	5
	пгт Камское Устье (квартал14, 15,25,26)
	Озеленение общего пользования
	Создание благоустроенных рекреационных зон
	га
	-
	9,6
	+
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»


3.7. Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии со ст. 36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов. 

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (JPS и пр.).

3.8. Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «пгт Камское Устье»

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры муниципального образования пгт «Камское Усте» в составе Схемы территориального планирования Камско-Устьинского муниципального района является развитие транспортной инфраструктуры в целях содействия экономическому росту за счет формирования дорожной сети, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечить повышение скоростей движения, устранению «узких» мест транспортной сети и снижения транспортной дискриминации населения, повышения мобильности и деловой активности за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, для обеспечения транспортной доступности к объектам социальной защиты и местам приложения труда.

Внешний транспорт

Мероприятия по строительству и реконструкции сетей автомобильных дорог не планируются.

Улично-дорожная сеть населенного пункта 

Данный раздел выполнен на основе анализа существующего состояния и принятых архитектурно-планировочных решений.

Формирование улично-дорожной сети пгт Камское Устье определяется, прежде всего, развитием новых площадок жилищного строительства, сетью внешних автодорог подходящих к поселку.

В Генеральном плане сохраняется существующая сетка улиц. В связи с намечаемым развитием поселка, уличная сеть на проектируемых территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети с некоторым изменением направления в зависимости от планировочных условий.

Улицы проходящие по территории проектируемой жилой застройки связывают жилые территории с общественным центром и внешними направлениями автодорог.

На расчетный срок реализации генерального плана, протяженность проектируемых улиц в жилой застройке составит – 20,3 км.

Параметры магистральных улиц и дорог, а также улиц и дорог местного значения должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция данных улиц и дорог на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых магистральных улиц также должны соответствовать нормативным параметрам.
Объекты транспортной инфраструктуры

Парк легковых таксомоторов и легковых автомобилей юридических лиц может быть размещен на территориях существующих площадок.

Следует предусмотреть постепенный переход к замене гаражей боксового типа и открытых автостоянок, занимающих большие территории, на современные гаражи и паркинги.

На первую очередь реализации генерального плана на территории предлагаемого строительством многоуровневой парковки возможно размещение открытой автостоянки.

На расчетный срок реализации генерального плана следует осуществить строительство многоуровневой (двухэтажной) парковки.

Хранение основного парка грузовых автомобилей должно быть организовано на территориях существующих грузовых автотранспортных предприятий и отведенных под их строительство участках, на территориях крупных промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. Хранение специальных автомобилей и ведомственных автобусов предполагается на территориях существующих автобаз и территориях предприятий и организаций.

Таблица 3.8.1

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры
	№п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измере-ния
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Новая (дополнительная)
	Первая очередь (до 2025 г.)
	Расчетный срок

(2026-2040 гг.)
	

	Мероприятия местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения 

	Улично-дорожная сеть в границах населенного пункта

	11
	пгт Камское Устье
	Главная улица, 

Улицы в жилой застройке
	Капитальный ремонт
	-
	-
	-
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	22
	пгт Камское Устье
	Улицы в жилой застройке
	Новое строительство
	-
	-
	-
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	Объекты транспортной инфраструктуры

	11
	пгт Камское Устье
	Автостоянки, многоуровневые паркинги
	Новое строительство
	-
	-
	-
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	12
	пгт Камское Устье
	АЗС № 120 ООО «ТАИФ-НК АЗС» 
	Оптимизация с последующей корректировкой проекта утвержденной санитарно-защитной зоны в связи с расположением в ней территорий жилой застройки
	-
	-
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»


3.9. Мероприятия инженерной подготовки территории
Границы защищаемых территорий, подверженных воздействию опасных процессов, в пределах которых требуются строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты, следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях (4.6. СП 115.13330.2016).

Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов. Ввод в эксплуатацию сооружений и мероприятий инженерной защиты и строительство защищаемых объектов должны быть взаимоувязаны и гарантировать безаварийное ведение работ, а также функциональное использование сооружений инженерной защиты в экстремальных условиях (СП 116.13330.2012).

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест. 

Мероприятия по инженерной защите территории от эрозионных процессов

Инженерная защита территорий от эрозионных процессов включает выполнение соответствующих мероприятий и устройство инженерных сооружений в соответствии с СП 425.1325800.2018 "Инженерная защита территорий от эрозионных процессов. Правила проектировании».

Мероприятия и конструкции по инженерной защите территории от эрозионных процессов должны обеспечивать защиту от возникновения и развития эрозии и родственных процессов, с учетом природных условий, нагрузок и воздействий, особенностей эксплуатации, возможности использования местных строительных материалов, экологических требований (п.4.2. СП 425.1325800.2018).

В соответствии с п. 7.1.1. СП 425.1325800.2018 для территорий сельскохозяйственного назначения к мероприятиям по инженерной защите от эрозионных процессов следует также относить агрокультурные мероприятия (чередование сельскохозяйственных культур (севооборот), применение соответствующих методов обработки и пр.).

Мероприятия, направленные на предупреждение развития оползневых и обвальных процессов

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с оползнями, в потенциально опасных местах необходимо проводить комплекс действий, основу которого составляют организационно-хозяйственные лесомелиоративные и инженерные мероприятия.

В соответствии с п. 5.1.2. СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" границы оползнеопасных территорий устанавливают по данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерно-геологического анализа применительно к особенностям рельефа, геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий, характера растительного покрова и климата.

Согласно п.5 СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" при проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

· изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

· для береговых склонов - защита от подмыва устройством берегозащитных сооружений;

· регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

· предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

· искусственное понижение уровня подземных вод;

· агролесомелиорация;

· закрепление грунтов (в том числе армированием);

· устройство удерживающих сооружений и конструкций;

· прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Виды противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий следует выбирать (на основании расчетов общей и местной устойчивости склонов (откосов), т.е. устойчивости склона (откоса) в целом и отдельных его морфологических элементов) в соответствии с п.5.2-5.3 Свода правил СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003, а также данных мониторинга.

Мероприятия по инженерной защите берегов

В соответствии с п. 9.1.1 СП 116.13330.2012 для инженерной защиты берегов рек, озер, морей, водохранилищ необходимо применять виды сооружений и мероприятий, приведенные в таблице Ж 1 СП 116.13330.2012. 

Вид берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует выбирать в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования и пр. При выборе конструкций сооружений следует учитывать кроме их назначения наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ. (п. 9.1.2 СП 116.13330.2012).

Виды берегозащитных сооружений и мероприятий следует выбирать в соответствии с п.9.2-9.3. СП 116.13330.2012, а также данных мониторинга процессов берегообрушения.

Условия строительства в сейсмоопасных районах

Согласно СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах» рассматриваемая территория относится к 6–балльной зоне сейсмичности (карта А и В) при работах по массовому строительству.

В связи с этим строительство на территории района должно вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и строительных работ.

Необходим постоянный мониторинг за сейсмической активностью территории муниципального района.

Мероприятия по инженерной защите от специфических грунтов

Для намыва слоя грунта в качестве основания сооружения в местах залегания органоминеральных и органических грунтов могут применяться супеси и пески любой крупности. Для ускорения консолидации намываемого слоя пылеватых песков или супесей необходимы предварительный намыв или укладка на маловодопроницаемое естественное основание, сложенное органоминеральными и органическими грунтами, дренирующего слоя, например, из песка средней крупности. 

Освоение территорий с органоминеральными и органическими свойствами грунтов возможно при проведении вышеназванных мероприятий.

При инженерно-геологических изысканиях для строительства в районах развития органо-минеральных и органических грунтов следует отдавать предпочтение полевым методам исследования грунтов в массиве (геофизические, зондирование), учитывая специфические свойства органо-минеральных и органических грунтов, особые условия их залегания и трудности отбора образцов без нарушения природного сложения. Необходимо особое внимание уделять исследованиям содержания в грунтах органических веществ, определению профиля минерального дна и свойств слагающих его грунтов.

Мероприятия инженерной защиты территории с органоминеральными и органическими грунтами относятся к мероприятиям местного значения.

Мероприятия по инженерной защите территории от карстово-суффозионных процессов

Виды противокарстовых мероприятий и сооружений следует выбирать в соответствии с п.8 Свода правил СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003, а также данных карстового мониторинга.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания (п. 8.1.2 СП 116.13330.2012):

- планировочные (п. 8.3.2 СП 116.13330.2012;

- водозащитные и противофильтрационные (п.8.3.3 СП 116.13330.2012);

- геотехнические (укрепление оснований) (п.8.3.4 СП 116.13330.2012);

- конструктивные (п. 8.3.5 СП 116.13330.2012);

- технологические (п. 8.3.6 СП 116.13330.2012);

- эксплуатационные (п. 8.3.7. СП 116.13330.2012).

В соответствии с п. 8.3.1.2 СП 116.13330.2012 конкретные противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений с учетом Свод правил СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений". Для определения мероприятий противокарстовой защиты уникальных зданий и сооружений должны разрабатываться специальные технические условия (СТУ).

Необходимо отметить, что планировочные мероприятия по защите от карстово-суффозионных процессов должны применяться на стадии разработки документации по планировке территории, после проведения соответствующих изысканий.

Планировочные противокарстовые мероприятия, являющиеся приоритетными при карстоопасности типов А и В (п. 8.2.2 СП 116.13330.2012), должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Мероприятия должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста. Решение о применении планировочных противокарстовых мероприятий должно приниматься на стадии разработки градостроительной документации (п. 8.3.2.1. СП 116.13330.2012).

В состав планировочных противокарстовых мероприятий входят:

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках, как правило, за пределами участков категорий устойчивости I-II относительно интенсивности карстовых провалов (приложение Е СП 116.13330.2012), а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А)

Мероприятия инженерной защиты территории от подтопления

В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утв. распоряжением КМ РТ от 16 февраля 2019 г. N 301-р) территория МО «пгт Камское Устье» не попадает в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период.

На момент разработки генерального плана границы зон затопления, подтопления не установлены в соответствующем порядке (в государственный кадастр недвижимости не внесены сведения об их границах). При установлении границ зон затопления, подтопления (в государственный кадастр недвижимости внесены сведения об их границах) в генеральный план необходимо внести соответствующие изменения (протокол совещания у заместителя Министра экономического развития Российской Федерации А.В. Цыбульского от 7 июля 2017 г №54-АЦ).

В случае прогнозируемого или уже существующего подтопления территории или отдельных объектов следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение этого негативного процесса в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранение отрицательных воздействий подтопления (п.10.1.1 СП 116.13330.2012).

Комплекс мероприятий и инженерных сооружений по защите от подтопления должен обеспечивать как локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований, так и (при необходимости) защиту всей территории в целом. В состав мероприятий по инженерной защите от затопления и подтопления должны быть включены мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований зданий и сооружений, а также наблюдения за работой сооружений инженерной защиты. Продолжительность мониторинга зависит от времени стабилизации гидрогеологического режима, интенсивности осадок оснований сооружений и их срока службы (п.10.1 СП 104.13330.2016).

Выбор конкретных мероприятий инженерной защиты определяется после проведения соответствующих инженерных изысканий в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016.

В Республике Татарстан, в рамках Государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2022 годы" действует подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2014-2022 годы", согласно которой предусмотрены мероприятия по защите населения и территорий от негативного воздействия вод, в том числе:

· строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений;

· защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС в части проведения капитального ремонта ГТС, находящихся в собственности Республики Татарстан, муниципальной собственности.

· спрямление и расчистка русел рек с целью повышения их пропускной способности.

В поселении данной государственной программой не предусматриваются мероприятия по строительству, реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений.
Мероприятия по развитию мелиоративных систем

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» строительство объектов на мелиорируемых землях и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

В Республике Татарстан действует Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2022 годы" (утв. Постановление КМ РТ от 8 апреля 2013 г. N 235).

В рамках данной программы действует подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения".

Целями данной подпрограммы являются:

- повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;

- повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.

Задачами данной подпрограммы являются:

- восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), включая реализацию мер по орошению и осушению земель;

- обеспечение безаварийности пропуска паводковых вод на объектах мелиоративного назначения;

- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения; предотвращение процессов подтопления и затопления территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий;

- достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем, внедрения водосберегающих аграрных технологий, а также использования на орошении животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов; улучшение социальных условий в сельских районах путем сохранения и создания новых рабочих мест.

На территории сельского поселения, в рамках данной подпрограммы, не предусматриваются мероприятия по развитию мелиоративных систем 

Мероприятия по защите дорог от снежных заносов

Мероприятия по защите от снежных заносов на территории Муниципального образования «пгт Камское Устье» рекомендуется предусмотреть на участках дорог широтного и меридионального направлений.

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты.

К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы.

К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.

Постоянные снегозадерживающие устройства следует проектировать на расчетный объем снегоотложений к концу зимнего периода. Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

По принципу воздействия на снеговетровой поток снегозащитные устройства подразделяют на:

- снегозащитные средства снегозадерживающего действия, которые работают по принципу задержания метелевого снега на подступах к дороге;

- снегозащитные средства снегопередувающего действия, увеличивающие скорость ветра снеговетрового потока и способствующие переносу снега через дорогу (снегопередувающие заборы);

- снегозащитные средства, полностью изолирующие объекты от попадания снега (галереи и тоннели).

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия.

Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы.

Снегозащитная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая опушка.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

	Расчетный объем снегоприноса, м3/м
	Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м
	Ширина разрыва между лесонасаждениями, м
	Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м

	10-25
	15-25
	-
	4

	50
	30
	-
	9

	75
	40
	-
	12

	100
	50
	-
	14

	125
	60
	-
	17

	150
	65
	-
	19

	200
	70
	-
	22

	250
	50
	50
	2×14


При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10-15 м через каждые 800-1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, следует использовать временные снегозадерживающие устройства; снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки и т.д.

Они могут применяться в качестве защиты дорог от снежных заносов и как средство усиления посадок или заборов.

Щиты по возможности следует ставить по верху возвышений (бугров, валов), избегая понижений.

В периоды с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. При устройстве многорядных щитовых линий достаточно переставлять только полевой ряд щитов.

Многорядные щитовые линии целесообразно формировать из щитов разной просветности. Ближайшие к полю линии формируются из щитов с менее густой решеткой, а ближайший к дороге ряд - из щитов с более густой решеткой.

Если объем снегоприноса от расчетной метели меньше объема снега, задерживаемого защитой (однорядной, двухрядной и т.д.), то производится перестановка щитов в течение зимнего периода при исчерпании их снегосборной способности.

В периоды с интенсивными метелями (при объемах снегоприноса до 120 м3/м) целесообразно применять устройства с изменяющейся просветностью, плотность конструкции которых увеличивается пропорционально силе ветра при метели. 

При объемах снегоприноса до 75 м3/м можно применять временные пространственные снегозащитные средства (ВПС), изготавливаемые из полимерных материалов и сетки на полимерной основе.

Большое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Наиболее распространенными видами устройств, создаваемых из снега, являются снежные траншеи.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV-V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия района.

Мероприятия по организации поверхностного стока

Рельеф территория муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» представляет собой умеренно расчлененную денудационную равнину нижнего плато, которая крутым уступом обрывается к Куйбышевскому водохранилищу. Крутизна склонов в среднем составляет 20%. Территория характеризуется значительным перепадом высот. Наивысшие точки достигают 187,6 м в северо-западной части муниципального образования. Минимальные высоты проходят по урезу воды (53 м) и зарегулированы НПУ Куйбышевского водохранилища. Общий естественный уклон рельефа составляет 4( в сторону водохранилища. 

Склон густо изрезан долинами оврагов и балок. 
Организация поверхностного стока, учитывая наличие эрозионных и оползневых процессов на рассматриваемой территории, имеет существенное значение.

В настоящее время водосточная сеть на территории поселка в целом не организована. Неорганизованная сеть ливневых стоков на территории поселка приводит к затоплению низких мест, затоплению улиц, нарушению движения пешеходов и транспорта, а также проявлению оползневых процессов на склоне в береговой части поселка.

Схема организации поверхностного стока предлагается с учетом организации рельефа и назначения используемой территории.

Планирование водосточной сети поселка включает в себя установление бассейнов стока и определение трасс главных коллекторов.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях поселка (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть планируемой дождевой канализации. 

Очистные сооружения следует принимать в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов. 

Для улавливания плавающего мусора в головной части сооружения должны устанавливаться съемные решетки или другое оборудование, позволяющее механизировать удаление накопленного мусора. 

Влекомые и взвешенные твердые частицы должны задерживаться в осадочной части очистного сооружения (СН 496-77).

Отвод дождевых и талых вод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытой системой организованного водоотвода, с территории секционной застройки - закрытой системой. 

На территории жилых кварталов с индивидуальной застройкой и территориях зеленых насаждений (в парках, садах и скверах) должны быть предусмотрены лотки для сбора и удаления поверхностных вод. 

Минимальный продольный уклон принимается 0,005 (0,5%) по дну лотков.

На перекрестках улиц и на въездах в кварталы укладываются переездные мостики или прокладываются водопропускные трубы. 

На территории районов с коттеджной застройкой лотки рекомендуется перекрыть декоративными решетками.

С территории секционной застройки отвод дождевых и талых вод рекомендуется производить сетью закрытых водостоков. Плановое расположение проектируемых закрытых водостоков принято с условием, что длина свободного пробега по улице до первого водоприемного колодца не должна превышать при продольном уклоне 0,004 - 150 м, а при уклонах 0,005 и более - 300 м (СНиП 2.07.01-89*).

Глубина заложения водостоков должна быть не менее глубины промерзания грунта равной 1,8-2,0 м.

Главные коллекторы закрытой системы водоотвода, обеспечивающих отвод поверхностных вод, намечается проложить по улицам Гагарина, Карла Маркса, Аблиева.

Общая протяженность предлагаемой закрытой водосточной сети ориентировочно составит – 15900 м.

Общая протяженность предлагаемой открытой водосточной сети на расчетный срок составит – 46500м.

Для ориентировочных расчетов расход дождевых вод определен по формуле (СН 496-77):

Q = qуд F K2, где:

qуд - удельный расход дождевых вод, л/с с 1 га;

F – площадь стока,га;

K2 – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода в зависимости от среднего уклона коллектора.

Q = 1,5 х 341 х 0,95 = 486 л/с 

Используя естественный уклон территории, сброс ливневых вод с расчетным расходом дождевых вод в количестве Q = 486 л/сек, формируемых с территории поселка, производится в главные коллекторы бассейнов, а из них, после предварительной очистки, в реку Кармалка и в Куйбышевское водохранилище.

В связи с возросшими требованиями к охране водоемов настоящим проектом предлагается схема очистки поверхностного стока в объеме не менее 70% годового стока для селитебных территорий и всего объема стока для площадок промпредприятий с обязательным размещением локальных очистных сооружений на их территории (СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.) 

Изменение концентрации взвешенных веществ в дождевом стоке изменяется в процессе выпадения дождя. Установлено, что в первые минуты стока концентрация взвешенных веществ в 10-20 раз выше, чем в конце дождя.

Проектом намечается на устьевых участках водостоков очистка первых наиболее загрязненных порций дождевых вод в резервуарах – отстойниках, оборудованных решетками и устройствами для сбора всплывающих нефтепродуктов. Перед резервуаром – отстойником устраивается колодец – делитель, направляющий первые, наиболее загрязненные, порции стока в резервуар на очистку, а последующую, условно чистую, часть стока в водоприемник. Поступление первых порций дождевого стока в резервуар – отстойник прекращается, когда вода, выпавшая в начале дождя в наиболее удаленных частях бассейна стока, стечет к расчетному створу, т.е. в момент достижения максимального расхода стока.

Ориентировочно емкость каждого резервуара – отстойника варьирует в пределах 2000 – 4000 м3.

Среднегодовые объемы дождевых вод, поступающих на очистные сооружения Wд , м3 с 1га определены по формуле (СН 496-77):

Wд= 2,5 Нж К3, где:

Нж – среднегодовое количество дождевых осадков, мм;

К3 – коэффициент, учитывающий объем дождевых вод, направляемых на очистные сооружения.

Wд= 2,5 х 483,1 х 0,75 = 905,81 м3 с 1 га.

Среднегодовое количество талых вод, поступающих на очистное сооружение Wт, м3 с 1га, определяется по формуле:

Wт= 8 НΕλ К4, где:

НΕλ  - средний слой весеннего стока, мм;

К4 –коэффициент, учитывающий объем талых вод, направляемых на очистное сооружение.

Wт = 8х115х0,3 = 276 м3 с 1га

Среднегодовое количество моечных вод м3 с 1га определяем по формуле:

Wм = 1,2 W/м, где:

W/м  - количество воды, л, затрачиваемой в год на поливку и мойку 1м2 дорог и тротуаров. Для приближенных расчетов объем моечных вод принимаем 200 м3 с 1га в год.

Wм = 1,2х200= 240 м3 с 1га 

[image: image7.wmf]å

 =Wд + Wт +Wм  

[image: image8.wmf]å

 =905,81 м3 + 276 м3 + 240 м3 =1421,81 м3 

[image: image9.wmf]å

+ F

_______  = V

    365

F – площадь территории, га ( =341 га) 

Ориентировочно, из расчета приема наиболее загрязненной части поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий, объем сточных вод определяется в количестве:

1421,81х341

—————   = 1328,32 м3 в сутки 

      365

Исходя из рельефа местности, предлагаются 9 резервуаров-отстойников и 2 очистных сооружений для дождевых стоков. На последующих стадиях проектирования емкость резервуаров-отстойников на устьевых участках водостоков и мощность очистных сооружений должна быть уточнена. 
3.10. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

3.10.1 Водоснабжение

Проектом генерального плана предполагается развитие территории пгт Камское Устье в южном, юго-западном и северном направлениях.

Следовательно, необходимо развитие сетей централизованного водоснабжения муниципального образования «пгт Камское Устье», подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, а также обеспечение необходимого качества услуг по водоснабжению.

В целях обеспечения жителей поселка питьевой водой планируется провести следующие мероприятия: 

- для обеспечения поселка качественным водоснабжением планируется произвести установку на все водопроводные скважины защитного электрического оборудования типа Лоцман; 

- для обеспечения качественной водой пгт Камское Устье в настоящее время ведется проектирование объекта «Разработка Уразлинского месторождения эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения пгт Камское Устье и Тенишево Камско-Устьинского муниципального района РТ»; 

- для повышения надежности водоснабжения и в связи с изношенностью водопроводных сетей необходимо провести реконструкцию водопроводных сетей пгт Камское Устье - Микрорайон «Южная околица»; 
- реконструкция и расширение существующих водозаборных сооружений; 

- строительство новых водоводов; 

- внедрение узлов учета потребления воды; 

- замена насосного оборудования на более экономичное; 

- внедрение частотного регулируемого электропривода, устройство плавного пуска насосов; 

- кольцевание водоводов, установка регуляторов давления, оптимизация гидравлического режима сетей.

В перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения до 2030 года также входит реконструкция водопроводных сетей от центрального водопровода по наружным уличным сетям непосредственно к потребителю по улицам: 

- Горького – 370 м; 

- Маяковского – 440 м; 

- Нариманова – 310 м; 

- Чиркова – 1240 м; 

- Советская – 300 м; 

- Комсомольская – 740 м; 

- Мира – 520 м; 

- Профсоюзная – 540 м; 

- Свердлова – 480 м; 

- Т. Миннуллина – 680 м; 

- Б. Урманче – 620 м; 

- Молодежная – 270 м; 

- Камышовая – 560 м.

Для надежности работы системы централизованного водоснабжения рекомендуется сети водоснабжения закольцевать.

Необходимость увеличения диаметра трубы по ул.Аблиева предполагается по мере подключения новых потребителей к водопроводным сетям.

Мероприятия по охране окружающей среды

На территории первого пояса зоны подземного источника и площадки водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3.10.2 Водоотведение
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие населенного пункта, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее развитие единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки. При этом предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций c увеличением производственных мощностей. 

Строительство сетей водоотведения с территорий усадебной застройки между ул.Есенина и ул.Аблиева, ул.С.Садыковой и ул.Луговая, ул.Пионерская и ул.Большая Волга произвести в случае технической возможности.

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматриваются следующие мероприятия: 

1. реконструкция существующих очистных сооружений канализации МО пгт Камское Устье с увеличением производительности до 500 м³/сут до 2020 года; 

2. строительство новой КНС № 3; 

3. строительство напорной канализационной сети от КНС № 3до БОС, общей протяженностью 3000 п.м; 

4. создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения;

5. строительство локальных очистных сооружений канализации на предприятиях, находящихся на территории населенного пункта;

6. сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

При освоении новых территорий, предусмотренных под индивидуальную застройку, и в связи со сложным рельефом предлагается использовать автономную систему канализования с последующим вывозом сточных вод на основные очистные сооружения населенного пункта.

Также автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории предприятий, домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для нескольких зданий. Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод предлагается за счет повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производственные нужды ферм КРС и сокращения общего потребления воды для этих целей или вывозить на очистные сооружения канализации. Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами. 

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из здания, их отведение к сооружениям для очистки. Сточные воды предлагается очищать установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях заводского изготовления (производительностью от 1 до 20 м3/сутки в зависимости от объема стока с объекта канализования) с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации и накопительной емкости очищенных сточных вод. 

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015 по очистке сточных вод. Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Схема сетей и сооружений водоотведения муниципального образования «пгт Камское Устье» представлена на графическом материале М1:10000.

3.10.3 Концепция развития инфраструктура обращения с отходами производства и потребления

В соответствии с новой редакцией Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» деятельность по обращению с ТКО должна осуществляться региональными операторами и операторами по обращению с ТКО.

Юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Деятельность регионального оператора осуществляется в соответствии с региональной программой и территориальной схемой обращения с отходами в зоне деятельности, определенной территориальной схемой.

Согласно территориальной схемы в области обращения с отходами на территории Республики Татарстан выделяется 2 зоны деятельности регионального оператора: «Восточная» и «Западная». Муниципальное образование «пгт. Камское Устье», как и весь Камско-Устьинский муниципальный район входит в «Западную» зону деятельности регионального оператора.
3.10.3.1 Количество образующихся твердых коммунальных отходов

В таблице 3.9.3.1 представлены сведения по расчетному количеству, образующихся на территории муниципального образования «пгт Камское Устье», ТКО на первую очередь и расчетный срок развития территории.

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы –0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Таблица 3.10.3.1

Расчетные данные о количестве ТКО

	№ квар-тала
	Вид  застройки
	Количество твердых коммунальных отходов, т/год
на первую очередь
	Количество твердых коммунальных отходов, т/год
на расчетный срок

	
	
	Численность населения
	ТКО
	КГО
	Итого от населения
	Итого от юр. лиц
	Итого
	Численность населения
	ТКО
	КГО
	Итого от населения
	Итого от юр. лиц
	Итого

	1
	усадебная
	133
	38,89
	11,38
	50,26
	3,52
	53,78
	102
	31,97
	9,36
	41,33
	2,89
	44,22

	2
	усадебная
	119
	34,79
	10,18
	44,97
	3,15
	48,12
	91
	28,53
	8,35
	36,87
	2,58
	39,45

	3
	усадебная
	186
	54,38
	15,91
	70,29
	4,92
	75,21
	141
	44,20
	12,93
	57,13
	4,00
	61,13

	4
	усадебная
	237
	69,29
	20,27
	89,57
	6,27
	95,84
	180
	56,42
	16,51
	72,93
	5,11
	78,04

	
	малоэтажная многоквартирная
	10
	2,22
	0,77
	2,99
	0,21
	3,20
	8
	1,90
	0,66
	2,56
	0,18
	2,74

	5
	усадебная
	53
	15,50
	4,53
	20,03
	1,40
	21,43
	40
	12,54
	3,67
	16,21
	1,13
	17,34

	
	малоэтажная многоквартирная
	23
	5,11
	1,77
	6,87
	0,48
	7,36
	18
	4,28
	1,48
	5,77
	0,40
	6,17

	6
	усадебная
	78
	22,80
	6,67
	29,48
	2,06
	31,54
	59
	18,49
	5,41
	23,91
	1,67
	25,58

	7
	усадебная
	125
	36,55
	10,69
	47,24
	3,31
	50,55
	95
	29,78
	8,71
	38,49
	2,69
	41,19

	8
	усадебная
	222
	64,91
	18,99
	83,90
	5,87
	89,77
	169
	52,98
	15,50
	68,48
	4,79
	73,27

	9
	усадебная
	149
	43,56
	12,75
	56,31
	3,94
	60,25
	113
	35,42
	10,36
	45,79
	3,20
	48,99

	
	малоэтажная многоквартирная
	100
	22,20
	7,69
	29,89
	2,09
	31,98
	76
	18,09
	6,26
	24,35
	1,70
	26,06

	10
	усадебная
	32
	9,36
	2,74
	12,09
	0,85
	12,94
	25
	7,84
	2,29
	10,13
	0,71
	10,84

	11
	усадебная
	15
	4,39
	1,28
	5,67
	0,40
	6,07
	11
	3,45
	1,01
	4,46
	0,31
	4,77

	12
	усадебная
	229
	66,95
	19,59
	86,54
	6,06
	92,60
	175
	54,86
	16,05
	70,91
	4,96
	75,87

	
	малоэтажная многоквартирная
	31
	6,88
	2,38
	9,26
	0,65
	9,91
	23
	5,47
	1,90
	7,37
	0,52
	7,89

	13
	усадебная
	218
	63,74
	18,65
	82,39
	5,77
	88,15
	166
	52,03
	15,22
	67,26
	4,71
	71,97

	14
	усадебная
	42
	12,28
	3,59
	15,87
	1,11
	16,98
	32
	10,03
	2,93
	12,97
	0,91
	13,87

	
	малоэтажная многоквартирная
	447
	99,23
	34,37
	133,59
	9,35
	142,95
	341
	81,16
	28,11
	109,27
	7,65
	116,91

	15
	усадебная
	625
	182,73
	53,47
	236,20
	16,53
	252,73
	510
	159,87
	46,78
	206,64
	14,46
	221,11

	16
	усадебная
	19
	5,56
	1,63
	7,18
	0,50
	7,68
	14
	4,39
	1,28
	5,67
	0,40
	6,07

	
	малоэтажная многоквартирная
	398
	88,35
	30,60
	118,95
	8,33
	127,28
	303
	72,11
	24,98
	97,09
	6,80
	103,89

	17
	усадебная
	363
	106,13
	31,05
	137,18
	9,60
	146,79
	371
	116,29
	34,03
	150,32
	10,52
	160,84

	18
	усадебная
	4
	1,17
	0,34
	1,51
	0,11
	1,62
	3
	0,94
	0,28
	1,22
	0,09
	1,30

	19
	усадебная
	93
	27,19
	7,96
	35,15
	2,46
	37,61
	71
	22,26
	6,51
	28,77
	2,01
	30,78

	20
	усадебная
	190
	55,55
	16,25
	71,80
	5,03
	76,83
	145
	45,45
	13,30
	58,75
	4,11
	62,86

	21
	усадебная
	259
	75,72
	22,16
	97,88
	6,85
	104,73
	197
	61,75
	18,07
	79,82
	5,59
	85,41

	22
	усадебная
	175
	51,16
	14,97
	66,14
	4,63
	70,76
	134
	42,00
	12,29
	54,29
	3,80
	58,09

	23
	усадебная
	115
	33,62
	9,84
	43,46
	3,04
	46,50
	87
	27,27
	7,98
	35,25
	2,47
	37,72

	24
	усадебная
	144
	42,10
	12,32
	54,42
	3,81
	58,23
	109
	34,17
	10,00
	44,16
	3,09
	47,26

	25
	усадебная
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	870
	272,71
	79,79
	352,51
	24,68
	377,18

	26
	усадебная
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	264
	82,75
	24,21
	106,97
	7,49
	114,45

	27
	усадебная
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	155
	48,59
	14,22
	62,80
	4,40
	67,20

	Итого МО «пгт Камское Устье»
	всего,  в том числе:
	4835
	1342,30
	404,79
	1747,09
	122,30
	1869,39
	5100
	1540,00
	460,43
	2000,42
	140,03
	2140,45

	
	усадебная
	3825
	1118,32
	327,21
	1445,53
	101,19
	1546,72
	4331,00
	1356,98
	397,04
	1754,02
	122,78
	1876,80

	
	малоэтажная многоквартирная
	1010
	223,98
	77,57
	301,56
	21,11
	322,67
	769
	183,02
	63,39
	246,41
	17,25
	263,66


3.10.3.2 Места накопления твердых коммунальных отходов

Очистка территории муниципального образования от твердых коммунальных отходов предлагается путем сбора ТКО в контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках.

Места расположения контейнерных площадок и специальных площадок для крупногабаритных отходов предлагается согласовать с органами ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Кайбицком районах (Зеленодольский ТО) совместно с представителями Исполнительного комитета муниципального образования «пгт. Камское Устье».

В целях соблюдения требований санитарного законодательства площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук (п.2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88).

На территории частных домовладений места расположения контейнерных площадок и контейнеров должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращён до 8-10 метров (п.2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88).

Предлагается оборудовать контейнерные площадки в местах, где есть подъездные пути для вывоза ТКО, с учетом дальности подноса не более 100 метров. Периодичность вывоза ТКО из мусорных контейнеров должна быть 1 раз в день в теплое время года и 1 раз в два-три дня – в холодное.
Для сбора и хранения крупногабаритных отходов должны оборудоваться специальные площадки с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов, должен быть свободный подъезд для погрузки отходов. Рекомендуется совместное расположение площадок для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов. 

Площадка должна быть с водонепроницаемым покрытием, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов высотой не менее 1600 мм с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 22 сентября 1999 г. № 302 «Об утверждении нормативно-технических документов по санитарной очистке территорий населенных мест Республики Татарстан»).

Места и подъезды, где установлены контейнеры, должны быть освещены. Вывоз отходов в несанкционированные места категорически запрещается.

Число контейнеров, подлежащих расстановке на территории муниципального образования определяется по формуле:

Бкон= (Пгод*t*K1/(365*V))*1,05,

где:

Пгод – годовое накопление ТКО на территории, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (1,25);

V – вместимость контейнера, м3 (1,1 м3).

При расчете количества контейнеров необходимо учитывать коэффициент числа контейнеров, находящихся в ремонте и резерве (1,05). 

В таблице 3.10.3.2 приведено необходимое количество контейнеров для территории муниципального образования на первую очередь и расчетный срок (в том числе для раздельного сбора).

Таблица 3.10.3.2

Количество контейнеров для жилой застройки 
	Наименование
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	Количество контейнеров, шт
	Количество контейнеров, шт

	МО «пгт Камское Устье»
	111
	123


Сбор ТКО обеспечивается региональным оператором в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО Республики Татарстан, и региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО Республики Татарстан, и осуществляется в соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами обращения с ТКО. Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

С целью увеличения количества извлекаемого утильсырья на территории муниципального образования необходимо осуществлять раздельный сбор ТКО. Для этого предлагается разместить на контейнерных площадках, расположенных в жилом фонде, маркированные контейнеры для сбора отходов вторичного использования.

При раздельном сборе ТКО выделяются морфологические компоненты, подлежащие утилизации, перечень которых определяется уполномоченным органом. Раздельный сбор ТКО может осуществляться по упрощенной дуальной схеме, т.е. в контейнеры двух видов (для утильных и не утильных морфологических компонентов). В этом случае реализации упрощенной (дуальной) схемы раздельного сбора ТКО сухие морфологические компоненты ТКО, подлежащие утилизации (за исключением органических (пищевых) отходов), размещаются в одном контейнере с желтой цветовой индикацией. Морфологические компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, размещаются в контейнере с серой цветовой индикацией. 

Раздельный сбор ТКО по упрощенной схеме имеет существенные преимущества перед раздельным сбором по морфологическим компонентам:

- меньшие транспортные расходы на вывоз отходов;

- меньше количество накопительных емкостей.

Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры в антивандальном исполнении, маркированными оранжевым цветом, а также исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде. 

Также согласно Постановления Кабинета Министров от 25.03.2017 г. № 181 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Татарстан» сбор опасных ТКО осуществляется с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором. 

Для предотвращения загрязнения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами рекомендуем устанавливать урны емкостью не менее 30 литров. У подъездов многоквартирных домов, у входа в административные и общественные здания, помещения, объектов торговли и сферы услуг должны устанавливаться урны не менее одной штуки. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем через 40 метров на оживленных и 100 метров – на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта. Очистка урн должна производится систематически по мере их наполнения. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

На объектах с обособленной территорией (рынки, парки, пляжи, лечебно-профилактические учреждения) запрещается строить санитарные установки без согласования с санитарно-эпидемиологической станцией, собирать отходы, мыть автотранспорт, хранить тару в местах, не отведенных для этих целей.
3.10.3.3 Размещение объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами

В соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149) вывоз твёрдых коммунальных отходов предлагается осуществлять через мусороперегрузочную станцию (предлагаемую к строительству вблизи  полигона ТКО пгт. Камское Устье, ввиду расположения площадки полигона в границах сибиреязвенного скотомогильника)) на проектируемый межмуниципальный полигон ТКО. Строительство нового межмуниципального полигона предусмотрено на территории Верхнеуслонского муниципального района.

До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО в Верхнеуслонском  муниципальном районе, твердые коммунальные отходы с территории муниципального образования будут вывозиться на полигон ТКО пгт. Камское Устье.

Кроме того, согласно Территориальной схемы на территории муниципального образования необходимо размещение одного стационарного пункта приема утильсырья (вторичных материальных ресурсов). Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» табл. 10.4, Республиканских нормативов градостроительного проектирования (утв. постановлением КМ РТ от 27 декабря 2013 г. N 1071) табл. 27, а также Санитарным правилам по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР от 22 января 1982 г. N 2524-82) п. 20 стационарные отдельно стоящие приемные пункты вторичного сырья и опасных отходов от населения следует размещать на расстоянии не менее 20 м от жилых и общественных зданий и не менее 50 м от зданий лечебно-профилактических, детских дошкольных организаций и школ, изолируя их полосой зеленых насаждений с устройством подъездных путей для автотранспорта.

Оборудование приемных пунктов утильсырья от населения на территории рынков производится по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

3.10.3.4 Расчет необходимого количества единиц спецтехники для вывоза отходов, в том числе ТКО

Для расчета количества собирающих и транспортных мусоровозов применялась методика
, изложенная в справочнике «Твердые бытовые отходы». Число мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО на МПС, а затем с МПС к месту утилизации, обезвреживания и размещения определялось по формуле:

М = Пгод / (365 • Псут • Кисп)

где:

Пгод _ количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением транспортных и собирающих мусоровозов, м3; 

Псут – суточная производительность одного собирающего или транспортного мусоровоза, м3; 

Кисп – коэффициент использования (принимается 0,7-0,8).

Годовой объем, образуемых ТКО на территории муниципального образования «пгт Камское Устье» составляет на 1 очередь 14104,61 м3/год, на расчетный срок – 16021,23 м3/год.

Суточную производительность мусоровозов определяли по формуле:

Псут = Р x Е,

где:

Р – число рейсов в сутки, совершаемое каждым мусоровозом;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс каждым транспортным или собирающим мусоровозом, м3;

Число рейсов каждого мусоровоза определяют по формуле:

Р = [Т - (Тпз + Т0)] / (Тпог + Траз + 2Тпрб),

где:

Т - продолжительность смены, час (принимается 12 часов)
;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час (принимается 0,5 ч);

Т0 – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час (принимается 0,5 ч);

Тпог – продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час (принимается 0,33 ч);

Траз – продолжительность разгрузки, включая переезды и маневрирование, час (принимается 0,33 ч);

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки и обратно, час (для Камско-Устьинского муниципального района рассчитано – 1,6).

На основании вышеприведенной формулы расчета единиц спецтехники, значений дальности транспортирования ТКО (логистических схем) для муниципального образования «пгт. Камское Устье» необходим 1 собирающий мусоровоз. После завершения строительства межмуниципального полигона ТКО в Верхнеуслонском муниципальном районе потребуется 1 транспортный мусоровоз для транспортирования мусора с МПС до ММП ТКО.
3.10.3.5 Отходы животноводства

Генеральным планом муниципального образования «пгт Камское Устье» развитие агропромышленного комплекса не предусматривается.

3.10.3.6 Удаление уличного смета

В соответствии с законом Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ, а также Санитарными правилами содержания территории населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88) для территории муниципального образования «пгт Камское Устье» должна быть разработана Генеральная схема санитарной очистки населенного пункта, в которой будут отражены направления по решению комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию отходов и уборке территории, а также определяться необходимые количества уборочной техники.

Механизированная уборка городских и сельских территорий является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций района. Летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

На поверхности дорог постоянно образуется уличный смет, включающий: выпадающие из атмосферы пылеватые частицы; продукты стирания дорог и покрышек; просыпь перевозимых насыпных материалов; мусор (окурки, обертки и пр.); листья, песок, применяемый в зимний период и т.п.

Предлагается проведение следующих работ по уборке улиц и скверов: 

1. Подметание и полив проезжей части магистральных улиц с усовершенствованным покрытием с помощью специализированных уборочных машин. 

2. Подметание тротуаров и дорожек в парках и скверах. 

3. Полив тротуаров, дорожек в парках и скверах. 

Удалённый уличный смёт предлагается отвозить на полигон ТКО для насыпи изолирующего слоя.

3.10.3.7 Очистка улиц от снега

На территории муниципального образования нет типовых снежных свалок. Организация специальных площадок для складирования снега должна осуществляться в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан» для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с территории населенных пунктов, в том числе загрязненного снега с дорог, искусственных сооружений следует предусматривать специализированные сооружения - снегоприемные пункты.

Снегоприемные пункты могут быть в виде «сухих» снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключенных к системе канализации. Проектирование снегоприемных пунктов следует осуществлять в соответствии с Методическими рекомендациями по защите и очистке автомобильных дорог от снега отраслевого дорожного методического документа ОДМ 218.5.001-2008, Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты, утвержденными 28.12.2005 федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии» (ФГУП «НИИ ВОДГЕО»), а также нормативными документами в области охраны окружающей среды.

Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются исходя из условий:

· обеспечения оперативности работ по вывозке снега;

· минимизации транспортных расходов при вывозке снега;

· объемов снега, подлежащего вывозу;

· пропускной способности канализационных коллекторов и мощности очистных сооружений;

· обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта.

Размещение "сухих" снегосвалок в водоохранных зонах водных объектов, на поверхности ледяного покрова и водосборной территории водного объекта, а также над подземными инженерными сетями не допускается. Размер санитарно-защитной зоны от снегоприемных пунктов до жилой застройки следует принимать не менее 100 метров.

Участок, отведенный под "сухую" снегосвалку, должен иметь: твердое покрытие; обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф; водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения; ограждение по всему периметру; контрольно-пропускной пункт. Сброс талых вод в канализацию должен осуществляться после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях до нормативных показателей.

Территории снегосвалки в летнее время допускается использовать для организации стоянки (парковки) автотранспорта или для иных целей.

3.10.4 Теплоснабжение

Расчет тепловых нагрузок коммунально-бытового и административно-бытового сектора

Исходные данные для расчета тепловых нагрузок, приняты с учетом п.7.4. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

То= минус 320С – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

Твн=200С – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий;

Тср= минус 4,30С – средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой воздуха ≤100С и менее (отопительный период).

Отопительный период для Муниципального образования пгт Камское Устье составляет 229 суток (данные СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»).

Расчетные расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилой и общественно-административной застройки определены в соответствии:

· с генеральным планом и данными распределения жилищного фонда, населения и территорий;

· СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Проектом предлагается осуществить теплоснабжение:

· общественной застройки (частично): отопление - от отдельно стоящих автономных котельных, горячее водоснабжение - от газовых водонагревателей, установленных в котельных.

· жилой усадебной застройки: отопление - от собственных генераторов тепла (одноконтурные или двухконтурные газовые котлы), горячее водоснабжение - от газовых проточных котлов или электрических водонагревателей.

Основным топливом принят природный газ. 

Тепловые нагрузки жилищно-коммунальных объектов определены по укрупненным показателям в зависимости от этажности здания и года постройки по формулам:

 а) максимальный часовой расход тепла на отопление жилых и общественных зданий, Вт

[image: image10.wmf](

)

1

max

1

k

A

q

Q

o

o

+

´

´

=

,

где 
[image: image11.wmf]o

q

- укрупненный показатель максимального расхода теплоты на отопление и вентиляцию здания на 1 м2
общей площади, Вт/м2. Значение 
[image: image12.wmf]o

q

 принимаем из статьи «Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий».

Для зданий строительства после 2000г. (1-3 эт. индивид.- 
[image: image13.wmf]o

q

=92,4 Вт/м2; 1-3 эт. сблокир.- 
[image: image14.wmf]o

q

=72 Вт/м2).


[image: image15.wmf]A

- общая площадь, м2;


[image: image16.wmf]1

k

- коэффициент, учитывающий долю расхода теплоты на отопление общественных зданий, при отсутствии данных следует принимать равным 0,25;

Удельный показатель расхода тепла на отопление – q0, по периодам развития и этажности зданий – приняты из статьи «Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий».

Удельные показатели расчетного расхода тепла на отопление жилых зданий  на 1 м2 общей площади квартир, q0 Вт/м2. 

1. Усадебная застройка 1-2 эт. (индивидуальная):

q0=206,6 Вт/м2 - до 1995 года строительства (сущ. положение)

q0=89,0 Вт/м2  - после 2000 года строительства.

2. Многоквартирная 1-2 эт. 

q0=151,2 Вт/м2 - до 1995 года строительства (сущ. положение)

q0=74,0 Вт/м2 - после 2000 года строительства.

3. Секционная (кирпичная) застройка 2-5 эт.:

q0=90,8 Вт/м2 - до 1995 года строительства (сущ. положение)

q0=65,8 Вт/м2 - после 2000 года строительства.

Для строительства после 2015 года:

1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие: q0=76 Вт/м2
2-3-этажные одноквартирные блокированные: q0=63 Вт/м2
4-6-этажные: q0=53,8 Вт/м2
7-10-этажные: q0=46,8 Вт/м2
11-14-этажные: q0=44,2 Вт/м2
б) максимальный расход теплоты на вентиляцию общественных зданий, Вт


[image: image17.wmf],

2

1

max

A

q

k

k

Q

o

v

´

´

´

=


где:
[image: image18.wmf]2

k

- коэффициент, учитывающий долю расхода теплоты на вентиляцию общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным: для общественных зданий, построенных до 1985 г. - 0,4, после 1985 г. - 0,6;


[image: image19.wmf]1

k

- коэффициент, учитывающий долю расхода теплоты на отопление общественных зданий, при отсутствии данных следует принимать равным 0,25;


[image: image20.wmf]A

- общая площадь, м2;


[image: image21.wmf]o

q

- укрупненный показатель максимального расхода теплоты на отопление и вентиляцию здания на 1 м2
общей площади, Вт/м2.

в) средний расход теплоты на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, Вт


[image: image22.wmf],

m

q

Q

n

hm

´

=


где: 
[image: image23.wmf]n

q

- укрупненный показатель среднего расхода теплоты на горячее водоснабжение, Вт/ч, на одного человека, принимается по СП 41-104-2000;


[image: image24.wmf]m

- количество человек;

г) максимальный расход теплоты на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, Вт


[image: image25.wmf]hm

h

Q

Q

´

=

4

,

2

max

,

Тепловые нагрузки по жилищно-коммунальным и общественным объектам сведены в таблицу 3.10.4.1 и 3.10.4.2.
	


Таблица 3.10.4.1
Часовые расходы тепла по жилищно-коммунальным объектам пгт Камское Устье (МВт)

	№ квартала
	Тип застройки
	Этаж-

ность
	Существующее состояние
	Первая очередь (2017-2025 год)
	Расчетный срок (2026-2040 гг)

	
	
	
	Q0max
	Qвент
	Qгв
	Qобщ
	Q0max
	Qвент
	Qгв
	Qобщ
	Q0max
	Qвент
	Qгв
	Qобщ

	1
	усадебная
	1-2
	0,4247
	0,0637
	0,0406
	0,5289
	0,3531
	0,0530
	0,0329
	0,4389
	0,3531
	0,0530
	0,0252
	0,4313

	2
	усадебная
	1-2
	0,3791
	0,0569
	0,0363
	0,4722
	0,3152
	0,0473
	0,0294
	0,3919
	0,3152
	0,0473
	0,0225
	0,3849

	3
	усадебная
	1-2
	0,5916
	0,0887
	0,0567
	0,7371
	0,4919
	0,0738
	0,0459
	0,6116
	0,4919
	0,0738
	0,0348
	0,6005

	4
	усадебная
	1-2
	0,7537
	0,1131
	0,0723
	0,939
	0,6266
	0,094
	0,0585
	0,7792
	0,6266
	0,0940
	0,0445
	0,7651

	
	малоэтажная многоквартирная
	2
	0,0317
	0,0048
	0,0031
	0,0395
	0,0264
	0,004
	0,0025
	0,0328
	0,0264
	0,0040
	0,0020
	0,0323

	5
	усадебная
	1-2
	0,1674
	0,0251
	0,0162
	0,2087
	0,1392
	0,0209
	0,0131
	0,1732
	0,1392
	0,0209
	0,0099
	0,1700

	
	малоэтажная многоквартирная
	2
	0,0748
	0,0112
	0,0070
	0,093
	0,0622
	0,0093
	0,0057
	0,0772
	0,0622
	0,0093
	0,0044
	0,0759

	6
	усадебная
	1-2
	0,2488
	0,0373
	0,0238
	0,3099
	0,2069
	0,031
	0,0193
	0,2571
	0,2069
	0,0310
	0,0146
	0,2525

	7
	усадебная
	1-2
	0,3993
	0,0599
	0,0381
	0,4973
	0,332
	0,0498
	0,0309
	0,4126
	0,3320
	0,0498
	0,0235
	0,4052

	8
	усадебная
	1-2
	0,7086
	0,1063
	0,0677
	0,8826
	0,5892
	0,0884
	0,0548
	0,7324
	0,5892
	0,0884
	0,0417
	0,7193

	9
	усадебная
	1-2
	0,4734
	0,0710
	0,0454
	0,5899
	0,3936
	0,0590
	0,0368
	0,4895
	0,3936
	0,0590
	0,0279
	0,4806

	
	малоэтажная многоквартирная
	2-3
	0,32
	0,0480
	0,0305
	0,3985
	0,266
	0,0399
	0,0247
	0,3307
	0,2660
	0,0399
	0,0188
	0,3247

	10
	усадебная
	1-2
	0,1027
	0,0154
	0,0098
	0,1278
	0,0854
	0,0128
	0,0079
	0,1061
	0,0854
	0,0128
	0,0062
	0,1044

	11
	усадебная
	1-2
	0,0465
	0,0070
	0,0046
	0,0581
	0,0387
	0,0058
	0,0037
	0,0482
	0,0387
	0,0058
	0,0027
	0,0472

	12
	усадебная
	1-2
	0,7301
	0,1095
	0,0698
	0,9095
	0,6070
	0,0911
	0,0566
	0,7547
	0,6070
	0,0911
	0,0432
	0,7413

	
	малоэтажная многоквартирная
	2
	0,0239
	0,0036
	0,0095
	0,0369
	0,0816
	0,0122
	0,0077
	0,1015
	0,0816
	0,0122
	0,0057
	0,0995

	13
	усадебная
	1-2
	0,6959
	0,1044
	0,0665
	0,8668
	0,5786
	0,0868
	0,0538
	0,7192
	0,5786
	0,0868
	0,0410
	0,7064

	14
	усадебная
	1-2
	0,1346
	0,0202
	0,0128
	0,1676
	0,1119
	0,0168
	0,0104
	0,1391
	0,1119
	0,0168
	0,0079
	0,1366

	
	малоэтажная многоквартирная
	3-4
	1,0542
	0,1581
	0,1363
	1,3486
	1,1848
	0,1777
	0,1104
	1,4729
	1,1848
	0,1777
	0,0842
	1,4467

	15
	усадебная
	1-2
	0,8792
	0,1319
	0,1906
	1,2017
	1,6560
	0,2484
	0,1544
	2,0588
	1,7744
	0,2662
	0,1260
	2,1665

	16
	усадебная
	1-2
	0,0598
	0,0090
	0,0058
	0,0746
	0,0497
	0,0075
	0,0047
	0,0619
	0,0497
	0,0075
	0,0035
	0,0606

	
	малоэтажная многоквартирная
	2-4
	1,2688
	0,1903
	0,1214
	1,5806
	1,0550
	0,1582
	0,0983
	1,3116
	1,0550
	0,1582
	0,0748
	1,2881

	17
	усадебная
	1-2
	1,1586
	0,1738
	0,1107
	1,4431
	0,9628
	0,1444
	0,0897
	1,1968
	1,2889
	0,1933
	0,0916
	1,5739

	18
	усадебная
	1-2
	0,0129
	0,0019
	0,0012
	0,0160
	0,0107
	0,0016
	0,0010
	0,0133
	0,0107
	0,0016
	0,0007
	0,0130

	19
	усадебная
	1-2
	0,2967
	0,0445
	0,0284
	0,3695
	0,2467
	0,0370
	0,0230
	0,3067
	0,2467
	0,0370
	0,0175
	0,3012

	20
	усадебная
	1-2
	0,6056
	0,0908
	0,0580
	0,7544
	0,5036
	0,0755
	0,0469
	0,6260
	0,5036
	0,0755
	0,0358
	0,6149

	21
	усадебная
	1-2
	0,8241
	0,1236
	0,0790
	1,0267
	0,6852
	0,1028
	0,0640
	0,8520
	0,6852
	0,1028
	0,0487
	0,8367

	22
	усадебная
	1-2
	0,5586
	0,0838
	0,0534
	0,6957
	0,4644
	0,0697
	0,0432
	0,5773
	0,4644
	0,0697
	0,0331
	0,5672

	23
	усадебная
	1-2
	0,3656
	0,0548
	0,0351
	0,4555
	0,3040
	0,0456
	0,0284
	0,3780
	0,3040
	0,0456
	0,0215
	0,3711

	24
	усадебная
	1-2
	0,4577
	0,0686
	0,0439
	0,5702
	0,3805
	0,0571
	0,0356
	0,4732
	0,3805
	0,0571
	0,0269
	0,4645

	25
	усадебная
	1-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0266
	0,4540
	0,2149
	3,6955

	26
	усадебная
	1-2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,9176
	0,1376
	0,0652
	1,1204

	
	Итого МО «пгт Камское Устье», в том числе:
	
	13,8484
	2,0773
	1,4747
	17,4003
	12,8089
	1,9213
	1,1942
	15,9245
	17,7378
	2,6607
	1,2597
	21,6582

	
	- усадебная
	
	11,0751
	1,6613
	1,1666
	13,9029
	10,1329
	1,5199
	0,9448
	12,5976
	15,0618
	2,2593
	1,0698
	18,3909

	
	- малоэтажная многоквартирная до 4х эт.
	
	2,7733
	0,4160
	0,3081
	3,4974
	2,6760
	0,4014
	0,2495
	3,3268
	2,6760
	0,4014
	0,1899
	3,2673


Таблица 3.10.4.2

Часовые расходы тепла на проектируемые общественно-деловые и административные объекты пгт Камское Устье, (МВт)

	№ квартала
	Вид застройки
	Тепловые нагрузки, МВт

	
	
	Qот.
	Qвент.
	Qг.в.
	Qобщ

	Кв. 25
	Детский сад на 145 мест
	0,21
	0,03
	0,01
	0,25

	Кв. 26
	Центр детского творчества
	0,08
	0,01
	0,03
	0,12

	Кв. 5
	Стационар (90 коек)
	0,38
	0,06
	0,01
	0,44

	Кв. 26
	Общественный центр
	0,08
	0,01
	0,01
	0,10

	возле кв. 14
	Ледовый дворец
	0,30
	0,05
	0,01
	0,35

	Кв. 13
	Гостиница на 120 мест
	0,38
	0,06
	0,01
	0,45

	Кв. 14
	предприятие быт. обсл-я на 20 рабочих мест
	0,04
	0,01
	0,00
	0,05

	Всего:
	1,46
	0,22
	0,08
	1,76


На основании расчетов по тепловым нагрузкам для существующей жилой застройки и нового строительства жилищно-коммунального сектора пгт Камское Устье потребность в тепле по срокам развития составит:

На первую очередь реализации генерального плана (2025год):


-усадебная застройка – 12,59 МВт/10,82 Гкал/час,


-малоэтажная многоквартирная застройка–3,32МВт/2,85Гкал/час.

Суммарная тепловая нагрузка на первую очередь реализации генерального плана составит Qобщ= 15,91 МВт/ 13,67 Гкал/час.

На расчетный срок реализации генерального плана(2040 год):


- усадебная застройка – 18,4 МВт/ 15,82 Гкал/час,


-малоэтажная многоквартирная застройка–3,26 МВт/ 2,8Гкал/час. 

Суммарная тепловая нагрузка на расчетный срок реализации генерального плана составит Qобщ=21,66 МВт/ 18,62 Гкал/час.

Расчетные расходы тепла на ОВ и ГВС пгт Камское Устье общественных зданий  и жилых многоквартирных зданий рассчитаны на основании СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Для общественно-деловых зданий Qобщ= Qот+ Qвент+ Qг.в.
Для жилых многоквартирных домов Qобщ =Qот+ Qг.в.
Проектное предложение.

Генеральным планом на первую очередь предлагается разместить детский сад на 145 мест на территории индивидуального жилищного строительства в восточной части пгт Камское Устье (25 квартал). Для теплоснабжения детского сада предлагается строительство блочно-модульной (БМК №1) котельной с требуемой тепловой мощностью: Q=0,27 МВт/ 0,23 Гкал/час (с учетом 10% резерва).

По предложению Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района генеральным планом предусматривается строительство Центра творчества для детей мощностью 150 мест (26 квартал). В проектируемом Центре детского творчества Генеральным планом предлагается размещение организаций дополнительного образования детей, на первую очередь развития мощностью 271 мест и 53 места на расчетный срок. А так же Генеральным планом на расчетный срок предлагается строительство общественного центра (26 квартал), в состав которого войдет зрительный зал на 160 мест, предприятия бытового обслуживания на 21 рабочих мест, отделение банка. Для теплоснабжения проектируемого центра детского творчества и общественного центра предлагается строительство блочно-модульной котельной (БМК №1)с требуемой тепловой мощностью: Q=0,244 МВт/ 0,21 Гкал/час (с учетом 10% резерва). Таким образом, суммарная расчетная мощность проектной блочно-модульной котельной №1 составит 0,514 МВт/ 0,44 Гкал/ч (с учетом 10% резерва).
Генеральным планом строительство ледового дворца вблизи территории квартала 14. Для теплоснабжения проектируемого ледового дворца предлагается строительство блочно - модульной котельной (БМК №2) с требуемой тепловой мощностью: Q=0,41 МВт/ 0,36 Гкал/час (с учетом 10% резерва).

Генеральным планом предусматривается территория для размещения больницы со стационаром общей мощностью 90 коек возле существующей Центральной районной больницы (5 квартал). Теплоснабжение предлагается от действующей котельной больницы. Для теплоснабжения предлагается строительство тепловых сетей.

Генеральным планом предлагается размещение предприятия бытового обслуживания в структуре существующей жилой застройки квартала 14 мощностью 20 рабочих мест на первую очередь. Теплоснабжение проектируемого предприятия бытового обслуживания предусматривается от собственных источников тепла (индивидуального – одно или двухконтурного котла, расположенного в техническом помещении здания) с требуемой тепловой мощностью: Q=0,049 МВт/ 0,042 Гкал/час (с учетом 10% резерва).

Так же предусматривается строительство гостиницы на 120 мест в квартале 13 на первую очередь. Для теплоснабжения проектируемой гостиницы предусматривается строительство блочно - модульной котельной (БМК №3) с требуемой тепловой мощностью: Q=0,44 МВт/ 0,37 Гкал/час (с учетом 10% резерва).

Теплоснабжение проектируемых малоэтажных многоквартирных домов (квартал 4, 5, 9, 12, 14, 16) предлагается децентрализованное – поквартирное индивидуальное отопление (бытовые газовые двухконтурные или одноконтурные котлы). 

Теплоснабжение усадебной и остальной проектируемой общественной застройки предлагается осуществить от бытовых генераторов тепла, одноконтурных или двухконтурных газовых котлов. Для горячего водоснабжения предлагается применение электрических водонагревателей или проточных газовых котлов.

Данные о приростах теплопотребления и тепловых нагрузок предприятиями пгт Камское Устье не были предоставлены. При отсутствии такой информации, на данном этапе разработки генерального плана, принимаем, что прирост потребления тепловой энергии при развитии и расширении производственных объектов, будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих мероприятий и технологий.

Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  пгт Камское Устье для оптимизации технической структуры требуется:

· Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства; 

· Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения городского поселения; 

· Обеспечить  соответствие мощности  устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам. 

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Для всех существующих и проектируемых источников тепла основным видом топлива является природный газ. 

Трубы для тепловых сетей предлагается принять стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*.

3.10.5 Газоснабжение

Раздел «Газоснабжение» Генерального плана муниципального образования «пгт. Балтаси» разработан в соответствии с требованиями:

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» (актуализированная редакция);

- СП 42-101-2003 «Общие положения  по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СП «42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».

При разработке раздела газоснабжения даны предложения по перспективному развитию системы газоснабжения.

Основными исходными данными для решения схемы газоснабжения жилой застройки являются:

- Численность населения;

- Характеристика проектируемой жилой застройки;

- Степень благоустройства.

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Годовой расход газа определяется по формуле:

Qгод=N·K, м3/год

где: N - население проектируемое, чел; 

К - укрупненный показатель газа, м3/год на 1 человека (300- в зависимости от степени благоустройства)

Часовой расход газа определяется по формуле:

Qчас= Qгод·1/к,

где: к – коэффициент часового максимума (табл. 2,3,4 СП 42-101-2003);

Qгод – годовой расход газа, м3/год

Расход газа для отопления, горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора и общественной застройки, определены в соответствии с тепловыми нагрузками, приведенными в разделе «Теплоснабжение».

В качестве основного топлива для всех источников теплоты является природный газ.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2025г.) и на расчетный срок (2040г.) представлены в таблице 3.10.5.1.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения 

Таблица 3.10.5.1.

	Наименование 
	Годовой расход газа, тыс. нм3/год

	
	Исходный год
	I-я очередь (2025 год)
	Расчетный срок (2040 год)

	Муниципальное образование «пгт. Камское Устье»
	1404,3
	1450,5
	1530,0


Таблица 3.10.5.2
Годовые и максимально-часовые расходы газа на коммунально-бытовые нужды населения

	№ квар-тала
	Вид застройки
	Существующее состояние
	Первая очередь (2017-2025 год)
	Расчетный срок (2026-2040 гг)

	
	
	Годовой расход
газа, м3/год
	Часовой расход
газа, м3/час
	Годовой расход
газа, м3/год
	Часовой расход
газа, м3/час
	Годовой расход
газа, м3/год
	Часовой расход
газа, м3/час

	1
	усадебная
	43200,0
	24,0
	39900,0
	22,17
	30600,0
	17,0

	2
	усадебная
	38400,0
	21,33
	35700,0
	19,83
	27300,0
	15,17

	3
	усадебная
	60000,0
	33,33
	55800,0
	31,0
	42300,0
	23,5

	4
	усадебная
	76500,0
	42,5
	71100,0
	39,5
	54000,0
	30,0

	
	малоэтажная многоквартирная
	3300,0
	1,83
	3000,0
	1,67
	2400,0
	1,33

	5
	усадебная
	17100,0
	9,5
	15900,0
	8,83
	12000,0
	6,67

	
	малоэтажная многоквартирная
	7500,0
	4,17
	6900,0
	3,83
	5400,0
	3,0

	6
	усадебная
	25200,0
	14,0
	23400,0
	13,0
	17700,0
	9,83

	7
	усадебная
	40500,0
	22,5
	37500,0
	20,83
	28500,0
	15,83

	8
	усадебная
	72000,0
	40,0
	66600,0
	37,0
	50700,0
	28,17

	9
	усадебная
	48000,0
	26,67
	44700,0
	24,83
	33900,0
	18,83

	
	малоэтажная многоквартирная
	32400,0
	18,0
	30000,0
	16,67
	22800,0
	12,67

	10
	усадебная
	10500,0
	5,83
	9600,0
	5,33
	7500,0
	4,17

	11
	усадебная
	4800,0
	2,67
	4500,0
	2,5
	3300,0
	1,83

	12
	усадебная
	74100,0
	41,17
	68700,0
	38,17
	52500,0
	29,17

	
	малоэтажная многоквартирная
	2400,0
	1,33
	9300,0
	5,17
	6900,0
	3,83

	13
	усадебная
	70500,0
	39,17
	65400,0
	36,33
	49800,0
	27,67

	14
	усадебная
	13800,0
	7,67
	12600,0
	7,0
	9600,0
	5,33

	
	малоэтажная многоквартирная
	106800,0
	59,33
	134100,0
	74,5
	102300,0
	56,83

	15
	усадебная
	89100,0
	49,5
	187500,0
	104,17
	153000,0
	85,0

	16
	усадебная
	6000,0
	3,33
	5700,0
	3,17
	4200,0
	2,33

	
	малоэтажная многоквартирная
	128700,0
	71,5
	119400,0
	66,33
	90900,0
	50,5

	17
	усадебная
	117600,0
	65,33
	108900,0
	60,5
	111300,0
	61,83

	18
	усадебная
	1200,0
	0,67
	1200,0
	0,67
	900,0
	0,5

	19
	усадебная
	30000,0
	16,67
	27900,0
	15,5
	21300,0
	11,83

	20
	усадебная
	61500,0
	34,17
	57000,0
	31,67
	43500,0
	24,17

	21
	усадебная
	83700,0
	46,5
	77700,0
	43,17
	59100,0
	32,83

	22
	усадебная
	56700,0
	31,5
	52500,0
	29,17
	40200,0
	22,33

	23
	усадебная
	37200,0
	20,67
	34500,0
	19,17
	26100,0
	14,50

	24
	усадебная
	46500,0
	25,83
	43200,0
	24,0
	32700,0
	18,17

	25
	усадебная
	-
	-
	-
	-
	261000,0
	145,0

	26
	усадебная
	-
	-
	-
	-
	79200,0
	44,0

	
	Итого МО «пгт Камское Устье», в том числе:
	1404300,0
	780,17
	1450500,0
	805,83
	1483500,0
	824,17

	
	- усадебная
	1123200,0
	624,0
	1147500,0
	637,5
	1252800,0
	696,0

	
	- малоэтажная многоквартирная до 4х эт.
	281100,0
	156,17
	303000,0
	168,33
	230700,0
	128,17


Таблица 3.10.5.3

Часовые расходы газа на отопление проектируемых общественных и административных застроек

	№

квартала
	Вид застройки
	Часовой расход газа на отопление, м3/час

	Кв. 25
	Детский сад на 145 мест
	24,79

	Кв. 26
	Центр детского творчества
	9,18

	Кв. 5
	Стационар (90 коек)
	45,91

	Кв. 26
	Общественный центр
	9,18

	Кв. 14
	Ледовый дворец
	36,72

	Кв. 13
	Гостиница на 120 мест
	45,91

	Кв. 14
	Предприятие быт. обслуж-ия на 20 рабочих мест
	4,59

	Всего:
	176,28


Проектное предложение.

- газоснабжение потребителей проектируемой усадебной застройки (квартал 17) общей площадью жилья 4700,0 кв.м предлагается от существующей сети газоснабжения низкого давления;

- для газоснабжения потребителей проектируемой усадебной и общественной застройки (квартал 26) общей площадью жилья 12400,0 кв.м предлагается строительство ГРП №1, сетей газоснабжения среднего и низкого давления;

- для газоснабжения потребителей проектируемой усадебной и общественной застройки (квартал 25) общей площадью жилья 40900,0 кв.м предлагается строительство ГРП №2, подвода к нему распределительного газопровода высокого давления, от проектируемого ГРП №2 предлагается строительство сетей газоснабжения среднего и низкого давления;

- газоснабжение потребителей проектируемой усадебной застройки (квартал 15) общей площадью жилья 14100,0 кв.м предлагается от существующего ШРП, находящегося на ул. Г.Сунгати и строительство сетей газоснабжения низкого давления до потребителей;

- газоснабжение потребителей проектируемой многоквартирной малоэтажной застройки (квартал 14) общей площадью жилья 4166,0 кв.м предлагается от существующей сети газоснабжения, проектом предлагается строительство распределительного газопровода низкого давления (3 кПа) и поквартирная разводка до потребителей;

- газоснабжение потребителей проектируемой многоквартирной малоэтажной застройки (квартал 12) общей площадью жилья 834,7 кв.м предлагается от существующей сети газоснабжения, проектом предлагается строительство распределительного газопровода низкого давления (3 кПа) и поквартирная разводка до потребителей.
Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, осуществляющей стабильное газоснабжение газифицируемых объектов.

Связь между газопроводами различных давлений, входящих в систему газоснабжения, осуществляется через газорегуляторный пункт (ГРП), газорегуляторные пункты шкафного типа (ШРП).

Распределительные газопроводы низкого давления (до 5 кПа) из условия нормального газопотребления в часы максимально допустимых перепадов давления при максимальном газопотреблении приняты из п/э труб ПЭ 80 ГАЗ SDR-11 110х10;63х5,8 по ГОСТ Р 50838-95* и стальных электросварных труб Ø219х6,0; Ø108х4,0; Ø57х3,5 по ГОСТ 10705-80 «Технические условия», ГОСТ 10704-91*, «Сортамент», из стали группы В ст.10 ГОСТ 1050-88.  

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003г. техническое диагностирование для стальных газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Данным проектом предусматривается прокладка разводящих газопроводов и устройств ГРП для площадок новой застройки. 

В качестве основного топлива для всех источников тепла принят природный газ.

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии проектами предприятий.

Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  пгт Камское Устье для оптимизации технической структуры в 2020-2025 годах планируется выполнение следующих организационно-технических мероприятий:
1.Приведение зон минимально допустимых расстояний и охранных зон транзитных трубопроводов к требованиям нормативно-технических документов.

2.Повышение  экономической эффективности газотранспортной системы. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

3.Организация системы мониторинга внедрения и совершенствования диспетчеризации  и автоматизации управления районными сетями и сооружениями транспортировки и распределения природного газа.

4.Повсеместное внедрение приборов учета потребляемого природного газа.

5.Совершенствование системы мониторинга выполнения регламентов по проведению ремонтных и профилактических работ сетей и сооружений транспортировки и распределения природного газа.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий. 

3.10.6 Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытового сектора

Электрические нагрузки по генеральному плану коммунально-бытового сектора (КБС) муниципального образования пгт Камское-Устье определены в два срока:

- первая очередь – 2025 г.;

- расчетный срок – 2040 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”. 

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, таблица 2.4.4. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки». Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,170 тыс. кВт ч/чел. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электронагрева. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94 табл. 2.4.3 «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки».

Р уд. = 15,0 Вт/м2 , для 1-2 этажной застройки (усадебная застройка);

Р уд. = 15,8 Вт/м2 , для 3-5 этажной застройки (секционная застройка);

Р уд. = 16,3 Вт/м2 , для 5-и и более этажной застройки (секционная застройка);

Годовое электропотребление, расчетная мощность, расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 3.8.7.1.

Расчет электрических нагрузок административно-бытового сектора

Расчетные электрические нагрузки административно-бытового сектора были приняты по проектам электропотребления этих зданий. Расчетная мощность общественных зданий рассчитана согласно РД 34.20.185-94, таблица 24. "Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий". Расчет электрических нагрузок предприятий производится по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующим аналогам, которые данным проектом не учитывались.

Таблица 3.10.6.1
Укрупненные показатели электропотребления коммунально-бытового сектора по этапам застройки

	№ квартала
	Вид застройки
	Существующее положение
	Положение на 2025 г.
	Положение на 2040 г.

	
	
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год
	Расчетная мощность, кВт.
	Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год
	Расчетная мощность, кВт.
	Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год
	Расчетная мощность, кВт.
	Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА

	1
	усадебная
	249,98
	56,68
	60,30
	230,89
	52,35
	55,69
	177,07
	40,15
	42,71

	2
	усадебная
	222,21
	50,38
	53,60
	206,58
	46,84
	49,83
	157,98
	35,82
	38,10

	3
	усадебная
	347,20
	78,72
	83,74
	322,90
	73,21
	77,88
	244,78
	55,50
	59,04

	4
	усадебная
	442,68
	100,37
	106,77
	411,43
	93,28
	99,24
	312,48
	70,85
	75,37

	
	малоэтажная многоквартирная
	19,10
	4,33
	4,61
	17,36
	3,94
	4,19
	13,89
	3,15
	3,35

	5
	усадебная
	98,95
	22,44
	23,87
	92,01
	20,86
	22,19
	69,44
	15,74
	16,75

	
	малоэтажная многоквартирная
	43,40
	9,84
	10,47
	39,93
	9,05
	9,63
	31,25
	7,08
	7,54

	6
	усадебная
	145,82
	33,06
	35,17
	135,41
	30,70
	32,66
	102,42
	23,22
	24,70

	7
	усадебная
	234,36
	53,14
	56,53
	217,00
	49,20
	52,34
	164,92
	37,39
	39,78

	8
	усадебная
	416,64
	94,46
	100,49
	385,39
	87,38
	92,96
	293,38
	66,52
	70,76

	9
	усадебная
	277,76
	62,98
	67,00
	258,66
	58,65
	62,39
	196,17
	44,48
	47,32

	
	малоэтажная многоквартирная
	187,49
	42,51
	45,22
	173,60
	39,36
	41,87
	131,94
	29,91
	31,82

	10
	усадебная
	60,76
	13,78
	14,66
	55,55
	12,60
	13,40
	43,40
	9,84
	10,47

	11
	усадебная
	27,78
	6,30
	6,70
	26,04
	5,90
	6,28
	19,10
	4,33
	4,61

	12
	усадебная
	428,79
	97,22
	103,42
	397,54
	90,13
	95,89
	303,80
	68,88
	73,28

	
	малоэтажная многоквартирная
	13,89
	3,15
	3,35
	53,82
	12,20
	12,98
	39,93
	9,05
	9,63

	13
	усадебная
	407,96
	92,50
	98,40
	378,45
	85,80
	91,28
	288,18
	65,34
	69,51

	14
	усадебная
	79,86
	18,11
	19,26
	72,91
	16,53
	17,59
	55,55
	12,60
	13,40

	
	малоэтажная многоквартирная
	618,02
	140,12
	149,07
	775,99
	175,94
	187,17
	591,98
	134,22
	142,78

	15
	усадебная
	515,59
	116,90
	124,36
	1085,00
	246,00
	261,70
	885,36
	200,74
	213,55

	16
	усадебная
	34,72
	7,87
	8,37
	32,98
	7,48
	7,96
	24,30
	5,51
	5,86

	
	малоэтажная многоквартирная
	744,74
	168,85
	179,63
	690,93
	156,65
	166,65
	526,01
	119,26
	126,87

	17
	усадебная
	680,51
	154,29
	164,14
	630,17
	142,88
	152,00
	644,06
	146,03
	155,35

	18
	усадебная
	6,94
	1,57
	1,67
	6,94
	1,57
	1,67
	5,21
	1,18
	1,26

	19
	усадебная
	173,60
	39,36
	41,87
	161,45
	36,60
	38,94
	123,26
	27,95
	29,73

	20
	усадебная
	355,88
	80,69
	85,84
	329,84
	74,78
	79,56
	251,72
	57,07
	60,71

	21
	усадебная
	484,34
	109,81
	116,82
	449,62
	101,94
	108,45
	341,99
	77,54
	82,49

	22
	усадебная
	328,10
	74,39
	79,14
	303,80
	68,88
	73,28
	232,62
	52,74
	56,11

	23
	усадебная
	215,26
	48,81
	51,92
	199,64
	45,26
	48,15
	151,03
	34,24
	36,43

	24
	усадебная
	269,08
	61,01
	64,90
	249,98
	56,68
	60,30
	189,22
	42,90
	45,64

	25
	усадебная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1510,32
	342,43
	364,29

	26
	усадебная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	458,30
	103,91
	110,54

	27
	усадебная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	269,08
	61,01
	64,90

	Итого по МО пгт Камское-Устье:
	8131,42
	1843,62
	1961,30
	8391,82
	1902,66
	2024,11
	8850,13
	2006,57
	2134,65


Таблица 3.10.6.2
Расчет электрических нагрузок существующего и проектируемого административно-бытового сектора по этапам застройки

	№ квартала
	Наименование объекта
	Первая очередь (до 2025 г.)
	Расчетный срок (2026-2040 гг.)

	
	
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год
	Расчетная мощность, кВт.
	Трансформаторная  мощность (полная мощность), кВА
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год
	Расчетная мощность, кВт.
	Трансформаторная  мощность (полная мощность), кВА

	5
	Стационар
	182,57
	41,4
	44,04
	
	
	

	12
	Здание Исполнительного комитета Камско-Устьинского МР
	
	
	
	384,02
	86,4
	91,9

	13
	Гостиница
	243,43
	55,2
	58,72
	
	
	

	14
	Ледовый дворец
	
	
	
	4277,7
	970,0
	1031,9

	14
	Предприятия бытового обслуживания 
	132,30
	30
	31,91
	
	
	

	25
	Детский сад
	294,15
	66,7
	70,96
	
	
	

	26
	Центр творчества  для детей  (типовой проект)
	304,29
	69
	73,40
	
	
	

	26
	Общественный центр
	458,20
	103,9
	110,53
	
	
	

	Итого по МО пгт Камское-Устье:
	1614,94
	366,2
	389,56
	4661,72
	1056,4
	1123,8


Таблица 3.10.6.3
Сводная таблица электрических нагрузок по этапам расчетного срока генерального плана

	Вид застройки
	Существующее положение
	Положение на 2025 г.
	Положение на 2040 г.

	
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/
год
	Расчет-ная мощность, кВт.
	Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/
год
	Расчет-ная мощность, кВт.
	Трансформаторная  мощность (полная мощность), кВА
	Годовое электропотребление тыс.кВт*час/
год
	Расчет-ная мощность, кВт.
	Трансформаторная  мощность (полная мощность), кВА

	Коммунально-бытовой сектор
	8131,42
	1843,62
	1961,30
	8391,82
	1902,66
	2024,11
	8850,13
	2006,57
	2134,65

	Административно-бытовой сектор
	-
	-
	-
	1614,94
	366,2
	389,56
	4661,72
	1056,4
	1123,8

	Итого по МО пгт Камское-Устье:"
	8131,42
	1843,62
	1961,30
	10006,76
	2268,86
	2413,67
	13511,85
	3062,97
	3258,45


.

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков прогнозируется рост потребления электроэнергии.

Так как в населенных пунктах МО «пгт.Камское-Устье» предусматривается новая застройка проектом предлагается:

- электроснабжение проектируемых объектов общественного назначения квартала 5, общей трансформаторной мощностью 44,04 кВА, предлагается осуществить линиями 0,4 кВ, запитав их от резерва существующей КТП-246;

- электроснабжение многоквартирной застройки (квартал 12) общей площадью жилья 834,7 кв.м., общей трансформаторной мощностью 37,23 кВА и проектируемого здания исполкома общей трансформаторной мощностью 91,9кВА, предлагается осуществить линиями 0,4 кВ, запитав их от резерва существующей КТП-255;

- электроснабжение проектируемых объектов общественного назначения квартала 13, общей трансформаторной мощностью 58,72 кВА, предлагается осуществить линиями 0,4 кВ, запитав их от резерва существующей КТП-259;

- электроснабжение усадебной застройки (квартал 14) общей площадью жилья 4166 кв.м., а так же объектов общественно-делового назначения общей трансформаторной мощностью 248,55 кВА, предлагается осуществить линиями 0,4 кВ, запитав их от резерва существующей КТП-239;

- для электроснабжения проектируемого ледового дворца (квартал 14) предлагается строительство комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) 10/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью 1032 кВА, с прокладкой линий электропередач напряжением 0,4 и 10 кВ;

- электроснабжение усадебной застройки (квартал 17) общей площадью жилья 300 кв.м., общей трансформаторной мощностью 130 кВА, предлагается осуществить линиями 0,4 кВ, запитав их от резерва существующей КТП-238;

- для электроснабжения усадебной застройки (квартал 15) общей площадью жилья 14100 кв.м. предлагается строительство комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) 10/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью 300 кВА, с прокладкой линий электропередач напряжением 0,4 и 10 кВ;

- для электроснабжения усадебной застройки (квартал 25) общей площадью жилья 40900 кв.м., а также для объектов общественно-делового назначения предлагается строительство комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) 10/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью 288,51 кВА, с прокладкой линий электропередач напряжением 0,4 и 10 кВ;

- для электроснабжения усадебной застройки (квартал 26) общей площадью жилья 12400 кв.м., а также для объектов общественно-делового назначения предлагается строительство комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) 10/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью 408,19 кВА, с прокладкой линий электропередач напряжением 0,4 и 10 кВ;

- для электроснабжения усадебной застройки (квартал 27) общей площадью жилья 7300 кв.м. предлагается строительство комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) 10/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью 163,09 кВА, с прокладкой линий электропередач напряжением 0,4 и 10 кВ;

- предусмотреть реконструкцию существующих сетей КЛ, ВЛ 0,4; 10 кВ и ТП; КТП по мере износа.

Проектом предусматривается ряд мероприятий по экономии электроэнергии, резервированию электроэнергии:

- применение современного энергоэкономичного оборудования;

- применение усовершенствованных энергосберегающих технологий, способствующих повышению КПД энергетических установок;

- снижение потерь электрической энергии в системе электроснабжения за счет рационального выбора количества и сечения кабельных линий;

- установка электронных приборов учета расхода электроэнергии, позволяющих повысить эффективность контроля и учёта;

- резервирование питающих кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ;

- резервирование понизительных трансформаторов;

- питание рабочих и резервных электроприемников предусмотрено от разных электрических секций распределительных устройств.

3.10.7 Слаботочные сети

Телефонизация 

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи

Телефонизацию планируется осуществить от действующих на территории АТС. Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования. 

Проектом предлагается:

- строительство АТС с использованием современных цифровых технологий;

- модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий.  Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

- строительство линейных сооружений связи;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Строительство кабельной телефонной канализации до объектов жилой и общественной застройки предлагается осуществить силами ОАО «Таттелеком». Строительство кабельной канализации предлагается из асбоцементных труб с установкой смотровых устройств.

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM для расширения зоны охвата в муниципальном образовании.

Коэффициент семейности для жилого района муниципального образования пгт Камское-Устье – 2,9 чел. Коэффициент неучтенности на нужды предприятий бытового обслуживания составляет 1,25.

Распределение телефонной нагрузки на новой застраиваемой территории приведено в таблице 3.10.7.1.
Таблица 3.10.7.1
	
	Количество телефонов на 2025 г.
	Количество телефонов на 2040 г.

	Телефонная нагрузка на проектируемую жилую застройку
	270
	940

	Телеф. нагрузка на предприятия бытового обслуживания
	68
	236

	Общее кол-во телефонов
	338
	1176


Телевидение 

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации.

В Республике Татарстан создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».
Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями, как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения, звука, приему ТВ сигналов. Это позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.  
Наряду с цифровым телевидением население муниципального образования имеет возможность приема аналогового телевидения.

3.10.8 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Таблица 3.10.8.1

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

	№ п/п
	Местоположение
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Ед. измерения
	Мощ-ность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	
	Первая очередь (до 2025 г.)
	Расчетный срок
 (2026-2040 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения

	1
	МО образование «пгт Камское Устье»
	Артезианские скважины
	реконструкция
	м3/сут
	500,0
	+
	
	Генеральный план
МО «пгт Камское Устье»

	2
	МО образование «пгт Камское Устье» мкр.Южная Околица
	Сети водоснабжения
	Капитальный ремонт
	км
	2,8
	+
	
	Генеральный план
МО «пгт Камское Устье»

	3
	МО образование «пгт Камское Устье»
	Водозаборные сооружения
	реконструкция
	шт
	
	+
	
	Генеральный план
МО «пгт Камское Устье»

	4
	МО образование «пгт Камское устье»
	Сети водоснабжения
	строительство
	км
	17,29
	+
	
	Генеральный план
МО «пгт Камское Устье»

	5
	МО образование «пгт Камское Устье»
	Сети водоснабжения
	реконструкция
	шт
	-
	+
	
	Генеральный план
МО «пгт Камское Устье»

	6
	МО образование «пгт Камское Устье»
	Сети водоснабжения
	реконструкция
	км
	7,07
	+
	+
	Генеральный план
МО «пгт Камское Устье»

	7
	МО образование «пгт Камское Устье»
	Узлы учета водопотребления
	организационное
	шт
	-
	+
	
	Генеральный план
МО «пгт Камское Устье»


Таблица 3.10.8.2

Мероприятия по развитию системы канализации

	№ п/п
	Местоположение
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Ед. измерения
	Мощ-ность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	
	Первая очередь (до 2025 г.)
	Расчетный срок
 (2026-2040 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения

	1
	МО образование «пгт Камское Устье»
	Очистные сооружения
	реконструкция
	м3/сут
	500,0
	+
	
	Генеральный план
МО «пгт Камское Устье»

	2
	МО образование «пгт Камское Устье»
	КНС
	строительство
	шт
	1
	+
	
	Генеральный план
МО «пгт Камское Устье»

	3
	МО образование «пгт Камское Устье»
	Сети водоотведения напорные 
	строительство
	км
	5,2
	+
	
	Генеральный план
МО «пгт Камское Устье»

	4
	МО образование «пгт Камское Устье»
	Сети водоотведения
	строительство
	шт
	
	+
	
	Генеральный план
МО «пгт Камское Устье»

	5
	МО образование «пгт Камское Устье»
	Сети водоотведения
	строительство
	км
	11,8
	+
	
	Генеральный план
МО «пгт Камское Устье»


Таблица 3.10.8.3

Инфраструктура обращения с отходами производства и потребления

	№ п/п
	Местоположение
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Ед. измерения
	Мощ-ность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	
	Первая очередь (до 2025 г.)
	Расчетный срок
 (2026-2040 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения

	1
	Территория муниципального образования
	Полигон ТКО
	Рекультивация
	
	1
	
	
	Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан

	2
	Территория муниципального образования
	Мусороперегрузочная станция
	Новое строительство
	
	1
	+
	
	Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан

	3
	Территория муниципального образования
	Стационарный пункт приема утильсырья
	Новое строительство
	Стационарный пункт приема утильсырья, шт
	1
	+
	
	Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения

	1
	Территория муниципального образования
	планово-регулярная санитарная очистка территории
	Организационное
	шт.
	1
	+
	+
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	2
	Территория муниципального образования
	Контейнеры
	Новое строительство
	Контейнеры, шт
	111
	+
	
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»

	3
	Территория муниципального образования
	Контейнеры
	Новое строительство
	Контейнеры, шт
	123
	
	+
	Генеральный план МО «пгт Камское Устье»


Таблица 3.10.8.4
Перечень мероприятий по теплоснабжению

	№ п/п
	Местоположение
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Ед. измерения
	Мощ-ность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	
	Первая очередь (до 2025 г.)
	Расчетный срок

 (2026-2040 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения

	1
	МО пгт Камское Устье, квартал 25, 26
	БМК №1 для проектируемого детского сада, центра детского творчества и общественного центра
	Строительство
	шт.
	1
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	2
	МО пгт Камское Устье, квартал 14
	БМК №2 для проектируемого ледового дворца
	Строительство
	шт.
	1
	
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	3
	МО пгт Камское Устье, квартал 13
	БМК №3 для проектируемой гостиницы на 120 мест
	Строительство
	шт.
	1
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	4
	МО пгт Камское Устье, квартал 5
	Сети теплоснабжения от действующей котельной больницы до проектируемого стационара
	Строительство
	км
	-
	+
	
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»


Таблица 3.10.8.5

Перечень мероприятий по газоснабжению
	№ п/п
	Местоположение
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Ед. измерения
	Мощ-ность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	
	Первая очередь (до 2025 г.)
	Расчетный срок

 (2026-2040 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения

	1
	территория МО «пгт Камское Устье»
	ГРП
	строительство
	шт.
	2
	+
	+
	Генеральный план
МО «пгт Камское Устье»

	2
	территория МО «пгт Камское Устье»
	Сети газоснабжения высокого, среднего и низкого давления
	строительство
	км.
	-
	+
	+
	Генеральный план
МО «пгт Камское Устье»

	3
	пгт Камское Устье, ул. Профсоюзная, позиции 1,2
	Сети газоснабжения: ГСД: Д 110, L=0,061 км;

ГНД: Д 110, L=0,027 км;

Д 63, L=0,032 км;
	строительство
	км.
	-
	+
	+
	Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 9 декабря 2016 г. №912 «Об утверждении Программы газификации Республики Татарстан на 2017 год»

	4
	пгт Камское Устье, ул. Профсоюзная, позиции 1,2
	ГРПШ
	строительство
	шт.
	1
	+
	
	Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 9 декабря 2016 г. №912 «Об утверждении Программы газификации Республики Татарстан на 2017 год»


Таблица 3.10.8.6

Перечень мероприятий по электроснабжению
	№ п/п
	Местоположение
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Ед. измерения
	Мощ-ность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	
	Первая очередь (до 2025 г.)
	Расчетный срок

 (2026-2040 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения

	1
	Территория МО пгт Камское-Устье
	Строительство комплектной трансформаторной подстанции напряжением 10(6)/0,4 кВ
	Новое строительство
	кВА
	2709,5
	+
	+
	Генеральный план
МО «пгт Камское-Устье»

	2
	Территория МО пгт Камское-Устье
	Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ (замена на КТП, БКТП)
	Реконструкция
	шт.
	-
	+
	+
	Генеральный план
МО «пгт Камское-Устье»

	3
	Территория МО пгт Камское-Устье
	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ и 0,4 кВ
	Новое строительство
	км.
	-
	+
	+
	Генеральный план
МО «пгт Камское-Устье»

	4
	Территория МО пгт Камское-Устье
	Реконструкция линий электропередач напряжением 10 кВ и 0,4 кВ
	Реконструкция
	км.
	-
	+
	+
	Генеральный план
МО «пгт Камское-Устье»


Таблица 3.10.8.7

Перечень мероприятий по слаботочным сетям
	№ п/п
	Местоположение
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Ед. измерения
	Мощ-ность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	
	Первая очередь (до 2025 г.)
	Расчетный срок

 (2026-2040 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения

	1
	Территория МО пгт Камское-Устье
	Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
	Новое строительство
	км.
	-
	+
	+
	Генеральный план
МО «пгт Камское-Устье»

	2
	Территория МО пгт Камское-Устье
	Автоматическая телефонная станция (АТС)
	Новое строительство
	-
	-
	+
	
	Генеральный план
МО «пгт Камское-Устье»

	3
	Территория МО пгт Камское-Устье
	Телефон
	Организационное
	шт.
	338
	+
	
	Генеральный план
МО «пгт Камское-Устье»

	4
	Территория МО пгт Камское-Устье
	Телефон
	Организационное
	шт.
	838
	
	+
	Генеральный план
МО «пгт Камское-Устье»


3.11. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов муниципального образования «пгт Камское Устье»

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. №14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков. 

В 2011 году был выполнен генеральный план муниципального образования «пгт Камское Устье» с проектом планировки, который был утвержден решением Совета муниципального образования «пгт Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан № 78 от 05.02.2013 г.

В настоящее время разрабатывается новый генеральный план муниципального образования «пгт Камское Устье». Для пгт Камское Устье в качестве существующих границ были приняты границы, утвержденные предыдущим генеральным планом.

Генеральным планом муниципального образования «пгт Камское Устье» предусматривается изменение границ пгт Камское Устье. Общая площадь земель в пределах существующей границы пгт Камское Устье составляет 1018,9158 га.

Общая площадь земель в пределах предлагаемой границы пгт Камское Устье составит 1001,1884 га. Площадь земель, дополнительно включаемых в границу пгт Камское Устье составит 13,098 га, исключаемых земель – 30,8254 га. 

Перечень земельных участков, которые включаются в границы и исключаются из границ населенного пункта, с указанием категории земель, к которым планируется отнести этот земельный участок, и целей его планируемого использования представлен в таблице 3.11.1. Итоговое распределение включаемых и исключаемых земель по категориям и постановке на кадастровый учет содержится в таблице 3.11.2. Перечень мероприятий по установлению границ населенного пункта муниципального образования «пгт Камское Устье» представлен в таблице 3.11.3.

Таблица 3.11.1

Перечень земельных участков/кадастровых кварталов, включаемых в границу и исключаемых из границы территории населенных пунктов
	Кадастровый номер земельного участка
	Разрешенное использование*
	Категория земель
	Площадь всего земельного участка по кадастру, кв.м
	Площадь включаемого/исключаемого земельного участка, кв.м
	Планируемая категория
	Планируемое разрешенное использование**
	Основание для включения/ исключения земельного участка

	ВКЛЮЧАЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	ПГТ КАМСКОЕ УСТЬЕ

	16:22:020410:18
	Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов
	Земли населенных пунктов
	204
	204
	Земли населенных пунктов
	5.0 Отдых (рекреация)
	Корректировка утвержденной границы в соответствии с данными ЕГРН

	16:22:020410:4
	Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе
	Земли населенных пунктов
	4594
	4594
	Земли населенных пунктов
	5.0 Отдых (рекреация)
	Корректировка утвержденной границы в соответствии с данными ЕГРН

	16:22:020410:3
	Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе
	Земли населенных пунктов
	12878
	12878
	Земли населенных пунктов
	5.0 Отдых (рекреация)
	Корректировка утвержденной границы в соответствии с данными ЕГРН

	часть ЗУ 16:22:000000:239
	Под иными объектами специального назначения
	Земли населенных пунктов
	55582
	55170
	Земли населенных пунктов
	5.0 Отдых (рекреация)
	Корректировка утвержденной границы в соответствии с данными ЕГРН

	часть КК №16:22:160112
	 
	 
	 
	58134
	Земли населенных пунктов
	5.0 Отдых (рекреация)
	Часть 19 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обеспечение архитектурной целостности границы насленного пункта

	ИТОГО ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПО ПГТ КАМСКОЕ УСТЬЕ
	73258
	130980
	 
	 
	 

	ИТОГО ВКЛЮЧАЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
	73258
	130980
	 
	 
	 

	ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	ПГТ КАМСКОЕ УСТЬЕ

	16:22:000000:1058
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	50526
	50526
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	12.1 Ритуальная деятельность
	Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Исх.№ 1-29/11295 от 22.08.2017

	16:22:020409:130
	для размещения кладбищ
	Земли населенных пунктов
	7798
	7798
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	12.1 Ритуальная деятельность
	Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Исх.№ 1-29/11295 от 22.08.2018

	16:22:020409:137
	для размещения кладбищ
	Земли населенных пунктов
	1163
	1163
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	12.1 Ритуальная деятельность
	Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Исх.№ 1-29/11295 от 22.08.2018

	Часть ЗУ

16:22:000000:690
	Для сельскохозяйственного производства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	850000
	5753
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1.0 Сельскохозяйственное использование
	Устранение пересечений земельного участка (ЗК РФ статья 11.9. п.3)

	16:22:020409:138
	Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов
	Земли населенных пунктов
	416
	416
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	12.1 Ритуальная деятельность
	Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Исх.№ 1-29/11295 от 22.08.2017

	часть ЗУ 16:22:020409:35
	для сельскохозйственного производства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	14285
	921
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	12.1 Ритуальная деятельность
	Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Исх.№ 1-29/11295 от 22.08.2017

	часть ЗУ 16:22:020409:35
	для сельскохозйственного производства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	14285
	655
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1.0 Сельскохозяйственное использование
	Обеспечение целостности архитектурно-планировочного решения

	часть ЗУ 16:22:020409:39
	для сельскохозйственного производства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	4409
	85
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1.0 Сельскохозяйственное использование
	Устранение пересечений земельного участка (ЗК РФ статья 11.9. п.3)

	часть ЗУ 16:22:020410:1
	Для размещения лесопарков
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	2361696
	76959
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	9.1 Охрана природных территорий
	Отсутствие обоснования в предыдущем генеральном плане для включения в границу населенного пункта

	часть ЗУ 16:22:160301:6
	для сельскохозйственного производства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	2069075
	106623
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1.0 Сельскохозяйственное использование
	Устранение пересечений земельного участка (ЗК РФ статья 11.9. п.3)

	часть КК 16:22:020410
	-
	-
	 
	4
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1.0 Сельскохозяйственное использование
	Отсутствие обоснования в предыдущем генеральном плане для включения в границу населенного пункта

	часть КК 16:22:160112
	-
	-
	 
	641
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1.0 Сельскохозяйственное использование
	Отсутствие обоснования в предыдущем генеральном плане (внесение изменений) для включения в границу населенного пункта

	часть КК 16:22:160301
	-
	-
	 
	39
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1.0 Сельскохозяйственное использование
	Отсутствие обоснования в предыдущем генеральном плане для включения в границу населенного пункта

	часть КК 16:22:020409
	-
	-
	 
	56672
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1.0 Сельскохозяйственное использование
	Обеспечение целостности архитектурно-планировочного решения,Отсутствие обоснования в предыдущем генеральном плане для включения в границу населенного пункта

	ИТОГО ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ПО ПГТ КАМСКОЕ УСТЬЕ
	5373653
	308254
	 
	 
	 

	ИТОГО ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
	5373653
	308254
	 
	 
	 


* в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
Таблица 3.11.2
Предложения по установлению границ населенных пунктов, га
	Наименование н.п.
	Земли в пределах существующей границы территорий населенных пунктов в соответствии с утвержденным генеральным планом
	Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенных пунктов
	Земли, предлагаемые к включению в проектную границу населенных пунктов
	Формирование проектных границ населенных пунктов

	
	
	Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет
	Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет
	Земли промышленности, поставленные на кадастровый учет 
	Земли с неустановленной категорией земель, поставленные на кадастровый учет
	Земли особо охраняемых природных территорий, поставленные на кадастровый учет
	Земли, не поставленные на кадастровый учет
	Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет
	Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет
	Земли особо охраняемых природных территорий, поставленные на кадастровый учет
	Земли с неустановленной категорией земель, поставленные на кадастровый учет
	Земли, не поставленные на кадастровый учет
	Земли в пределах проектных границ населенных пунктов
	Земли в пределах существующей границы территорий населенных пунктов в соответствии с утвержденным генеральным планом
	Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенных пунктов
	Земли, предлагаемые к включению в существующую границу территории населенных пунктов

	пгт Камское Устье
	1018,9158
	5,9903
	11,4037
	0
	0
	7,6959
	5,7355
	7,2846
	0,0
	0,0
	0,0
	5,8134
	1001,1884
	1018,9158
	30,8254
	13,0980

	Всего
	1018,9158
	5,9903
	11,4037
	0
	0
	7,6959
	5,7355
	7,2846
	0,0
	0,0
	0,0
	5,8134
	1001,1884
	1018,9158
	30,8254
	13,0980


Таблица 3.11.3
Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов муниципального образования 
«пгт Камское Устье»

	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измере-ния
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник 
мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Новая (дополнительная)
	Первая очередь (до 2025 г.)
	Расчетный срок 

(2026-2040 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения поселения

	1
	пгт. Камское Устье
	территория населенного пункта
	включение земельных участков в проектную границу населенного пункта
	га
	-
	13,098
	+
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»

	2
	пгт. Камское Устье
	территория населенного пункта
	исключение земельных участков из границы населенного пункта
	га
	30,8254
	-
	+
	+
	Генеральный план

МО «пгт Камское Устье»


3.12. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с нормативными документами в области гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в соответствии с Исходными данными и требованиями №232 от 07 июня 2019 года, выданными МЧС РТ (см. приложение), далее – исходные данные.

3.12.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне

Обоснование отнесения территории к группе по гражданской обороне

В соответствии с исходными данными территория поселка городского типа к группам по гражданской обороне не относится.

Обоснование отнесения объектов к категории по гражданской обороне. Перечень объектов, продолжающих работу в военное время, перечень объектов, перемещаемых в загородную зону
В соответствии с исходными данными на территории поселка городского типа организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне не имеется. 

Сведений об организациях, продолжающих работу в военное время, организаций, перемещаемых в загородную зону, не имеется. 

Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

В соответствии с исходными данными территория поселка городского типа не попадает в зоны возможных разрушений, возможного химического заражения, возможного радиоактивного заражения, возможного катастрофического затопления. 

Оповещение по гражданской обороне

Системы оповещения предназначены для подачи универсального сигнала "Воздушная тревога!" (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления (п.6.39 СП 165.1325800.2014) ИТМ ГО по ГО.

На момент разработки генерального плана на территории поселка городского типа отсутствуют системы оповещения (РСУ). 

Состояние инженерной защиты населения и наибольшей работающей смены

На территории поселка городского типа защитных сооружений гражданской обороны не имеется. 

Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям при обеспечении эвакуации населения в мирное и военное время на момент разработки Генерального плана

Эвакуационные мероприятия по гражданской обороне осуществляются в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Камско-Устьинского муниципального района РТ.

На территории поселка городского типа предусмотрена организация 2 приемно-эвакуационного пункта:

- РДК, ул. К.Маркса, д. №4

- татарская СОШ, ул. Ленина, д.№57.

Проектные мероприятия по гражданской обороне

1. Так как территория поселка городского типа не попадает в зону возможных разрушений, зоны возможного радиоактивного и химического заражения, возможного катастрофического затопления, то проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не требуется.

2. Систему оповещения по гражданской обороне необходимо предусмотреть в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012г. №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района). 

Для оповещения населения проектом предлагается установка речевых сиренных установок (РСУ) в количестве 5 единицы, с радиусом оповещения до 1 км, с подключением к ЕДДС Камско-Устьинского района.

При размещении речевых сиренных установок необходимо предусмотреть полное покрытие территорий населенных пунктов муниципального образования. Данные РСУ допустимо использовать для оповещения населения о ЧС мирного времени.

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

3. В соответствии с Исходными данными, строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется. 

При необходимости возможно организация укрытий в приспосабливаемых для этих целей подвальных, цокольных и первых этажей помещений общественных зданий (детские дошкольные учреждения, общеобразовательная школа, спортивный комплекс, объекты медицинского обслуживания и т.д.), в соответствии с п. 4.1. СП 88.13330.2014.

4. Эвакуационные мероприятия по гражданской обороне необходимо осуществляют в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Камско-Устьинского муниципального района РТ.

5. Маскировочные мероприятия в соответствии с п.10 СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») на территории города не предусматриваются. 

7. Согласно Исходным данным, в соответствии с п.5.23 СП 165.1325800.2014 суммарная проектная производительность защищенных от химического заражения объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных. 

Суммарная проектная производительность объектов водоснабжения определяется для населения из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека (таблица 3.12.1.1.)

Таблица 3.12.1.1

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ МО

	
	Исходный год (2017г.)
	Первая очередь (2025 г.)
	Расчетный срок (2040 г.)

	
	Численность населения, чел.
	Суточный запас, м3
	Численность населения, чел.
	Суточный запас, м3
	Численность населения, чел.
	Суточный запас, м3

	пгт Камское Устье
	4681
	117
	4835
	121
	5100
	128


Примечание: 1.Расчет произведен без учета эвакуируемого населения;

2. Численность населения на первую очередь и расчетный срок включает постоянное население и население, строящее второе жилье.

Для повышения устойчивости системы питьевого водоснабжения как в условиях особого периода, так и при крупномасштабных ЧС, проектом предлагается, в соответствии с разделом «Инженерная инфраструктура», ремонт существующих скважин, проведение мероприятий, направленных на снижение потерь воды – замена труб, закольцовка водопроводной сети. 

Необходимо предусмотреть подвоз питьевой воды в подвижных резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км. 

8. Необходимо предусмотреть мероприятия по устойчивому электроснабжению, согласно «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по ГО».

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35 - 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам (п 6.89 СП 165.1325800.2014).

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки) (п 6.85 СП 165.1325800.2014).

Необходимо предусмотреть возможность применения передвижных электростанций и подстанций (п 6.90 СП 165.1325800.2014).

9. Так как территория поселения не относится к группам по гражданской обороне, специальных мероприятий по газоснабжению и теплоснабжению не требуется.

3.12.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

· пожарные части;

· штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

· персонал учреждений здравоохранения;

· персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий поселения имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от опасных и неблагоприятных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера

В генеральном плане рассматриваются опасные процессы, которые имеют место на территории поселка городского типа:

Метеорологические (сильный ветер, в т.ч. шквал; сильный дождь, в т.ч. сильный ливень; грозовые разряды; крупный град; очень сильный снег, сильная метель; снежные заносы; гололедно-изморозевые отложения, сильный мороз; экстремально высокие, низкие температуры и т.д.);

Природные процессы:

- эрозионные процессы;

- оползневые процессы;

- специфические грунты;

Геологические процессы:

- переработка берегов;

- карст; 

- подтопление;

- сейсмичность;

Природные пожары.
Характеристики опасных природных процессов и явлений, затопление (подтопление) территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей. 

Опасные природные явления и процессы, мероприятия по защите от опасных природных процессов, имеющих место на территории поселения, подробно рассмотрены в п. 2.8. и 3.8. пояснительной записки обосновывающих материалов генерального плана.

В соответствии с п.4.6 Свод правил СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий". Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 при выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

В соответствии с 4.7 Свод правил СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий". Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 результаты предварительной оценки опасных природных воздействий, полученные на основе фондовых материалов и других сведений, должны быть включены в исходные данные при составлении задания на выполнение инженерных изысканий и использованы при планировании состава и объемов работ в программе инженерных изысканий.
Согласно Перечня населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утв. распоряжением КМ РТ от 29 августа 2013 г. N 1625-р (в редакции распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 февраля 2019 г. N 301-р) пгт. Камское Устье не попадает в зону возможного затопления (подтопления). 

Согласно «Основным правилам использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища на р. Волга», утвержденным Приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР № 596 от 11.11.1983г., у ближайшего к муниципальному образованию гидрологического поста «Камское Устье» максимальные в половодье отметки уровня воды составляют 55,6 м для 0,1% обеспеченности, 55,1 м для 1% обеспеченности, 54,6 м для 5% обеспеченности.

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время границы зон затопления и подтопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим границы зон затопления (подтопления) не отражены на картографических материалах Генерального плана.

В соответствии с протоколом совещания у заместителя Министра экономического развития РФ А.В.Цыбульского от 07.07.2017 № 54-АЦ, при внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о границах зон затоплений и подтоплений, в Генеральный план необходимо внести соответствующие изменения, графические материалы должны быть дополнены условными обозначениями, отображающими территории, подверженные затоплениям и подтоплениям.

Опасные комплексы неблагоприятных метеорологических явлений

Наиболее опасными климатическими явлениями на рассматриваемой территории являются сильные морозы, грозовые разряды, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; штормовые ветры со скоростью более 30 м/с.
Ураганы и сильные ветры бывают в поселении ежегодно, в период с мая по август включительно. В соответствии с приказом МЧС России № 329 от 8.07.04 г. критерием отнесения данного явления к ЧС считается скорость ветра (включая порывы) 25 м/с и более.

Перечень опасных метеорологических явлений (ОЯ), проявление которых возможно на территории поселения представлено в таблице 3.12.2.1

Таблица 3.12.2.1

	Название ОЯ
	Характеристики и критерии или определение ОЯ

	Очень сильный ветер
	Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с,  или средней скорости не менее 20 м/с

	Ураганный ветер (ураган)
	Ветер при достижении скорости 33 м/с и более

	Шквал
	Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более

	Смерч
	Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности

	Сильный ливень
	Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч

	Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем)
	Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50  мм  за период времени не более 12 ч

	Очень сильный снег
	Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков  не менее 20 мм  за период времени не более 12 ч

	Продолжительный сильный дождь
	Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с  количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм  за период времени более 2 суток

	Крупный град
	Град диаметром 20 мм и более

	Сильная метель
	Перенос снега с подстилающей поверхности  (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч

	Сильная пыльная (песчаная) буря
	Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 
не менее 12 ч

	Сильный туман (сильная мгла)
	Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м  продолжительностью не менее 12 ч

	Сильное гололедно-изморозевое отложение
	Диаметр отложения на проводах гололедного станка:

гололеда – диаметром не менее 20 мм;

сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром 
не менее 35 мм;

изморози – диаметр отложения не менее 50 мм

	Сильный мороз
	В период с декабря по февраль значение минимальной температуры воздуха достигает 40 гр. мороза или ниже, в ноябре - 32 гр. мороза или ниже, в марте - 34 гр. мороза или ниже

	Аномально-холодная погода
	В течение 5 дней подряд и более значение среднесуточной температуры меньше климатической нормы на 9 гр. и более или/и значение минимальной температуры воздуха достигает 30 гр. мороза или ниже

	Сильная жара
	В период с июня по август значение максимальной температуры воздуха достигает 37 гр. тепла или выше, в мае - 34 гр. тепла или выше

	Аномально-жаркая погода
	В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 9 °С и более

	Чрезвычайная пожарная опасность
	Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000 °С по формуле Нестерова)


Опасность для людей при неблагоприятных метеоявлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются: усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления, ливневые дожди и штормовой нагон воды, бурное выпадение грунтовой пыли. 

Для неблагоприятных ветровых воздействий наиболее характерны:

· порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

· нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

· повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

· разрушение газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых микрорайонов и промышленных предприятий;

· затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

· разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров.

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

· оповещение населения об угрозе возникновения явления;

· отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

· отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва; 

· усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

· проведение противопаводковых мероприятий.

Экстремально низкими считаются такие отрицательные значения температуры воздуха, которые негативно влияют на условия жизни и деятельности людей. К экстремально низким принято относить минимальные температуры ниже –30 °С

Опасность экстремально низких температур связана с ущербом от воздействия переохлажденного воздуха на население и хозяйство. Размеры этого ущерба характеризуют степень риска чрезвычайных ситуаций и зависят от уровня минимальных температур, продолжительности их воздействия, плотности населения, степени изношенности сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Особенно опасные ситуации создаются, когда аномально низкие температуры сочетаются с сильным ветром. В такие периоды значительно возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций в жилищно-коммунальной сфере, на транспорте, увеличивается число пострадавших среди населения.

Уменьшить размеры социального и экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с экстремально низкими температурами, вполне реально при условии качественной подготовки к зимним условиям объектов жилищно-коммунального хозяйства, дорожных служб, других ведомств, обеспечивающих нормальное функционирование систем жизнеобеспечения, а также за счет своевременного прогноза о возможной интенсивности морозов и их продолжительности. Это позволит всем, кто может пострадать от экстремально низких температур, принять меры защиты и противодействия, а службам МЧС — обеспечить готовность необходимых сил и средств к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

При угрозе экстремально низких температур воздуха необходимо:

· теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения; 

· временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

· ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Экстремально высокими считаются такие положительные значения температуры воздуха, которые создают неблагоприятные и сложные условия для жизни и деятельности людей.

К экстремально высоким принято относить максимальные температуры выше 30 °С.

Опасность экстремально высоких температур определяется ущербом от воздействия теплового перегрева приземного слоя воздуха на население и хозяйство. Размеры этого ущерба характеризуют степень риска чрезвычайных ситуаций и зависят от уровня максимальных температур, длительности жаркого периода и плотности населения. Особенно опасной является ситуация, когда аномально высокие температуры в теплый сезон года сохраняются в течение нескольких дней и сочетаются с низкой относительной влажностью воздуха. В такие периоды резко увеличивается число пострадавших среди населения, количество сбоев в работе сложных производственно-технологических процессов, потери от засушливых условий в аграрном секторе, а также риск пожаров.

Основным способом уменьшения социального и экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремально высокими температурами, является обеспечение прогноза о возможной интенсивности и продолжительности жаркой погоды, и соблюдение некоторых правил при наступлении продолжительной жаркой погоды. Это позволит всем, кто может пострадать от стихийного бедствия, а также соответствующим службам МЧС принять необходимые меры защиты и противодействия.

Необходимо предусмотреть информирование населения о поведении в период проявления опасных метеорологических явлений. 

Мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог сводятся к обеспечению нормальных условий для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ:

· защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

· профилактические меры, цель которых - не допустить образования оледенения на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

· меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

· освещение дорог в темное время суток.

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты. К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы, к временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.

Природные пожары

Лесной фонд муниципального образования «пгт Камское Устье» занимает площадь 526,94 га, что составляет около 5,3% от всей площади городского поселения. На территории муниципального образования расположены леса ГКУ «Тетюшское лесничество» Кляринского участкового лесничества.

Основная причина возгорания лесов – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор). Кроме того, повышенную пожарную опасность в лесах поселения создают сети автомобильных дорог и линий электропередачи. 

МО «пгт. Камское Устье» не относиться к населенным пунктам, подверженных угрозе лесных пожаров (утв. постановлением КМ РТ от 13 марта 2019 г. N 180).

Застройка поселений должна осуществляется строго в соответствии с пунктом 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарное расстояние от границ застройки границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м. 

Необходимо отметить, что пгт. Камское Устье застроено, преимущественно, 1-2х этажными жилыми домами.
Для населения опасность природных пожаров – это вероятность сильного задымления, при этом возможно нарушение движения автомобильного транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей. 

Непосредственное воздействие природных пожаров на людей, на их имущество, уничтожение предприятий маловероятно.

В целях организации руководства работами по тушению лесных пожаров; предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров; организации межведомственного взаимодействия при выполнении работ по тушению лесных пожаров издан Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июля 2014 г. №313  "Об утверждении Правил тушения лесных пожаров".

Мероприятия по предотвращению распространения природных пожаров на территорию населенного пункта

· обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос между природными территориями и территорией населенного пункта (меры пожарной безопасности на территории должны быть соблюдены в соответствии со ст. 1, 19, 38 Закона о пожарной безопасности, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

· обустройство минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов. 

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 "О противопожарном режиме", а также Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2017 г. №417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова физические, юридические лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах
Противопожарная профилактика на природных территориях предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие условия для успешной борьбы с пожарами и пожарную устойчивость лесов.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий. 

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в поселении; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

3.12.3. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайную ситуацию техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

· пожарные части;

· штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

· персонал учреждений здравоохранения;

· персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий поселения имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от опасных и неблагоприятных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Перечень потенциально опасных объектов

В соответствии с Исходными данным существующие потенциально опасные объекты (ПОО), аварии на которых могут быть привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций в Камско-Устьинском районе:

- ООО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» (Рудник с подземным способом разработки месторождения гипсового камня – 422839, Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт Тенишево, ул. Ленина, д.6);

- объект ООО «Газпром трансгаз Казань» (Станция газораспределительная АГРС Энергия -1 Камское устье Константиновского ЛПУМГ (422820, Камско-Устьинский район, р.ц. Камское Устье, АГРС); (Станция газораспределительная АГРС Ташкент-2 Большие Буртасы Константиновского ЛПУМГ (Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, н.п. Большие Буртасы, АГРС); (Станция газораспределительная АГРС Исток-30 Баргузино Константиновского ЛПУМГ (Республика Татарстан, камско-Устьинский р-н, н.п. Баргузино, АГРС).

Зоны возможной опасности при авариях на ПОО в исходных данных не представлены.

Необходимо отметить, что один из ПОО расположен на территории муниципального образования «пгт Камское Устье» - Станция газораспределительная АГРС Энергия-1 Камское Устье Константиновского ЛПУМГ (422820, Камско-Устьинский район, р.ц. Камское Устье, АГРС); 

Данный ПОО может являться источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на ПОО должны осуществляется в соответствии с Требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (утвержденными Приказом МЧС РФ от 28 февраля 2003 г. N 105).

Другие источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасность и риск чрезвычайных ситуаций на объектах нефтегазовой отрасли связаны с тем, что здесь добываются, используются, перерабатываются, хранятся или транспортируются опасные, прежде всего пожаровзрывоопасные, вещества; часто используется изношенное оборудование или нарушаются нормы и правила его эксплуатации.

По территории МО «пгт Камское Устье» проходит газопровод-отвод на АГРС пгт Камское Устье, протяженностью 1,5 км (протяженность в границах поселения).

Возможно чрезвычайные ситуации на объектах жизнеобеспечения, расположенные на территории муниципального образования.

Анализ аварий по причине брака при производстве строительно-монтажных работ показывает, что основная причина вызвана отступлением от проектных решений при строительстве, несоблюдением технологии сварки, низким уровнем пооперационного контроля качества со стороны должностных лиц, недостаточным техническим надзором за строительством.

Информация о существующих объектах инженерной инфраструктуры и мероприятиях, по ее развитию представлены в разделе «Инженерная инфраструктура» данного генерального плана (п.2.7. и 3.10. пояснительной записки материалов по обоснованию). 

В соответствии с разделом «Инженерная инфраструктура» газоснабжение потребителей МО «пгт Камское Устье» осуществляется от ГРС «Камское Устье». Подача газа крупным промышленным и сельскохозяйственным предприятиям осуществляется по газопроводам высокого и среднего давлений. Подача газа населению осуществляется по распределительным сетям низкого давления. Для снижения давления газа с высокого и среднего до низкого предусмотрены газорегуляторные пункты (стационарные, блочные и шкафные). Проектом генерального плана предусматривается развитие системы газоснабжения.

Сети газоснабжения высокого и среднего давления, в соответствии с ФЗ №170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», относятся к опасным производственным объектам.

Причины аварийности на объектах систем газораспределения:

· механические повреждения подземных газопроводов;

· механические повреждения надземных газопроводов;

· коррозионные повреждения наружных газопроводов;

· разрывы сварных стыков;

· повреждения газопроводов в результате природных явлений;

· повышение давления после ГРП;

· иные причины.

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

· разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

· возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

· взрыв газовоздушной смеси;

· обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

· пониженная концентрация кислорода;

· дым;

· токсичность продукции.

Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво-и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Кроме того, возможно факельное воспламенение газа без загазованности помещения. Известны случаи, когда из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания -воспламенению смеси газов или взрыву.

Возможными основными внутренними причинами возникновения аварийных ситуаций (проектные аварии) в зданиях котельных, на газовых трубопроводах могут быть:

· Ошибочные действия персонала, к которым можно отнести:

- нарушение правил техники безопасности, технологического регламента, требований должностных инструкций;

- морально-психологическое состояние обслуживающего персонала.

· Отказы приборов, неполадки в оборудовании:

- неудовлетворительное техническое состояние оборудования, физический износ, усталость металла, коррозия, брак сварки, механическое повреждение оборудования в результате нарушения регламента работ;

- неисправность электросиловых сетей;

- неисправность газовых трубопроводов;

- неудовлетворительное состояние молниезащиты, прекращение подачи электроэнергии.

К внешним причинам возникновения (запроектные аварии) можно отнести:

- падение летательного аппарата в результате авиационной катастрофы;

- разрушение объекта в результате урагана;

- пожар внутри помещения, содержащего ГВ и другие пожароопасные компоненты, в результате возгорания от внешнего воздействия;

- удар молнии в здания и сооружения объекта;

- разрушения сооружений в результате землетрясения;

- диверсия, в том числе подрыв зарядов ВВ.

Возможными причинами аварий с наиболее максимальными последствиями могут быть:

– разрыв на линейной части газопровода на входе в котельную, истечение газа из отверстия, мгновенное воспламенение при наличии источника зажигания, факельное горение;

– разрыв на линейной части газопровода на входе в котельную, истечение газа из отверстия, образование облака взрывоопасной смеси (облако ГВС), взрыв газо-воздушной смеси;

– взрыв газовоздушной смеси при утечке газа в котельной при наличии источника зажигания;

Возможными причинами наиболее вероятного сценария аварий могут быть:

- разгерметизации газопровода (нарушение целостности) газопровода на входе в котельную истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием, происходит чаще всего;

- разгерметизация (нарушение целостности) газопровода на входе в котельную, истечение газа из отверстия, мгновенное воспламенение при наличии источника зажигания, факельное горение.

Основными причинами аварий на распределительных (в т.ч. межпоселковых) газопроводах могут быть: заводской брак труб, тройников, газовых кранов, муфт, вставок, прокладок и других деталей; брак строительно-монтажных работ, в основном аварийных соединений; стресс коррозионно-ориентированных трещин, наиболее опасные дефекты, своевременное выявление которых является на сегодняшний день одной из первостепенных задач. 

Практика эксплуатации газовых сетей и сооружений показывает, что при повреждении отдельных элементов системы вытекающий газ может легко воспламениться, после чего начинается его интенсивное горение.

В обычных условиях, наиболее распространенными повреждениями на газопроводах являются разрывы стыков стальных труб, переломы чугунных труб, неисправность арматуры, повреждения оголовков конденсатосборников, гидрозатворов, контрольных трубок, неплотности в резьбовых, фланцевых и сальниковых соединениях и др.

Наибольшую опасность в очаге поражения следует ожидать от нарушения и разрывов сетей в разрушенных жилых домах и газифицированных зданиях промышленных предприятий. Это неизбежно приведет к массовым загораниям. 

Аварийные работы на газовых сетях связаны, главным образом, с предотвращением и ликвидацией загазованности помещений, где могут находиться люди, а также с ликвидацией очагов воспламенения в местах утечки газа.

Основная причина возможного появления газа – повреждение газовых домовых вводов или линий, проходящих по подвалу здания.

Особенно опасно попадание газа в коллекторы (теплофикационные, кабельные, комбинированные), по которым газ может проникнуть в подвалы зданий.

Во многих случаях газ, выходящий из поврежденных мест, может воспламениться. Размеры факела зависят от давления газа и размера отверстия.

1. Низкое давление – не вызывает больших трудностей. Место выхода газа замазывают глиной, набрасывают на пламя мокрый брезент или кошму, засыпают землей, песком.

2. Среднее давление – газ проходит слой воды и может гореть в воздухе. 

Пламя следует тушить струей инертного газа, сжатого воздуха от компрессора или воды от пожарного насоса, создающей достаточное противодавление струе выходящего газа. Струей сжатого воздуха от компрессора с давлением 300–600 кПа, направляемой одним или несколькими шлангами к месту выхода газа, можно сбить пламя при давлении в газопроводе до 60 кПа.

В соответствии с разделом «Инженерная инфраструктура» высшим напряжением рассматриваемой территории является 10 кВ, распределительная сеть выполнена на напряжении 10 кВ в кабельном и воздушном исполнении. ТП, КТП,СТП 10/0,4 кВ запитывается по линиям от разных секций РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Камское-Устье». Проектом генерального плана предусматривается развитие системы электроснабжения.

Возможны чрезвычайные ситуации на объектах системы электроснабжения.

Опасность ЧС на системах электроснабжения увеличивают: срок службы (износ) оборудования; наличие производственных дефектов в оборудовании; человеческий фактор (нарушение норм и правил эксплуатации обслуживающим и ремонтным персоналом); климатические условия (сильный и шквалистый ветер, интенсивные осадки в виде мокрого снега). Различают воздушные линии электропередач (ЛЭП), подвешенные над поверхностью земли, и подземные (подводные) ЛЭП, в которых используются силовые кабели.

Воздушные ЛЭП более экономичны, их легче ремонтировать, однако они не защищены от внешнего воздействия, например, от падения деревьев на линию, ударов молнии и воровства проводов. Нередки случаи, когда избыток налипшего снега на проводах или обледенение приводят к падению опор. Кабельные линии, особенно коллекторные, гораздо лучше защищены от внешнего воздействия.
Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на воздушных линиях электропередачи являются возможные аварии, связанные с разрушением (обрушением) технических устройств и несущих элементов конструкций опор. Аварии могут быть обусловлены как внутренними причинами (брак строительно-монтажных работ, нарушение правил эксплуатации линии), так и внешними причинами. Внешними причинами могут являться воздействия источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и террористических актов.

Основными поражающими факторами при авариях, связанных с разрушением (обрушением) технических устройств, а также несущих элементов конструкций опор воздушной линии, являются механические воздействия обломков устройств, конструкций сооружений. Возможными поражающими факторами будут также являться воздействия электрического тока.

Границей опасных зон, в пределах которых существует опасность механического поражения людей и техники, будет являться зона возможного завала. В случае сохранения целостности технического устройства или сооружения при падении (например, опоры ВЛ), размеры зон возможного распространения завалов будут равны размерам сооружений.

При обрыве электрических проводов и падении их на землю возможны случаи отказа систем релейной защиты, отключающих поврежденную электроустановку. Вокруг проводника, оказавшегося на земле, образуется зона растекания тока. Это приводит к возникновению электрического потенциала на поверхности земли в зоне падения провода. При передвижении человека в зоне падения провода его ноги могут попасть под разные электрические потенциалы, разность которых называется «шаговым напряжением», и через тело человека потечет электрический ток по цепи «нога-нога».

Зоны действия поражающих факторов источников возможных чрезвычайных ситуаций в случае аварий на воздушных линиях носят локальный характер. Поражение людей из числа населения находящегося на территории, прилегающей к воздушным линиям электропередачи, при возможных авариях маловероятно.

Трассы ВЛ проектируются с учетом характера хозяйственной деятельности, ведущейся в районе прохождения линии, а также создается охранная зона и ограничивается хозяйственная деятельность вблизи воздушных линий электропередач. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

В соответствии с разделом «Инженерная инфраструктура» на территории МО «пгт Камское Устье» расположены головные сооружения системы водоснабжения и водоотведения, проложены самотечные и напорные сети системы водоснабжения и водоотведения, проектом предусматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения.

При аварии на подземных водонесущих коммуникациях наиболее часто происходит затопление подвальных частей зданий. При этом может происходить деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог, при повреждении электрических проводов – короткое замыкание, поражение людей электрическим током, получение ими травм и ожогов различной степени тяжести

В соответствии с разделом «Инженерная инфраструктура» на территории МО «пгт Камское Устье расположены 3 котельные. Котельные производят тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления поселка, горячее водоснабжение не осуществляется. Тепловые сети от котельных в основном стальные двух трубные подземные. Основное топливо котельных - природный газ, резервное – дизельное топливо. Отопление собственных зданий промышленных предприятий осуществляется от миникотельных с бытовыми котлами мощностью до 200 кВт, работающих на природном газе. Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение части многоэтажной многоквартирной жилой застройки осуществляется от двухконтурных теплогенераторов; индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками – автономное, от поквартирных источников (индивидуальные источники теплоснабжения: электронагревательные установки; газовые одно- двухконтурные теплогенераторы, дровяные печи).
Теплотрассы, котельные не всегда способны выдержать сильные морозы или резкие изменения температурного режима. Многие современные котельные осуществляют свою деятельность на природном газе, поэтому при авариях на газопроводах автоматически нарушается деятельность подачи тепла.

Теплотрассы и котельные также подвергаются износу оборудования, что является частой причиной возникновения аварийной ситуации. Часто они происходят в осенне-зимний период, когда на них увеличивается нагрузка. Отказ котельных в зимнее время делает невозможным проживание людей в своих квартирах, что влечет организацию эвакуационных мероприятий

Главным последствием крупных коммунальных аварий является то, что они затрагивают практически все отрасли жизнедеятельности. Приводят к транспортному коллапсу, выводят из строя коммуникационные сети, ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку, вызывают подтопления зданий.

Возможны возникновение чрезвычайных ситуаций на транспорте, дорожно-транспортные происшествия.

Характеристика улично-дорожной сети поселения представлена в разделе 2.6. «Транспортно-коммуникационная инфраструктура» пояснительной записки материалов по обоснования генерального плана.

Внешние и внутренние транспортные связи муниципального образования «п.г.т. Камское Устье» осуществляются в настоящее время автомобильным транспортом.

Проблема аварийности на автомобильном транспорте приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Для автомобильного транспорта характерен достаточно большой тип происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

Аварии на автомобильном транспорте происходят, в основном (75 %), из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колеса и шины), отсутствие освещения, оборудованных мест для стоянки. Наиболее вероятны аварии в районах мостов, переездов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с нефтепроводами, газопроводами.

Чрезвычайные ситуации на транспорте могут возникнуть по причинам отказов транспортных систем, из-за ошибок операторов и персонала, из-за неисправностей транспортной инфраструктуры, а также в результате природных воздействий. Возникновение аварийных ситуаций на транспорте может приводить к остановке транспортных средств, возникновению ЧС на других объектах, необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ, в том числе и капитальных. 

Транспорт представляет опасность не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, так на транспорте перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

Нельзя полностью исключить возможность перевозки на транспорте опасных грузов по территории поселения и происшествий при перевозке, в том числе аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов.

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей. В современных автомобилях чаще всего используется цистерна, вмещающая в себя 30 м3 опасного груза. 

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице 3.12.3.1.

Таблица 3.12.3.1.
	Вид вещества
	АХОВ
	Взрывопожароопасные вещества

	
	Радиус зоны поражения, 

км
	Площадь зоны поражения, 

км²
	Радиус зоны поражения, м
	Площадь зоны поражения, м²

	
	
	
	расте-кания
	возго-рания
	расте-кания
	возго-рания

	Аммиак
	0,8
	0,25
	-
	-
	-
	-

	Хлор
	1,6
	1,00
	-
	-
	-
	-

	Бензин
	-
	-
	10
	40
	320
	5000

	Диз. топливо
	-
	-
	45
	140
	6400
	61600


Так же возможны возникновение пожаров в жилом и общественном секторах. Пожары в зданиях и сооружениях представляют собой неконтролируемый процесс горения строений, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Наибольшее количество пожаров в России происходит в жилом секторе.

Опасность пожаров чаще всего связана с человеческим фактором, неисправностью и износом оборудования, нарушениями технологии на производстве, в том числе при использовании легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ.

Возможно проведение террористических актов. Объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта, потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения; места массового скопления людей - общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы; предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи, управления и пр.

К пожаро-взрывоопасным объектам можно отнести автозаправочные станции (АЗС, АГЗС). 

Наибольшую опасность для людей и материальных ценностей при аварийных ситуациях на АЗС представляют поражающие факторы взрыва и «огненного шара»: загорание автомобиля у топливораздаточной колонки, взрыв бензобака автомобиля, загорание топливораздаточной колонки, загорание и взрыв бензовоза и хранилищ нефтепродуктов.

Возможные гипотетические сценарии развития аварийных ситуаций на АЗС представлены в таблице 3.11.3.2. Кроме того, в таблице показано безопасное расстояние от объекта возгорания при реализации аварийных сценариев на АЗС. Площади возможных разливов нефтепродуктов на АЗС определены в зависимости от источников разлива и расположения на территории. «Свободный разлив» нефтепродукта возможен при неблагоприятных погодных условиях – обледенение аварийных сливных лотков и колодцев (ГОСТ Р 12.3.047-98).

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на транспорте
Предупреждение чрезвычайных ситуаций на транспорте достигается своевременной диагностикой состояния транспортных путей, средств и инфраструктуры, соблюдением правил и норм, регламентирующих условия транспортирования, соблюдение правил дорожного движения всеми участниками движения.

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

· своевременная диагностика состояния транспортных средств;

· соблюдение правил и норм, регламентирующих условия транспортирования.

Необходима разработка мероприятий по обеспечению защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

Под актом незаконного вмешательства понимается противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Мероприятия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, взаимодействие экстренных служб, руководство по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в субъектах РФ должны осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (утв. МЧС России 17 марта 2015 г. N 2-4-87-19-18).
Таблица 3.12.3.2

Безопасное расстояние от объекта возгорания при реализации сценариев разливов на АЗС
	Сценарии
	Вид опасного вещества,


	Масса опасного вещества,

тонн
	Площадь пролива, м2
	Безопасное расстояние,

м

	
	
	
	
	Безопасно для человека в брезентовой одежде
	Без негативных последствий в течении длительного времени

	1. Аварийная разгерметизация автоцистерны на площадке для АЦ
	Бензин

ДТ
	16

	32
	8,9

8,15
	14,8

13,2

	2. Аварийная разгерметизация автоцистерны на территории АЗК, разлив по АЗК и прилегающей к ней территории («свободный разлив»)
	Бензин

ДТ
	16
	320
	24,7

22,5
	40

35

	3. Инциденты при заправке транспортного средства
	Бензин

ДТ 
	0,002
	0,04
	0,39

0,37
	0,77

0,7

	4. Авария (наезд) на ТРК – вытекание нефтепродукта
	Бензин

ДТ
	0,005
	0,1
	0,75

0,7
	1,4

1,25

	5. Инцидент – опрокидывание канистры с нефтепродуктом
	Бензин

ДТ
	0,020
	0,4
	1,23

1,15
	2,25

2,05

	6. Авария транспортного средства – вытекание топлива из поврежденного бака легкового автомобиля
	Бензин

ДТ
	0,055
	1,1
	2

1,85
	3,6

3,2

	7. Инцидент – разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна - резервуар» при АЦ с донным клапаном
	Бензин

ДТ
	до 0,89
	17,8
	6,9

6,3
	11,6

10,3

	8. Авария транспортного средства – вытекание топлива из поврежденного бака грузового автомобиля 
	Бензин

ДТ
	0,4
	8
	4,9

4,2
	8,3

7,3


Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий на АЗС и АГЗС

Для безопасного функционирования АЗС и АГЗС необходимо:

· строгое соблюдение требований норм и правил пожарной безопасности;

· оснащение АГЗС и АЗС первичными средствами пожаротушения в соответствии с проектами АГЗС и АЗС и установленными нормами;

· использование современной системы контроля оборудования датчиками снятия информации;

· соблюдение экологических норм.

Для ликвидации аварий на АГЗС и АЗС необходимо выполнение следующих мероприятий:

· комплексная разведка зоны ЧС;

· отключение технологического оборудования и коммунально-энергетических сетей;

· ввод формирований в зону ЧС;

· оцепление зоны ЧС и направление маршрута движения;

· ликвидация и локализация пожара;

· поисковые работы в зоне ЧС;

· спасательные работы в зоне ЧС;

· деблокирование пострадавших;

· медицинская сортировка и оказание первой медицинской помощи;

· материальное обеспечение;

· первоочередное жизнеобеспечение;

· эвакуация пострадавшего персонала и населения;

· транспортное обеспечение мероприятий АСДНР;

· вывод формирований.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте

В качестве мероприятий по предупреждению возможных аварий на магистральных трубопроводах необходимо выполнение пункта 4.1 статьи 47 Градостроительного кодекса по обеспечению изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий технических коридоров прохождения магистральных трубопроводов.

По территории муниципального образования проходят ветки магистральных газопроводов, для которых требуется соблюдение зон минимально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида населенного пункта, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Размеры зон минимально-допустимых расстояний устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы».

Так, зоны минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов в зависимости от класса и диаметра трубопроводов варьируют от 75 до 350 м. В муниципальном образовании «поселок городского типа Камское Устье» зоны минимально-допустимых расстояний магистральных газопроводов составляют 100 м.

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9), согласно которым охранная зона трубопроводов устанавливается в размере 25 м. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных выше документов. Охранные зоны трубопроводов поставлены на кадастровый учет в статусе зон с особыми условиями использования территории
Трассировка трубопроводов, проходящих по рассматриваемой территории, отображенная на картографических материалах проекта, является ориентировочной и должна уточняться на последующих стадиях проектирования.

На магистральном газопроводе, проходящем по территории данного муниципального образования, установлены продувочные свечи. Минимальное расстояние от свечей до фундаментов зданий и сооружений согласно СП 36.13330.2012 составляет 300 м.

Также в центральной части муниципального образования расположена АГРС «Энергия-1», для которой требуется соблюдение зон минимально-допустимых расстояний. Согласно СП 36.13330.2012 зона минимально-допустимого расстояния данной АГРС составляет 150 м, охранная зона согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов равна 100 м.

Зоны возможной опасности при аварии на магистральном трубопроводе показаны на графических материалах.

Защита населения вблизи магистрального газопровода должна проводиться по нескольким направлениям:

· снижение вероятности возникновения аварии. Этот фактор определяется надежностью технологического оборудования и возможностью контроля и поддержания его ресурса.

· уменьшения масштабов распространения физических полей воздействия от аварии в окружающем пространстве. С этой целью устраиваются специальные задвижки, позволяющие в случае аварии автоматически отсечь неисправную часть трубопровода. Необходимо также выполнять требования по удалению возможных источников воспламенения вблизи трубопровода.

· уменьшения масштабов поражения (в первую очередь речь идет о поражении людей, т.е. технического персонала и населения). Населенные пункты должны располагаться вне зон минимально допустимых расстояний (МДР) от магистральных газопроводов.

· обучение населения и персонала действиям при возможной аварии на трубопроводе, умению провести экстренную эвакуацию за зону возможного поражения и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях, могут влиять на жизнедеятельность населения и объектов поселения.

Наибольшую опасность, в плане аварий и возможных последствий представляют следующие объекты: 

· трансформаторные электрические подстанции;

· газораспределительные станции и пункты; 

· инженерные сети (газовые, тепловые, электрические, канализационные и водопроводные);

· очистные сооружения.

По территории муниципального образования «пгт Камское Устье» проходит несколько веток газопроводов газораспределительных сетей, расположены ГРП, трансформаторные подстанции, электроподстанция, источники тепловой энергии, головные сооружения системы водоснабжения и водоотведения, тепловые, канализационные сети и водопроводы.

Согласно СП 62.13330.2011. «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» от распределительных газопроводов высокого давления, проходящих по рассматриваемой территории, устанавливаются минимальные расстояния до фундаментов зданий и сооружений, составляющие 7 м. Минимальные расстояния от ГРП до фундаментов зданий и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» составляют 10 м.

В соответствии с п.7 Правил охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) от газораспределительных сетей, проходящих по территории муниципального образования, устанавливаются охранные зоны в размере 2 м.

В охранных зонах газораспределительных сетей запрещено строительство объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. Хозяйственная деятельность, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. 

Наличие газа в воздухе и его утечки определяется:

· по запаху (вводится вещество – одорант, которое придает газу специфический запах);

· контрольными трубками (на особенно ответственных и труднодоступных участках газопроводов);

· по внешним признакам (при избытке газа в воздухе и почве растительность желтеет, на воде появляются пузырьки, из газопроводов среднего давления можно услышать шипение выходящего газа, в зимнее время буреет снег;

· бурением контрольных скважин (скважина должна быть смещена относительно продольной оси трубопровода так, чтобы она прошла в 15–20 см от стенки трубы; скважины закладывают в местах стыков, а если данные о них отсутствуют, то через каждые 2 м;

· газоиндикаторами типа ПГФ2М1 (показывает наличие горючих газов в газовоздушной смеси), газоанализаторами типов УГ-2, ГТ-2, меховыми респираторами НМ-4 (показывают содержание в воздухе газов или паров природного газа, оксида углерода, аммиака, нефтепродуктов, работа которых основана на цветной реакции индикаторного вещества с определенной примесью газа в воздухе (время, необходимое для проведения одного анализа, составляет от 2 до 10 мин).

Для отыскания мест утечки необходимо иметь план трассы газопровода со всеми имеющимися сооружениями и устройствами (сетевыми колодцами, задвижками, контрольными трубками, конденсатосборниками, пропарниками и др.). На плане также должны быть нанесены все коммуникации и сооружения водопровода, канализации, телефона, кабельных линий, коллекторы, подвальные и полуподвальные помещения в полосе 50 м от оси газопровода.

При обнаружении газа в помещении, прежде всего, отключают газовую сеть здания краном на вводе. Работать в загазованном помещении опасно, поэтому необходимо предварительно снизить концентрацию газа в воздухе путем естественной или искусственной вентиляции. В последнем случае, следует помнить, что вентиляторы работают на отсос, поэтому они должны быть во взрывобезопасном исполнении.

Согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальные расстояния от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и общественных зданий устанавливается в размере 10 м.

Для исключения возможности повреждения линий электропередачи устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи и подстанций определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160). Охранные зоны ЛЭП, проходящих по территории муниципального образования, составляют 10 м. Охранная зона электроподстанций составляет 10 м. Охранные зоны линий электропередачи, проходящих по рассматриваемой территории, поставлены на кадастровый учет в статусе зон с особыми условиями использования территории.

Согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальные расстояния от тепловых, канализационных сетей и водопроводов составляют 3-5м. 

По территории проходят линии связи, от которых в соответствии с п.4 Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578), устанавливаются охранные зоны в размере 2 м в каждую сторону, не подлежащие застройке.

В соответствии с п. 4 Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей (утв. приказом Минстроя РФ от 17 августа 1992 г. № 197) вдоль трасс прокладки тепловых сетей устанавливается охранная зона в виде земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону.

В границах охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается производить: строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы, производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий, сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 

В охранных зонах тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту.

Основными мероприятиями по предупреждению аварий на объектах жизнеобеспечения:

· контроль состояния и своевременная замена изношенных сетей; 

· защита от блуждающих токов (что снижает скорость коррозионных процессов на подземных сетях), 

· установка в узловых точках систем газоснабжения (перед опорными ГРП) отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а так же, устройство перемычек между тупиковыми газопроводами и др. специальные мероприятия, разрабатываемые для данных объектов эксплуатирующими организациями в соответствии с действующими нормативами;

· физическая защита трансформаторных электрических подстанций, газораспределительных станции и других объектов системы жизнеобеспечения;

· организация работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей;

· усовершенствование инженерных сетей и сооружений;

· резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия.

Устойчивость функционирования инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования инженерных систем

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами поселения;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем поселения (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем поселения;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими- либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

· обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС, путем замены изношенных коммунально-энергетических сетей;

· обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

· закольцовка электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ;

· обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом и т.д.;

· реконструкция трансформаторных подстанций находящихся в неудовлетворительном состоянии

· замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода электросетей, при необходимости перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

· приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

· обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

· строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

· организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

· обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

· заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

· герметизация артезианских скважин;

· обеспечение резервного водоснабжения;

· строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

· организация мест аварийного выпуска сточных вод

· обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

· строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

· заглубление в грунт газовых сетей;

· обеспечение закольцевания газовых сетей;

· установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением

· создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой, либо использование индивидуальных систем теплоснабжения.

Все эти мероприятия должны выполняться при реконструкции или новом строительстве инженерной инфраструктуры поселения или отдельных ее участков.

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования системы водоснабжения в условиях крупномасштабных ЧС

Характеристика системы водоснабжения представлена в п. 2.7.1 пояснительной записки материалов по обоснованию.

При отключении централизованного водоснабжения на территории МО «пгт. Камское Устье» необходимо предусмотреть размещение водораздаточных автомобилей (цистерн) в носимую тару, с радиусом облуживания до 1,5 км.

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в случае чрезвычайных ситуаций с помощью передвижных средств, определяется из расчета (п. 1.1.2. ВСН ВК4-90):

- 31 л на одного человека в сутки.

Таким образом, для обеспечения водой населения проекта планировки понадобиться:

Таблица 3.11.2.3.

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ 

	
	Исходный год (2017г.)
	Первая очередь (2025 г.)
	Расчетный срок (2040 г.)

	
	Численность населения, чел.
	Суточный запас, м3
	Численность населения, чел.
	Суточный запас, м3
	Численность населения, чел.
	Суточный запас, м3

	пгт. Камское Устье
	4681
	145
	4835
	150
	5100
	158


Примечание: 1. Расчет произведен без учета эвакуируемого населения из категорированных городов, пораженного населения, поступающего на лечение, а также без учета работающих в очаге поражения.

2. Численность населения на первую очередь и расчетный срок включает постоянное население и население, строящее второе жилье.

В условиях ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из зараженного источника.

Проектные предложения по развитию системы водоснабжения представлены в п.3.10.1. пояснительной записки материалов по обоснованию.
Мероприятия при угрозе возникновении террористических актов

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм - сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта (вокзалы, морские, речные порты и аэропорты), места массового пребывания людей (территории крупных мегаполисов, общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы, станции метро), потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения, предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи и управления.

Защита населения при террористических актах

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

· постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

· осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

· поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

Основные мероприятия химической защиты населения при террористических актах те же, что и при авариях на химически опасных объектах. Их особенность состоит в необходимости:

· максимально возможной оперативности выявления и оценки обстановки; 

· оповещения населения об опасности и необходимых мерах химической защиты;

· исключения паники, обеспечения порядка и подконтрольности всех проводимых мероприятий.

Мероприятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам при проявлении террористических актов

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

· разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации);

· ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

· проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

· эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

· организация оповещения, управления и связи;

· обеспечение общественного порядка;

· работа с родственниками пострадавших;

· разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Мероприятия с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами

Необходимо проведение мероприятий с населением, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового пребывания людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

3.12.4. Перечень возможных источников чрезвычайной ситуации биолого-социального характера

В качестве биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории Камско-Устьинского района рассматриваются:

особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, в том числе:

- бешенство, источники: дикие плотоядные (лисицы);

- сибирская язва, источники: больные животные, неизвестные сибиреязвенные захоронения 

- лептоспироз, чума свиней, птичий грипп;

Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей:

- геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), источники: мышевидные грызуны (мыши, полевки, мелкие хомячки), туляремия источники: грызуны и зайцеобразные;

- иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), источники: мышевидные грызуны (мыши, полевки, мелкие хомячки);

- сибирская язва (Anthrax), источники: с/х животные (КРС И МРС, лошади, верблюды, свиньи), больные сибирской язвой. 

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

По данным ГБУ «Камско-Устьинское РГВО» и распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.04.2012 г. № 620-р на территории муниципального образования расположены 1 биотермическая яма и 1 сибиреязвенный скотомогильник. Биотермическая яма и сибиреязвенный скотомогильник, расположенные на территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье», поставлены на кадастровый учет как объекты капитального строительства (таблица 3.12.4.1).

Таблица 3.12.4.1

Перечень скотомогильников, расположенных на территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье»

	№ п/п
	Вид скотомогильника
	Местоположение
	Кадастровый номер объекта капитального строительства

	1
	Биотермическая яма № 20(д)
	1,6 км на северо-запад от п.г.т. Камское Устье
	16:22:000000:669

	2
	Сибиреязвенный скотомогильник №28
	0,4 км на запад от п.г.т. Камское Устье
	16:22:020401:247


Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года) размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания, по некоторым данным - более 100 лет. Согласно СП 3.1.7.2629-10 в санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников запрещено размещение любых объектов и проведение работ, связанных с изъятием и выемкой грунта. В санитарно-защитных зонах биотермических ям в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами не допускается размещение жилой застройки, общественных объектов, животноводческих ферм.

В нарушение установленных требований в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника расположены жилая застройка, источники питьевого водоснабжения, объекты общественно-делового назначения, инженерной, транспортной инфраструктуры, промышленное предприятие.

Возможно несколько вариантов решения проблемы влияния санитарно-защитных зон скотомогильников:

1. проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

2. ликвидация несибиреязвенных скотомогильников;

3. перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

3.12.5. Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и техногенного характера

Мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется ГКУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан». 

На территории МО «пгт. Камское Устье» расположен объект ГКУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» - автоматическая метеорологическая станция (кадастровый номер 16:22:160101:2312, охранная зона кадастровый номер 16.22.2.516). 

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и ГУП «Геоцентр РТ».

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России.

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности осуществляют профильные министерства республики и управление Ростехнадзора по РТ, а также надзорные органы в составе органов исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в организациях - подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.

3.12.6. Мероприятия по оповещению о чрезвычайной ситуации

Оповещение о чрезвычайной ситуации, доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации.

Система оповещения Камско-Устьинского муниципального района (далее – система оповещения) представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов и линий связи, сетей связи различного назначения и ведомственной принадлежности, имеющихся на территории муниципального образования, обеспечивающих своевременное доведение установленных сигналов оповещения и паролей оповещения, а также сигналов информирования до абонентов системы оповещения и включает в себя:

- дежурно-диспетчерскую службу района (единую дежурно-диспетчерскую службу) (далее – ЕДДС);

- дежурные службы (должностных лиц) органов местного самоуправления, подразделений территориальных органов и оповещаемых органов и организаций (далее – дежурные службы), на которые возложен круглосуточный прием сигналов оповещения и доведение их до руководителей указанных органов, соединенные линиями (каналами) связи технические средства оповещения независимо от их ведомственной принадлежности.

На момент разработки генерального плана на территории муниципального образования «пгт.Камское Устье» отсутствуют системы оповещения. 

Оповещение органов управления ГОЧС осуществляется на основе передачи старшим органом управления (по системе централизованного оповещения и средствам оперативной связи) заранее установленных сигналов (команд), обеспечивающих приведение органов управления в состояние определенной оперативной готовности или предписывающих проведение организационных мероприятий в соответствии с утвержденным планом действий. Для решения таких задач организуется тесное взаимодействие с органами военного командования. Оповещение должностных лиц органов управления ГО ЧС (ГО) осуществляется в рамках систем централизованного оповещения с целью оперативного доведения информации о необходимости прибыть на рабочее место или в заранее определенной пункт. Для этого используется заранее обусловленный сигнал: «Объявлен сбор».

Оповещение «экстренных» служб, руководителей различных ведомств, руководителей объектов экономики и организаций направлено на быстрое доведение до них информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС с целью принятия необходимых действий по уменьшению масштабов ЧС, мер по защите своего персонала и осуществляется, в основном, по местным сетям связи. С дежурно-диспетчерскими пунктами «экстренных» служб, потенциально опасными объектами экономики в большинстве случаев организуется прямая связь от оперативных служб муниципальных органов управления ГОЧС. Оповещение населения осуществляется на основе задействования систем централизованного оповещения. Общим сигналом оповещения населения об угрозе возникновения ЧС является сигнал: «Внимание всем!», который затем дополняется передачей по сетям вещания дополнительной разъясняющей речевой информации. Для оповещения создаются системы централизованного оповещения (СЦО).

При оповещении населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы следующие каналы телевещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», «Татарстан Новый Век».

Система организации и информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, и пожарах представлена на рисунке 3.12.6.1, в соответствии с Приказом МЧС РФ от 29.06.2006 №386.

[image: image26.jpg]DenepanbHblii ypoBeHb

MUC Pocenu (Dez[epaj?bﬂme oprael DyHKIHOHATBHBIC
MCIIOJIHUTEIBHOM BIIACTH noacucremsl PCUC
MezkperuoHa/ibHblii ypOBeHb ‘
PernonanbHeie HEHTPBI
YHUCO IYKC i MG Pocesnt OUIICO
: LYKC :
PeruonajbHblii ypoBeHb
PB ] H PyKOBOMTE/TH OPraHOB
B | OUICO Iy I\/g{C P°°°}';‘(';) ; HCTIOTHHTEIBHOI BIACTH
1B . e s ] cyObekToB PO
: x [ on :
TeppuTopHa/IbLHbIH YPOBEHb
Oprausl ynpasienus FOUC PykoBonuTenn opraHos
TOpOJIOB, PailOHOB METCHOTO CaMOYIPaBJICHHS
on
Hacenenune 4G LICTe s HO OnaCHE OGbEeKThI IKOHOMUKU

0OBEKTBI IKOHOMHKH





Рисунок 3.12.6.1 Схема организации информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах.
Принятые сокращения к рисунку: ОД - оперативный дежурный; РВ - радиовещание; ТВ - телевещание; ПВ - проводное вещание; УГГ - уличные громкоговорители; ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях; УИСО - Управление информации и связи с общественностью; ОИПСО - отделы информации, пропаганды и связи с общественностью.

Систему оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в необходимо предусмотреть, в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района). 

Для оповещения населения и территории проектом предлагается:

- установка речевых сиренных установок (РСУ) в количестве 5 единицы, с радиусом оповещения до 1 км, с подключением к ЕДДС Камско-Устьинского района.

- организация 1 локальной системы оповещения (ЛСО) на существующих потенциально опасных объектах, с радиусом озвученности 2,5 км, в соответствии с Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 300).

При размещении новых речевых сиренных установок необходимо предусмотреть полное покрытие территории населенного пункта. Точное местоположение РСУ необходимо определить отдельным проектом.

Примерное месторасположение РСУ, ЛСО показаны на графических материалах, точное местоположение РСУ, ЛСО определить отдельным проектом.

Необходимо предусмотреть возможность сопряжения технических устройств МО, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях с ЕДДС района.

Примерная схема построения ЛСО потенциально-опасного объекта изображена на рисунке 3.12.6.2.

[image: image27.jpg]OpraH ynpaBnexus MO4YC
ropoaa

OnepaTuBHbIN AEXYPHbIN

XMMVI‘-IecKVI onacHbIn oneKT

i Oucnetyep
(CMeHHbIN uHXeHep)

G
]

XpaHunuiia, MecTa pasrpysku
(3arpy3ku) AXOB, aBapuiiHble

Y6exuwe
(NY o6bekTa)

cnyx6bl

: ,| M-16
s L
lopoackoit paguo- i /7 |
P TPAHCNALNOHHBIN i 7
yaen ! A v
‘ # Paauoysen —b‘—]
i obbekta
Hacenenve OnopHas .
ropoaa ycunutenbHas : \{<]
cTaHums :

PaavoTouku

obbekta

YnuyHble
rpomkorosopuTenu
obbekra

Papuotoy

YnuuHbie

»
» <

rpomxommkﬂ ¢

ATC ob6bekTa
n-164
| —
i v
3neKkTpocupeHbl
ooBe PykoBoaswuit
cocTaB
obbekra

<

OnekTpocupeHbl

Xunon maccus B 30He geicteus JICO





Рисунок 3.12.6.2. Примерная схема построения ЛСО на примере химически опасного объекта

Целесообразно использовать современные информационные технологии, электронные и печатные средства массовой информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях.

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, при активации которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера. 

В качестве средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

· сотовых сетей связи; 

· громкоговорителей;

· автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

· высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных сообщений;

· сетей телерадиовещания (с учетом перехода на цифровое вещание);

· оповещение по сети Интернет путем размещения экстренной информации на официальном сайте МЧС РТ, а так же на новостных и поисковых порталах основных Интернет-ресурсов республики; 

· мобильных средств информирования;

· автомобили оперативных служб с громкоговорящей связью;

· беспилотные летательные аппараты со встроенным модулем громкоговорящей связи.

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся в течение дня, составляет большую часть населения, т.е. в течение дня большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи массового оповещения населения независимо от мест его нахождения в городе и в загородной зоне.

Сотовый телефон - универсальное средство связи и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного характера. 
Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS (Radio Data System) – или система передачи данных, по которому радиовещательные станции передают информационные сообщения. Режим RDS используют большинство радиостанций России.

Кроме того, МЧС РФ планирует ввести в Татарстане пилотную зону по внедрению системы оповещения населения о ЧС – Cell Broadcast (Широковещательная передача), предназначенная для незамедлительной доставки каких-либо сообщений на сотовый телефон в определенной географической области.

В Республике Татарстан действует единый номер спасательной службы «112».

Организация оповещения населения в случае аварии на магистральных трубопроводах представляет собой весьма сложную проблему, поскольку невозможно построить системы оповещения вдоль всего маршрута транспортировки топлива. Трубопроводы еще опасны и по причине того, что пересекают водные и автомобильные дороги. 

Первоочередному оповещению подлежит персонал, обслуживающий трубопровод; населенные пункты, лежащие в опасной близости к трубопроводу; люди, случайно оказавшиеся вблизи трассы трубопровода. Для оповещения остальных населенных пунктов должна задействоваться местная территориальная система оповещения по информации, полученной от дежурного диспетчера трубопровода.

Для оповещения обслуживающего персонала используются проводные или радиорелейные линии связи, проложенные вдоль трассы продуктопровода для организации служебной и технологической связи. Для экстренных сообщений диспетчерам с трассы используются средства радиосвязи обслуживающего персонала. Первичная информация об аварии поступает дежурному диспетчеру по средствам автоматики, отслеживающей нормальный режим работы продуктопровода, а далее более точная информация о точном месте и масштабе случившегося поступает от линейного обслуживающего персонала.

Вариант построения системы оповещения на примере продуктопровода представлен на рисунке 3.12.6.3

[image: image1.jpg]MVHVCTEPCTBO CTPOUTEJIbCTBA, APXUTEKTYPBI
U KWITAIITHO-KOMMYHAJIBHOT'O XO3SIVICTBA
PECITYBJIVIKVI TATAPCTAH

TOCYOAPCTBEHHOE YHUTAPHOE INPEOTTPVISAATVE
PECITYBJIVIKVI TATAPCTAH
T'OJIOBHASI TEPPUTOPVAJIbDHAS
IMPOEKTHO-M3bICKATEJIbCKAL
HAYYHO-TIPOVM3BOOCTBEHHAS ®VIPMA

“TATUHBECTTPAKIAHIIPOEKT”

e

3aka3 No 9493 Hns. 5-6923

T'ocynapcTBeHHOE Ka3eHHOE yUpeskaeHHne
SaKa3unkK "I'naBHOEe HHBECTHIHOHHO-CTPOUTEILHOE YIIPABJICHHE
Pecny0smmkn Tarapcran"

Kommiekc

I'enepajbHbIN NJIAH MYHHIMIIAJLHOTO 00PA30BaHUSA
06 «moceJok ropoackoro tTuna Kamckoe Ycrne»
bEKT KaMcKko-YcTRHHCKOT0 MyHHIMNIAJILHOTO PaioHa
PecnyOsiuki Tatapcran

Marepuasbl mo 000CHOBAHHIO
TexcroBbie MaTepHaJIbI

O0o3HaueHme 9493-113

Yacrp

Cramma | ITI Tom 2 2020 r.

420043 1. Kazanb, Y. Yexona, 28
TeL: (843) 236-08-12, ®AKC : (843 ) 236-06-61

www.tigp.ru E-mail: tigp@mi.ru




Рисунок 3.12.6.3. Схема построения системы оповещения на продуктопроводе
3.12.7. Спасательные формирования

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций республики и муниципальных образований, входящих в состав республики.

В Республике Татарстан принят Закон РТ от 29 декабря 2005 г. N 134-ЗРТ "Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Республики Татарстан" (с изменениями и дополнениями).

Предметом регулирования данного Закона является определение общих организационно-правовых и экономических основ создания и деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований РТ, порядка взаимодействия в этой области между органами государственной власти республики, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами на территории республики; основ государственной политики в области правовой и социальной защиты спасателей РТ, других граждан, принимающих участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и членов их семей.

Камско-Устьинский район входит в зону ответственности 1-го зонального поисково-спасательного отряда.

Силы ликвидации ЧС состоят из сил и средств постоянной готовности (штатные объектовые формирования и специальные подразделения организаций и учреждений), гражданских организаций гражданской обороны, подразделений войсковых частей.

Группировка сил и средств состоит из первого, второго эшелонов и усилий.

В первый эшелон входят: силы и средства постоянной готовности, срок готовности до 30 минут.

Во второй эшелон входят: силы и средства подразделений МЧС РТ, ГУВД, войсковых подразделений. Срок готовности до 24 часов.

Ввод сил ликвидации ЧС предусматривается по существующим дорогам. 

Территориальные нештатные аварийно-спасательных формирования создаются в соответствии с Приказом МЧС РФ №701 от 18.12.2014 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», утвержденным Приказом МЧС России от 18 декабря 2014 г. №701.

Группировка сил и средств ликвидации ЧС создается решением комиссии по чрезвычайным ситуациям МО «пгт. Камское Устье». Состав и численность группировки определяется в каждом конкретном случае и зависит от характера и масштаба чрезвычайной ситуации.

В соответствии с перечнем спасательных формирований, расположенных на территории Республики Татарстан, в МО «пгт Камское Устье» расположена пожарно-спасательная часть, таблица 3.12.7.1

Таблица 3.12.7.1. 

	№ пп
	Наименование аварийно-спасательного формирования
	Адрес
	Учредители
	Колич. состав: всего/спасателей

	1
	ПСЧ № 116 ФГКУ "8 отряд федеральной противопожарной службы по республике Татарстан"
	Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный р-н, п.г.т. Камское Устье, ул. Гагарина, 66, т. 2-12-73, 2-13-93
	МЧС РФ
	35/30


3.12.8. Индивидуальная защита

В соответствии с исходными данными проектируемая территория не попадает в зону возможного химического заражения, возможного радиоактивного заражения.

Поэтому нет необходимости в обеспечении населения средствами индивидуальной защиты.

3.12.9. Мероприятия по организации эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Необходимо отметить, что организация эвакуационных мероприятий, как в условиях ЧС, так и в условиях военного времени в основном аналогична.

В соответствии с исходными данными и требованиями территория поселения не попадает в зоны возможного химического заражения, возможного радиоактивного заражения, возможных разрушений и возможного катастрофического затопления.

Территория не попадает в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период.

При этом в МО «пгт. Камское Устье» выявлены зоны опасных природных процессов и явлений, на территории расположены потенциально опасные объекты, территория попадает в зоны возможной опасности при авариях на магистральных газопроводах, на территории расположены сети газоснабжения высокого и среднего давления которые, в соответствии с ФЗ №170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», относятся к опасным производственным объектам, 

Таким образом, с территории МО «пгт Камское Устье» необходимо предусмотреть упреждающую и экстренную
 населения, когда этот способ является единственно приемлемым способом защиты.
Эвакуация и сроки её проведения зависят от масштабов ЧС, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий.

Выбор вариантов проведения эвакуации определяется в зависимости от масштабов распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее реализации, а также перспектив хозяйственного использования производственных объектов, размещенных в зоне действия поражающих воздействий.

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностей критериям.

Эвакуация проводится, как правило, по территориально-производственному принципу.

В определенных случаях эвакуация осуществляется по территориальному принципу, т.е. непосредственно из мест нахождения населения на момент объявления эвакуации.

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов чрезвычайной ситуации, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и др. местных условий.

В безопасных районах эвакуированное население находится до особого распоряжения, в зависимости от обстановки.

Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются на эвакуационные органы, органы управления ГОЧС.

Упреждающая эвакуация осуществляется с развертыванием СЭП и ПЭП, местоположение которых определяется исходя из размеров зоны возможной опасности.

Для спасения людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, проводятся мероприятия медицинской защиты. На случай возникновения ЧС для приема раненых предусматривается использование медицинские учреждения, имеющие коечный фонд.

3.12.10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

По данным МЧС РТ на территории поселения расположены подразделения пожарной охраны, таблица 3.12.10.1.

Таблица 3.12.10.1

	Наименование подразделения пожарной охраны, ведомственная принадлежность
	Место

Дислокации
	Тип

пожарной техники

в расчете/в резерве

	Федеральная противопожарная служба

	116 ПЧ ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Татарстан»
	пгт.Камское-Устье ул.Гагарина д.66 
	АЦ–8-40 (Камаз 6511162) – 1ед.

 АЦ-40 (ЗИЛ-131) – 1 ед./ АЦ-40 (ЗИЛ-131) – 1 ед


К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды, в соответствии с Государственной программой «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014-2020 годы». Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров, согласно Федерального закона от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ и изменений, внесенных в ч.4 ст.98 п.8.

Также необходимо приспособление водонапорных башен для отбора воды пожарной техникой; оборудование жилых домов наружным противопожарным водоснабжением.

МО «пгт. Камское Устье» не относиться к населенным пунктам, подверженных угрозе лесных пожаров (утв. постановлением КМ РТ от 13 марта 2019 г. N 180).

Предупреждение пожаров в зданиях и сооружениях осуществляется по трем основным направлениям: разработка, экспертная оценка и неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности для конкретных зданий и сооружений; максимально широкое применение автоматизированных средств противопожарного мониторинга, сигнализации, аварийного отключения оборудования и пожаротушения; укрепление организационной и материально-технической базы деятельности государственной противопожарной службы. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации возможного пожара и проведении спасательных работ должны обеспечиваться конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями, к которым относится:

· устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

· обеспечение подъема сотрудников пожарных подразделений на кровлю и по внутренним лестничным клеткам на этажи здания;

· обеспечение расчетным расходом воды на цели наружного и внутреннего пожаротушения, 

· разделение здания на пожарные отсеки.

Безопасность людей при возникновении пожара на территории осуществляется за счет соблюдения необходимых объемно-планировочных решений при проектировании здания в соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Одним из требований ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.3 ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования» является организация своевременной и беспрепятственной эвакуации людей.

Необходимо предусмотреть, чтобы были подъезды ко всем зданиям, автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта, территория была обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление;

На объектах экономики необходимо предусмотреть:

· оснащение объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

· очистка территории объектов от разбросанных легко возгораемых материалов, малоценных сгораемых строений (сараев, заборов);

· соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений, создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

· сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

· повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

Населению необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

В соответствии с разделом «Инженерное оборудование территории» на всей территории запроектирована объединенная хозяйственно-противопожарная система водоснабжения.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на проектируемой водопроводной сети (каждые 100-150 метров). Для определения места нахождения пожарных гидрантов на зданиях устанавливаются указатели пожарных гидрантов.

Общие рекомендации (ВЫВОДЫ)

Соблюдение нормативных требований при проектировании застройки в установленных зонах воздействия по ГО ЧС позволит максимально предотвратить возникновение ЧС, а при возникновении ЧС максимально снизить наносимый ущерб и уменьшить людские потери, продолжительность и затраты на ликвидацию последствий от ЧС.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 4.1

Баланс использования территории муниципального образования 
«пгт Камское Устье»
	№ п/п
	Наименование территории
	Существующее положение (2017г.)
	Расчетный срок (2040г.)

	
	
	га
	%
	га
	%

	 
	Общая площадь территории муниципального образования «пгт Камское Устье», в том числе:
	10006,9
	100,00
	10006,9
	100,00

	1
	Территории населенных пунктов, в том числе:
	1018,9
	10,18
	1001,2
	10,00

	1.1
	городские населенные пункты (пгт Камское Устье), в том числе:
	1018,92
	10,18
	1001,2
	10,00

	1.1.1
	Жилые зоны, в том числе
	293,37
	2,93
	393,80
	3,94

	 
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	289,41
	2,89
	388,97
	3,89

	 
	зона застройки малоэтажными  многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	3,96
	0,04
	4,83
	0,05

	1.1.2
	Общественно-деловые зоны, в том числе
	23,75
	0,24
	30,85
	0,31

	 
	многофункциональная общественно-деловая зона
	8,83
	0,09
	10,85
	0,11

	 
	зона специализированной общественной застройки
	14,92
	0,15
	20,00
	0,20

	1.1.3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	239,16
	2,39
	270,87
	2,71

	 
	производственная зона
	26,83
	0,27
	17,23
	0,17

	 
	коммунально-складская зона
	7,44
	0,07
	5,99
	0,06

	 
	зона инженерной инфраструктуры
	7,57
	0,08
	7,57
	0,08

	 
	зона транспортной инфраструктуры
	197,32
	1,97
	240,08
	2,40

	1.1.4
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе
	16,84
	0,17
	16,48
	0,16

	 
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	0,36
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	иные зоны сельскохозяйственного назначения
	16,48
	0,16
	16,48
	0,16

	1.1.5
	Зона рекреационного назначения
	16,35
	0,16
	35,03
	0,35

	 
	зона отдыха
	2,2014
	0,02
	8,877
	0,09

	 
	зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	14,15
	0,14
	26,15
	0,26

	1.1.6
	Зона специального назначения
	5,07
	0,05
	55,32
	0,55

	 
	зона кладбищ
	5,05
	0,05
	0,00
	0,00

	 
	зона складирования и захоронения отходов
	0,02
	0,00
	0,02
	0,00

	 
	зона озеленененных территорий специального назначения
	0,00
	0,00
	55,30
	0,55

	1.1.7
	Зона акваторий
	12,18
	0,12
	12,18
	0,12

	1.1.8
	Иные зоны
	412,19
	4,12
	198,84
	1,99

	2
	Территории за пределами населенных пунктов, в том числе:
	8988,0
	89,82
	9005,7
	90,00

	2.1
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	51,43
	0,51
	55,66
	0,56

	 
	производственная зона
	6,26
	0,06
	10,49
	0,10

	 
	зона инженерной инфраструктуры
	0,74
	0,01
	0,74
	0,01

	 
	зона транспортной инфраструктуры
	44,43
	0,44
	44,43
	0,44

	2.2
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе
	1250,05
	12,49
	1167,27
	11,66

	 
	зона сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, сенокосы)
	1249,70
	12,49
	1167,27
	11,66

	 
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	0,3509
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Зона рекреационного назначения
	581,86
	5,81
	681,32
	6,81

	 
	зона отдыха
	7,72
	0,08
	112,83
	1,13

	 
	зона лесов
	574,14
	5,74
	568,49
	5,68

	2.4
	Зона специального назначения
	4,69
	0,05
	23,92
	0,24

	 
	зона кладбищ
	1,36
	0,01
	6,09
	0,06

	 
	зона складирования и захоронения отходов
	3,33
	0,03
	0,50
	0,00

	 
	зона озеленененных территорий специального назначения
	0,00
	0,00
	17,33
	0,17

	2.5
	Зона акваторий
	7040,53
	70,36
	7040,19
	70,35

	2.6
	Иные зоны
	59,44
	0,59
	37,37
	0,37


1Сокращение территорий сельскохозяйственного использования за пределами населенного пункта (пашни) связано с размещением многофункционального туристко-рекреационного комплекса, площадок для кемпинга, промышленной площадкой ООО «Камско-устьинский кирпичный завод «Кераматех» в соответствии с разделами 3.3.1 и 3.5.

Следует отметить исключение из границы пгт Камское Устье земель, не поставленных на кадастровый учет (0,57 га), занятые под пашни.

Организация озеленения специального назначения предусматривается на территории свалки твердых коммунальных отходов, недействующих промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных объектов без изменения категории земель. Организация озеленения специального назначения предусматривается как в границах н.п.Камское Устье, так и за его пределами.
Таблица 4.2
Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «пгт Камское Устье»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Исходный год
	Первая очередь (2025 г.)
	Расчетный срок

 (2040 г.)

	1.
	Население

	1.1
	Численность населения -  всего, в том числе
	чел.
	4681
	4835
	5100

	
	пгт. Камское Устье
	чел.
	4681
	4835
	5100

	2.
	Жилищный фонд

	2.1
	Жилищный фонд – всего, в том числе
	тыс.кв.м
	155,6
	173,09
	239,7

	
	пгт Камское Устье
	тыс.кв.м
	155,6
	173,09
	239,7

	2.2
	Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе
	тыс.кв.м
	-
	17,5
	66,9

	
	- усадебная застройка
	тыс.кв.м
	-
	12,5
	66,9

	
	- многоквартирная застройка
	тыс.кв.м
	-
	5,0
	-

	2.3
	Убыль жилья – всего, в том числе
	тыс.кв.м
	-
	-
	-

	
	пгт Камское Устье
	тыс.кв.м
	-
	-
	-

	2.4
	Обеспеченность населения жильем
	кв.м/чел.
	33,2
	33,8
	47,0

	3.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольные образовательные организации, в т.ч.
	мест
	255
	400
	400

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	255
	400

	
	- новое строительство
	
	
	145
	-

	3.2
	Общеобразовательные организации, в т.ч.
	мест
	930
	930
	930

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	930
	930

	
	- новое строительство
	
	
	-
	-

	3.3
	Организации дополнительного образования детей, в т.ч.
	мест
	557
	828
	881

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	557
	828

	
	- новое строительство
	
	
	271
	53

	3.4
	Больницы, в т.ч.
	коек
	128
	218
	218

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	128
	218

	
	- новое строительство
	
	
	90
	-

	3.5
	Медицинские организации, в т.ч.
	посещ./

смену
	250
	250
	250

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	250
	250

	
	- новое строительство
	
	
	-
	-

	3.6
	Станции скорой медицинской помощи, в т.ч.:
	автомо-билей
	4
	4
	4

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	1
	4

	
	- списание
	
	
	3
	-

	3.7
	Раздаточные пункты детской молочной кухни, в т.ч.
	кв.м общ.пл.
	12
	25
	25

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	12
	25

	
	- новое строительство
	
	
	13
	-

	3.8
	Дома культуры и сельские клубы, в т.ч.
	мест
	250
	250
	410

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	250
	250

	
	- новое строительство
	
	
	-
	160

	3.9
	Библиотеки, в т.ч.
	тыс.экз-в
	42,115
	42,115
	42,115

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	42,115
	42,115

	
	- новое строительство
	
	
	-
	-

	3.10
	Спортивные залы, в т.ч.
	кв.м площади пола
	2022
	2022
	2022

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	2022
	2022

	
	- новое строительство
	
	
	-
	-

	3.11
	Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч.
	кв.м
	41918
	41918
	41918

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	41918
	41918

	
	- новое строительство
	
	
	-
	-

	3.12
	Бассейны, в т.ч.
	кв.м зерк.воды
	335
	335
	335

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	335
	335

	
	- новое строительство
	
	
	-
	-

	3.13
	Предприятия бытового обслуживания, в т.ч.
	раб.мест
	5
	44
	46

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	5
	44

	
	- новое строительство
	
	
	39
	2

	3.14
	Предприятия торговли, в т.ч.
	кв.м торг.пл.
	2708
	2708
	2708

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	2708
	2708

	
	- новое строительство
	
	
	-
	-

	3.15
	Предприятия общественного питания, в т.ч.
	мест
	316
	316
	316

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	316
	316

	
	- новое строительство
	
	
	-
	-

	3.16
	Отделения, филиал банков, в т.ч.
	объект
	2
	2
	3

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	2
	2

	
	- новое строительство
	
	
	-
	1

	3.17
	Отделения связи, в т.ч.
	объект
	1
	1
	1

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	1
	1

	
	- новое строительство
	
	
	-
	-

	3.18
	Гостиницы, в т.ч.
	мест
	50
	170
	170

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	50
	170

	
	- новое строительство
	
	
	120
	-

	3.19
	Полиция, в т.ч.
	объект
	1
	1
	1

	
	- существующие сохраняемые
	
	
	1
	1

	
	- новое строительство
	
	
	-
	-

	4.
	Ритуальное обслуживание населения

	4.1
	Общая площадь кладбищ, в т.ч.:
	га
	6,086
	6,086
	6,086

	
	- действующих
	га
	6,086
	6,086
	6,086

	
	- недействующих
	га
	-
	-
	-

	5.
	Транспортная инфраструктура

	55.1
	Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе:
	км
	9,5
	9,5
	9,5

	55.1.1
	Федерального значения
	км
	-
	-
	-

	55.1.2
	Регионального или межмуниципального значения
	км
	9,2
	9,2
	9,2

	55.1.3
	Местного значения 
	км
	0,3
	0,3
	0,3

	5.2
	Протяженность улично-дорожной сети - всего, в том числе:
	км
	47,5
	50,5
	67,8

	5.2.1
	Главных улиц
	км
	3
	3
	3

	5.2.2
	Улиц в жилой застройке
	км
	44,5
	47,5
	64,8

	
	
	
	
	
	

	6
	Инженерная инфраструктура

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	- водопотребление
	куб. м./ сутки
	425
	1419,1
	1470,2

	6.2
	Канализация
	
	
	
	

	
	- общее поступление сточных вод 
	куб. м./ сутки
	150,7
	909,3
	940,5

	
	- мощность очистных
	куб. м./ сутки
	250
	500
	500

	6.3
	Санитарная очистка
	
	
	
	

	
	- объем ТКО
	т/год
	1675,96
	1869,39
	2140,45

	
	- контейнеры для ТКО
	шт.
	79
	111
	123

	6.4.
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	
	- общее количество котельных
	шт.
	
	
	

	6.5.
	Газоснабжение 
	
	4
	8
	8

	
	- годовой расход газа на коммунально-бытовые нужды населения (на душу населения)
	тыс. нм3/
год
	1404,3
	1450,5
	1530,0

	6.6.
	Электроснабжение 
	
	
	
	

	
	- годовое электропотребление
	тыс. кВт.ч/
год
	8131,42
	10006,76
	13511,85

	
	- расчетная мощность
	кВт
	1843,62
	2268,86
	3062,97

	
	- общая мощность трансформаторных подстанций
	кВА
	1961,30
	2413,67
	3258,45

	6.7.
	Слаботочные сети
	
	
	
	

	
	- количество телефонов
	шт.
	-
	338
	1176

	7.
	ПМ ГО ЧС
	
	
	
	

	
	Речевая сиренная установка (РСУ)
	шт.
	-
	3
	5

	
	Локальная система оповещения
	шт.
	-
	1
	-


СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

3. Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

4. Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

5. Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

6. Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

9. Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

10. Федеральный закон от 29.07.2017 №280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

11. Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года».

12. Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

13.  Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 26-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

14. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

15.  Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

16. Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (Утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г).
17. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 15.05.2013 №26).

18. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 №189, с изменениями №3 от 2.01.2016г.).

19. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

20. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Утв. Постановлением от 18.05.2010 №58).

21. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». 

22. СП 42-101- 2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

23. СНиП 3.05.02-88 «Газоснабжение» (изд. 1995 г. с изм.).

24. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

25. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.)

26. ГОСТ 153-39.3-051-2003 «Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий».

27. ПБ 12-529-03 «Правила Безопасности систем газораспределения и газопотребления».

28. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

29. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

30. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

31. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89). 

32. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

33. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

34. СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0.4-35 кВ.
35. Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (к ВСН 97-83).

Федеральные программы

1. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

2. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.07.2013г. №598.

Республиканские программы

1. Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

2. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

3. Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763.

4. Программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы, утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013г. №1023.

5. Перечень создаваемых для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики Татарстан ресурсных центров, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3170-р.

6. Перечень учреждений социального обслуживания и социальной защиты Республики Татарстан, здания которых подлежат капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3157-р.

7. Перечень детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан для проведения капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.11.2017 г. №2987-р.

8. Перечень блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием, планируемых к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.2017 г. №3225-р (с изменениями от 26.12.2017 г. №3618-р).

9. Перечень спортивных объектов, планируемых к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2016 г. №3597-р.

10. Инвестиционная программа Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан в рамках программы «Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем граждан в Республике Татарстан на 2017 год», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2017 г. №24.

11. Перечень объектов культурного назначения, подлежащих капитальному ремонту в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 г. №3221-р (с изменениями от 28.12.2017 г. №3660-р).

12.   Перечень подростковых клубов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.12.2017 г. №3178-р.

13.  Перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2018 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2017 г. №3329-р.

14.  Перечень дошкольных образовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016 г. №2959-р (с изменениями от 25.01.2017 г.).

15. Перечень амбулаторно-поликлинических учреждений, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2018 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 г. №3219-р.

16. Перечень объектов здравоохранения (модульные врачебные амбулатории, модульные ФАПы), здания которых подлежат капитальному ремонту, с дооснащением медицинским оборудованием и мебелью в 2018 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3166-р.

17. Перечень блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения и оснащение их оборудованием в сельских населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан на 2018 год, подлежащих строительству за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.05.2017 г. №968-р.

18.  Перечень зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан, подлежащих строительству и капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 г. №3223-р.

19.  Перечень зданий многофункциональных центров, подлежащих строительству, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2017 г. №3220-р.

20. Перечень помещений муниципальных архивов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.11.2017 г. №2992-р.

21.  Перечень зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан в муниципальных районах Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.11.2017 г. №3057-р.

22.  Перечень коровников на 100 и 200 голов, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.12.2017 г. №3174-р.

23.  Перечень зернотоковых хозяйств, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3167-р.

24.  Перечень машинно-тракторных парков, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.11.2017 г. №3071-р.

25. Перечень овощекартофелехранилищ, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.11.2017 г. №2951-р.

26. Перечень силосно-сенажных траншей мощностью 1 тыс.тонн и более, подлежащих строительству в 2018 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2017 г. №3169-р.

Муниципальные программы

1. Стратегия социально-экономического развития Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2020 годы и до 2030 г.
2. План мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского района Республики Татарстан» на период 2017-2021 гг. и на период до 2030 года.

Иная литература

1. Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999.–460 с.

2. Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

3. Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

Фондовые материалы

1. Анкетные данные, предоставленные администрацией муниципального образования «пгт Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района.

2. Схема территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.07.2018 г. №559.

3. Схема территориального планирования Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Камско-Устьинского муниципального района №213 от 16 декабря 2013г.;

4. Генеральный план муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье», утвержденного решением Совета муниципального образования «пгт Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан № 78 от 05.02.2013 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ[image: image28.jpg]PECIIVBIIHKA TATAPCTAH
PYKOBO/JHWUTEJb
HCIMOJIHUTEJBHOT' O
KOMHTETA

nocéIKa ropoacKoro THoa

KAMCKOE YCTBE

Kamcko-Yembounckozo
MYHHIHNAALHOI0 paiioHa

v Coserckaa, 11, nrr. Kamckoe Yeree, 422820
Ten. (RB4377) 2-19-40, 2-15-76, dakc: (884377) 2-14-76

TATAPCTAH PECIIYBIHKACHI

Kama Tamazei
MYHHUHNA/IbL PAHOHBI

Kama Tamars:
mahap THOLIHAArEI NOCETOT b

BAIIKAPMA KOMHTETHI
KHUTOKYECE

Copét ypans, 11 Kaua Tamars mrn, 422820,
e, (884377) 2-19-40, 2-15-76, axc: (884377) 2-14-76

OKIIO 78692631 OFPH 1051651018484
HHHKII 162200453 1/162201001

OKIIO 78692631, OTPH 1051651018484
HHH/KITIT 162200453 11162201001

MOCTAHOBJIEHHE KAPAP

« ZL3» V% 20 p7¢r. N 7%

0 pa3paboTke
reHepajbHOro nJiaHa
MYHHUHOAJABHOIO  00pajoBaHHuA
«Ilocenox ropoacKoro THIA
Kamckoe  VYerbe Kamcko-
YCeTBHHCKOTO  MYHHUIHNAJALHOIO
paiiona Pecny6auku TaTaperan»

NMpoeKTa

PykoBoacTBysich cratheii 24 ['pamocTpountenbHoro xojexca Poccuiickod
®enepaunn or 29.12.2004 N 190-®3, VYcraBoM MyHHIHNAIBHOrO odpa3oBaHus
« Tlocemok ropoackoro Tuna Kamckoe Verse Kamcxo-Yetburckoro
MYHHLMIAIbHOrO pafoHa Pecrnybnuku Tartapcran», B Leasx obecredeHus
YCTOWYMBOTrO DA3BHTHS TEPPUTOPHW, PA3BUTHA WHKCHEPHOW, TPAHCIIOPTHOH H
COLMANBHON HHDPACTPYKTYP MOCTAHOBJISAIO:

1. TIlpuctynuTe K pa3paboTke [pOEKTa IeHEpPaJbHOro  IUIaHa
MyHHIMNaTbHOro obpasosanus «l[locenok ropoackoro tvna Kamckoe Yctbe
Kamcko-YeTbHHCKOTO MyHMUMnansHOro paiiona Pecnydnuku Tarapcetan»
(manee MpoekTa reHepalbHOro IU1aHa).

2.  CreumanucraM HMCIOMHHTENBHOrO KOMHTETa [IOCElKa IOPOJCKOro
tuna Kamckoe VYerbe KaMcko-YCTBMHCKOTO MYyHHMIHNANBHOrO paioHa
PecnyGnauku TarapcTaH:

- obecnmeydTh B COOTBETCTBHH €  YKa3aHHBIM  TEXHHYECKHM
(rpagoCTPOMTENBHBIM)  3aJlaHWeM [MOATOTOBKY HCXOJIHBIX JAHHBEIX  AJIs
pa3paboTKK NMPOEKTa reHepaibHOrO MTaHa;

- obecrieduTe MPUHATHE M PACCMOTPEHME TPEUIOKEHHH OpraHoB
rocyJapcTBEHHOH  BTACTH,  OpraHoB  MECTHOI0  CaMOYINpaBleHHH,




[image: image29.jpg]3aHHTEPECOBAHHBIX (DHM3MUECKMX H IOPHIMYECKHX IHIl, MO TMOArOTOBKE
MPOEKTa reHePanLHOro MiaHa.

- ITpou3BecTH paccCMOTPeHME, COrIacoBaHKe, YTBEPK/ICHHE NPOEKT4, B
COOTBETCTBHH ¢ TpeboBanusamu crateli 24,25, ['pagocTpouTensHOro Kojexca
Poccutickoi Meaepanum.

3. Pa3sMecTuTb HACTOAIIEE [IOCTAHOBJICHHE Ha OQHUMAIBHOM caMTe
Kamcko-YCTEHHCKOrO MyHHUMnNanpHoro paiiona Pecnybnuku Tarapcran B
HHGOPMALHOHHO-TEIEKOMMYHHKAlIMOHHOH ~ ceTH  «MHTepHer» M Ha
AHGOPMALIMOHHEIX CTEHIAX, PacroNokKeHHbIX 10 aJpecaM:

-Pecnry6nuka Taraperan, Kamcko-YCTBHHCKHH MyHHLMNATBHBIA PaidoH,
n.r.1. Kamcxoe Yerse, yn. Coserckas, a.11,31anne MCVY;

-Pecnybnmka Tarapcran, Kamcko-YCThHHCKHH MyHWULMMNATbHBIH PaHOH,
n.r.1. Kamckoe Veree, yia. K. Mapkcea, a. 105, GubnHoreka.

4. KoHTponk 3a MCIIOTHEHHEM HACTOALIEr0 pEeLICHHA OCTaB/IAl 34
coboit.

PyxoBojauTens I/Icnonﬂmggfam}@ I
nocestka ropockoro THyfd Kamcxoe Vet
KaMcko-Y CThHHCKOrO MYHULIMNATBHOTO
paiiona PecmyGmukn

W.@. Spynnux

———
E hal)




[image: image30.jpg]YTBEPXKIAIO:
,HI/IpeKTop I'KY

. AitzaTynus
2016 ron

Ha pa3paboTKy [ 'eHepalbHOrO IIaH MyHUITUIAIHHOTO o6pa3013aHH51 «urt Kamckoe
VYerpe» KaMmceko-Y cThHHCKOr0 MyHUIMIIAIBEHOTO paiiona PeciryOnuku Tatapcran

Ne HaunmenoBanue Copepxanue pa3genoB [Tpumeuanue
n/no pa3zenoB
2 3 o
Bun rpanoctpoutensHoil | JlokymeHTanus 1o TEPPUTOPUATHEHOMY
JIOKYMEHTAIUN IJIAaHUPOBAHHUIO TOPOACKOTO ITOCENIEHHUS
2 | 3axka3zuuk Il'ocynapcTBenHOE Ka3eHHOe YUpexXIcHUE
«["'maBrOE WHBECTUIIIOHHO-CTPOUTEIHHOE

ynpasnenue Pecrybnuku TaTtapctas»

3 OcHoBanue TutyneHbIH CIIHCOK lNocynmapcTBeHHOTO
JUTSI BBIZIQUHW 3aJaHUS Ka3eHHOTO YUPEXKACHUS «['maBHOE
HHBECTHUIHOHHO-CTPOUTEIHEHOE yIIpaBJICHUE

Pecrry6muku Tatapcran» Ha 2016 T.

4 | HaumenoBanue o6bexkTa | I'eHepabHBIN IIJIaH MYHHULUNIAIBHOTO
obOpazoBanmus «urr Kamckoe VYcree» Kamcko-
VY CTBHHCKOTO MYHHUIIUTIATEHOTO paitona
Pecrry6muku Tarapcran
5 Ucrounuku BromxetHsie cpencta Pecrybmuku Tarapcran
(bUHAHCUPOBAHUS
6 OcHOBHEIE MecToIooXeHue MYHULHUTIAIHHOTO
XapaKTEPUCTUKH obpazoBarms «urt  Kamckoe  YcTee» -

pacmoyio)xeH Ha 1mpaBoM Oepery Bomrm
(KyitOpmmeBckoe BONOXPaHWIMINE), HAIPOTHUB
MecTta BuaaeHus Kamel, B 117 kM K roro-zanamy

oT Kazann, B Kamcko-Y cTEHHCKOM
MYHULHAATEHOM patione PecryGmuxu
Tarapcras.
YucneHHOCTh HaceneHus — 4462 gen.
7 | Ucnomuurens IIo utoram KoHKypca
8 | HopmaTuBHO-IIpaBOBast - I'pamoctpomtensHbf komekc Poccuiickoit
0aza, yuer koropoit | Denepanuu;
o0s13aTelex - 3eMenbHBIA Kogeke Poccutickoit enepanuu
(Ne 136-03);

- 3akoH «O0 00mmX HDpUHIMIAX OpraHU3aIUU
MECTHOTO caMoympasieHus B Poccuiickoi
Oenepanumy (Ne 131-03);




[image: image31.jpg]- 3akoH «O mepeBoZie 3eMeNIh HIIM 3€MEIIbHBIX
y9acTKOB M3 OJHOM KaTeropuu B Apyryro» (Ne
111-©3);

- Jlecnoii kogekc Poccutickoit @enepanuu
(Ne200-03);

- Bommeni xonexc Poccuiickoit ®Deneparun
(Ne74-@3);

- @enepanpHbii 3akoH (No7-@3) «O6 oxpane
OKpYKaroIleH CpenbI;

-  OepepanpHbli  3akoH  «O06  oOBeKTax
KyJIBTYpHOT'O Hacuenus (IaMsTHUKH UCTOPUH U
KyJnbTypsl) HaponoB Poccuiickoii ®Denepanuu»
(Ne 73-@3);

- VlHBIe 3aKOHOATENbHEIE aKThI.

[ens paboTel

- Ormpenenenue IONTOCPOYHOM CTpaTeruyd H
3TAlOB  TPaJOCTPOUTEIHHOTO  ILIAHWPOBAHUS
Pa3BUTHUS TEPPUTOPHH TOPOICKOTO ITOCETICHHUS
Ha OCHOBE KOMIUICKCHOH OIEHKH COIHAIEHO-
SKOHOMHUYECKOTO, IPHPOTHO-KIUMATHIECKOTO,
OKOJIOTHYECKOTO COCTOSHHUS IIOCEIEHHUs, €ro
pEeCypCHOro MOTEHIINANA.

- Bri6op ONITHUMAJILHOTO peIIeHust
ApPXUTEKTYPHO-IUIAHUPOBOYHON OpraHM3allud H
(GYHKIIMOHATTFHOTO 30HUPOBAHUS TEPPUTOPUHU
[IOCEJIeHUsT W BXONSAIIMX B HEro HACEJICHHBIX
ITyHKTOB.

- VYCTaHOBIECHHE TPAHUI] 30H ILIAHEPYEMOTO
pasMerneHus: 00BEKTOB COIUAIBHO-KYIBTYPHOIO
H KOMMYHJIBHO-OBITOBOIO Ha3HA4YeHHUs, WHBIX
00BEKTOB  KalMTAIBFHOIO CTPOUTENHCTBA C
BBIJIEJICHUEM TEpPUTOPUL 00BEKTOB
benepaTbHOrO, PETHOHATHHOIO M MECTHOIO
3HAYCHUS,

- YcraHOBIIeHHE IPaHUI] HACEJICHHBIX IIYHKTOB B
COOTBETCTBHM C  KaJaCTPOBBEIMH  IUTaHAMH
TEPPUTOPHUH.

10

WcxonHple maHHbIe IS
IPOEKTHPOBAHHUS,
MIpeI0CTaBIISIEMBIE
OpraHOM MECTHOIO
CaMOYTIPaBIICHHUSI
[IOCEJICHHS

Marepuaisl 3eMJIeyCTpOHCTBa u
3€MJICTIOIF30BAaHMS IIOCENICHUSA, B TOM YHCIIE
HACEJEHHBIX IIYHKTOB B 3JIEKTPOHHOM BHJIE.

Kaprorpaduueckue " Tomnorpaduaeckue
MaTepHaITBL.
Ceenmenuss O COBPEMEHHOM HCIIOJIb30BaHUHU
TEPPUTOPHH.

Panee paspaboTaHHas, yTBEpKICHHAs
IpagoCTPOUTETBHAS JIOKyMEHTaLHS (upu
HaJIM4un), YTIBEPXKICHHBIE IpOrpaMMBbI
COLIMATTbHO-3KOHOMHUYECKOTO pa3BUTHSI

MYHHITUIATEHOTO0 00pa3oBaHusl, (GenepalbHble U
pervoHaNbHbIe POrpaMMBI, Jp. MaTepHalbl,
KacaloIyiecss  PasBUTUS  MYHHUIMIAILHOIO




[image: image32.jpg]obpazoBaHusl.

11

CocraB u COOCPIKaHUC
IIPOCKTa ICHCPAIBLHOI'O
I1aga

CoctaB u comepxaHue I|eHepalbHOro ILIaHa
IPUHATE B COCTaBE€ IIPOEKTHBIX MAaTEpHalOB,
HEOOXOAMMOM H JOCTaTOYHOM MJIS OTPaXKCHHUA
TpeOyeMbIX  HM3MEHEHHH, a Tak Xe& B
cooTBeTcTBUH co cratheit 23 «ComepikaHue
TeHEPAIbHBIX IUTaHOB MOCETICHUM»
I'panocTpouTensHOro Konekca PO.

1.CoctaB W coJep:xkaHHe YTBep:KIaeMOH
YacTH ¢ Y4Ye€TOM H3MEHEeHHii, BHOCHMBIX B
TeKCTOBbIE B rpadudecKkue MaTepuabl.
Yacts 1 (yTBEpKIaeMas 4acTh).

Texcmogvle mamepuanvl:

IHonoxenne 0 TEPPUTOPHATHHOM
IUIAHAPOBAHUH, BKIIIOUAET B ceOs:

- CBeleHMS O  BHJaX, Ha3HAYeHUH U
HAVMMEHOBAHUSX ILIAHUPYEMBIX UL pa3MeIneHus]
00BEKTOB MECTHOTO 3HAYEHHUS IIOCENEHHS, HX
OCHOBHBIE XapaKTePUCTHKH, X
MECTONOJIOXKEHHE (11 OOBEKTOB MECTHOIO
3HAUEHHsA, HE  SBILIOIIUXCS  JHUHEHHBIMHU
00BEKTAMH, YKa3bIBAIOTCS (QYHKIUOHATIHHBIE
30HBI), 4 TAKXKE XapaKTEPUCTHUKU 30H C 0COOBIMHU
VCIIOBHUSMH HCIONB30BAaHUS TEPPUTOPUH B
clly4ae, €CIH YCTAaHOBJIEHHE TakuUX 30H
TpebyeTcs B CBA3M C pa3MENICHUEM JaHHBIX
00BEKTOB;

- mapameTpbl (YHKIMOHATHHBIX 30H, a TaKXKe
CBeIeHUS O IUIAHUPYEMBIX U1 pa3MeIIeHus B
HHX  O00BEKTax  (QenepaTbHOr0  3HAYCHWS,
00BEKTaX PETrHOHATBHOTO 3HAYEHMS, OOBEKTax
MECTHOr0 3HAYEeHHs MYHHUIIMIAIBHOTO paioHa,
IIOCENICHUs, 32  WCKIFOUEHHWEM  JIMHEHHBIX
00BEKTOB.

I'pagpuueckue mamepuanv:

- Kapra mnanupyemMoro pasMerneHus oOBEKTOB
MECTHOTO 3HAYCHUST,

- Kapra rpaHWn  HaceleHHBIX  IIyHKTOB,
BXOJSINUX B COCTAB ITOCETICHUS,;

- Kapra QyHKIIMOHATBHBIX 30H IOCEIECHUS.

2. CocTtaB | coaep:kaHue 000CHOBBIBAIOIIEH
9acTH € Y4YeTOM H3MEHeHHH, BHOCHMBIX B
TeKCTOBbIE H rpaduiecKre MaTepHAaIbl.
Yactp 2. Marepuaisl 10 000CHOBAaHHIO IIPOEKTa
TeHEPAJIFHOIO IIaHa.

Texcmogvie mamepuanvl coOepicam:

- CBeIEHHSI O IUTaHAaX M IIporpammax
KOMILIEKCHOTO COLIMATIBHO-9KOHOMHUYECKOIO
Pa3sBHUTHs MYHHIHUIIAIGHOIO 00pa3oBaHUA (IpH
HX HAIAYUM), U1 peaIM3allMd  KOTOPBIX
OCYIIIECTBIIIETCS CO3/laHie OOBEKTOB MECTHOIO




[image: image33.jpg]3HA4YEHUS IIOCETICHUS;
- o00ocHOBaHWE BBIOpAaHHOTO BapHaHTa
pa3zMmelneHuss OOBEKTOB MECTHOIO 3HA4YEHHUS
IIOCEJTICHUSI Ha OCHOBE aHaJIM3a HCIIOJIb30BaHUA
TEPPUTOPUHI [IOCENICHUA, BO3MOJKHBIX
HampaBlieHUA pPa3BUTHS 3TUX TEPPUTOPHUH U
IIPOTHO3UPYEMBIX OTpaHUYEHUN 150'¢
HCIIOJIb30BAHNS;

= OIICHKY BO3MO>KHOT'O BIIASTHUA
IUTAHUPYEMBIX JUI  pa3MeIneHus OOBEKTOB
MECTHOI'O 3HA4YEeHUS ITOCETICHUS Ha KOMIIJIEKCHOE
Pa3BUTHE 3TUX TEPPUTOPHUIL;

= YTBEPXKICHHEIE JIOKyMEHTaMHU
TEPPUTOPUATBHOTO IUIAaHUPOBaHUS Poccuiickoi
Oenepanyu, JOKyMEHTaMH TEPPUTOPHAIBEHOTO
IJITAaHUPOBAHUS cyOBexTa Poccutickoit
@enmepany CBEICHUS O BHUAAX, Ha3HAYEHHUU H
HaVMEHOBAHUSIX ILUIAHUPYEMBIX UL PA3MELIEHUS
Ha  TEPPUTOPHSX  TOCENeHWS  OOBEKTOB

beneparbHOTO 3HAYEHUs, 00BEKTOB
PETHOHATBHOTO  3HAYCHWS, WX  OCHOBHBIE
XapaKTEePUCTHUKH, MECTOIIOJIOKEHHE,

XapaKTEPUCTHKA 30H C OCOOBIMU YCIOBHAMU
UCIIONB30BaHUS TEPPUTOPUIH B Clydae, €CIHu
YCTaHOBIICHHE TaKWX 30H TpeOyeTcss B CBS3U C
pasMelleHneM ITaHHBIX OOBEKTOB, PEKBU3UTEI
VKa3aHHBIX JOKYMEHTOB TEPPUTOPHAIBEHOTO
IUTAHAPOBaHUA, a  Takke  00OCHOBaHUE
BBIODaHHOTO BapHWaHTa pa3MeIleHHs aHHBIX
00BEKTOB Ha OCHOBE aHaH3a HCIIOJIE30BAHUA
STHUX TEPPUTOPHUH, BOZMOXHBIX HAIPABICHUH HX
Pa3BUTHS W MPOTHO3UPYEMBIX OTPAHWYECHHH HX
HCIIOJIF30BAHUS,;

= YTBEP>KICHHBIE JIOKYMEHTOM
TEPPUTOPUATBHOTO TUTAHUPOBAHUS
MYHHIIUTIAIEHOTO paliOHa CBENEHWsS O BHIAX,
Ha3HAYCHUH W HAUMEHOBAaHUSIX IUIAHHPYEMBIX
IUIA pasMEIleHrs Ha TEPPUTOPHH IIOCETEHHS,
BXOJIAINEr0 B COCTAaB MYHHIMIIAIBLHOTO paioHAa,
00BEKTOB MECTHOT'O 3HAUECHUS MYHHUIIUIIAJIHHOIO
paifoHa, WX  OCHOBHBIE  XapaKTEPUCTHUKH,
MECTOIIOJIOKECHAE, XapaKTePUCTHKH 30H C
ocoObMHU YCIOBHSIMHA HCIIOJIb30BaHAS
TEPPUTOpPHH B CIydae, €CIH YCTAaHOBJICHHE
TaKkuX 30H TpeOyeTcs B CBS3H C pa3MEIIeHHEM
JAHHBEIX OOBEKTOB, PEKBHU3WUTHI YKa3aHHOIO
JIOKYMEHTA TEPPUTOPHUATBHOTO IIAHUPOBAHUS,
Tax)Kke OOOCHOBaHWE BBIOPAaHHOTO BapHaHTa
pa3MeIlNeHus] JaHHBIX OOBEKTOB Ha OCHOBE
aHa{i3a WCIOJBb30BAHUSI OTHX TEPPUTOPHH,
BO3MOJKHBIX HANPaBICHWH WX Pa3BUTHI U
IPOTHO3UPYEMBIX OrpaHUYCHUN 1704
HCIIOJIB30BAHNUS;

- [IepEUeHbh M XapaKTEPHUCTHKY OCHOBHBIX




[image: image34.jpg](baKTOpOB pHCKa BOSHUKHOBEHHS YPE3BbIYalfHBIX
CATyaIluli  IPHPOJHOTO ¥  TEXHOTEHHOIO
xapaktepa/

I'pagpuueckue mamepuansi:
- Kapra pasmemenus nrr Kamckoe Ycthe B

CTPYKType Kamcko-YcTteuaCKOrO
MYHHUIUIIAJIBHOTO paiiona PT;

- Kapra COBPEMEHHOTO WCIIOJIb30BAHUS
TEPPUTOPHUY;

- Kapta 30H ¢ 0coOObIMU yCITOBHSIMH TEPPUTOPUL
(cymecTByroOIIEe MOJIOXKEHUE);

-Kapra 30 ¢ 0CcOOBIMH  YCIOBHIMHU
HCIOJIb30BaHUS TEPPUTOPUI (mpoexTHOE
pPEeIJIOKEHHUE);

- Kapra Ttepputopuii 0OBEKTOB KYyJIBTYPHOTO
Hacneaus (Tpy HAJTHIHH ),

- Kapra unxeHepHOH OTOTOBKY TEPPUTOPHH;
- KapTel pa3sBUTHS HHXEHEpHBIX CceTeH u
COOPYKEHUMH;

12

[Topsimok coriacoBaHUs
U YTBEP>KJIEHUS IPOEKTa
TeHEepaIbHOIO IIaHa

- Kaptet UTM I'O YUC.

lenepanpHBIf IUIAH TOCETICHHUS  HOMJICKHUT
COTJIACOBAHUIO " YTBEPKIACHUIO B
YCTaHOBIIEHHOM 3aKOHOJAaTEIILCTBOM PO

IOpsAKe, B COOTBETCTBHH CO CcTaTbed 24
«IlogroToBKka ¥ yTBEpXKIEHUE TI'E€HEPAIBHOIO
IjaHa  IIOCENEHHUs, TIEHEepaJbHOIr0  IUIaHa
TOPOJACKOTO OKpyra», M €O cTaTbed 25

«OcobernocTH COIJIACOBAHUS IIPOEeKTa
TeHEpaIbHOIO IIaHa ITOCETICHHUs, T€HEPaIbHOIO
IUIaHa TOPOACKOI0 OKpyTay

I'pamocTpoutensHOro Komekca PO.

13

[IybnuyHble cymanus

'eHepampHBIM IUTAaH IIOCENEHHUS  ITOMJIECKHUT
00513aTeIPHOMY PAacCCMOTPEHUIO Ha ITyOIMYHBIX
CIyIIaHUSAX, MPOBOAMMBIX B COOTBETCTBHH CO
cratbel 28 «IlyOmuunele ciymaHus IO
IIPOEKTaM I'eHEPAIBHBIX IIAHOB IIOCEICHUN .
Vcnonautens  OCYIIECTBJIIET  IIOATOTOBKY
rpapugecKuX M TEKCTOBBIX MAaTEpPHAIOB UL
OTKpBITOTO  JocTynma B ceTd [VIHTepHer,
JEMOHCTPAITMOHHBIX MaTepHaJIOB (B
QNMIEKTPOHHOM  BHIE)  JUI1  IIPOBENCHHUS
IyONMYHBIX CITyIIaHUH.

IIpoBenenue ITyOJIMIHBIX CITyIIaHuH
ocymecTBIsieT — VICIIOMHUTENbHBI ~ KOMHTET
MOCENCHHUS.

14

CornacoBanus
TeHEPATHHOTO iaHa
[IOCEIEHUS

HcnomHuTens  OCYIECTBISET  IOATOTOBKY
rpaduUecKux ¥ TEKCTOBBIX MAaTEpHaNIOB I
IIPOBENIEHUS IIPOLETyphl COITIACOBAHHUS:

- ms onybonukoBanus B CMU u pazmenieHus B
HH()OPMAMOHHOM CHCTEME TEPPUTOPUAIBLHOIO




[image: image35.jpg]IIJIaHUPOBAHUA;
— I COorjlacOBaHUsA C 3aHHTCPECOBAaHHLBIMHA

OpraHamu MECTHOTO caMOyTIpaBJICHUS
MYHHIAOATGHBIX ~ 00pa30BaHUM,  HMMEIOIINX
o01Iyro TPaHHITY c IIOCEJICHUEM,

IIOATOTOBUBIIUM IIPOEKT I€HEPATIBHOTO IIAHA;
- JUIS COTJIaCOBaHMS C OpraHaM# MECTHOIO
caMOyIIpaBJICHUS Kamcko-Y cTpuHCKOTO
MYHUIMIAIBHOTO paiioHa, B TpaHUIlaX KOTOPOIo
HaXOIUTCS TOPOJICKOE TIOCEICHHUE;

- s COTJIaCOBaHUS c opraHamMu
HCIIOJIHATENBHOR BIIACTH Pecniy6nuku
Tatapcras;

- IS corjiacoBaHHs B (elepalbHBIX OpraHax
rOCyapCTBEHHOM BIIACTH ;

[Iponienypa coriacoBaHUS OCYINECTBISIETCS B
MOPSZIKE, YCTAaHOBJICHHOM 3aKOHOJATEIHECTBOM

PO.
15 | Texuuueckue Kaprtsl, comepxamuecs B IpOeKTe F'€HEPaTIbHOTO
TpeOOBaHUA K IPOEKTY IJJaHa TOPOJCKOTO IIOCENEHUS JIOJDKHBI OBITH
TeHEPATBHOIO IIJIaHa BBIIIOJIHEHB! B OYyMa)KHOM H 3JIEKTPOHHOM BHIE B

dopmare I'YIC ArcGis. CemaHTHYECKHE TaHHBIE
JODKHBI OBITH TpHUBS3aHBI K TrpaduyuecKoit
uapopmanuu. B OymaxkxHOM BHAE KapTl
JIOJIKHBI OBITE BBIIOJIHEHEI B MacmTabax 1:5000,
1:10000.

16 | Tpeboanuss k crenenu | IIpy Hamu9IUK B IPOEKTE CBEACHUM, OTHECEHHBIX
CEKPETHOCTH K TOCyJAapCTBEHHON TaifHe, IOJIEkKAIIUX
3aCEKPEUNBAHUIO, 3AIPEIIEHHBIX U1 OTKPBITOrO
OIyOJIMKOBaHUSA,  IPOEKT  JOJDKEH  OBITh
BBIOIOJIHEH C  COOTBETCTBYIOIIMM  IpHpoM

CEKPETHOCTH
17 | DTans! pa3paboTKu DTamnsl pa3paboTKy reHepalbHbINA IIaH:
I'enepanpHOro miana 1. Paspabotka I'eHepanbHOro miIaHa IOCEICHI

2. IloxgroroBka mpoekTa I'eHepanpHOro ILIaHA
TOPOJCKOTO  IIOCENEHUs I  IIPOBEACHHUA
COoTJIacOBaHUY U MyOIMYIHBIX CITyINAHUH;

3. KoppektupoBka 1mpoekTa ['eHepanbHOro
IJJaHAa TOPOJCKOTO IOCENIEHUs IO pe3yibTaTaM
MPOBEACHUS  IYOJUYIHBIX CIymmaHu#i H
COTIJIaCOBaHU;

ITogroroBka MTOroBO¥ pemakuuu I eHepaIbHOIO
IUIaHa TOPOJICKOTO IIOCENIeHHs IUII Iepenadu
3aKa3urKy IJid YTBEPKICHUS. BrITyck mpoekTa.

18 | Cpoxu u 3Tamsl Cpoku u 3Tams! pa3paboTKH OMpeaesIOTCs
pa3paboTku KaJICHJapHbIM ILIaHOM
19 | OcoOsble ycmoBus B xoxe pa3paboTku NpOEeKTHOM TOKYMEHTAlUH B

! B ClIy4ae €CJId IIPOBEIEHUE TaKOr'0 COrjlaCOBaHUA Tpe6yeTc5{ B COOTBETCTBHUH C 3aKOHOOATEIIECTBOM.




[image: image36.jpg]3aJaHuC MOT'yT OBITH BHECEHBI COTTIACOBAHHEIE B
YCTaHOBJICHHOM IIOPSAIKE He0OX0ouMEBIE
HU3MCHCHHA U JOIIOJIHCHMS.

20 | TpeboBanus x [IpoexTHBIE MaTEpHAIBI IEPEIAIOTCS 3aKa3IUKy
opopMIIEHHIO B 4 sKk3eMIunIpax: 1 9k3.- Ha OyMaKHOM
IIPOEKTHOI'O MaTepHanga | HOCHUTENE, 3 3K3.- B 3JIEKTPOHHOM BHJIE.

CorjtacoBaHo:

HavanpHuK ynpaBieHHs COMPOBOXKICHUS
pa3pabOTKU TEXHUYIECKOM MOKYMEHTAINH

I'KY «I'maBHOE MHBECTHUIIHOHHO- Y
CTPOHUTENbHOE yrpasieHue PT» : M.B. @arxyniuH
HaganbHEK OTAETA TPEaIPOSKTHON paboTEI

I'KY «I naBHOE MHBECTHUIIMOHHO-
CTPOUTENBHOE yIIpasieHue PT» N.B. Axaros




                                    

Координаты кладбищ

              Утверждена

(наименование документа об утверждении, включая наименования

органов государственной власти или органов местного

самоуправления, принявших решение об утверждении схемы

или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

	от
	
	№
	


Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории

	Условный номер земельного участка
	
	

	

	Площадь земельного участка
	416
	м2

	


	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м.

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	н1
	409222.80
	1315676.20

	н2
	409200.71
	1315716.18

	н3
	409216.32
	1315721.58

	н4
	409220.38
	1315704.57

	н5
	409223.01
	1315679.94


	[image: image52.emf]н1

н2

н3

н4

н5

16:22:020409:8

16:22:000000:128

:130

16:22:020409

16:22:160301



	Масштаб 1:
	1000
	

	Условные обозначения:
	              Система координат: МСК-16
____ - граница  учтенного земельного участка
н1 - н1 - вновь образованная часть границы земельного участка

16:22:020409  - номер кадастрового квартала

16:22:000000:128  -  номер земельного участка в кадастровом квартале

	


          Утверждена

(наименование документа об утверждении, включая наименования

органов государственной власти или органов местного

самоуправления, принявших решение об утверждении схемы

или подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

	от
	
	№
	


Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории

	Условный номер земельного участка
	
	

	

	Площадь земельного участка
	921
	м2

	


	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м.

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	н1
	409373.32
	1315719.86

	н2
	409369.73
	1315719.97

	н3
	409356.40
	1315716.83

	н4
	409325.66
	1315699.84

	н5
	409309.20
	1315692.43

	н6
	409288.63
	1315686.26

	н7
	409283.62
	1315684.24

	н8
	409269.88
	1315680.03

	н9
	409254.44
	1315681.18

	н10
	409238.68
	1315689.20

	н11
	409227.23
	1315706.80

	н12
	409221.60
	1315716.66

	н13
	409224.32
	1315705.25

	н14
	409227.02
	1315680.04

	н15
	409226.50
	1315670.75

	н16
	409226.44
	1315669.62

	н17
	409222.80
	1315676.20

	н18
	409223.01
	1315679.94

	н19
	409220.38
	1315704.57

	н20
	409216.32
	1315721.58

	н21
	409222.23
	1315723.62

	н22
	409230.64
	1315708.88

	н23
	409241.45
	1315692.28

	н24
	409255.54
	1315685.11

	н25
	409269.43
	1315684.08

	н26
	409282.28
	1315688.01

	н27
	409287.30
	1315690.04

	н28
	409307.80
	1315696.19

	н29
	409323.87
	1315703.42

	н30
	409354.95
	1315720.60

	н31
	409369.27
	1315723.97

	н32
	409374.40
	1315723.90


	[image: image53.emf]16:22:020409:816:22:000000:128

16:22:000000:1058

:130

16:22:020409

16:22:160301

н1

н2

н3

н4

н5

н6

н7

н8

н9

н10

н11

н12

н13

н14

н15

н16

н17

н18

н19

н20

н21

н22

н23

н24

н25

н26

н27

н28

н29

н30

н31

н32

ЗУ1

16:22:020409:35

16:22:000000:62



	Масштаб 1:
	1000
	

	Условные обозначения:
	              Система координат: МСК-16
____ - граница  учтенного земельного участка
н1 - н1 - вновь образованная часть границы земельного участка

16:22:020409 - номер кадастрового квартала

16:22:000000:62  -  номер земельного участка в кадастровом квартале

	

	


[image: image37.jpg]MCXO/JHBIE JAHHBIE H TPEBOBAHWSI 7151 PASPABOTKH IIEPEYHS
MEPOIIPUSITHIA ITIO TPAJKIAHCKO#M OBOPOHE, MEPOITPUSITAM 11O
OPEIYIPEXIEHHUIO UPE3BBIYAMHBIX CUTY AWM,

B COCTaBe MpPOeKTa
«eHepaIbHBI MJIaH MYHHIHNAILHOrO 00pasoBanns «urt. Kamckoe Yerbe»
KamcKko-Y cTbHHCKOro MyHHIHIAALHOTO paiiona Pecny6aukn TaTapcran»

r.Kasanp Ne 232 ot 07 mrons 2018
' (Ucx. Ne 4672/18 ot 14.05.2018)

Ot xoro: MHHHCTEpCTBA IO AeJIaM rpa- Komy: I'VII «TaTHHBECTIPaKIaHIPOEKD
KJAHCKOif 000POHBI H Ype3BbIYaHHBIM
cutyaunsm Pecny6aukn Tataperan

B cootserctBuH ¢ 3anpocoM I'VIT «TaTHHBECTTPaXK JaHIPOEKT» COOOIIAI0 HCXOA-
HEle JaHHBIE W TpeGOBaHMA I Pa3paGOTKH MepedHs MEpONPHATHH MO [PakKIaHCKOH
060pOHE, MEPONIPUATHIA 110 MPEeAYNPEKACHAIO YPEe3BEIYAIHEIX CHTYalNH, BIIIOYaEMbIC B
3a/laHye Ha pa3paboTKy rPajOCTPOHTENBHON NOKyMeHTauuH «[ eHepaibHBIH ITaH MYHH-
HunanbHoro obpasosanus «urt. Kamckoe Ycrbe» KaMcko-YCTBHHCKOrO MyHHUMIIAIBHO-
ro paiiona Pecny6iuku Tarapcrany.

1. Jlnst pa3paboTKH MepeyHst MEPONPHATHIT O rPpakIaHCKoil 00opoHe:

OcCHOBHBIE T0JIOKEHHSs IIAHA TPaKAaHCKOl 000pPOHBI MOCeIeHH !

TIPOEKTHpY€EMasi TEpPUTOPHS K IPYINaM M0 TP IaHCKOH 0G0pOHE HE OTHOCHTCH;

Ha TepPPUTOPHH OPTAHH3aLMH, OTHECEHHBIX K KATETOPHH MO TPaXAaHCKOH 060poHe,
HE HMeeTCs;

JlaHHAs TEPPUTOPHs HE MOMajaeT B 30HBI BO3MOXKHOTO XMMHYECKOTO 3apaXKeHHMd,
BO3MOJKHBEIX Pa3pylUeHHIi, BO3MOXKHOIO PaJHOAKTHBHOIO 3apaKeHHs W BO3MOXHOIO Ka-
TacTpoHIECKOro 3aTOTUIEHHUS;

CTPOMTENBCTBO 3aLMTHEIX COOPYKEHHIH rpaXk1aHCKoH 0G0POHBI He TpebyeTcs.

OcCHOBHBIe MOJIOKEHHSI NJIAHOB IPaXkKAaHCKON 000pOHBI oTpacjeil MpoMBbILI-
JIEHHOCTH, Pa3MeLIeHHBIX H Pa3MeIlaeMbIX Ha TEPPHTOPHH IOCEJIEHHS:

pasMeLIeHHe HOBBIX MPOMBILUIEHHBIX NPEANPHATHIA [TAHHPOBATh B COOTBETCTBHH
¢ Tpebopanmamu «CIT 165.1325800.2014 AxryanusupoBanHas penakuus «CHuII
2.01.51-90 «/HXKeHEpHO-TEXHHYECKHE MEPOTIPHATHS 110 TPaXKAaHCKOI 060poHe.

Paccesienue:

Tpe6oBanus K (OPMHPOBAHMIO CHCTEM PacCENeHHs, IPYIIOBEIX CHCTEM HACENCH-
HBIX MECT paifOHOB paccpeOTOYECHHs U 9BaKyalH HaCeJIeHUs IPElyCMOTPETh B COOTBET-
creru «CIT 165.1325800.2014 AxtyamasupoBanHas penaxkuus «CHull 2.01.51-90 «<UTM
o I'O»;

YHCIIEHHOCTh PaccpelOTOYHBAEMOTO, 3BAKyHPYEMOTO HACEIEHHUs, PaccelseMoro B
3aropoHON 30HE HA MEPBYIO OYEPEdb U pacueTHBIil CPOK — B COOTBETCTBHH ¢ [InaHoM
rpaXKHaHCKO 0GOPOHBI M 3AMTEI HACENEHHs KaMCKo-Y CTBHHCKOrO MYHHLUIAIBHOTO
paitona PT;

pasMeleHne COOPHO-BAKyaIMOHHBIX (IPHEMHO-3BAKYallMOHHBIX) MyHKTOB — B
COOTBETCTBMM ¢ IlnaHOM rpaxkaaHCKoi OOOpOHBI M 3alMTHl HaceneHns Kamcko-
YV CTHHHCKOTO MyHHLMIAJIbHOrO paiiona PT.




[image: image38.jpg]HuxeHepHble KOMMYHHKALHH:
TpeGOBaHHs 1O CHCTeMe BoJocHabwenus — corracHo «CII 165.1325800.2014
AxryanusupoBanHas penakuus «CHull 2.01.51-90 «<ATM o 'O»;
Tpe6OBaHWA K  YCTOHYMBOMY  EKTPOCHaOKEHHIO ~—  COIJIAacHO «CIT
165.1325800.2014 Aktyanusnpoannas peakuust «CHull 2.01.51-90 «ATM no I'O»;
TpeBOBAHMs TI0 CHCTEME ONOBEIIEHHS IPakIaHCKOH OOOPOHBI MPEIyCMOTPETh B
COOTBETCTBHH ¢ yKasoM Ilpesuaenta PO ot 13.11.2012r. Ne 1522 «O cospanuu Kom-
TIEKCHOM CHCTEMBI SKCTPEHHOTO OMOBELICHHs HaceJeHHs 00 yrpo3e BO3HMKHOBCHHA
HJIH O BO3HHKHOBEHHH UpEe3BBIYAiHBIX CHTYalHit» (HEOOXO0AHMa yCTaHOBKA peueBoii CH-
penHoit ycTanosku ¢ noaxiodenneM k EJIJIC paiiona).

2. ins pa3paGoTKH MepeyHs MepONPHSATHH Mo MpeaynpeKIeHHIO 4pe3Bbl-
YaiiHbIX CHTyauHii NMPHPOJAHOr0 H TEXHOreHHOr0 XapakTepa He00X0AHUMO Y4YecTb
ciaenyiomiee:

ONacHble NPUPOJIHEIE MPOLECCH H SABIEHHS ONPENETHTh 10 Pe3yIbTaTaM HHKEHED-
HO-FEONOrHYECKUX H3bICKAHUi, BBITONHEHHE WHKEHEPHO-TEONOTHUECKAX H3BICKAHHH
00s3aTebHO;

CyILIECTBYIOLIME MOTCHLHAIBHO ONMacHble OOBEKTHI, aBapUH HA KOTOPBIX MOIYT
TPHBECTH K 06Pa30BaHHIO 30H Ype3BBIYAiHBIX CHTYyalmH B nrT Kamckoe YcThe:

- 000 «THIT Tepmunan» (422820, nrr. Kamckoe YcTbe, yi. Torons, a. 7);

- obsext OO0 «Tasnpom Tpancras Kasaup» (CrtaHums rasopacrnpeieqnTenbHas AI'PC
Sneprus-1 Kamckoe yctbe Koncranmuaosckoro JITYMI (422820, Kamcko-YcTeHHCKHH paiion,
p-u. Kamckoe Yertse, ATPC).

3. OcHOBHbIE HOPMATHBHbIE H METOAHYECKHE AOKYMEHTDbI, PeKOMEHIyeMbIe

ISl HCTMOJIb30BAHMSI NpH pa3paGoTKe NepevHs MepONPHSTHIl MO rpaxkaaHcKoi o0Go-
poHe, MEPONPHATHI{ 10 NPeXYNPeKICHHI0 Ype3BbIYaiHBIX CHTyaNHii:

ITepeyeHb OCHOBHBIX HOPMATHBHBIX H METOJXMYECKHX JOKYMEHTOB, PEKOMEHIYe-

MBIX JUIS HCTIONB30BAHUA TPH MPOEKTHPOBAHHH NEPEYHs MEPONPHATHH MO IpakAaH-

cKoif 0BopoHe, MeponpusTHil Mo npexynpexaenmio YC, npuseneH B NPHIOKEHHA J{

CIT 11-112-2001 "Tlopsaok pa3paboTku M cocTaB pasfiena "VHKeHepHO-TEXHHYECKHEe

MEpONpPHATHS TPaKAAHCKOH O0OOPOHBI. MepomnpuaTHs MO NMPERYNPEKACHHIO YPE3BHI-

4aifHBIX CHTyauUHil" rpafoCTPOHTENBHONH JOKYMEHTALMH Ul TEPPUTOPHIl FOPOACKHX H

CeNBCKHX MOCEIIEH i, ApyriX MYHHIMITAIBHBIX 00pa3oBaHMii".

JonoiHATebHbIe TPeOOBAHHS:

1. IlepeueHs MepONpPHATHIT MPOEKTa CTPOMTENBCTBA NOJDKEH ObITh paspaboTan B
crporom cooterctin ¢ TpeGosanmsmu CII 11-112-2001 "Tlopsinok paspaGoTku u co-
craB pasfiena "VIHKeHepHO-TEXHHYECKHE MEPONPHATHI PaXKIaHCKOH 06opoHsl. Mepo-
NPHATHS 110 NPEJYNPEXNEHHIO YPE3BBIYANHBIX CHTYalH" rPaOCTPOUTEIBHOMH J0KyMEH-
TALMH [T TEPPHTOPHIi TOPOJCKUX H CENBCKHX MOCENeHNH, NPYTUX MYHHLMNATBHEIX 06-
pasopanuii" ¢ 06s3aTeIbHBIM [PEACTABICHHEM TEKCTOBOTO H rpadH4yecKoro MaTepHana.

2. Jlna otoOpaXkeHHs BONPOCOB MEPEYHs MEPOMpPHATHIA M0 rpakIaHCKoH 060poHe,
MEpONpPHATHIA 110 MPEAYNPEKACHHIO 4pe3BBIYaHHBIX CHTyalMi pa3paborath:

OCHOBHBIE TEXHHKO-IKOHOMHYECKHE 10KA3aTeNU MEPeYHs MEPONpPUATHI MO Ipax-
JaHCKOl 000pOHE B FeHEPATIbHOM IUIaHE;

IU1aH ceTel BOMOCHA0XKEHHS H KaHaIU3aLHH;

CXeMy ra3ocHabXeHHs,;

CXeMy TeIUIOCHAOKEHHS;

CXeMy 3JIeKTPOCHA0KEHHUS;

cXeMy ceTeil pajMOBEIaHNus W TEICBHIECHHS, 0GECTIEUHBAIOMMX YCTOHUHBYIO pa-
6OTY CHCTEMBI LIEHTPAIU30BAHHOTO OMOBELIEHHS IPaXKIaHCKOH 0GOPOHEI.



[image: image39.jpg]3. BhINOHEHHBII NepeueHs MepONpHATHIT MO rPAOXAAHCKOl 060poHe, Meponpus-
THii no npeaynpexxaeHuio YC B cocrase npoekra «l'eHepanbHbII M1aH MyHHLMIAIBHOTO
oGpasoBanus «nrT. Kamckoe Verse» KaMmcko-YCTBHHCKOTO MYHHUMMANBHOTO paiioHa
PecryGnuku Tatapcrany cornacoBars ¢ MHHHCTEPCTBOM 110 1AM IPaXIaHCKOi 0Gopo-
HBI H UPE3BRIYAHHEIM cHTyauusm Pecry6nnkn TatapcTaH.

4. BrIMONMHEHHEII nepeyeHs MEpONpPHATIIL M0 rpaxaaHcKoil 060poHe, Meporpus-
THH no npeaynpexaenuo YUC B coctase npoekta «'eHepalbHblii IIaH MYHHIHAIEHOTO
obpasoBanus «nrr. Kamckoe Yerbe» Kamcko-YCTBHHCKOrO MyHHUIMIMAJIBHOTO paiioHa
PecriyGnuku TatapcTan» MpeACTABHTHL Ha SKCNEPTH3Y COMVIACHO MOCTaHOBIeHHIO [IpaBu-
tenscTBa Poccuiickoit ®enepaunu ot 5 Mapta 2007 r. Ne 145 «O nopsizike opraHu3aliH 1
NPOBEJIEHHS. TOCYAAapCTBEHHON SKCNEPTH3bl MPOEKTHOH JOKYMEHTAalMH H pe3yJIbTaTOB
HHKEHEPHBIX H3BICKAHHH» B COCTABE MPOEKTA.

Hacrosiiuue HCXOOHBIE AaHHBIE NEHCTBHTENbHBI B TCUCHHE 1 roga ¢ MOMEHTa BBI-

JlauH.
3 %ﬁi P.3. Xabubyniux

MuHucTp






[image: image40.emf]
[image: image41.jpg]he

3 - -“L b ‘; L

Pij T

\z\ $ '9' '/~\\0rra ‘12,)’3:\ Ce.

‘\{/ ZEIL“ 163N
‘«“ . .'.1"3', [ ‘>‘

Si
" P

- ITPOTOKOJI ,
npoBeaAeHHsl NyOJHYHBIX COyHIAHUH Mo NpoekTy «I'eHepajibHBIN MJIAH MYHH-
nunajasaoro oopasopanus «llocenok ropoackoro Tuna Kamckoe Yerse Kam-
CKO-Y CTBHHCKOI0O MYHHIUNAJBHOrO paniona Pecnybiuxkn TaTraperan.

12 cenTs6ps 2018 roga, 13 gacoB 00 MUHYT.
3aJjl 3aCelaHUU UCTIOIHUTEIILHOTrO KomuTera KaMCeKo-Y CTBUHCKOTIO MyHUILU-
najpbHOro paitona Pl.

IIpencenarensctByer Jloxanos Ilasen Huxomaesuu — I'maBa Kamcko-
Y CTBUHCKOI'0 MYHHUIIMIIAJIBHOT'O paiOHa

B nyOIUYHBIX CIyIIaHUSX NPUHSIIN Y4acTHeE:

nenyTtatbl KaMCKo-Y CTBUHCKOTO MyHULIUIAJIIBHOTO paiioHa PT 3 yejio-
BEKa;

IIpencraBuTenu ciyk0 paiioHa 16 yenoBex;

Kurenu nrr.Kamckoe YctTre Bl R
BEKa;

IIpoextHas rpynmna AIIM-5 «TatuHBECTrpaXk JaHIIPOEK» 6 YEIIOBEK
BCEro — /8 YEJIOBEK.

[IpeameTr myOIUYHBIX clylIaHui: «[ eHepalbHbIN IJIaH MYHHUIIUNIATIBHOTO 00pa3o-
Banus «lIlocenok ropoackoro tuma Kamckoe Ycrse KaMCKO-Y CTBUHCKOTO MYHH-
AnagibHOro paiioHa Pecnybimmku TatapcTany.

OcHoBaHME JJ1 IPOBECHUS IMyOIUYHBIX CIIyIIaHUW: TOCTaHOBIIeHUE PykoBo1u-
TeJs UCIIOJHUTEIIBPHOIO KOMHUTETa mocejika ropoackoro tuma Kamckoe Ycrbe oT
08.09.2018 No21 «O HazHaueHUHU MyOJUYHBIX CIyIIAHUM MO MPOEKTY I'eHEPaTbHO-
ro IjlaHa MyHHUOHnaisHOro obpazoBaHus «llocemok ropoackoro tuma Kamckoe
Ycrhe KaMcko-Y CTBMHCKOr0O MyHUIIMIIAIBHOTO paiioHa Peciyonuku Tatapctany.

MHbopMalimoHHOE COOOIIEHHe O MPOBEASHUH ITyOJUYHBIX CIyIIaHWN OBLIO 00-
HapoJ0BaHO Ha opunuaibHOM calte KamMcko-Y CTBMHCKOIO MyHHIIUIIAJIBHOTO paii-
oHa PT

v
[IpuHIMaeTCs €UHOTIACHOE pPeIllIeHNEe — MyOJIIMYHbBIE CIYIIAHUA 10 MIPOEKTY
«['eHepalpHBIN IJIaH MYHULUITAJIBHOIO oOpazoBanus «llocenok ropoackoro turna





[image: image42.jpg]/

4

7

/ 2

Kamckoe YCThE Kamcko-Y CTBHHCKOTO MYHULUTATBHOTO paiioHa PecryOJKy
TarapcTan» 00BIBUTH OTKPBITHIMH.

Caymann: JloxaHOBa I.H.- TnaBy Kamcko-Y CTBHHCKOTO MyHHIHIATb-
goro paiiona PT 110 IPOBEIEHUIO Ty OIUIHBIX CITyIIaHUH O MPOCKTY «"eHepaib-
HEIH IUTAH MYHUIHNATBHOTO oGpaszosanus «llocenoK rOpOJICKOTO THUI Kamckoe
Verbe KaMcko-Y CTBHHCKOTO MYHULIMITATBHOTO paioHa PecrryOmaxy TaTapcTar».
On uHGopMUAPOBAIL cOOpaBIIIXCsL O TOM, 1TO B cOOTBETCTBHH CO CTaTheH 14 ®dene-
pabHOTO 3aKOHa «O6 OOIMX MPYHIMIAX OpraHu3ariy MECTHOTO caMoyIIpaBJle-
aus B Poccuiickoil denepaliin?, ctaTbamu 24, 25, 238 ["pasoCTpOUTETHHOTO KOJICK-
ca Poccwmiickoil denepaniii, cratheir 20 Yeraa MO mrr.Kamckoe Ycrbe KaMcko-
V CTBHHCKOTO MYHHIUIIATBHOTO paiioHa PecmryOnuku TaTapcTaH, [TonoxeHueM O
[TopsAike opraHusalii 1 [IpOBEICHUA yOIUYHBIX CIyLUaHUK B MO nrr.Kamcxoe
Verpe KaMcKo-Y CTBHHCKOTO MyHHLUATIATBHOTO paifoHa, YTBEPKACHHBIM peleHn-
e Copera KaMcko-Y CTBHHCKOTO MECTHOrO camoyIpasjeHus Ol 27 wronst 2005
roma Ne 45 mpOBOAATCA Ty OJIgHbIe CITyTaHMA [0 MPOEKTY «eHepalbHBIN TIaH
MyHHLUIATIBHOTO oGpazosanus «llocenox ropOJCKOro THIla Kamckoe Ycrbe Kam-
ck0-Y CTHHHCKOTO MYHHLMTIAIBHOTO paiioHa Pecriy6nvixy Tarapcram» B cylLe-
CTBYIOIIMX I'PaHULAX roceJeHus.

OrMeTHI 3HA9MMOCTh BBIHOCHMOTO Ha MyONMUHbIe CITyIIaHHA BOIIPOCA, TaK
KaK 00CyXHIaeMbIi IPOCKT reHepaIbHOrO IUIaHa «ITocetoK ropoACKOro THiiad Kam-
cxoe Yerse Kamcko-Y CTBHHCKOTO MYyHUALUIIATBHOTO paiiona PecrryOnuku latap-
cTaHy 3aTparuBaeT MHTCPECH IPaKTHYECKH KaXIOTO scprens MO nrr.Kamckoe
YcTre.

[MoBecTKA AHS MyOTHIHBIX CJOyILIAHUMA:

1.0 mpoekTe TeHEepalpHOTO maHa «IlocemoK TOPOACKOTo THIIE Kamckoe
Verbe Kameko-Y CTBUHCKOIO MYHHLMIAJILHOTO pailoHa PecryOnuky TaTapcTary

Jpyrux npe UIoKeHui He OCTYIIIIO.
[ToBecTKa JHS yTBEPKIACTCA e IMHOTIIACHO.

CayuaJju: BcTynuTeabHOS CJIOBO TO IIOBECTKE JHA ['maBy KaMCKoO-

Y CTBUHCKOr0 MYyHHUIUAIIAIBHOTO paitoHa JloxaHOBa ITagia Hukonaesuda, POMaHOBY
11JO. — COBeTHHKa JHUPCKTOpd [VII «TaTHHBECTTPAXIAHIPOCKT? 10
rpaJOCTPOUTENBCTBY, CasenbeBy J.A.-apXUTEKTOPd | xateropun ATIM-5, XaHOBY
P.P.-pyKOBOQUTEJIS TPYIIIIB] ATIM-5, XaupyJUIMHY J1.B.-pyKOBOAUTEIS TPYIIIBL.

TTociie pasMelleHns IPOCKTa «eHepabHBIN IIJIaH My HUALAITATIBHOTO 0Gpa3oBaHus
«[ToceoK ropoACKOro THia Kamckoe YCThbe Kamcko-Y CTHHHCKOr0 MyHUIUIIAIL
HOTO pavoHa Pecry6nuky TaTapcTaiy. Ha caiite KaMmcko-Y CTBUHCKOI'O MYHUILIH-
nanpHoro paitona PT TpeUI0KEHIHN 1 HI/ICBMGHHBIX’?,aSIBIIeHI/Iﬁ OT AEIyTaToB U 3a-
FHTEpeCOBaHHBIX ITPXK/IAH HE ITOCTYIIHIIO.

[To wroraM ITyOJMYHBIX CITyIIaHWUH MpepIaracTes IPUHATH CIIEAYIOIIES 38
KITIOUCHUE:




[image: image43.jpg]3

B cootBercTBUM co craTheil 14 Deme- panpHOro 3akoHa «O0 OOIIMX IPHUHIIU-
[1aX OpraHu3alliid MECTHOIr'O camoyIlpasiieHus B Poccurickoit denepanumny, CTaThbs-
mu 24, 25, 28 I'pagocTpoutensHoro konekca Poccuiickon ®enepanyy, cratbeid 20
Ycraa MO nrr.Kamckoe Ycree KaMCKO-Y CTBUHCKOTO MYHULIMIIAJIBHOTO pailoHa
PecryOnmuku Tartapcran, Ilonoxenuem o mnopsiike OpraHu3aldu M IPOBEICHUS
nyonuuHeiX caymmanuii B MO «urr.Kamckoe Ycerbe KaMCKko-YCTBUHCKOTO MyHU-
LUIIATBHOrO pailoHay, MPUHATOro pereHueM coBeta KaMCKo-YCThHHCKOTO MECT-
HOro camoymnpapieHuss Kamcko-YCTbHHCKOIO MYHUIIUIIAJIBHOIO pailoHa oT 27
ntoHs 2005 roga Ned5 12 centsa0ps 2018 roga B 13 4acoB B aKTOBOM 3aJi€ MCIIOJI-
HUTEJIbHOro KoMuteTa KaMcko-YCTBMHCKOrO MyHUIIMNAIBHOrO paitoHa PT cocto-
SUTUCh ITyOJIMYHBIE CIYIIAaHUS MPOEKTa B CYIIECTBYIOIIMX I'paHUIaX IoceieHus. B
MyOJIUYHBIX CIYIIAHUSX NMPUHAIU ydacTHe: [ naBa KaMCcko-YCTBMHCKOIO MyHUIIH-
nansHoro pauiona PT, menyratet MO nrr.Kamckoe YcTbe, nmpoekTHas rpyina
AlIM -5 «TaTUHBECTIpaXIAHIIPOEKT», IPEACTABATENN CIYXKO palloHa, XHUTEIH
MO nrr.Kamckoe Ycrne.

Y4acTHUKY ITyOJIMYHBIX CIIyIIaHUN PEIIUIIN:

1. IIpuHATH 3aKII0YeHHE M0 pe3ybTaTaM ITyOJIHMYHBIX CIYIIaHUN II0 MPOEeK-
Ty «['eHepalbHBIN IUIaH MYHHULUITAJIBHOrO oOpa3zoBanus «llocenok ropojackoro tu-
na Kamckoe Ycthe Kamcko-YCTBMHCKOrO MYHHUIMNAIBHOTO paiioHa PecriyOnuku
Tarapcrany. '

2. 3aKiIoueHre o pe3yJbTaTaM ITyOJWYHBIX ClOyllaHuil nepeaatb B (CoBer
Kamcko-YCTBHHCKOTO MECTHOTO camoyIipaBieHus KaMCKo-Y CTbUHCKOTO MYHULU-
IaJbHOrO pailoHa U 00ECIeYUTh ero OQUIMaIbHOE OOHAPOIOBaHHUE.

IIpuHATO €AUHOTIIACHO

[IyOnu4uHble CaylIaHus MO MPOeKTy «l €HepalbHBIA IJIaH MYHHULMITAIBHOIO
obpazosanmsa «llocenok ropojackoro tumna Kamckoe Yceree KamMCko-YCTBUHCKOTO
MYHUIMIATBHOTo paiioHa PecriyOnuku TarapcTtan» 0OBSIBISIOTCS 3aKPBITHIMU.

PykoBoauTenb

pabodeli rpyIIibl O IMIPOBEACHUIO

MyOJIAYHBIX CIIYIIAHUM 10 IPOEKTY

BHECEHHUS U3MEHEHU B | eHepanbHbIN IJ1aHa

MO nrr.Kamckoe Ycree Myxammanyminvaa O.M.





[image: image44.jpg]e YTBepxc);[a}o

MCKO V >TBUHCKOTI'O
“H w%/:b TN

3akir0ueHue
0 pe3yJibTaTax MyOJHYHBIX CIyIIaHHH 0 NpoeKTy «I'eHepajibHBIA MJIAH MY-
HENUNaJabLHOro o6pazosanns «Ilocesiok ropoackoro Tnna Kamekoe Ycerne
Kamcko-Y eTbHHCKOro MyHHIHNAJABHOTO paiiona PecnyOauxu Taraperan».

B cooTtBeTcTBUH cO cTaThei 14 @enepanpHoro 3akoHa «O0 oOIMUX IPUHIM-
I1axX OpraHu3alfy MECTHOTO camoynpasiieHus B Poccuiickon denepaium», CTaThs-
mu 24, 25, 28 I'pagoctpouTenbHOr0 Komekca Poccuiickoit @enepanyy, crarbeit 20
Verasa MO nrr.Kamckoe Ycerbe KaMcko-Y CTBHHCKOIO MyHULAIIATIBEHOIO paloHa
Pecniy6muku Tatapctan, [onoxenueM o opsiike opraHu3aiiy U NpoOBeICHU
nyOnmunex ciaymanuii B MO nrr.KamMckoe Yerpe KaMCKO-Y CTBHHCKOTO MYyHU-
[IUIAIBHOTO PaioHa, YTBEPKACHHBIM PeIIeHUEM YTBepKIeHHBIM pelenreM Co-
BeTa KamMcko-YCThHHCKOI0 MeCTHOTO camoympaniienus ot 27 urons 2005 roga No
45, 12 cents6ps 2012 roga B 134acoB B aKTOBOM 3aJi€ 3JaHHS UCIIOJTHUTEIIBHOTO
romuTeTa KaMcko-Y cTBUHCKOr0 MYHHUIIUAIIAIFHOTO PaifoHa COCTOSIIACH ITyOJIMYHEIE
CIIyIIAHMS II0 IIPOEKTY IO MpoeKTy «[ eHepalbHbIH IIaH MyHULMIIAILHOIO 00pa-
zoBanus «ITocenok ropojckoro tuna Kamckoe Yerbe KaMCKo-Y CTBHHCKOIO MY-
HULUIATRHOro palioHa Pecrmybnuku Tarapctad», B CYIIECTBYIOIIUX IpaHUIAX I10-
CEeJICHUS. ‘

B myGIHYHEBIX CIYIIAHUSX NPUHSIN ydacThe: I 1aBa KaMcKo-Y CTBUHCKOTO
MyHununansaoro paiona PT, nemyrarer MO nrr.Kamckoe Y CTbe, MPOSKTHAS
rpynna AIIM -5 « TaTUHBECTTPaXKIaHIIPOEKT», NPEACTABUTENH CIIyKO panoHa,
scuren MO nrr.Kamckoe YeTbe.- Becero 78 yenoBex.

Pe3ynbpTaThl MyOJWYHBIX CIYLIAHUKA CIEAYET MPHU3HATH YAOBIETBOPUTEIIb-
HEIMH. B menoM mpoekT  «leHepajbHBIA IUIAaH MyHMLUIIAIBHOIO O0pPasOBaHIs
«ITocenox ropoackoro tuna Kamckoe Ycrse KaMCKo-Y CTBHHCKOTO MYyHHLMITATb-
Horo paiiona Pecriybnuxu TatapcTan», B CYIIECTBYIOIIMX TPaHHIAX ITOCEICHUS
TTOY4MN HOJOKUTENBHYIO OIEHKY, OJJHAKO MOCTYIHIN 3aMEYaHus B X0J€e 00CyXK-
nenus. Pexomennyercs HampaBuTh 3amedaHus ['YII «TaTuHBECTrpaXkIaHITPOSKT
IUI1 BHECEHHMS M3MEHEHUM, IIOCJIE HUCIIPaBICHUS HBMCHCHHH HanpaBuTh & Cogem
MO nem.Kamckoe 0na ymeepicOeHus.

Jameyarus:
1.Bo ucronHeHre IpoeKTa NpoeKTy «I[ eHepalbHBIH IJIaH MyHHUIUANIAIEHOrO 00pa-

zoBanus «ITocenok ropojckoro Tuna Kamckoe Yerbe KaMCKo-Y CTBHHCKOIO My-





[image: image45.jpg]3
puMnanpHoro paiiona Pecryonuku Ta-  Tapcran», B IEPBYIO 0YICpEab He00X0-

MO IIPOU3BECTH PabOTHI 10 OEPETOYKPEIUIEHUIO U 011aroyCTPONCTBY HaOEpeXK-
Ho#t p:Bosra B rpanunax nrr.Kamckoe YcTbe, a Tak e IPOU3BECTH UCCIIEI0BA-
TENbCKHE padOTHI.

2 Bxirounth B I eHepallbHBIH IJIaH MEPOIIPHUATHS IO BOJOOTBEACHUIO ITOBEPX-
HOCTHBIX BOJI, KaHANM3aluy 1o yiunaM : KomyHansHas, Hapumanosa, Jlennna,
K .Mapkca, Komcomonsckas, Mupa, Kanununa, KooneparuBHas, MUKpaparoH
FOx.Oxomnuiia. '

3.B ceBepHOI1 yacTH Iocenka, n3MeHuTh 30Hy VDKC Ha peKkpeallnoHHyIO 30HY .

4. Ha MecTe CTPOUTENBCTBO IUIaHUpyeMoro 6acceiina, 0003HaIUTh CIIOPTUBHOE CO-
OpY>KEHUE.

5. 3eMUIM TIOJ] KaJacTpOBBIMM HoMepamu 16:22:1601005:151, 16:22:160106:258
OIIPeNeNUTh KaK PEKPEalliOHHYIO 30HY.

6. 3eMJI HAIIPOTHUB CTAIFOHA 33 JOPOroi ONPeeNUTh KaK PEKPEalliOHHYyIO 30HY .
7. CoriacHo AKCIUINKAIIUKA OCHOBHBIX IIPOU3BOACTBEHHBIX U KOMMYHAJIBHO-
CKJTaJICKIX 0OBEKTOB IIPOBEPUTH | eHILTaH

8. 3aMeuaHne CeTeBBIX OPTraHM3allMi Y4eCTh B COIIPOBOAUTEIBHON TOKYMEHTAINN

9.CdhopMupoBaTh CAHUTAPHYIO 30HY BOKPYT BO03a00pa Ha yJi.3a0BpaXkHbIE Kapa-
Tau ¥ IPedyCMOTPETh Pa3BUTHE BOL03a00pa B CTOPOHY y94acTKa CTaporo Jiareps ¢
KamacTpoBEIM HoMepoM: 16:22:020408:117 na 6epery p.Kapamanka.

PykoBoguTeb
paboyeit rpymIibl 10 IPOBEICHUIO ,
IyOJIMYHBIX CIIYLIAHHMH IO MMPOEKTY d.M.MyxammanyinHa





[image: image46.jpg]PYKOBOIAUTEJIb TATAPCTAH
NCITIOJIHUTEJIBHOI'O PECITYBJUKACDHI
KOMUTETA KAMA TAMAI'BI
KAMCKO-YCTBUHCKOI'O MYHULIUIIAJb PAMOHBI
MYHUIIUITAJIBHOI'O BAIIKAPMA KOMMUTETDI
PAMOHA 'KUTOKYECE
PECIIYBJIMUKHN TATAPCTAH
yia. Kanvunauna, n1.31, Kanunun ypamsl, 31 iopr,
nrt. Kamckoe Ycrbe, 422820 wrn. Kama Tamarsr, 422820

ten.: (884377) 2-18-85, dakc: 2-20-70, e-mail: Kamuste.Ispolkom(@tatar.ru, http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru.

No

I lepBoMy 3amecTuUTENIO

[ 'eHepalibHOTO JUpPEKTOpPA

I'VII « TatuHBeCTIpaXXK 1TaHIPOEKT
X. /1. XacbaHOBY

YBaxaembin Xarnaap JlamupoBud !
HMcnomauTenbHbld  KOMUTET  KaMCKO-YCTBMHCKOTO  MYHMIMNAIBHOIO
paiioHa  COIJIaCcOBBIBAeT TI€HEpAJbHBIM IJIAaH MYHMIMIIAJBHOIO OOpa30BaHUS

«IIOCeJIOK  ropoackoro  tuna  Kamckoe  Ycrbe»  KaMCKO-YCTBUHCKOIO
MYHHUIMIIAJBHOrO paiioHa 0€3 3aMeUaHuil 3KCILUTyaTUPYIOIINX OpraHU3alldii.

P.M.3aruayis

O .M.MyxammayuiuHa
(884377)2-11-52

HoKymeHT co3gaH B anekTpoHHon cpopme. N2 300/ ot 06.02.2020. UcnonHutens: MyxammagynnuHa &.M. B 3/IEKTPOHHbIHA
CtpaHuua 1 n3 2. Ctpanuua cosgana: 05.02.2020 14:53 =P TATAP CTAH






[image: image47.emf]
[image: image48.jpg]I'IABA y TATAPCTAH
KAMCKO-YCTBUHCKOI'O PECIIYBJIUKACBI

MYHI/II_[I/I}'[A.JIBHOI‘O KAMA TAMAI‘E)I
PAUOHA MYHHUIIUTTAJIb PAUOHBI
PECIIYBJIUKHU TATAPCTAH BAILIBITHI
yi. Kanuxuna, 1.31, Kammus ypamsr, 31 Hopr,
rt. Kamckoe Vetbe, 422820 mrrit. Kama Tamarst, 422820

Tei: (884377) 2-11-51, dakc: 2-18-86, e-mail: Kamuste. Sekretar@tatar.ru, http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru.

Ne

Ha Ne oT

MuHHCTPY CTPOUTEIBCTBA,
APXUTEKTY Pl H >KATHILHO-
KOMMYHAJIBHOTO XO3SICTBa
Pecny6muxu Tatapctan
N.3.®aiizy nmuny

YBaxaemsiii Upek JuBapoBmy!

B nacTogmee Bpemsa Ha Teppuropun KaMcko-YCTPHHCKOTO MYHHLMIIATEHOTO
palioHa Ha 3€MCIBHOM YYacTKC C KaJacTpoBsIM HomepoMm 16:22:020408:54
IUTAHHUPYETCS CTPOHTEIBCTBO 0a3 OTAbIXa W OOYCTPOHCTBO KECMITHHIOB, YTO
JOIDKHO IIPUBECTH K PAa3BUTHIO BHYTPESHHETO TypU3Ma B paiioHe. JlaHHbIH BOTIpOC
cormacosad ¢ I[lpesuaentom PecnyGmuku Tartapctan. B pamxax peamusaumu
MPOCKTA TUIAHHPYETCA MEPEBOJ BBHIIICYKA3aHHOTO YUACTKA H3 KATCTOPHH «3EMIIH
CEIbCKOXO3AUCTBCHHOTO HA3HAUCHUSI» B KATCTOPHIO «3EMJIH 0CO00 OXPaHICMBIX
TCPPUTOPHE U OOBEKTOBY.

V4uuTHBas BBILCH3IOKEHHOS, @ TAK K& MPHHUMASA BO BHUMaHHE, uTo KaMcko-
YcTeuHCKHIM padioH SBISIETCA JOTALMOHHBIM, Coeer Kamcko-YCTBHHCKOTO
MYHHIHIIAIBHOTO MPOCHUT Bac paccMOTpETh BO3MOXKHOCTD CONCHCTBHS B OIUIATE
paspadotantoro ['VII «TatuHBeCTrpaXX AaHMPOCKT» TeHepaapHoro tiaHa ¢ [1JIT1
nrt.Kamckoe YeTee 3a cuer cpeacts PecnyOukanckoro Oro/pKeTa.

[Tpunoskenue Ha 1 . B 1 3K3.

I1.H.JIoxanos

MyxammagymmHa .M.
8(843)7721152

JloKyMeHT cosfaH B anekTpoHHo i dpopme. Ne 472 ot 28.05.2016. UcnonHuTens: MyxammagynnuHa ¢.M. 'l 3/IEKTPOHHbIA

CTpaHuya 1 13 3. CTpaHuua cosfaHa: 27.05.2016 17:56 = TATAPCTAH




[image: image49.jpg]PYKOBOJUTE/Ib N TATAPCTAH

HCIMOJHUTEJBHOI'O PECITYBJIUKACHI

KOMHUTETA KAMA TAMATI'BI
KAMCKO-YCTBUHCKOI'O MYHUITANIAJIb PAUOHBI
MYHHUIIUITAJIBHOT O BAIIKAPMA KOMUTETBI

PAMOHA JKATOKYECE
PECIIYBJIUKHU TATAPCTAH
yi. Kanuxuna, 1.31, Kammus ypamsr, 31 Hopr,
nrt. Kamckoe Vetbe, 422820 mrrit. Kama Tamarst, 422820

Tel: (884377) 2-18-85, dakc: 2-20-70, e-mail: Kamuste. Ispolkom@tatar.ru, http://kamskoye-ustye tatarstan.ru.

Ne

Ha Ne oT

[TepBoMy 3aMeCTHTSITIO
TEHEPATHHOTO IAUPEKTOpa

I'VII «TatuaBECTrpaK TAHIIPOCSKT»
X J.XachIHOBY

VYBaxaembrii Xaiimap Jamuposuu!

Ha ocHoBanuu moctynusnmx 3aMeyaHud OT MUHHCTEPCTBA 36MEIbHBIX U
HMYIIECTBEHHBIX oTHOmeHUH u ['BY «®oHna nmpocTpaHcTBEHHBIX MaHHBIX PT», B
paMKax MPOXO’KACHUA MPOLECIYPHI COTIAcOBaHHUA TeHepanbHoro mmaHa MO mrr
«Kamckoe Ycroe» B Kabunere Munuctpos PT coobmaro cieayroriee.

Hamepenns mno BrIOUYCHHIO 00BEKTA PacToNOXCHHOTO HA YacTH
3eMEJIBHOTO Y4YacTKa € KaZacTpoBeIM HoMmepoMm 16:22:000000:1039 (BOmm3u
3€MEIBHOTO YYacTKa C KagacTpoBbiM HoMmepoMm 16:22:020410:3), B mpoekTHyIO
rpanuny mrr Kamckoe Yctse HCrMOTHUTEIBHBIN KOMHTET PaliOHA IUAHUPYET
OCYIICCTBUTH TOCJICAYIOIUM BHECCHHEM H3MCHCHUH B TeHepaibHbi mmaH MO
«urr Kamckoe VYcrbe», mocne MOCTAHOBKH Ha KaJacTPOBBIM YUET 3€MEIBHOTO
y4acTKa Ha KOTOPOM PacriojiaracTCs JaHHbIH 00BEKT B cOOTBETCTBHH ¢ D3 No 218
ot 13.07.2015r1.

Taxk xe uapOopMUpYO Bac o ToMm, yto McmomHUTETBHBIH KOMUTET paloOHA
00s3yeTCsl TPUBECTH B COOTBETCTBHE CYIICCTBYHOINYIO rpaHuuy mnrr Kaumckoe
YcThe B €IMHOM TOCYJZapCTBEHHOM PEECTPE HEABMKUMOCTH B COOTBETCTBHH C
VTBEPKICHHBIM TEHEPAIbHBIM IIJIAHOM pa3paboTaHHBIM vyl
«TatuaBecTrpakgannpoekr» B 2013r. (Pemenme CoBeTa MYHHIMIIAIBHOTO
obpazoBanust «irt Kamckoe Ycerbe» Kamcko-Ycrsurckoro MP PT Ne 78 ot
05.02.2013r.).

P.M.3aruzny nnuin

O. M. MyxamMmaTyIUIHa.
(884377) 2-11-5

JokyMeHT cosfaH B anekTpoHHoW doopme. Ne 155/M ot 22.01.2021. UcnonHuTenb: MyxammaaynnuHa ®.M. 8 I/IEKTPOHHbIA
o

CtpaHuya 1 13 2. CTpaHuua cosfaHa: 22.01.2021 15:14 =¥ TATAPCTAH




[image: image50.jpg]I'IABA y TATAPCTAH

KAMCKO-YCTBHHCKOT'O PECITYBJINKACHI
MYHUIIUITAJIBHOT'O KAMA TAMAT'BI
PAMOHA MYHUITANIAJTb PAUOHBI
PECITYBJIMKHN TATAPCTAH BAILJIBITBI
yi. Kanuxuna, 1.31, Kammus ypamsr, 31 Hopr,
rt. Kamckoe Vetbe, 422820 mrrit. Kama Tamarst, 422820

Tei: (884377) 2-11-51, dakc: 2-18-86, e-mail: Kamuste. Sekretar@tatar.ru, http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru.

Ne

['enepanbHOMY OUpPEKTOPY
I'VII «TaTuHBECTIpAK TAHIIPOCKT
A.A. XycHyTIUHOBY

VBaxaemslii Anens AnpGepTonmy!

Coser KaMCko-YCTBHHCKOTO MYHHIMNANRHOTO palioHa mpocut Bac mpu
paccMOTPEHHH BHECCHH M3MECHEHUS B IIPOSKT I eHepanbHOro rmiana nrr.Kamckoe
Yeree Kamcko-Yerbunekoro paviona PT  3eMenbHBIN y4acTOK C KaJacTPOBBIM
HOMepoM 16:22:020408:116 mmomansto 42319 kB.M. OTHECTH K KATETOPHH 3EMEIb
JUISL Pa3MCIICHHUS 0OBCKTA MPOMBINUICHHOCTH 3 KIaCCa OMACHOCTH.

H.A Ba3bixos
O.M.MyxamMmayIUTHa
88437721152
JloKyMeHT cosfaH B aneKkTpoHHo i dpopme. Ne 702 ot 28.07.2020. UcnonHuTenb: MyxammagynnuHa ¢.M. B 3/IEKTPOHHbIA
o X 2JIERTFONHDIA

CtpaHuya 1 13 2. CTpaHuua cosfaHa: 27.07.2020 16:43 =¥ TATAPCTAH




[image: image51.png]



� В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция �HYPERLINK "http://mobileonline.garant.ru/document?id=2205985&sub=0"��СНиП 2.07.01-89*�.


� В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция �HYPERLINK "http://mobileonline.garant.ru/document?id=2205985&sub=0"��СНиП 2.07.01-89*�.


� Твердые бытовые отходы (Сбор, транспорт и обезвреживание). Справочник. Авторы: Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. Москва, 2001 г.


� По данным операторов в области обращения с ТКО, продолжительность рабочего дня водителя мусоровоза составляет в среднем – 1,5 смены (или 12 часов).


�В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2002 № 240 максимально возможный объем разлившихся нефтепродуктов принимается в автоцистерны – 100% объема 


� Упреждающая (заблаговременная) – эвакуация населения из зон возможных ЧС при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия с катастрофическими последствиями.


Экстренная (безотлагательная) – эвакуация населения в случае возникновения ЧС с опасными поражающими воздействиями или нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. (Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х томах. Т.IV (издание третье, переработанное и дополненное); под общей ред. В.А. Пучкова / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015).





_1591509841.unknown

_1591509845.unknown

_1591509847.unknown

_1591509849.unknown

_1646570150.pdf




		Page 1




_1646570424.pdf





_1591509848.unknown

_1591509846.unknown

_1591509843.unknown

_1591509844.unknown

_1591509842.unknown

_1591509837.unknown

_1591509839.unknown

_1591509840.unknown

_1591509838.unknown

_1591509835.unknown

_1591509836.unknown

_1591509834.unknown

