# Прокуратурой Камско-Устьинского района проведена проверка исполнения законодательства по вопросу обеспечения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения на объектах социальной инфраструктуры с постоянным пребыванием людей и престарелых.

Проведенной проверкой Автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Камские зори», находящегося по адресу: РТ, Камско-Устьинский район, пгт.  Камское Устье, ул.  К. Маркса,  д.56  выявлены нарушения   требований  законодательства о пожарной безопасности, а именно, в  помещении электрощитовой не установлена противопожарная дверь (п. 5.2.6. Свода правил 4.13130 утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288); не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 17 (б) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479; не организовано обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности (п. 17 (б) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479); не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ(п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479; не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (п. 13 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479); чердачное помещение не оборудовано пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 52 п. 3 федерального закона РФ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

По данному факту прокуратурой района в адрес директора внесено представление. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Кроме этого, по данному факту прокуратурой района возбуждено и направлено на рассмотрение в межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении директора АНО «ЦСП «Камские зори».

Так же прокуратурой Камско-Устьинского района проведена проверка соблюдения прав граждан, пребывающих в данной организации.

Проведенной проверкой установлено, что Организацией в нарушении ст.28, 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.09.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ряда статей СанПиНа 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32, СанПиНа 2.1.3678-20 утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44  выявлены нарушения требований законодательства, а именно:  на потолке и стенах в физиотерапевтическом кабинете, на потолке в прачечной, актовом

зале, обеденном зале, производственном цехе, моечной пищеблока имеются следы протечек, в складском помещении пищеблока на потолке имеются трещины, в прачечной на стенах о потолке частично отсутствует штукатурка; в мясном цехе, моечной, складском помещении пищеблока стены на высоту не ниже 1,8 метра не облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств; помещения постоянного пребывания и проживания отдыхающих не оборудованы приборами для обеззараживания воздуха, имеется 2 прибора для обеззараживания воздуха (по одному на этаж), которые переносятся из помещения в помещение по графику; уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, промаркирован частично в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ; при организации питания допущена пищевая продукция без маркировки, а именно: капуста, морковь, яблоки; на пищеблоке кухонная посуда применяется не в соответствии с маркировкой по её применению, в кастрюле с маркировкой «Сметана» находится кисель, в тазу с маркировкой «Для чистых яиц» находится фарш рыбный; в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке не отбираются суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции; на пищеблоке используется чайник с отбитой эмалью, что делает посуду не устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств, используется пластмассовый таз для чистых яиц, изготовленный из материала, с маркировкой для непищевых продуктов.

По результатам проверки прокуратурой района в директора внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Так же, по результатам проведенной проверки соблюдения требований федерального законодательства при организации питания престарелых и инвалидов в связи с выявленными нарушениями, на должностное лицо Автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Камские зори» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.3. КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Кайбицком районах РТ.

Прокуратура Камско-Устьинского района

30 января 2023 г.

Шакурова Г.В.