Прокуратура Камско-Устьинского района пресекла нарушения требований жилищного законодательства в части обеспечения безопасности внутридомового газового оборудования.

# Прокуратурой Камско-Устьинского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового газового оборудования.

# Проведенной проверкой установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Камское Устье» в зимнее время 2022 года осмотр оголовок дымоходов и вентиляционных каналов не проводился, в результате чего на дымоходах и вентиляционных каналах многоквартирных домов, находящихся в пгт. Камское Устье образовалась наледь. Кроме этого, имеющиеся на многоквартирных домах в пгт. Камское Устье, вентиляционные каналы деформированы. Также, на вентиляционных каналах на многоквартирном доме отсутствует теплоизоляция.  Тем самым, нарушены требования части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 (далее – Правила), Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290.

# Нарушения выявлены в деятельности «Тенишевское товарищество собственников жилья». В квартирах многоквартирного жилого дома по адресу: Камско-Устьинский район, пгт. Тенишево, ул. Ленина, д. 22 вентиляционные каналы и дымоходы содержатся в технически неисправном состоянии, а именно в вентиляционном канале отсутствует тяга.  Кроме этого, установлено, что «Тенишевское ТСЖ» в зимнее время 2022 года осмотр оголовок дымоходов и вентиляционных каналов не проводился. Также не заведен журнал выявленных неисправностей и характера работ, проведенных с целью устранения обмерзания и закупорки оголовков дымоходов и вентиляционных каналов.

# Проведенной проверкой жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам: Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Куйбышева, д.10 и 8 и ул. Гагарина, д.27 выявлены нарушения требований Правил. В частности, в данных домах оголовки на вентиляционных каналах находящихся на кровле домов отсутствуют. Кроме этого, многоквартирном доме, расположенном по адресу: Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Куйбышева, д. 2                      в 2022 не проведена прочистка вентиляционного канала.

# По результатам проверки прокуратурой района в адрес директоров обществ с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Камское Устье» и «Частная управляющая компания «Затон» и председателя «Тенишевское товарищество собственников жилья» внесены представления об устранении нарушений требований жилищного законодательства. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Прокуратура Камско-Устьинского района

26 января 2023 г.